Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie 1.

Apteczka osobista policjanta pododdziału kontrterrorystycznego Policji

oraz komórki realizacyjnej Centralnego Biura Śledczego Policji – ilość 69 sztuk

| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto (wartość kol. 4 x kol. 5 powiększone o stawkę podatku VAT kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Opatrunek indywidualny typu Olaes 10 cm x 120 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 10 cm x 450 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji) | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Opatrunek hemostatyczny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej gazie 7,6 cm x 300 cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Gaza rolowana, pakowana próżniowo 12 cm x 375 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Rękawiczki nitrylowe | para | 5 |  |  |  |
| 7 | Nożyczki ratownicze | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową trójdzielną na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji | szt. | 2 |  |  |  |
| 9 | Opatrunek okluzyjny na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Rurka nosowo - gardłowa (rozmiar 6, 7) | szt. | 2 |  |  |  |
| 11 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 12 | Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m | szt. | 1 |  |  |  |
| 13 | Apteczka/Zasobnik (opakowanie) | szt. | 1 |  |  |  |
| Cena jednostkowa brutto za jedną apteczkę (suma wierszy 1-13) |  |
| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto apteczki w PLN | Cena oferty brutto (wartość kol. 4 x kol. 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apteczka osobista policjanta pododdziału kontrterrorystycznego Policji oraz komórki realizacyjnej Centralnego Biura Śledczego Policji | szt. | 69 |  |  |

_______________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

### Formularz cenowy zadanie 2.

### Zestaw ratowniczy dla komórki organizacyjnej właściwej do spraw bojowych,
szkoleniowo-bojowych i minersko-pirotechnicznych SLIM – ilość 7 sztuk

| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto (wartość kol. 4 x kol. 5 powiększone o stawkę podatku VAT kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Opatrunek indywidualny typu Olaes 10 cm x 120 cm | szt. | 3 |  |  |  |
| 2 | Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 10 cm x 450 cm | szt. | 3 |  |  |  |
| 3 | Opatrunek na wytrzewienia typu BLAST | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji) | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Opatrunek hemostatyczny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej gazie 7,6 cm x 300 cm | szt. | 3 |  |  |  |
| 6 | Gaza rolowana, pakowana próżniowo 12 cm x 375 cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Chusta trójkątna | szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | Opatrunek hydrożelowy 12 cm x 24 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Opatrunek hydrożelowy 22 cm x 28 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm | opakowanie/3 szt. | 3 |  |  |  |
| 12 | Siatka opatrunkowa typu 6 cm x 1 m | szt. | 1 |  |  |  |
| 13 | Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką elastyczną 10 cm x 4 m | szt. | 2 |  |  |  |
| 14 | Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m | szt. | 2 |  |  |  |
| 15 | Plaster tkaninowy na szpulce bez opatrunku 2,5 cm x 5 m | szt. | 2 |  |  |  |
| 16 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1m | szt. | 2 |  |  |  |
| 17 | Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową trójdzielną na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji | szt. | 2 |  |  |  |
| 18 | Opatrunek okluzyjny na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji | szt. | 2 |  |  |  |
| 19 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK | szt. | 1 |  |  |  |
| 20 | Koc izotermiczny 3-warstwowy 235cm x 240 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 21 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 22 | Nożyczki ratownicze | szt. | 1 |  |  |  |
| 23 | Rękawiczki nitrylowe | para | 10 |  |  |  |
| 24 | Rurka nosowo-gardłowa (rozmiar 6, 7, 8) + lubrykant | szt. | 3 |  |  |  |
| 25 | Płyn do dezynfekcji rąk 100 ml | szt. | 1 |  |  |  |
| 26 | Latarka czołowa z możliwością zmiany barwy światła | szt. | 1 |  |  |  |
| 27 | Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 50 ml (atomizer) | szt. | 1 |  |  |  |
| 28 | Światło chemiczne Lightstick 15 cm x 155 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 29 | Marker permanentny czarny | szt. | 1 |  |  |  |
| 30 | Sól fizjologiczna 250 ml | szt. | 1 |  |  |  |
| 31 | Pulsoksymetr | szt. | 1 |  |  |  |
| 32 | Płachta ratownicza | szt. | 1 |  |  |  |
| 33 | Lonża ratownicza | szt. | 1 |  |  |  |
| 34 | Flara sygnalizacyjna | szt. | 1 |  |  |  |
| 35 | Plecak transportowy | szt. | 1 |  |  |  |
| Cena jednostkowa brutto za jeden zestaw (suma wierszy 1-35) |  |
| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zestawu brutto w PLN | Cena oferty brutto (wartość kol. 4 x kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zestaw ratowniczy dla komórki organizacyjnej właściwej do spraw bojowych, szkoleniowo-bojowych i minersko-pirotechnicznych SLIM | Szt. | 7 |  |  |

________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Zadanie 3.

Apteczka ratownika medycznego pododdziału kontrterrorystycznego Policji – ilość 1 szt.

| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto (wartość kol. 4 x kol. 5 powiększone o stawkę podatku VAT kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Opatrunek indywidualny typu Olaes 10 cm x 120 cm | szt. | 3 |  |  |  |
| 2 | Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 10 cm x 450 cm | szt. | 3 |  |  |  |
| 3 | Opatrunek na wytrzewienia typu BLAST | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji) | szt. | 4 |  |  |  |
| 5 | Opatrunek hemostatyczny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej gazie 7,6 cm x 300 cm | szt. | 4 |  |  |  |
| 6 | Gaza rolowana, pakowana próżniowo 12 cm x 375 cm | szt. | 3 |  |  |  |
| 7 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 | szt. | 2 |  |  |  |
| 8 | Chusta trójkątna | szt. | 2 |  |  |  |
| 9 | Opatrunek hydrożelowy 12 cm x 24 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Opatrunek hydrożelowy 22 cm x 28 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | Opatrunek hydrożelowy na twarz | szt. | 1 |  |  |  |
| 12 | Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm- 3szt. w opakowaniu | opk. | 3 |  |  |  |
| 13 | Siatka opatrunkowa typu 3 cm x 1 m | szt. | 1 |  |  |  |
| 14 | Siatka opatrunkowa typu 6 cm x 1 m | szt. | 1 |  |  |  |
| 15 | Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką elastyczną 12 cm x 4 m | szt. | 2 |  |  |  |
| 16 | Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m | szt. | 4 |  |  |  |
| 17 | Plaster tkaninowy na szpulce bez opatrunku 2,5 cm x 5 m | szt. | 2 |  |  |  |
| 18 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1m | szt. | 2 |  |  |  |
| 19 | Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową trójdzielną na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji | szt. | 3 |  |  |  |
| 20 | Opatrunek okluzyjny na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji | szt. | 3 |  |  |  |
| 21 | Kołnierz ratowniczy dla dorosłych z możliwością regulacji wysokości | szt. | 1 |  |  |  |
| 22 | Szyna usztywniająca typu SPLINT 91 cm x 11 cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 23 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK | szt. | 1 |  |  |  |
| 24 | Koc izotermiczny 3-warstwowy 235cm x 240 cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 25 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm | szt. | 3 |  |  |  |
| 26 | Nożyczki ratownicze | szt. | 2 |  |  |  |
| 27 | Rękawiczki nitrylowe | para | 10 |  |  |  |
| 28 | Rurka nosowo- gardłowa (rozmiar 6, 7, 8) + lubrykant | szt. rozm. 6 | 3 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 7 | 3 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 8 | 3 |  |  |  |
|  |  | szt. lubrykant | 1 |  |  |  |
| 29 | Płyn do dezynfekcji rąk 100 ml | szt. | 1 |  |  |  |
| 30 | Młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów | szt. | 1 |  |  |  |
| 31 | Latarka czołowa z możliwością zmiany barwy światła | szt. | 1 |  |  |  |
| 32 | Pas stabilizujący miednicę SAM PELVIC SLING II zielony | szt. | 1 |  |  |  |
| 33 | Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 50 ml (atomizer) | szt. | 1 |  |  |  |
| 34 | Światło chemiczne Lightstick 15 cm x 155 mm, różne kolory (w tym światło widziane w noktowizji) | szt. | 3 |  |  |  |
| 35 | Marker permanentny czarny | szt. | 2 |  |  |  |
| 36 | Notes | szt. | 1 |  |  |  |
| 37 | Stetoskop | szt. | 1 |  |  |  |
| 38 | Sól fizjologiczna 250 ml | szt. | 2 |  |  |  |
| 39 | Pulsoksymetr | szt. | 1 |  |  |  |
| 40 | Płachta ratownicza | szt. | 1 |  |  |  |
| 41 | Lonża ratownicza | szt. | 1 |  |  |  |
| 42 | Ciśnieniomierz | szt. | 1 |  |  |  |
| 43 | Zestaw: Glukometr + nakłuwacz + jednorazowe lancety | szt. | 1 |  |  |  |
| 44 | Laryngoskop z łyżkami 1, 2, 3, + kleszcze Magilla | zestaw | 1 |  |  |  |
| 45 | Rurka intubacyjna rozm. 6, 7, 8, 9 | szt. rozm.6 | 2 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm.7 | 2 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm.8 | 2 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm.9 | 2 |  |  |  |
| 46 | Rurka krtaniowa LTD rozm. 4, 5 | szt. rozm. 4 | 1 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 5 | 1 |  |  |  |
| 47 | Maska krtaniowa typu I-gel rozm. 4, 5 | szt. rozm. 4 | 1 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 5 | 1 |  |  |  |
| 48 | Igła jednorazowa 0,5 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,2 mm | szt. 0,5 mm | 4 |  |  |  |
|  |  | szt. 0,7 mm | 4 |  |  |  |
|  |  | szt. 0,8 mm | 4 |  |  |  |
|  |  | szt. 0,9 mm | 4 |  |  |  |
|  |  | szt. 1,2 mm | 4 |  |  |  |
| 49 | Zestaw do konikopunkcji Quicktrach | szt. | 1 |  |  |  |
| 50 | Wkłucie doszpikowe B.I.G | szt. | 1 |  |  |  |
| 51 | Zestaw F.A.S.T. | szt. | 1 |  |  |  |
| 52 | Wkłucie doszpikowe EZ-IO+ igły 25mm | Zestaw 4 szt. igieł | 1 |  |  |  |
| 53 | Zestaw do szycia chirurgicznego | szt. | 1 |  |  |  |
| 54 | Worek samorozprężalny z maską i zastawką jednokierunkową, rezerwuarem | szt. | 1 |  |  |  |
| 55 | Igła do torakocentezy | szt. | 3 |  |  |  |
| 56 | Steri-Strip zestaw 8 szt. | zestaw | 2 |  |  |  |
| 57 | Zestaw kaniul dożylnych rozm. 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G | szt. rozm. 22G | 3 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 20G | 3 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 18G | 3 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 17G | 3 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 16G | 3 |  |  |  |
|  |  | szt. rozm. 14G | 3 |  |  |  |
| 58 | Okleina do mocowania kaniul | szt. | 10 |  |  |  |
| 59 | Pojemnik na odpady medyczne 1l | szt. | 1 |  |  |  |
| 60 | Medyczna opaska uciskowa automatyczna z klamerką do pobierania krwi | szt. | 1 |  |  |  |
| 61 | Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury w uchu | szt. | 1 |  |  |  |
| 62 | Strzykawki: 5 ml, 10 ml, 20 ml | szt. 5ml | 2 |  |  |  |
|  |  | szt. 10ml | 2 |  |  |  |
|  |  | szt. 20ml | 2 |  |  |  |
| 63 | Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami | szt. | 1 |  |  |  |
| 64 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych | szt. | 3 |  |  |  |
| 65 | Plecak transportowy | szt. | 1 |  |  |  |
| Cena jednostkowa brutto za jedną apteczkę (suma wierszy 1-65) |  |

| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto apteczki w PLN | Cena oferty brutto (wartość kol. 4 x kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apteczka ratownika medycznego pododdziału kontrterrorystycznego Policji | szt. | 1 |  |  |

_______________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY