Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________*

Adres:  _____________________________________________________________________________________*

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________*

Nr faksu:   ___________________________________________________________________________________*

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________*

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ____________________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa mikroskopu porównawczego” (Numer sprawy: WZP-5837/20/344/Z)

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto - …………………………. PLN,**

stawka podatku VAT - ……………….. %**

brutto - ………………………… PLN,**

W ramach przedmiotu zamówienia oferujemy urządzenie:

Producent …………………………………………………….*

Typ ……………………………………………………………... *

Model …………………………………………………………*

II.

| Parametry | Oferujemy |
| --- | --- |
| - Miska rewolwerowa minimum 5-obiektywowa | Tak/Nie*** |
| - Obiektywy o powiększeniu 0,4x, 1x, 2x, 4x, 8x o układzie optycznym parafokalnym | Tak/Nie*** |
| - Obiektywy o powiększeniach 1x, 2x ,4x oraz 8x o układzie optycznym telecentrycznym | Tak/Nie*** |
| - Możliwość regulacji wartości apertury numerycznej dla każdego obiektywu z osobna | Tak/Nie*** |
| - Zmieniacz powiększeń o stałych powiększeniach 1,0x, 1,5x, 2,0x | Tak/Nie*** |
| - Realizacja powiększeń w minimum 15 krokach zależnie od ustawionego obiektywu i wartości zmieniacza powiększeń | Tak/Nie*** |
| - Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej minimum 23 mm | Tak/Nie*** |
| - Tubus trinokularowy o zmiennym kącie nachylenia w zakresie co najmniej 0 - 35⁰ | Tak/Nie*** |
| - Wartość maksymalnej zdolności rozdzielczej układu optycznego nie gorsza niż 1,60 µm | Tak/Nie*** |
| - Zmotoryzowana kolumna regulacji wysokości – przesuw w osi Z w zakresie minimum 200 mm | Tak/Nie*** |
| - Położenie śrub makro/mikrometrycznych do regulacji ostrości dla obydwu torów, w centralnej części mikroskopu – sterowanie bez konieczności sięgania na skraj mikroskopu do jednego lub drugiego toru wizyjnego | Tak/Nie*** |
| - Kamera mikroskopowa o rozdzielczości minimum 12 Mpx i szybkością wyświetlania obrazów w trybie HDMI do 60 klatek na sekundę | Tak/Nie*** |
| - Możliwość sterowania parametrami kamery za pomocą wbudowanego oprogramowania oraz zapisu zdjęć i filmów na kartę pamięci, podczas używania kamery niepodłączonej do komputera | Tak/Nie*** |
| - Stolik na próbki z ruchem synchronizowanym w osi X, na dystansie minimum 30 mm | Tak/Nie*** |

III. Oświadczamy, że:

            - Będziemy odpowiadać przez okres:

    - 24 miesięcy z tytułu rękojmi,

    - ………. (min. 12 m-cy)**** z tytułu gwarancji,

liczonych od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

- Oferujemy wykonanie dostawy w terminie do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

IV. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................*** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/nie jesteśmy*** małym przedsiębiorstwem***/średnim przedsiębiorstwem***.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas  30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................* faksu....................................................* e-mail.........................................................................................*.

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

      - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

V. Informujemy, że:

            - Reklamacje na asortyment Zamawiający będzie składał jednorazowo w formie dokumentowej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres: ……………………………………………………., adres e-mail:…………………………………… .

- Osobą odpowiedzialną za realizację  umowy ze strony Wykonawcy jest…………………………………. (imię, nazwisko), nr tel.: ……………………………

adres e-mail:…………………………………. .

4. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***** który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….…… **, …….................* 									nazwa firmy, siedziba

zakres  …………………….......……...……………..………………………………….............…..*

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

*  - należy wpisać,

** -  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

*** -  należy niepotrzebne skreślić.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że nie jest on ani małym ani średnim przedsiębiorcą,

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że nie oferuje danego parametru.

**** - w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie.

***** - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt V ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

...................................................................

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór-załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, 					ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………….................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mikroskopu porównawczego nr ref.: WZP-5837/20/344/Z prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………................ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…..............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)