Załącznik nr 2 do SIWZ

Specyfikacja produktów warszawskiego systemu trankingowego EDACS

| Warszawa | 1. Agregat prądotwórczy strefy radiowej (PN, ZA) – (do czasu wymiany na nowe) -typ Olimpian GTS SYSTEM 93A3792 wraz z istniejącymi urządzeniami i oprzyrządowaniem zapewniającymi prawidłową pracę agregatu – 2 szt. 2. Agregat prądotwórczy strefy radiowej (WS, PŁD) typu HIW-40 T5 wraz z istniejącymi urządzeniami i oprzyrządowaniem zapewniającymi prawidłową pracę agregatu – 2 szt. 2. UPS strefy radiowej z baterią akumulatorów Typ QFD7KVA BEST – szt. 4 Typ QFD1 18KVA –szt. 1 Zespół akumulatorów żelowych typ Dynasty UPS 12-370 100Ah w ilości: 3 x 12 szt. 1 x 20 szt. 1 x 36 szt. | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Serwer CSD w skład zestawu wchodzi m. in.: jednostka PC Serwer CSD 500 klawiatura PS/2 - 1 szt. mysz PS/2 - 1 szt. monitor - 1 szt. karta rozszerzeń interfejsu RS 232C DIGI 1 - 8 - 2 szt. + oprogramowanie: MS Windows NT 4.0 Serwer-Service Pack 6.0; MS SQL Server ver. 7.0; CSD System & Device Management CSD Unit Management CSD Group Management CSD Radio Control CSD Call Activity Monitor CSD Activity Manager CSD Process Monitor CSD Report Client Backup Exec + modemy do komunikacji ze strefami: ATRIE 288 LCD - 10 szt. 4. Terminal do CSD w skład zestawu wchodzi m. in.: jednostka PC terminal CSD 500 monitor klawiatura PS/2 mysz PS/2 + oprogramowanie: MS Windows NT Workstation 4.0-Service Pack 6.0 CSD System & Device Management CSD Unit Management CSD Group Management CSD Radio Control CSD Call Activity Monitor CSD Activity Manager CSD Process Monitor CSD Report Client 5. MOM PC jednostka centralna PC monitor mysz PS/2 klawiatura PS/2 + oprogramowanie MS Windows NT-Service Pack 4.0 Workstation CEC/IMC Manager 6. Konsola C3 Maestro w skład zestawu m. in. wchodzi: jednostka centralna PC monitor klawiatura PS/2 mysz PS/2 klawiatura specjalizowana dyspozytorska do obsługi konsoli przystawka audio - audio box mikrofon biurkowy głośniki 2 szt. nożny przycisk nadawania modem do IMC V3242i Motorola + oprogramowanie: MS Windows NT-Service Pack 4.0 C3Maestro Configuration Edition CXC 112 1299/1 C3 Maestro 7. Wzmacniacz odbiorczy typ DB8942G450 8. Interfejs telefoniczny Jessica teminal oprogramowanie - Application Software P/N LZY213855R3TV03.11 | 2 3 1 5 4 1 |
|  | 9. Guardog Redl Panel 19D904755G2 Panel 188D6531P1 10. CEC/IMC w skład zestawu m. in. wchodzi: karta zegara (2) karta kontrolera (21) karta audio (36) karta interfejsów konwencjonalnych (3) modem V3242i Motorola (5+1zapas) moduł interfejsów EDACS – TETRA (7+2 zapas) karta GETC downlink (10) stojaki z okablowaniem sygnałowym, zasilającym i systemem wentylacyjnym krosownica (punch block) 11. Multipleksery Newbridge 3630 Main Street 12. System nadzoru multiplekserów Newbridge jednostka centralna PC monitor klawiatura PS/2 mysz PS/2 Windows 98 SE 4601A MainStreet Auxiliary Network Manager Release 8.0.0 13. Centrala PABX MD 110 współpracująca z interfejsem telefonicznym Jessica 14. System nadzoru do Mini Link jednostka centralna PC monitor klawiatura PS/2 mysz PS/2 Windows XP MINI-LINK Service Manager ver. 6.7 15. System radioliniowy Mini Link – półkomplet Radiolinie: Relacja Antena RAU nr fabr. 1.1. Kontrolna-Centrum ML 15E 0,6 HP 15 GHz RAU1 15/24 90627 1.2. Kontrolna-Wschód ML 15E 0,6 HP 15 GHz RAU1 15/25 8003 1.3. Północ- Zachód ML 8E 1,2 HP 8 GHz RAU1 8/21 134555 1.4. Północ-Wschód ML 8E 1,2 HP 8 GHz RAU1 8/52HP 134557 1.5. Północ-Legionowo ML 18E 0,6 HP 18 GHz RAU1 18/12 101380 1.6. Zachód-Centrum ML 15E 1,2 HP 15 GHz RAU1 15/25 134057 1.7. Zachód-Północ ML 8E 1,2 HP 8 GHz RAU1 8/25 134556 1.8. Centrum-Zachód ML 15E 1,2 HP 15 GHz RAU1 15/21 133524 1.9. Centrum-Południe ML 8E 1,2 HP 8 GHz RAU1 8/25 A230001FX3B 1.10. Centrum-Wschód ML 15E 0,6 HP 15 GHz RAU1 15/28 106125 1.11. Centrum-Kontrolna ML 15E 0,6 HP 15 GHz RAU1 15/24 81337 1.12. Centrum-Rakowiecka ML 38E 0,3 HP 38 GHz RAU1 38/15 A23000MLMZ 1.13. Południe-Centrum ML 8E 1,2 HP 8 GHz RAU1 8/21 134553 1.14. Południe-Wschód ML 8E 1,2 HP 8 GHz RAU1 8/21 HP 134421 1.15. Wschód-Barcicka ML 18E 0,6 HP 18 GHz RAU1 18/16 100520 1.16. Wschód-Centrum ML 15E 0,6 HP 15 GHz RAU1 15/24 107394 1.17. Wschód-Południe ML 8E 1,2 HP 8 GHz RAU1 8/25 134422 1.18. Wschód-Kontrolna ML 15E 0,6 HP 15 GHz RAU1 15/21 A23001DRT4 1.19. Wschód-Północ ML 8E 1,2 HP 8 GHz RAU1 8/56 HP 134558 1.20. Barcicka-Wschód ML 18E 0,6 HP 18 GHz RAU1 18/12 191865 1.21. Rakowiecka-Centrum ML 38E 0,3 HP 38 GHz RAU1 38/11 A23000MXSR 1.22. Legionowo-Północ ML 18E 0,6 HP 18 GHz RAU1 18/16 100528 1.23. Puławska-Iwiczna ML 18E 0,6 HP 18 GHz RAU1 18/16 101320 1.24. Iwiczna-Puławska ML 18E 0,6 HP 18 GHz RAU1 18/12 153418 1.25 . Bemowo-Wschód ML 18E 0,6 HP 18 GHz RAU2 18/15 A23100G7S0 1.26 . Wschód-Bemowo ML 18E 0,6 HP 18 GHz RAU2 18/11 HP A23101XPNU Radioliniowy repeater aktywny Mini-Link 2.1. Grzybowska-Kontrolna ML 15E 0,6 HP 15 GHz RAU1 15/28 92308 2.2. Grzybowska-Centrum ML 15E 0,6 HP 15 GHz RAU1 15/28 81917 Specyfikacja serwisowanego sprzętu na węzłach radioliniowych BARCICKA SMU 16x2 nr fabr /TR46348789 MMU 34+2 nr fabr /A23101T3G5 Magazynek AMM 2U-3 AMM0010203/00 Zasilacz BZA 108 18/600 W/DMUX 438/Ericsson CENTRUM SMU 16x2 nr fabr./30354 SMU 16x2 nr fabr./30269 SMU 16x2 nr fabr./59820 SMU 16x2 nr fabr./94398 MMU 34+2 nr fabr./2003101 MMU 2x8 nr fabr./2008570 MMU 34+2 nr fabr./A23000MUUD MMU 2x8 nr fabr./2008591 MMU 34+2 nr fabr./2003188 SAU Exp1 nr fabr./2002600 SAU Exp1 nr fabr./2002597 Magazynek AMM 4U-3 Magazynek AMM 4U-3 Zasilacz LORAIN 741 Zasilacz LORAIN 742 GRZYBOWISKA MMU 34+2 nr fabr./A23001503G MMU 34+2 nr fabr./A230014ZDA Magazynek AMM 2U-3 Zasilacz MERAWEX nr fabr. 09290481 typSI48-1U-16-2 IWICZNA SMU 8x2 nr fabr./45100 MMU 2x8 nr fabr./2008566 Magazynek AMM 2U-3 Zasilacz MERAWEX BZA 108 18/DIAMUX KONTROLNA SMU 16x2 nr fabr./35290 SMU 16x2 nr fabr./35253 MMU 34+2 nr fabr./2004060 MMU 34+2 nr fabr./2005083 Magazynek AMM 4U-3 Zasilacz LORAIN 749 Zasilacz LORAIN 751 LEGIONOWO SMU 8x2 nr fabr./28001 MMU 2x8 nr fabr./2000647 Magazynek AMM 2U-3 POŁUDNIE SMU 16x2 nr fabr./45476 MMU 2x8 nr fabr./2008581 MMU 2x8 nr fabr./2008574 Magazynek AMM 2U-3 AM 0010401/00 Zasilacz LORAIN 748 PÓŁNOC SMU 16x2 nr fabr./45146 SMU 8x2 nr fabr./49033 MMU 2x8 nr fabr./2008564 MMU 2x8 nr fabr./2008397 MMU 2x8 nr fabr./2011797 Magazynek AMM 4U-3 Zasilacz LORAIN 746 Zasilacz LORAIN 750 PUŁAWSKA SMU 8x2 nr fabr./44968 MMU 2x8 nr fabr./2008565 SAU Basic nr fabr./2006113 Magazynek AMM 2U-3 Zasilacz BZA 108 09 RAKOWIECKA SMU 16x2 nr fabr./61487 MMU 34+2 nr fabr./A23000MSSU Magazynek AMM 2U-3 WSCHÓD SMU 16x2 nr fabr./TR46119309 SMU 16x2 nr fabr./35325 SMU 16x2 nr fabr./35256 SMU 8x2 nr fabr./60326 SMU 16x2 nr fabr./45520 MMU 34+2 nr fabr./A23101T3GC MMU 34+2 nr fabr./2004163 MMU 34+2 nr fabr./2004923 MMU 2x8 nr fabr./2008671 MMU 2x8 nr fabr./2008589 MMU 2x8 nr fabr./A23000MXE2 Magazynek AMM 4U-3 Magazynek AMM 4U-3 Magazynek AMM 2U-3 Zasilacz LORAIN 743 Zasilacz LORAIN 752 Zasilacz LORAIN 753 Zasilacz LORAIN 757 ZACHÓD SMU 16x2 nr fabr./45148 MMU 2x8 nr fabr./2008668 MMU 2x8 nr fabr./2008593 Magazynek AMM 2U-3 AM 0010401/00 Zasilacz LORAIN 744 Zasilacz LORAIN 714 BEMOWO SMU 8x2 nr fabr /61151 MMU 2x8 nr fabr /A23000MU0H Magazynek AMM 2U-3 AMM0010203/02 Zasilacz 230V AC/4,5V DC MASKOT/ Lanex 16. Strefa radiowa 6-kanałowa poziom 1 17. Strefa radiowa 20-kanałowa poziom 1 18. Strefa radiowa 12-kanałowa poziom 1 W skład każdej ze stref wchodzą: 1) Kanał radiowy, w ukompletowaniu: - Moduł TX Syntezer - 19D902780G3 - Moduł RX Syntezer – 19D902781G3 - Moduł obwodu. wejściowego odbiornika. – 19D902782G4 - Moduł pośredniej częstotliwości odbiornika – 19D902783G1 - Moduł systemowy – 19D902590G4 - Moduł zasilacza – 19D902589G2 - Zasilacz - 19A149978P2 - Płyta GETC – 19D902104G1 lub nowszy model - Sensor mocy – 19c336861P2 - Moduł wzm. mocy PA 2) URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE - Urządzenie testujące anteny - Guardog - Modem ATRIE 288L CD - Zasilacz sieciowy do modemu - Test Unit Rangr - Tłumik antenowy MED.-PWR DC.4GHz 20W - Manipulator 5-550 - Mikrofon – 19B8011499P1 - Antena magnetyczna - Płyta kontrolera - 19D901330G1 - Płyta kontrolera – 19D901848G - Kontroler CT-UXXXF-EK – 19A149302P9 - Płyta GETC – 19D902104G1 - Zasilacz 13,2V 29A – 19A149978P2 - Płyta podłączeniowa – 19C852204G1 - Płyta podłączeniowa – 19C852323G1 - Płyta podłączeniowa – 19C852213G1 3) URZĄDZENIA POMOCNICZE - czujka magnetyczna - zespół wył. oświetlenia - wentylator z wył - czujka dymowa p-poż - wyłącznik główny -zespół wył. do UPS qbye42-mbb-1 - drabinka kablowa - centralka alarmowa Palko - krosownica 10*25 par - czujka niskiej temp. lta-1 - czujka wys.temp.hta-1 - odgromnik is-md 50lnz-ma -odgromnik isdc50lnzoma - płyta uziemiająca gniazda sieciowe 19. Systemy antenowe strefy w skład między innymi wchodzi: - antena rozsiewcza typ 733321 - rozdzielacz antenowy - sensor mocy 19C336861P3 - wzmacniacz antenowy typ DB8942G450 - kombajner DB4365 - kable antenowe | 5 1 10 1 1 1 26 2 3 1 1 5 |

# Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz usług serwisowych objętych opłatami ryczałtowymi

Tabela nr 1

| Lp. | Zadanie | Okres świadczenia usług | Wartość brutto w PLN* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dyżur Serwisu 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu obejmujący gotowość serwisu Wykonawcy do przyjmowania zgłoszeń o uszkodzeniach, awariach oraz udzielania wsparcia technicznego i konsultacji w zakresie funkcjonowania systemu- 24 h na dobę 7 dni w tygodniu | Cały okres trwania Umowy |  |

* Wartość brutto  należy wpisać w pkt 1 lit. f) Oferty Wykonawcy

Tabela nr 2

| Lp. | Zadanie | Szacunkowe ilości na podstawie zleceń z WTI KSP | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4) dla pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przegląd strefy 6kan. PN, PD, ZA-3 strefy (szczegółowy opis zawarty w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4) | 4 |  |  |
| 2. | Przegląd strefy 12kan. WS – 1 strefa (szczegółowy opis zawarty w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4) | 4 |  |  |
| 3. | Przegląd strefy 20kan. CE – 1 strefa (szczegółowy opis zawarty w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4) | 4 |  |  |
| 4. | Przegląd strefy kontrolnej – 1 (szczegółowy opis zawarty w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4) | 4 |  |  |
| 5. | Przegląd profilaktyczny półkompletów podsystemu radioliniowego - 26 szt. (szczegółowy opis zawarty w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4) | 4 |  |  |
| 6. | Przegląd profilaktyczny UPS-ów (PN, ZA, PD, WS, CE) – 5 szt. ( szczegółowy opis zawarty w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4) | 2 |  |  |
| 7. | Przegląd systemu antenowego na Strefach (kominy) – 2 poziomy : PN, PD, ZA i WS – 4 strefy (szczegółowy opis zawarty w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4) | 4 |  |  |
| 8. | Przegląd systemu antenowego – 7 anten (Strefa Centralna) – 1 strefa (szczegółowy opis zawarty w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4) | 4 |  |  |
| 9. | Przegląd profilaktyczny agregatów prądotwórczych na Strefach WS i PD. | 2 |  |  |
| 10. | Przegląd profilaktyczny agregatów prądotwórczych na Strefach PŁN i ZACH - (tylko w przypadku nie wykonania modernizacji wskazanej w Tabeli nr 4 poz. 2 niniejszego załącznika) | 2 |  |  |
| Wartość brutto w PLN* (suma wartości dla pozycji określonych w kol. 5 ( poz.1-10) |  |

* Wartość brutto  należy wpisać w pkt 1 lit. a) Oferty Wykonawcy.

Tabela nr 3

| Lp. | Zadanie | Szacunkowe ilości na podstawie zleceń z WTI KSP | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Naprawy sprzętu infrastruktury* wymienionego w „Specyfikacji produktów Warszawskiego Systemu Trankingowego EDACS”(Załącznik nr 2) * - naprawa sprzętu infrastruktury obejmuje koszty: 1. Dojazdu (w obie strony) do siedziby Zamawiającego w celu zabrania osoby nadzorującej a następnie do miejsca powstania awarii 2. Lokalizacji uszkodzenia 3. Zdemontowania uszkodzonego modułu 4. Zdiagnozowania uszkodzenia 5. Montażu sprawnego modułu zastępczego 6. Wypożyczenia modułu zastępczego w przypadkach, gdy KSP nie posiada takiego sprzętu na stanie własnej rezerwy 7. Uruchomienie sprzętu 8. Podmiany modułu zastępczego na właściwy po dokonaniu jego naprawy lub zakupie nowego 9. Uruchomienie sprzętu 10. Wykonanie wszelkich innych czynności i prac dodatkowych niezbędnych do usunięcia zaistniałej awarii Koszty naprawy modułów zgodnie z Załącznikiem nr 6. Koszty zakupu modułów i podzespołów nieujętych w załączniku nr 6 wg oddzielnego zamówienia. | 50 na podstawie zleceń z WTI KSP |  |  |

* Wartość brutto  należy wpisać w pkt 1 lit. b) Oferty Wykonawcy.

Tabela nr 4

| Lp. | Zadanie | Szacunkowe ilości na podstawie zleceń z WTI KSP | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x 4) dla danej pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Modernizacja systemu alarmowego polegająca na dostarczeniu, wymianie i uruchomieniu systemów alarmowych na Strefach (PN, ZA, PD, WS) oraz objęcie ich opieką serwisową w ramach gwarancji (min 36 miesięcy) Specyfikacja systemu alarmowego dla stref radiowych Centralka alarmowa procesorowa wyposażona w moduł dialer z zasilaniem awaryjnym. Manipulator sterujący centralką System zabezpieczenia zewnętrznego: - Zewnętrzne bariery podczerwieni z regulowanym czasem naruszenia wiązki temp. pracy -35°C do 55°C zasięg do 25 m lub Czujnik wibracyjny instalowany na ogrodzeniu (klasa S) Zewnętrzny sygnalizator autonomiczny optyczno-akustyczny temp. pracy -35°C do 55°C Kompatybilne z istniejącym systemem nadzoru | 4 |  |  |
| 2. | Modernizacja systemu zasilania awaryjnego polegająca na dostarczeniu, wymianie i uruchomieniu dwóch agregatów (PN, ZA) oraz objęcie ich opieką serwisową w ramach gwarancji (36 miesięcy). W ramach gwarancji należy wykonać min. jeden przegląd w ciągu roku. Instalacja nowych agregatów w kontenerze musi być połączona z wcześniejszym demontażem starych agregatów i przewiezieniem ich do magazynu Komendy Stołecznej Policji lub wyzłomowaniem (decyduje Zamawiający) Specyfikacja agregatów: Parametry techniczne: 1. Moc podstawowa – min 34kVA 2. Napięcie – 230V (jednofazowe) 3. Częstotliwość – 50 Hz 4. Chłodzenie – ciecz Wymagania funkcjonalno-techniczne: 1. Sterowanie: - automatyka rozruchu i stopu przy zaniku i powrocie zewnętrznego napięcia zasilania - regulacja czasu reakcji agregatu na zanik i powrót napięcia zasilania - autotestowanie (autostart) raz w tygodniu 2. Monitoring pracy agregatu z centrum nadzoru w tym zdalne załączenie i wyłączenie agregatu – kompatybilny z istniejącym systemem Sofware de Telecontrol CE 6 wer 1.1 Himoinsa 3. Przenośne komputerowe stanowisko nadzoru i zarządzania pracą agregatu 4. System zabezpieczeń agregatu przed pracą przy: niskim ciśnieniu oleju, zbyt wysokiej temperaturze silnika, nadobrotowością 5. Podgrzewany blok cylindrów 6. Dostosowany do istniejącej czerpni powietrza, wyrzutni spalin i istniejącego zbiornika paliwa 7. Certyfikat EU | 2 |  |  |
| 3. | Modernizacja polegająca na konserwacji systemów antenowych na strefie ZACH W skład między innymi wchodzi: 1. Demontaż konstrukcji wsporczych anten wraz z antenami panelowymi systemu EDACS 2. Demontaż osłon konstrukcji wsporczych anten systemu EDACS 3. Demontaż osłon anten radioliniowych 4. Wykonanie nowych konstrukcji wymienionych w pkt. 1÷3 wraz z ich montażem 5. Instalacja nowych anten panelowych systemu EDACS (anteny w ramach usługi) 6. Wykonanie i wymiana jumperów do anten panelowych EDACS 7. Uziemienie zainstalowanych konstrukcji 8. wykonanie wszelkich prac dodatkowych związanych z modernizacją | 1 |  |  |
| 4. | Uaktualnienie oprogramowania dla sprzętu abonenckiego systemu EDACS (ProGrammer i RPM) - dostarczenie dwuletniej subskrypcji na oprogramowanie nr TQF 3385-S | 2 |  |  |
| 5. | Modernizacja polegająca na dostarczeniu instalacji i uruchomieniu urządzeń pozwalających na uruchomienie jednocześnie dwóch serwerów CSD i przełączenie się między nimi. Objęcie tych urządzeń opieką serwisową w ramach gwarancji | 1 |  |  |
| 6. | Serwis centralki MD110 1. Dojazdu (w obie strony) 2. Lokalizacji uszkodzenia 3. Zdemontowania uszkodzonego modułu 4. Zdiagnozowania uszkodzenia 5. Montażu sprawnego modułu zastępczego 6. Wypożyczenia modułu zastępczego w przypadkach, gdy KSP nie posiada takiego sprzętu na stanie własnej rezerwy 7. Uruchomienie sprzętu 8. Podmiany modułu zastępczego w przypadku, o którym mowa w pkt.6 lub zakupu nowego przez KSP 9. Uruchomienie sprzętu 10. Wykonanie wszelkich innych czynności i prac dodatkowych niezbędnych do usunięcia zaistniałej awarii Naprawa lub zakup uszkodzonych modułów (części) wg oddzielnej kalkulacji. | 5 |  |  |
| 7. | Modernizacja polegająca na: - dostarczeniu instalacji i uruchomieniu nowej platformy sprzętowej wraz z nową wersją oprogramowania operacyjnego (będącego alternatywą dla niesupportowanej już wersji Win NT 4.0) dla serwerów administracyjnych CSD (2 szt.), terminali CSD (3szt.), konsol C3 Maestro (5 szt.), MOM PC (1 szt.) -dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu jednorazowego uaktualnienia oprogramowania całości systemu EDACS pozwalającego na usprawnienie funkcjonowania systemu w tym tak istotnych elementów jak: konsole dyspozytorskie, MOM PC, CSD, kontrolery IMC, kontrolery wszystkich stref radiowych, karty kanałowe GETS wszystkich stref radiowych i inne wskazane i możliwe do uaktualnienia. - objęcie ich opieką serwisową w ramach gwarancji. Wstępna specyfikacja techniczno-funkcjonalna: 1) jednostki centralne PC w obudowach przemysłowych typu RACK o wysokości do 4U, przeznaczonych do montażu w szafie telekomunikacyjnej19”dla: - serwerów CSD - 2 szt., 2) jednostki centralne PC w obudowach typu desktop dla: - terminali CSD - 3szt., - konsol C3 Maestro – 5 szt. - MOM PC – 1 szt. 3) monitory LCD 19-20” format 4:3 - niezależne dla każdej jednostki PC - 11 szt., 4) klawiatury PS/2 lub USB ( w zależności od standardu występującego w dostarczonym sprzęcie PC) - niezależnie dla każdej jednostki PC – 11 szt. 5) myszy optyczne PS/2 lub USB ( w zależności od standardu występującego w dostarczonym sprzęcie PC) - niezależnie dla każdej jednostki PC – 11 szt. 6) przedłużacze sygnału klawiatur, myszy i monitorów – (w standardzie zgodnym z dostarczonymi peryferiami) - niezależnie dla każdej jednostki PC 7) szafa telekomunikacyjna 19”: umożliwiająca montaż: 2-ch serwerów w obudowach przemysłowych - szacunkowo rezerwowana przestrzeń 2x 1÷4U, 3-ch komputerów PC w obudowach typu Desktop - szacunkowo rezerwowana przestrzeń 3x4U, innych urządzeń - rezerwowana przestrzeń 2x3U, 2-ch listw zasilających - rezerwowana przestrzeń 2x1U, wykonanie: szerokość 600 mm, głębokość 800 mm, osłona przednia - drzwi szklane, przydymione, z zamkiem, osłona tylna - drzwi blaszane +1 maskownica 3U z przepustem szczotkowym, osłona lewego i prawego boku - blaszana, 5 półek stałych mocowanych na 4 belkach nośnych (obciążalność min. 40 kg), podstawa na kółkach z blokadą, układ wentylacji wymuszonej, 2 listwy zasilające 19”: każda po 8 gniazd 230V, z wyłącznikiem, obciążenie max 16A, wysokość 1U, przewód 6 m, kpl. śrób montażowych, k) rzeczywiste wymiary określone wstępnie w pkt. a i b powinny zostać ostatecznie dopasowane do faktycznych gabarytów sprzętu komputerowego przeznaczonego do montażu w szafie z zapewnieniem niezbędnych warunków chodzenia i dostępności przez obsługę, | 1 |  |  |
| 8. | Modernizacja polegająca na dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu systemu synchronizacji czasu we wszystkich elementach systemu EDACS i urządzeniach współpracujących z systemem: Multipleksery Newbridge 3630 Main Street, Mini Link, rejestratory korespondencji SIM. | 1 |  |  |
| Wartość brutto w PLN* (suma wartości dla danej pozycji określonych w kol. 5 w poz. 1- 8) |  |

* Wartość brutto należy wpisać w pkt 1 lit. c) Oferty Wykonawcy.

DATA:                                                         PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.......................................                                     ...............................................................................

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz modułów do naprawy

|  | Asortyment | Indeks | Szacunkowa ilość napraw w czasie trwania umowy (24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4) dla danej pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Moduł Tx syntezer M III | 19D902780G3 | 2 |  |  |
| 2. | Moduł Tx syntezer M III | 19D902780G1 | 2 |  |  |
| 3. | Moduł Rx syntezer M III | 19D902781G3 | 2 |  |  |
| 4. | Moduł Rx Frond End M III | 19D902782G4 | 10 |  |  |
| 5. | Rx IF M III | 19D902783G1 | 2 |  |  |
| 6. | Rx IF M III | 19D902783G11 | 2 |  |  |
| 7. | Moduł systemowy M III | 19D902590G4 | 2 |  |  |
| 8. | Moduł systemowy M III | 19D902590G6 | 2 |  |  |
| 9. | Data Module M III | 19D904558 | 2 |  |  |
| 10. | Power Supply M III | 19D902589G2 | 2 |  |  |
| 11. | Interface Board M III | 19D902975G1 | 2 |  |  |
| 12. | Getcy M III | 19D901868 | 2 |  |  |
| 13. | Getcy M III | 188D6500G4/19D902104G1 | 4 |  |  |
| 14. | PMU | RM16048 19C336861-P1 | 4 |  |  |
| 15. | Karta zegara do IMC | 19D903305P1 | 2 |  |  |
| 16. | Płyta inerfejsu do ACU | 19D901331G3 | 2 |  |  |
| 17. | Płyta audio | 19D903302P1 | 10 |  |  |
| 18. | Płyta audio | 19D903302P3 | 2 |  |  |
| 19. | Płyta interfejsu Kan. Konwe | 19D903324P1 | 2 |  |  |
| 20. | Płyta kontrolera do IMC | 19D903299P3 | 4 |  |  |
| 21. | Karta turbo do Getcy | 19D903536P1 | 2 |  |  |
| 22. | Karta procesora do kontrolera strefy | CC091040101 | 2 |  |  |
| 23. | Płyta do kontrolera strefy | CU 0210402 | 2 |  |  |
| 24. | Płyta terminatora do IMC | 19D903308P1 | 2 |  |  |
| 25. | Urządzenie testowo-alarmowe ACU | 19D901330G3 | 2 |  |  |
| 26. | Moduł radiowy RAU 1 38 E STD | ----------------------------------- | 2 |  |  |
| 27. | Moduł radiowy RAU 1 18 E HP | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 28. | Moduł radiowy RAU 1 15 E STD | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 29. | Moduł radiowy RAU 1 8 E HP | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 30. | Moduł radiowy RAU 2 18 HP | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 31. | Multiplekser SMU 16x2 | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 32. | Multiplekser SMU 8x2 | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 33. | Moduł MMU 34+2 | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 34. | Moduł MMU 2x8 | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 35. | Moduł serwisowy SAU Exp 1 | ---------------------------------- | 2 |  |  |
| 36. | Wzmacniacz mocy PA | EA101292V22 | 2 |  |  |
| 37. | Zasilacz do PA | SXPS9S | 2 |  |  |
| 38. | Site Controller | 19A149302P9 | 2 |  |  |
| Wartość brutto w PLN* (suma wartości brutto dla danej pozycji określonych w kol. 5 (poz. 1-38) |  |

* Wartość brutto  należy wpisać w pkt 1 lit. d) Oferty Wykonawcy.

DATA                                                         PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________                           _____________________________________

# Wzór- Załącznik nr 8 do SIWZ

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA RO RADIOTELEFONÓW   TYPU P7100-IP

| l.p. | Nr katalogowy | Nazwa części/ akcesorii | Szacunkowe ilości (sztuki) | Producent oraz nr katalogowy oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa brutto w PLN | WartWartość brutto w PLN (kol. 4 x 6) dla danej pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | G3UK07420 | Obudowa, front typu System (starego typu) | 1 |  |  |  |
| 2. | G3UK07417 | Obudowa, front typu Scan (starego typu) | 10 |  |  |  |
| 3. | G3UK07636 | Obudowa, tył, VHF, UHF-H | 2 |  |  |  |
| 4. | G3UK07653 | Obudowa, panel tylny | 5 |  |  |  |
| 5. | G4UK07371 | Obudowa, ekran w.cz. | 1 |  |  |  |
| 6. | G3UK07652 | Zestaw uszczelek do obudowy | 5 |  |  |  |
| 7. | KT-010533 | Zestaw wkrętów wewnętrznych do obudowy | 10 |  |  |  |
| 8. | KT-010534 | Zestaw wkrętów zewnętrznych do obudowy | 10 |  |  |  |
| 9. | G3UK07356 | Obudowa, osłona wyświetlacza LCD | 5 |  |  |  |
| 10. | G4UK07446 | Etykietka owalna P7100IP | 1 |  |  |  |
| 11. | G4UK07720 | Przycisk nadawania kompletny | 50 |  |  |  |
| 12. | G3UK06400-1 | Membrana do przycisku nadawania | 1 |  |  |  |
| 13. | G4UK05545-0 | Podkładka samoprzylepna do membrany | 1 |  |  |  |
| 14. | FM-009512 | Elastyczna podkładka pod przycisk nadawania (20 szt.) | 1 |  |  |  |
| 15. | G4UK07721 | Zestaw przycisków: emergency, option, clear | 5 |  |  |  |
| 16. | G4UK07722 | Zestaw złącza UDC | 10 |  |  |  |
| 17. | SXK1074494/1 | Osłona złącza UDC | 10 |  |  |  |
| 18. | G3UK07645 | Zestaw kompletnych pokręteł: siły głosu i przeł. grup/kanałów | 40 |  |  |  |
| 19. | G4UK07644 | Zestaw zewn. elementów pokręteł: siły głosu i przeł. grup/kanałów | 50 |  |  |  |
| 20. | G4UK08148 | Kompletne pokrętło przełącznika grup/kanałów | 50 |  |  |  |
| 21. | G2UK07289 | Klawiatura gumowa typu System | 5 |  |  |  |
| 22. | G2UK07290 | Klawiatura gumowa typu Scan | 100 |  |  |  |
| 23. | FS-018418 | Bezpiecznik 4A VHF, UHF (F401) | 1 |  |  |  |
| 24. | G4UK07600 | Zespół styków akumulatora | 5 |  |  |  |
| 25. | CMD-4215-874 | Styk głośnika | 5 |  |  |  |
| 26. | G3UK06526-4 | Radiator wzmacniacza mocy VHF i UHF-H (10 szt.) | 1 |  |  |  |
| 27. | G3UK07647 | Zespół potencjometru siły głosu i przełącznika grup/kanałów | 100 |  |  |  |
| 28. | G3UK07654 | Elastyczny zespół połączeniowy złącza UDC i przycisków | 50 |  |  |  |
| 29. | G3UK07723 | Zestaw głośnika | 100 |  |  |  |
| 30. | KT-011403 | Zestaw głośnika | 1 |  |  |  |
| 31. | G4UK07724 | Zestaw mikrofonu | 100 |  |  |  |
| 32. | EA-016905-001 | Płytka wyświetlacza i klawiatury | 50 |  |  |  |
| 33. | FM-016906-001 | Płytka oświetlenia LCD | 10 |  |  |  |
| 34. | SXK1073885/1 | Wyświetlacz LCD | 100 |  |  |  |
| 35. | G4UK07648 | Zestaw styków elastomerowych | 10 |  |  |  |
| 36. | CB101683V41 | Płyta główna UHF-H 450-512 MHz | 8 |  |  |  |
| 37. | FL-010754 | Filtr RX środkowo-przepustowy UHF-H (FL101) | 1 |  |  |  |
| 38. | FL-007534 | Filtr Xtal 115,65 MHz VHF, UHF-L, UHF-H (FL103) | 1 |  |  |  |
| 39. | FL-007536 | Filtr ceramiczny 450 kHz VHF, UHF-L, UHF-H (FL104) | 1 |  |  |  |
| 40. | FL-007537 | Filtr ceramiczny 450 kHz VHF, UHF-L, UHF-H (FL105) | 1 |  |  |  |
| 41. | FL-007539 | Filtr ceramiczny 450 kHz VHF, UHF-L, UHF-H (FL106) | 1 |  |  |  |
| 42. | FL-007540 | Filtr ceramiczny 450 kHz VHF, UHF-L, UHF-H (FL107) | 1 |  |  |  |
| 43. | MHW2727-2 | Układ wzmacniacza mocy UHF-H (U201) | 1 |  |  |  |
| 44. | FG0441 | Oscylator TXCO UHF-L, UHF-H (Z305) | 1 |  |  |  |
| 45. | G4UK06573 | Zespół toru antenowego | 10 |  |  |  |
| 46. | SW-011668 | Zwrotnica antenowa UHF-H (HC-37) | 4 |  |  |  |
| 47. | G4UK07595 | Gniazdo antenowe | 50 |  |  |  |
| 48. | SXA1047464/1 | Boczne złącze antenowe | 50 |  |  |  |
| 49. | 12RTD | Wkrętak dynamometryczny | 1 |  |  |  |
| 50. | B-W1.27 | Końcówka sześciokątna 1,27 mm do wkrętaka dynamometrycznego | 1 |  |  |  |
| 51. | G3UK08079 | Narzędzie do usuwania nakrętek | 1 |  |  |  |
| 52. | G4UK07314 | Nakrętka blokująca (do potencjometru i przełącznika grup/kan.) | 1 |  |  |  |
| 53. | 49-TX-06 | Końcówka torx T6 wydłużona do wkrętaka dynamometrycznego | 1 |  |  |  |
| 54. | T4WK03594 | Narzędzie do demontażu tylnego panelu obudowy | 1 |  |  |  |
| 55. | 337097G1B | Narzędzie do demontażu gniazda antenowego | 1 |  |  |  |
| 56. | G4UK07188-0 | Narzędzie do demontażu bocznego złącza antenowego | 1 |  |  |  |
| 57. | T4WK03399 | Narzędzie do demontażu zespołu potencjometru i przełącznika | 1 |  |  |  |
| 58. | T4WK03490 | Narzędzie do pozycjonowania pokrętła przełącznika | 1 |  |  |  |
| 59. | RPM1132472/25 | Uniwersalny kabel z wtykiem UDC | 1 |  |  |  |
| 60. | CA101396V1 | Taśma połączeniowa serwisowa | 1 |  |  |  |
| 61. | BKB191210/7 | Serwisowy eliminator akumulatora | 1 |  |  |  |
| 62. | BT-013259-001 | Pojemnik na ogniwa AA (zamiennik akumulatora) | 1 |  |  |  |
| 63. | 19B801496G2 | Adapter gniazdo antenowe / złącze BNC | 1 |  |  |  |
| 64. | BC3506QPW-5 | Analizator/regenerator akumulatorów 6-pozycyjny (bez kieszeni) | 1 |  |  |  |
| 65. | BA1200 | Kieszeń do analizatora akumulatorów, NiCd | 1 |  |  |  |
| 66. | BA4547 | Kieszeń do analizatora akumulatorów, NiMH | 7 |  |  |  |
| 67. | CADEX-7400 | Analizator/regenerator akumulatorów 4-pozycyjny (bez kieszeni) | 2 |  |  |  |
| 68. | CADEX-C7 ADAPTER | Kieszeń do analizatora akumulatorów CADEX | 1 |  |  |  |
| 69. | TQ0609A | Tester toru audio | 1 |  |  |  |
| 70. | RPM1132472/24 | Kabel do przyłączenia testera TO0609A | 1 |  |  |  |
| Wartość brutto w PLN* (suma wartości dla danej pozycji określonych w kol. 7 (poz. 1-70) |  |

Wartość brutto  należy wpisać w pkt 1 lit. e) Oferty Wykonawcy

DATA                                                         PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………. 		        ……………………………………………………..