wzór – Załącznik nr 1a  do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ________________________________________________________________________________________________

Adres___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu :________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  ________________________________________________________________________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ________________________________________________________________________________________________

Do

Komendy Stołecznej Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur i kształtek” WZP-730/11/28/AG - zadanie nr 1 dostawa rur i kształtek z tworzywa polipropylenu typ 3 oraz z wkładką z aluminium.

I   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1

za cenę………………….....brutto  w PLN, (słownie: ………………………………………….), w tym stawka podatku VAT ...... %

II  Oświadczamy, że:

      - Udzielamy  ………………….. (min. 24*) miesięcznej  gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania.

      - Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

      - Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem  przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.  W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

      - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

- Informujemy, że  zamówienia i  reklamacje należy składać:

na nr faxu ............................................... 	adres …………………………………………

- Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

*  -   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie,

** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom,

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

wzór – Załącznik nr 1b  do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ________________________________________________________________________________________________

Adres___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu :________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  ________________________________________________________________________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ________________________________________________________________________________________________

Do

Komendy Stołecznej Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur i kształtek” WZP-730/11/28/AG - zadanie nr 2 dostawy rur i kształtek mosiężnych i miedzianych.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  w zadaniu nr 2

za cenę………………….....brutto  w PLN, (słownie: …………………………………………. ….)   w tym stawka podatku VAT ...... %

II. Oświadczamy, że:

  - Udzielamy  ………………….. (min. 24*) miesięcznej  gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

  - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

  - Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania.

4.	Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

5. 	Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. 	Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem  przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.  W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

      - Informujemy, że  zamówienia i  reklamacje należy składać:

na nr faxu ............................................... 	adres …………………………………………

      - Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

*  -   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie,

** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom,

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

wzór – Załącznik nr 1c  do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ________________________________________________________________________________________________

Adres___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu :________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  ________________________________________________________________________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ________________________________________________________________________________________________

Do

Komendy Stołecznej Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur i kształtek” WZP-730/11/28/AG - zadanie nr 3 - dostawa rur i kształtek stalowych.

I   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3

za cenę………………….....brutto  w PLN, (słownie: …………………………………………. ….)  w tym stawka podatku VAT ...... %

II. Oświadczamy, że:

1. 	Udzielamy  ………………….. (min. 24*) miesięcznej  gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

2.	Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

3.	Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania.

      - Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

      - Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem  przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.  W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

      - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

            - Informujemy, że  zamówienia i  reklamacje należy składać:

na nr faxu ............................................... 	adres …………………………………………

            - Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

*  -   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie,

** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom,

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

# Wzór - Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, na „Dostawy rur i kształtek” WZP-730/11/28/AG

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

# Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na:

„Dostawy rur i kształtek” WZP-730/11/28/AG

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

# Załącznik Nr 3a do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, na „Dostawy rur i kształtek” WZP-730/11/28/AG:

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegamy wykluczeniu z powodu               okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór - załącznik nr 4 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że oferowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawy rur i kształtek” WZP-730/11/28/AG asortyment  spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz posiada aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i/lub atesty PZH odpowiednio do rodzaju asortymentu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

____________________________________

Wzór – załącznik nr 5 a do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

| a) |
| --- |
| System instalacyjny z polipropylenu typ - 3, oraz z wkładką stabilizującą z aluminium |
| L.p. | Nazwa | Producent* | J.m. | Szacunkowa Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rury z polipropylenu typ3 PP-PN 20 śr. 20 |  | m | 75 |  |  |  |
| 2 | Rury z polipropylenu typ3 PP- PN 20 śr. 25 |  | m | 75 |  |  |  |
| 3 | Rury z polipropylenu typ3 PP- PN 20 śr. 32 |  | m | 75 |  |  |  |
| 4 | Rury z polipropylenu typ3 PP PN 20 śr. 40 |  | m | 75 |  |  |  |
| 5 | Rury z polipropylenu typ3 PP-PN 20 śr. 50 |  | m | 75 |  |  |  |
| 6 | Rury z polipropylenu typ3 PP- PN 20 śr. 63 |  | m | 50 |  |  |  |
| 7 | Rury z polipropylenu typ3 PP PN 20 śr. 75 |  | m | 50 |  |  |  |
| 8 | Rury z polipropylenu typ3 PP PN 20 śr. 90 |  | m | 50 |  |  |  |
| 9 | Rury z polipropylenu typ3 PP-Stabi PN 20 stabilizowane wkł śr 20 |  | m | 75 |  |  |  |
| 10 | Rury z polipropylenu typ3 PP-Stabi PN 20 stabilizowane wkł śr 25 |  | m | 75 |  |  |  |
| 11 | Rury z polipropylenu typ3 PP-Stabi PN 20 stabilizowane wkł śr 32 |  | m | 75 |  |  |  |
| 12 | Rury z polipropylenu typ3 PP-Stabi PN 20stabilizowane wkł śr 40 |  | m | 75 |  |  |  |
| 13 | Rury z polipropylenu typ3 PP-Stabi PN 20 stabilizowane wkł śr 50 |  | m | 75 |  |  |  |
| 14 | Rury z polipropylenu typ3 PP--Stabi PN 20 stabilizowane wkł śr 63 |  | m | 50 |  |  |  |
| 15 | Rury z polipropylenu typ3 PP-Stabi PN 20 stabilizowane wkł śr 75 |  | m | 50 |  |  |  |
| 16 | Rury z polipropylenu typ3 PP Stabi PN 20 stabilizowane wkł śr 90 |  | m | 50 |  |  |  |
| 17 | Złączki PP śr. 16 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 18 | Złączki PP śr. 20 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 19 | Złączki PP śr. 25 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 20 | Złączki PP śr. 32 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 21 | Złączki PP śr. 40 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 22 | Złączki PP śr. 50 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 23 | Złączki PP śr. 63 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 24 | Złączki PP śr. 75 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 25 | Złączki PP śr. 90 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 26 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 16 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 27 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 20 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 28 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 25 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 29 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 32 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 30 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 40 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 31 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 50 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 32 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 63 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 33 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 75 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 34 | Kolana PP kąt 90st. śr. 16 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 35 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 20 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 36 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 25 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 37 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 32 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 38 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 40 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 39 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 50 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 40 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 63 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 41 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 75 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 42 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 90 mm |  | szt | 15 |  |  |  |
| 43 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 20 mm (nyplowe) |  | szt | 15 |  |  |  |
| 44 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 25 mm (nyplowe) |  | szt | 15 |  |  |  |
| 45 | Kolana PP kąt 45 st. śr. 32 mm (nyplowe) |  | szt | 15 |  |  |  |
| 46 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 20 mm (nyplowe) |  | szt | 15 |  |  |  |
| 47 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 25 mm (nyplowe) |  | szt | 15 |  |  |  |
| 48 | Kolana PP kąt 90 st. śr. 32 mm (nyplowe) |  | szt | 15 |  |  |  |
| 49 | Trójniki PP śr. 16 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 50 | Trójniki PP śr. 20 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 51 | Trójniki PP śr. 25 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 52 | Trójniki PP śr. 32 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 53 | Trójniki PP śr. 40 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 54 | Trójniki PP śr. 50 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 55 | Trójniki PP śr. 63 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 56 | Trójniki PP śr. 75 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 57 | Trójniki PP śr. 90mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 58 | Trójniki PP śr. 110mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 59 | Trójniki PP redukcyjny śr.20x16x20mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 60 | Trójniki PP redukcyjny śr.25x16x25mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 61 | Trójniki PP redukcyjny śr.32x16x32mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 62 | Trójniki PP redukcyjny śr.25x20x25mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 63 | Trójniki PP redukcyjny śr.32x20x32mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 64 | Trójniki PP redukcyjny śr.32x25x32mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 65 | Trójniki PP redukcyjny śr.40x20x20mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 66 | Trójniki PP redukcyjny śr.40x25x20mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 67 | Trójniki PP redukcyjny śr.40x32x20mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 68 | Trójniki PP redukcyjny śr.50x20x50mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 69 | Trójniki PP redukcyjny śr.50x25x50mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 70 | Trójniki PP redukcyjny śr.50x32x50mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 71 | Trójniki PP redukcyjny śr.50x40x50mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 72 | Trójniki PP redukcyjny śr.63x32x63mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 73 | Trójniki PP redukcyjny śr.63x40x63mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 74 | Trójniki PP redukcyjny śr.63x50x63mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 75 | Trójniki PP redukcyjny śr75x50x75mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 76 | Trójniki PP redukcyjny śr75x63x75mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 77 | Mijanki fi 16 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 78 | Mijanki fi 20 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 79 | Mijanki fi 25 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 80 | Mijanki fi 32 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 81 | Zaślepki fi 16 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 82 | Zaślepki fi 20 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 83 | Zaślepki fi 25 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 84 | Zaślepki fi 32 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 85 | Zaślepki fi 40 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 86 | Zaślepki fi 50 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 87 | Zaślepki fi 63 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 88 | Zaślepki fi 75 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 89 | Złączka PP z GW 16x1/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 90 | Złączka PP z GW 20x1/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 91 | Złączka PP z GW 25x1/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 92 | Złączka PP z GW 20x3/4 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 93 | Złączka PP z GW 25x3/4 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 94 | Złączka PP z GW z podejściem pod klucz 32x1 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 95 | Złączka PP z GW z podejściem pod klucz 40x 1/14 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 96 | Złączka PP z GW z podejściem pod klucz 50x11/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 97 | Złączka PP z GW z podejściem pod klucz 63x2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 98 | Złączka PP z GW z podejściem pod klucz 75x21/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 99 | Złączka PP z GW z podejściem pod klucz 90x3 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 100 | Złączka PP z GZ 16x1/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 101 | Złączka PP z GZ 20x1/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 102 | Złączka PP z GZ 25x1/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 103 | Złączka PP z GZ 20x3/4 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 104 | Złączka PP z GZ 25x3/4 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 105 | Złączka PP z GZ z podejściem pod klucz 32x1 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 106 | Złączka PP z GZ z podejściem pod klucz 40x 1/14 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 107 | Złączka PP z GZ z podejściem pod klucz 50x11/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 108 | Złączka PP z GZ z podejściem pod klucz 63x2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 109 | Złączka PP z GZ z podejściem pod klucz 75x21/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 110 | Złączka PP z GZ z podejściem pod klucz 90x3 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 111 | Półśrubunek z GW 16x1/2 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 112 | Półśrubunek z GW 16x3/4 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 113 | Półśrubunek z GW 20x1/2 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 114 | Półśrubunek z GW 20x3/4 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 115 | Półśrubunek z GW 25x3/4 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 116 | Półśrubunek z GW 25x1 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 117 | Półśrubunek z GZ 16x1/2 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 118 | Półśrubunek z GZ 16x3/4 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 119 | Półśrubunek z GZ 20x1/2 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 120 | Półśrubunek z GZ 20x3/4 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 121 | Półśrubunek z GZ 25x3/4 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 122 | Półśrubunek z GZ 25x1 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 123 | Śrubunek 20x3/4x20 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 124 | Śrubunek 25x1x25 mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 125 | Śrubunek fi 1/2 prosty mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 126 | Śrubunek fi 3/4 prosty mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 127 | Śrubunek fi 1 1/4 prosty mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 128 | Śrubunek fi 1 1/2 prosty mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 129 | Śrubunek fi 2 prosty mosiężny |  | szt | 10 |  |  |  |
| 130 | Rozdzielacz PP /4 odejścia/ 32/4x20 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 131 | Rozdzielacz PP /4 odejścia/ 40/4x20 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 132 | Kolano PP 90o z GW 16x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 133 | Kolano PP 90o z GW 20x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 134 | Kolano PP 90o z GW 25x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 135 | Kolano PP 90o z GW 20x 3/4 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 136 | Kolano PP 90o z GW 25x 3/4 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 137 | Kolano PP 90o z GW 32x 3/4 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 138 | Kolano PP 90o z GW 32x 1 z podejściem pod klucz |  | szt | 10 |  |  |  |
| 139 | Kolano PP 90o z GZ 16x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 140 | Kolano PP 90o z GZ 20x 1/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 141 | Kolano PP 90o z GZ 25x 1/2 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 142 | Kolano PP 90o z GZ 20x 3/4 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 143 | Kolano PP 90o z GZ 25x 3/4 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 144 | Kolano PP 90o z GZ 32x 3/4 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 145 | Kolano PP 90o z GZ 32x 1 z podejściem pod klucz |  | szt | 5 |  |  |  |
| 146 | Redukcja PP 20/16 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 147 | Redukcja PP 25/16 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 148 | Redukcja PP 25/20 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 149 | Redukcja PP 32/20 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 150 | Redukcja PP 40/20 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 151 | Redukcja PP 32/25 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 152 | Redukcja PP 40/25 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 153 | Redukcja PP 40/32 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 154 | Redukcja PP 50/25 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 155 | Redukcja PP 50/32 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 156 | Redukcja PP 50/40 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 157 | Redukcja PP 63/32 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 158 | Redukcja PP 63/40 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 159 | Redukcja PP 75/40 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 160 | Redukcja PP 63/50 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 161 | Redukcja PP 75/50 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 162 | Redukcja PP 75/63 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 163 | Redukcja PP nyplowa 20/16 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 164 | Redukcja PP nyplowa 25/20 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 165 | Redukcja PP nyplowa 32/25 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 166 | Redukcja PP nyplowa 40/32 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 167 | Redukcja PP nyplowa 90/50 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 168 | Redukcja PP nyplowa 90/63 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 169 | Redukcja PP nyplowa 90/75 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 170 | Redukcja PP nyplowa 110/90 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 171 | Tuleja kołnierzowa 63 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 172 | Tuleja kołnierzowa 75 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 173 | Tuleja kołnierzowa 90 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 174 | Tuleja kołnierzowa 110 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 175 | Kolano 90o z GW wieszakowe /montowane na ścianie/ 16x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 176 | Kolano 90o z GW wieszakowe /montowane na ścianie/ 20x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 177 | Kolano 90o z GW wieszakowe /montowane na ścianie/ 25x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 178 | Kolano 90o z GW wieszakowe /montowane na ścianie/ 20x 3/4 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 179 | Kolano 90o z GW wieszakowe /montowane na ścianie/ 25x 3/4 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 180 | Kolano 90o z GZ wieszakowe /montowane na ścianie/ 16x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 181 | Kolano 90o z GZ wieszakowe /montowane na ścianie/ 20x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 182 | Kolano 90o z GZ wieszakowe /montowane na ścianie/ 25x 1/2 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 183 | Kolano 90o z GZ wieszakowe /montowane na ścianie/ 20x 3/4 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 184 | Uchwyty z tworzywa do rur PP śr. 20 mm |  | szt | 2 |  |  |  |
| 185 | Uchwyty z tworzywa do rur PP śr. 25 mm |  | szt | 2 |  |  |  |
| 186 | Uchwyty z tworzywa do rur PP śr. 32 mm |  | szt | 2 |  |  |  |
| 187 | Uchwyty z tworzywa do rur PPśr. 40 mm |  | szt | 2 |  |  |  |
| 188 | Uchwyty z tworzywa do rur PP śr. 50 mm |  | szt | 2 |  |  |  |
| 189 | Uchwyty z tworzywa do rur PP śr. 63 mm |  | szt | 2 |  |  |  |
| 190 | Uchwyty z tworzywa do rur PP śr.75 mm |  | szt | 2 |  |  |  |
| 191 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 16 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 192 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 20 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 193 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 25 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 194 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 32 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 195 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 40 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 196 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 50 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 197 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 63 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 198 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 75 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 199 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 90 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 200 | Obejmy do rur stalowe z wkł gumową śr. 110 mm z kołkiem i śrubą |  | szt | 2 |  |  |  |
| 201 | Końcówka grzewcza fi20 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 202 | Końcówka grzewcza fi25 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 203 | Końcówka grzewcza fi32 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 204 | Końcówka grzewcza fi40 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 205 | Końcówka grzewcza fi50 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 206 | Końcówka grzewcza fi63 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 207 | Końcówka grzewcza fi75 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 208 | Zdzierak do rur stabi 16/20 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 209 | Zdzierak do rur stabi 20/25 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 210 | Zdzierak do rur stabi 25/32 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 211 | Zdzierak do rur stabi 32/40 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 212 | Listwa przypodłogowa z tworzywa maskująca rury o wym 41,5 x 96 x 4000mm z częścią górną i dolną kanału w kolorze drewnopodobnym (np.buk) |  | kpl | 10 |  |  |  |
| 213 | Łącznik do listew przypodłogowych maskujących |  | szt | 5 |  |  |  |
| 214 | Narożnik wewnętrzny do listew przypodłogowych maskujących |  | szt | 5 |  |  |  |
| 215 | Narożnik zewnętrzny do listew przypodłogowych maskujących |  | szt | 5 |  |  |  |
| 216 | Zaślepki do listew przypodlogowych maskujących |  | szt | 5 |  |  |  |
| 217 | Uchwyt do listew przypodłogowych maskujących |  | szt | 5 |  |  |  |
| Cena oferty (suma wartości kol. 8 poz 1-217) PLN brutto .................................... |
| Cenę oferty należy wpisać w pkt I Oferty Wykonawcy |
| * pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP |
|  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |
| b) | Materiały sanitarne (rury i kształtki mosiężne i miedziane) |  |  | Wzór – załącznik nr 5 b do SIWZ |
| L.p. | Nazwa | Producent* | J.m. | Szacunkowa Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ŚRUBUNEK mosiężny FI 1 '' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 2 | ŚRUBUNEK mosiężny FI 1/2 '' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 3 | ŚRUBUNEK mosiężny FI 3/4 '' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 4 | ŚRUBUNEK mosiężny FI 11/2 '' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 5 | ŚRUBUNEK mosiężny FI 11/4 '' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 6 | ŚRUBUNEK mosiężny FI 2 '' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 7 | PRZEDŁUŻKA mosiężna fi 15x5 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 8 | PRZEDŁUŻKA mosiężna fi 15x10 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 9 | PRZEDŁUŻKA mosiężna fi 15x15 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 10 | NYPEL mosiężny fi 1/2 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 11 | NYPEL mosiężny fi 3/4 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 12 | NYPEL mosiężny fi 1 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 13 | NYPEL mosiężny fi 1 1/4 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 14 | NYPEL mosiężny fi 1 1/2 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 15 | NYPEL mosiężny fi 2 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 16 | Redukcja mosiężna 1 x 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 17 | Redukcja mosiężna 1 1/4 x 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 18 | Redukcja mosiężna 1 1/2 x 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 19 | Redukcja mosiężna 2 x 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 20 | Redukcja mosiężna 2 x 1 1/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 21 | Redukcja mosiężna 3/4 x 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 22 | Redukcja mosiężna 1 x 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 23 | Redukcja mosiężna 1 1/4 x 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 24 | Redukcja mosiężna 1 1/2 x 1 1/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 25 | Redukcja mosiężna 2 x 1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 26 | Mufki mosiężne 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 27 | Mufki mosiężne 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 28 | Mufki mosiężne 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 29 | Mufki mosiężne 1 1/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 30 | Mufki mosiężne 1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 31 | Mufki mosiężne 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 32 | Trójniki mosiężne 1/2x1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 33 | Trójniki mosiężne 3/4x1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 34 | Trójniki mosiężne 3/4x3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 35 | Trójniki mosiężne 1x3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 36 | Trójniki mosiężne 1x1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 37 | Trójniki mosiężne 1 1/4x1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 38 | Trójniki mosiężne 1 1/2x1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 39 | Trójniki mosiężne 1 1/2x1 1/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 40 | Trójniki mosiężne 1 1/2x1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 41 | Trójniki mosiężne 2 x 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 42 | Trójniki mosiężne 2 x 1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 43 | Trójniki mosiężne 2 x 1 1/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 44 | Trójniki mosiężne 2 x 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 45 | rura miedziana twarda w prętach dł.5m fi 15 mm gr ścianki 1 mm |  | mb | 10 |  |  |  |
| 46 | j.w. fi 18 mm |  | mb | 10 |  |  |  |
| 47 | j.w. fi 22 mm |  | mb | 10 |  |  |  |
| 48 | j.w. fi 28 mm gr 1.5 mm |  | mb | 10 |  |  |  |
| 49 | j.w. fi 35 mm |  | mb | 10 |  |  |  |
| 50 | j.w. fi 40mm |  | mb | 10 |  |  |  |
| 51 | j.w. fi 54 mm |  | mb | 10 |  |  |  |
| 52 | j.w fi 76 mm |  | mb | 10 |  |  |  |
| 53 | rura miedziana fi 15 mm w zwojach |  | mb | 10 |  |  |  |
| 54 | łuk dwukielichowy 90 st fi 15 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 55 | łuk dwukielichowy 90 st fi 18 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 56 | łuk dwukielichowy 90 st fi 22 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 57 | łuk dwukielichowy 45st fi 15 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 58 | łuk dwukielichowy 45st fi 18 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 59 | łuk dwukielichowy 45st fi 22 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 60 | łuk jednokielichowe 90 st fi 15 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 61 | łuk jednokielichowe 90 st fi 18 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 62 | łuk jednokielichowe 90 st fi 22 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 63 | łuk jednokielichowe 45st fi 15 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 64 | łuk jednokielichowe 45st fi 18 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 65 | łuk jednokielichowe 45st fi 22 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 66 | złączka - obejście dwukielichowe fi 15 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 67 | j.w. fi 18 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 68 | kolano dwukielichowe 90 st fi 15 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 69 | j.w. fi 18 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 70 | j.w. fi 22 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 71 | j.w. fi 28 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 72 | j.w. fi 35 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 73 | j.w. fi 42mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 74 | j.w. fi 54mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 75 | j.w fi 76 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 76 | kolano jednokielichowe 90 st fi 15 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 77 | j.w. fi 18 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 78 | j.w.fi 22 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 79 | j.w. fi 28 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 80 | j.w. fi 35 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 81 | j.w. fi 42mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 82 | j.w. fi 54mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 83 | j.w. fi 76mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 84 | trójnik jednoprzelotowy fi 15 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 85 | j.w. fi 18 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 86 | j.w. fi 22 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 87 | j.w. fi 28 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 88 | j.w. fi 35 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 89 | j.w. fi 42 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 90 | j.w. fi 54 mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 91 | j.w. fi 76mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 92 | trójnik redukcyjny fi 18x15x15 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 93 | j.w. fi 18x15x18 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 94 | j.w. fi 18x22x18 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 95 | j.w. fi 18x18x15 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 96 | j.w. fi 22x15x22 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 97 | j.w. fi 22x18x18 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 98 | j.w. fi 28x22x28 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 99 | j.w. fi 35x28x35 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 100 | j.w. fi 35x28x28 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 101 | j.w. fi 42x28x42 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 102 | j.w. fi 42x35x42 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 103 | j.w. fi 54x35x54 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 104 | j.w. fi 54x42x54 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 105 | j.w. fi 76x54x76 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 106 | redukcja nyplowa fi 18x15 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 107 | redukcja nyplowa fi 22x15 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 108 | redukcja nyplowa fi 22x18 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 109 | redukcja nyplowa fi 28x 22 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 110 | redukcja nyplowa fi 35x28 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 111 | redukcja nyplowa fi 42x35 mm |  | szt | 25 |  |  |  |
| 112 | redukcja nyplowa fi 54x42 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 113 | redukcja nyplowa fi 76x54 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 114 | mufa fi 15 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 115 | mufa fi 18 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 116 | mufa fi 22 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 117 | mufa fi 28 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 118 | mufa fi 35 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 119 | mufa fi 42mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 120 | mufa fi 54mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 121 | mufa fi 76mm |  | szt | 5 |  |  |  |
| 122 | mufa przejściowa z brązu złączka z GZ fi 15x 1/2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 123 | mufa przejściowa z brązu złączka z GZ fi 18x 1/2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 124 | mufa przejściowa z brązu złączka z GZ fi 22x 3/4" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 125 | mufa przejściowa z brązu złączka z GZ fi 28x 1" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 126 | mufa przejściowa z brązu złączka z GZ fi 35x 1 1/4" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 127 | mufa przejściowa z brązu złączka z GZ fi 42x 1 1/2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 128 | mufa przejściowa z brązu złączka z GZ fi 54x 2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 129 | mufa przejściowa z brązu złączka z GZ fi 76x 2 1/2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 130 | mufa przejściowa z brązu złączka z GW fi 15x 1/2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 131 | mufa przejściowa z brązu złączka z GW fi 18x 1/2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 132 | mufa przejściowa z brązu złączka z GW fi 22x 3/4" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 133 | mufa przejściowa z brązu złączka z GW fi 28x 1" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 134 | mufa przejściowa z brązu złączka z GW fi 35x 1 1/4" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 135 | mufa przejściowa z brązu złączka z GW fi 42x 1 1/2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 136 | mufa przejściowa z brązu złączka z GW fi 54x 2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 137 | mufa przejściowa z brązu złączka z GW fi 76x 2 1/2" |  | szt | 10 |  |  |  |
| 138 | śrubunek z gwintem wewnętrznym fi 15x 1/2 ' |  | szt | 10 |  |  |  |
| 139 | j.w. fi 18x 3/4' |  | szt | 10 |  |  |  |
| 140 | kolano z łapami fi 15x 1/2 c 90 st |  | szt | 10 |  |  |  |
| 141 | j.w. fi 18x 1/2 ' |  | szt | 10 |  |  |  |
| 142 | j.w. fi 22x3/4 ' |  | szt | 10 |  |  |  |
| 143 | redukcja mufowa fi 18 x 15 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 144 | redukcja mufowa fi 22 x 18 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 145 | redukcja mufowa fi 28 x 22 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 146 | redukcja mufowa fi 35 x 28 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 147 | redukcja mufowa fi 42 x 35 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 148 | redukcja mufowa fi 54 x 42 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| 149 | redukcja mufowa fi 76 x 54 mm |  | szt | 10 |  |  |  |
| Cena oferty (suma wartości kol. 8 poz 1-149) PLN brutto .................................... |
| Cenę oferty należy wpisać w pkt I Oferty Wykonawcy |
| * pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP |
|  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |
| c) | Materiały sanitarne (rury i kształtki stalowe) |  |  | Wzór – załącznik nr 5 c do SIWZ |
| L.p. | Nazwa | Producent** | J.m. | Szacunkowa Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | RURA stalowa czarna dn 1/2" (15) z usuniętym wypł. * |  | M | 15 |  |  |  |
| 2 | RURA stalowa czarna dn 3/4" (20) z usuniętym wypł. * |  | M | 15 |  |  |  |
| 3 | RURA stalowa czarna dn 1" (25) z usuniętym wypł. * |  | M | 15 |  |  |  |
| 4 | RURA stalowa czarna dn 11/4" (32) z usuniętym wypł.* |  | M | 15 |  |  |  |
| 5 | RURA stalowa czarna dn 11/2 " (40)z usuniętym wypł. * |  | M | 15 |  |  |  |
| 6 | RURA stalowa czarna dn 2" (50) z usuniętym wypł. * |  | M | 15 |  |  |  |
| 7 | RURA stalowa czarna dn. 21/2" (65) z usuniętym wypł. * |  | M | 10 |  |  |  |
| 8 | RURA stalowa czarna dn. 3" (80) z usuniętym wypł. * |  | M | 10 |  |  |  |
| 9 | RURA stalowa czarna dn. 4" (108) z usuniętym wypł. * |  | M | 10 |  |  |  |
| 10 | RURA stalowa czarna B/SZ. 1/2" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 11 | RURA stalowa czarna B/SZ. 3/4" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 12 | RURA stalowa czarna B/SZ. 1" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 13 | RURA stalowa czarna B/SZ. 11/4" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 14 | RURA stalowa czarna B/SZ. 11/2" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 15 | RURA stalowa czarna B/SZ. 2" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 16 | RURA stalowa czarna B/SZ. 21/2" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 17 | RURA stalowa czarna B/SZ. 3" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 18 | RURA stalowa czarna B/SZ. 4" * |  | M | 10 |  |  |  |
| 19 | RURA stalowa czarna B/SZ. sr 133,0/4,0mm * |  | M | 10 |  |  |  |
| 20 | REDUKCJA stalowa czarna FI 3/4X1/2'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 21 | REDUKCJA stalowa czarna FI 1x3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 22 | REDUKCJA stalowa czarna FI . 1X1/2'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 23 | REDUKCJA stalowa czarna FI 11/4x1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 24 | REDUKCJA stalowa czarna FI 11/4x3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 25 | REDUKCJA stalowa czarna FI 11/4x1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 26 | REDUKCJA stalowa czarna FI 11/2X1 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 27 | REDUKCJA stalowa czarna FI 11/2x11/4'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 28 | REDUKCJE stalowa czarna FI 2x1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 29 | REDUKCJA stalowa czarna FI 2"x11/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 30 | REDUKCJA stalowa czarna FI 2 1/2"x 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 31 | REDUKCJA stalowa czarna FI 2 1/2"x1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 32 | REDUKCJA stalowa czarna FI 3"x2 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 33 | REDUKCJA stalowa czarna FI 3"x 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 34 | REDUKCJA stalowa czarna FI 3"x1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 35 | Korki stalowe czarne sr 133,0mm ( dennice) |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 36 | Kołnierze z gwintem 1 1/4 x 1 1/4" czarne |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 37 | Kołnierze z gwintem 1" x 1" czarne |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 38 | ZWĘŻKI stalowe fi 32x15 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 39 | ZWĘŻKI stalowe fi 32x20 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 40 | NYPLE stalowe czarne FI 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 41 | NYPLE stalowe czarne FI 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 42 | NYPLE stalowe czarne FI 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 43 | NYPLE stalowe czarne FI 1 1/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 44 | NYPLE stalowe czarne FI 1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 45 | NYPLE stalowe czarne FI 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 46 | NYPLE stalowe czarne FI 2 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 47 | NYPLE stalowe czarne FI 3" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 48 | TROJNIKI stalowe czarne FI 1/2 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 49 | TROJNIK stalowe czarne FI 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 50 | TROJNIKI stalowe czarne FI 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 51 | TROJNIKI stalowe czarne FI 11/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 52 | TROJNIKI stalowe czarne FI "2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 53 | TRÓJNIK stalowe czarne FI 3/4x1/2 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 54 | TRÓJNIK stalowe czarne FI 1X3/4'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 55 | TRÓJNIK stalowe czarne FI 1 1/2x1 1/4 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 56 | TROJNIK stalowe czarne FI 2x1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 57 | TRÓJNIK stalowe czarne FI .2x3/4'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 58 | TROJNIK stalowe czarne FI 2 1/2x2 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 59 | TROJNIK stalowe czarne FI 2 1/2x2 1/2 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 60 | TROJNIK stalowe czarne FI 3x3 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 61 | MUFKI stalowa czarna do wspawania fi 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 62 | MUFKI stalowa czarna do wspawania fi 11/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 63 | MUFKI stalowa czarna do wspawania fi 11/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 64 | KOLANO HAMBURSKIE FI 15 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 65 | KOLANO HAMBURSKIE FI 20 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 66 | KOLANO HAMBURSKIE FI 25 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 67 | KOLANO HAMBURSKIE FI 32 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 68 | KOLANO HAMBURSKIE FI 40 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 69 | KOLANO HAMBURSKIE FI 50 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 70 | KOLANO HAMBURSKIE FI 65 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 71 | KOLANO HAMBURSKIE FI 80 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 72 | KOLANO HAMBURSKIE FI 100 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 73 | RURA stalowa ocynkowana. FI 1/2" (15 ) TWT-2 * |  | M | 30 |  |  |  |
| 74 | RURA stalowa ocynkowana. FI 3/4" (20) TWT-2 * |  | M | 30 |  |  |  |
| 75 | RURA stalowa ocynkowana. FI 1" (25) TWT-2 * |  | M | 30 |  |  |  |
| 76 | RURA stalowa ocynkowana. FI 11/4 (32) TWT-2 * |  | M | 30 |  |  |  |
| 77 | RURA stalowa ocynkowana. FI 11/2(40) TWT-2 * |  | M | 30 |  |  |  |
| 78 | RURA stalowa ocynkowana. FI 2"(50) TWT-2 * |  | M | 10 |  |  |  |
| 79 | RURA stalowa ocynkowana. FI 21/2"(65) * |  | M | 10 |  |  |  |
| 80 | RURA stalowa ocynkowana. FI 3" (80) * |  | M | 10 |  |  |  |
| 81 | RURA stalowa ocynkowana. FI114 * |  | M | 10 |  |  |  |
| 82 | KOLANO stalowe ocynkowane FI 1/2" |  | SZT | 10 |  |  |  |
| 83 | KOLANO stalowe ocynkowane FI 3/4" |  | SZT | 10 |  |  |  |
| 84 | KOLANA stalowe ocynkowane FI 1" |  | SZT | 10 |  |  |  |
| 85 | KOLANO stalowe ocynkowane . FI 11/4" |  | SZT | 10 |  |  |  |
| 86 | KOLANA stalowe ocynkowane FI 2 " |  | SZT | 10 |  |  |  |
| 87 | KOLANO stalowe ocynkowane FI .2 1/2" |  | SZT | 10 |  |  |  |
| 88 | KOLANA stalowe ocynkowane FI 3 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 89 | KOLANA stalowe ocynkowane nyplowe FI 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 90 | KOLANA stalowe ocynkowane nyplowe FI 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 91 | KOLANA stalowe ocynkowane nyplowe FI 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 92 | KOLANA stalowe ocynkowane nyplowe FI 11/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 93 | KOLANA stalowe ocynkowane nyplowe FI 11/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 94 | KOLANA stalowe ocynkowane nyplowe FI 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 95 | KOLANA stalowe ocynkowane nyplowe FI 2 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 96 | KOLANA stalowe ocynkowane nyplowe FI 3" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 97 | TROJNIKI stalowe ocynkowane FI 1/2 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 98 | TROJNIK stalowe ocynkowane FI 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 99 | TROJNIKI stalowe ocynkowane FI 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 100 | TROJNIKI stalowe ocynkowane FI 11/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 101 | TROJNIKI stalowe ocynkowane FI "2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 102 | TRÓJNIK stalowe ocynkowane FI 3/4x1/2 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 103 | TRÓJNIK stalowe ocynkowane FI 1X3/4'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 104 | TRÓJNIK stalowe ocynkowane FI 1 1/2x1 1/4 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 105 | TROJNIK stalowe ocynkowane FI 2x1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 106 | TRÓJNIK stalowe ocynkowane FI .2x3/4'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 107 | TROJNIK stalowe ocynkowane FI 2 1/2x2 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 108 | TROJNIK stalowe ocynkowane FI 2 1/2x2 1/2 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 109 | TROJNIK stalowe ocynkowane FI 3x3 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 110 | KORKI stalowe ocynkowane FI 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 111 | KORKI stalowe ocynkowane FI 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 112 | KORKI stalowe ocynkowane FI 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 113 | MUFKI stalowe ocynkowane FI 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 114 | MUFKI stalowe ocynkowane FI 3/4 " |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 115 | MUFKI stalowe ocynkowane FI 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 116 | MUFKI stalowe ocynkowane FI 1 1/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 117 | MUFKI stalowe ocynkowane FI 1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 118 | MUFKI stalowe ocynkowane FI 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 119 | MUFKI stalowe ocynkowane FI 2 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 120 | MUFKI stalowe ocynkowane FI 3" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 121 | NYPLE stalowe ocynkowane FI 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 122 | NYPLE stalowe ocynkowane FI 3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 123 | NYPLE stalowe ocynkowane FI 1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 124 | NYPLE stalowe ocynkowane FI 1 1/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 125 | NYPLE stalowe ocynkowane FI 1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 126 | NYPLE stalowe ocynkowane FI 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 127 | NYPLE stalowe ocynkowane FI 2 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 128 | NYPLE stalowe ocynkowane FI 3" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 129 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 3/4X1/2'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 130 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 1x3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 131 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI . 1X1/2'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 132 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 11/4x1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 133 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 11/4x3/4" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 134 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 11/4x1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 135 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 11/2X1 |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 136 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 11/2x11/4'' |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 137 | REDUKCJE stalowe ocynkowane FI 2x1" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 138 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 2"x11/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 139 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 2 1/2"x 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 140 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 2 1/2"x1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 141 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 3"x2 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 142 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 3"x 2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 143 | REDUKCJA stalowe ocynkowane FI 3"x1 1/2" |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 144 | HOLENDER stalowe ocynkowane FI 11/4" z uszczelką |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 145 | HOLENDER stalowe ocynkowane FI 1 1/2'' z uszczelką |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 146 | HOLENDER stalowe ocynkowane FI.2" z uszczelką |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 147 | HOLENDER stalowe ocynkowane FI 2 1/2" z uszczelką |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 148 | HOLENDER stalowe ocynkowane FI 3" z uszczelką |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 149 | KOŁNIERZE stalowe oc z gwintem FI 32 z uszczelką 1,6 MPa |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 150 | KOŁNIERZE stalowe oc z gwintem FI 40 z uszczelką 1,6MPa |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 151 | KOŁNIERZE stalowe oc z gwintem FI 50z uszczelką 1,6MPa |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 152 | KOŁNIERZE stalowe oc z gwintem FI 65z uszczelką 1,6MPa |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 153 | KOŁNIERZE stalowe oc z gwintem FI 80 z uszczelką 1,6 MPa |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 154 | KOŁNIERZE stalowe oc z gwintem FI 100z uszczelką 1,6MPa |  | SZT | 5 |  |  |  |
| 155 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 1/2'' z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 156 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 3/4" z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 157 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 1'' z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 158 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 11/4'' z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 159 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 11/2'' z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 160 | OBEJMYDO RUR stalowych FI 2'' z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 161 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 21/4'' z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 162 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 21/2'' z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 163 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 3" z gumą |  | SZT | 25 |  |  |  |
| 164 | OBEJMY DO RUR stalowych FI 100 z gumą |  | SZT | 5 |  |  |  |
| Cena oferty (suma wartości kol. 8 poz 1-164) PLN brutto .................................... |
| Cenę oferty należy wpisać w pkt I Oferty Wykonawcy |
|  | *Rury stalowe czarne powinny mieć ścianki o grubości nie mniejszej niż: |  |  |  |
|  | 1) do fi 20 włącznie - 2,6mm |  |  |  |  |  |
|  | 2) powyżej fi 20 - 3,2mm |  |  |  |  |  |
|  | *Rury stalowe oc. powinny mieć ścianki o grubości nie mniejszej niż: |  |  |  |  |  |
|  | do fi 20 włącznie - 2,9mm 2) powyżej fi 20 - 3,2mm |  |  |  |
| ** pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP |