# Załącznik Nr 1a do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ________________________________________________________________________________________________

Adres ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu _________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ______________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ____________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu WZP-2170/11/80/Z”:

- Zadanie nr 1.

Oferujemy dostawę przenośnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu spełniających wymagania zawarte w załączniku nr 2a do SIWZ:

Producent: 	…………………………………………...

Typ/model: 	…………………………………………...

| lp | Nazwa urządzenia | Cena jednostkowa brutto* w PLN | Ilość urządzeń | Cena oferty brutto w PLN* (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przenośne urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu |  | 30 |  |

za cenę oferty brutto*:…………………………..PLN,

słownie:..................................................................................................................................... PLN brutto.

- Oświadczamy, że:

  - na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ..... miesiące gwarancji** (w przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie okres minimalny, tj. 24 miesięcy),

- zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,

- zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego.

III. Informujemy, że:

- Reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 
w godz. 800-1600 na adres: …………………….…………., Nr faksu: …………………………

- Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy** który realizować będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………...……………..…………………………

_______________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

# _________________

*      z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**    wypełnić, w przypadku nie wypełnienia  informacji, Zamawiający przyjmie minimalny okres  (podane w nawiasie).

*** w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami.

# Załącznik Nr 1b do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ________________________________________________________________________________________________

Adres ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu _________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ______________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ____________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu WZP-2170/11/80/Z”

II	Zadanie nr 2

Oferujemy dostawę stacjonarnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z materiałami eksploatacyjnymi spełniające wymagania zawarte w załączniku nr 2b do SIWZ:

Producent: 	…………………………………………...

Typ/model: 	…………………………………………...

| lp | Nazwa urządzenia/ asortyment | Cena jednostkowa brutto* w PLN | Ilość | Wartość brutto w PLN* (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stacjonarne urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu |  | 13 szt |  |
| 2 | Ustniki do w/w urządzeń |  | 41600 szt. |  |
| 3 | Taśmy barwiące do w/w urządzeń |  | 130 kaset |  |
| 4 | Papier do drukarki w/w urządzeń |  | 390 rolek |  |
| Razem (suma poz. 1-4 z kolumny 5): |

za cenę oferty brutto*:…………………………..PLN,

słownie:..................................................................................................................................... PLN brutto.

II.    Oświadczamy, że:

- na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy .....  miesiące gwarancji** (w przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie okres minimalny, tj. 24 miesiące),

- zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,

- zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert,

5.	będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego.

III. Informujemy, że:

1.	Reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 
w godz. 800-1600 na adres: …………………….…………., Nr faksu: …………………………

2.	Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy*** który realizować będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………...……………..…………………………

_______________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

# _________________

*      z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**  wypełnić, w przypadku nie wypełnienia  informacji, Zamawiający przyjmie minimalny okres  (podane w nawiasie).

***   w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami.

# Załącznik Nr 2a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1

Przenośne urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ilość - 30 sztuk

| Lp | Wymagane dane techniczne: | Oferowane dane techniczne: |
| --- | --- | --- |
| 1 | czas pomiaru nie dłuższy niż 10 sekund |  |
| 2 | czas przygotowania do pomiaru maksymalnie 10 sekund |  |
| 3 | pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu wyłącznie bez użycia ustnika |  |
| 4 | możliwość wykrywania par alkoholu w powietrzu (np. znajdującym się w pojeździe) oraz u osoby nieprzytomnej |  |
| 5 | wskaźnik określający stan badanej osoby za pomocą diody, wyświetlacza lub sygnału dźwiękowego |  |
| 6 | zakres pomiarowy od 0,00 mg/l do min. 0,11 mg/l |  |
| 7 | waga z bateriami/akumulatorami maksymalnie 400 g, |  |
| 8 | zasilenie na akumulatory R6 z możliwością zastosowania zamiennie baterii LR6 |  |
| 9 | Obudowa w kolorze jaskrawym, dobrze widocznym. Jako kolory jaskrawe, dobrze widoczne Zamawiający uznaje np. biały, srebrny, jasnoszary, żółty, pomarańczowy, jasnoczerwony, jasnozielony, przy czym w jaskrawym, dobrze widocznym kolorze musi być co najmniej 1/3 obudowy urządzenia |  |
| 10 | obudowa ergonomiczna z tworzywa sztucznego, odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne |  |
| 11 | ukompletowanie analizatora: - opaska na rękę zamocowana do urządzenia zabezpieczająca przed wypadnięciem lub wytrąceniem urządzenia - komplet baterii/akumulatorów do urządzenia |  |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

# ………………………………………………

# Załącznik Nr 2b do SIWZ

Zadanie nr 2

Stacjonarne urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ilość - 13 sztuk

| Lp. | Wymagane dane techniczne: | Oferowane dane techniczne: |
| --- | --- | --- |
| 1 | urządzenie winno dokonywać pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na zasadzie osłabienia promieniowania podczerwonego |  |
| 2 | zakres pomiarowy wartości stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu - od 0,00 mg/l do min 3,00 mg/l - i w takich jednostkach powinien być podawany wynik pomiaru, dokładność pomiaru i odczytu do dwóch miejsc po przecinku |  |
| 3 | konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać badanie za pomocą wymiennego ustnika |  |
| 4 | wyświetlanie wyniku pomiaru w postaci cyfrowej na wyświetlaczu |  |
| 5 | wyświetlacz powinien umożliwiać odczyt w warunkach złego oświetlenia bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń oświetlających |  |
| 6 | na wyświetlaczu powinny pojawiać się komendy (w języku polskim lub w postaci zrozumiałych piktogramów) informujące o sposobie i czynnościach jakie należy wykonać przeprowadzając pomiar |  |
| 7 | praca w zakresie temperatur od 0o C do 40o C |  |
| 8 | analizator powinien być zaopatrzony w system kontroli ciągłości wydechu (zalecane sygnalizowanie dźwiękiem braku ciągłości) |  |
| 9 | zasilanie - 230V prąd przemienny (z gniazda sieciowego) z możliwością zastosowania zamiennie zasilania 12 V prąd stały (z gniazda zapalniczki samochodowej) |  |
| 10 | zamocowany do obudowy uchwyt do przenoszenia urządzenia, |  |
| 11 | urządzenie winno posiadać wbudowane urządzenie do drukowania wyniku badania |  |
| 12 | wydruk - na papierze z rolki |  |
| 13 | wydruk w języku polskim zawiera co najmniej następujące dane: - nazwę, typ i numer fabryczny urządzenia - datę (rok, miesiąc, dzień) i czas (godzina, minuta) dokonania pomiaru, - wynik pomiaru z jednostką miary, - miejsce na wpisanie danych personalnych osoby badanej oraz miejsce na pieczęć i podpis przeprowadzającego badanie, - wskazane jest aby wydruk zawierał datę ostatniej kalibracji lub datę następnej, objętość, wydmuchiwanego powietrza i czas dmuchania, |  |
| 14 | ukompletowanie analizatora: kabel zasilający dla prądu przemiennego, kabel zasilający dla prądu stałego z wtyczką dla gniazda zapalniczki, dodatkowy bezpiecznik, |  |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu WZP-2170/11/80/Z”

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (przez nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia na: „Dostawę urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu WZP-2170/11/80/Z”

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu WZP-2170/11/80/Z”

ja ………………………………………………………………………...…………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………………..………..................

(nazwa firmy)

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………