## włazy .s.
Formularz Cenowy w zadaniu nr 1 - załącznik nr 6 a do SIWZ
Włazy
CPV: 44470000-5
l.p | Nazwa | j.m. | ilość | cena brutto | wartość brutto |  |  | producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | WŁAZ żeliwny typ ciężki FI 600 40T | szt | 1 |  |  | 291 | 2
2 | WŁAZ żeliwny typ ciężki FI 600 45T | szt | 1 |  |  | 291 | 2
3 | WŁAZ żeliwny typ ciężki FI 600 20T | szt | 1 |  |  | 291 | 2
4 | WPUST SCIEKOWY ULICZNY żeliwny z kołnierzem 40T | szt | 1 |  |  | 291 | 2
5 | REWIZJA DESZCZOWA ŻELIWNA Z RUSZTEM | szt | 1
6 | RURA ŻELIWNA FI 150 L-2M | szt | 1
7 | RURA ŻELIWNA FI 150 L-1,5m | szt | 1
8 | RURA ŻELIWNA FI 150 L-1m | szt | 1
9 | KOLANA ŻELIWNE FI 150 / 45' | szt | 1
10 | KOLANA ŻELIWNE FI 150 / 67' | szt | 1
11 | ODSADZKI ŻELIWNE FI 150 | szt | 1
12 | Odnoga żeliwna 150x150 kąt 45o | szt | 1
13 | Odnoga żeliwna 150x150 kąt 67o | szt | 1
14 | Odnoga żeliwna 150x100 kąt 45o | szt | 1
15 | Odnoga żeliwna 150x100 kąt 67o | szt | 1
16 | Odnoga żeliwna 150x75 kąt 45o | szt | 1
17 | Odnoga żeliwna 150x75 kąt 67o | szt | 1
18 | ZASUWA BURZOWA (KLAPA ZWROTNA Z REWIZJĄ I MOŻLIWOŚCIĄ RĘCZNEGO ZAMYKANIA) FI 100 | szt | 1
19 | ZASUWA BURZOWA (KLAPA ZWROTNA Z REWIZJĄ I MOŻLIWOŚCIĄ RĘCZNEGO ZAMYKANIA) FI 150 | szt | 1 |  |  | 291 | 2
20 | ZASUWA BURZOWA (KLAPA ZWROTNA Z REWIZJĄ I MOŻLIWOŚCIĄ RĘCZNEGO ZAMYKANIA) FI 200 | szt | 1 |  |  | 291 | 2
21 | ZASUWA KOŁN żeliwna . FI 50 | szt | 1 |  |  | 291 | 2
22 | ZASUWA KOŁN żeliwna FI 80 | szt | 1 |  |  | 291 | 2
23 | ZASUWA KOŁN żeliwna FI 100 | szt | 1
24 | SKRZYNKA DO ZASUW | szt | 1 |  |  | 291 | 2
25 | OBUDOWA DO ZASUWY FI 50 (pasujący do poz 21) | szt | 1 |  |  | 291 | 2
26 | OBUDOWA DO ZASUWY FI 80 (pasujący do poz. 22) | szt | 1 |  |  | 291 | 2
27 | OSADNIK DESZCZOWY FI 150 | szt | 1
28 | WPUST PIWNICZNY Z KLAPĄ ZAMYKAJĄCĄ FI 100 | szt | 1
29 | Stopnie żeliwne do studzienki | szt | 5
Cena oferty (suma wartości kol. 5 poz 1-29) PLN brutto ....................................

## Hydranty instalacji wewnęt .s.
Formularz Cenowy w zadaniu nr 2 - załącznik nr 6 b do SIWZ
Hydranty instalacji wew.
CPV: 44482200-4
l.p. | Nazwa | j.m. |  |  |  | ilość | ce | cena brutto | wartość brutto |  |  | producent
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6
1 | SZAFKA HYDRANTOWA FI 50 wąż L20m prądownica- natynkowa | szt | 30 | 73.8 | 1050 | 5 | 1078.35 |  |  | 285 | 2
2 | SZAFKA HYDRANTOWA FI 50 wąż L20m prądownica- wnękowa | szt | 30 | 73.8 | 1050 | 5 | 1078.35 |  |  | 285 | 2
3 | SZAFKA HYDRANTOWA Fi 25 półsztywny wąż L 30m na bębnie ,pradownica, natynkowa zamek patentowy | szt |  |  |  | 5 | 1376.18
4 | SZAFKA HYDRANTOWA Fi 25 półsztywny wąż L 30m na bębnie ,pradownica,-wnękowa zamek patentowy | szt |  |  |  | 5 | 1376.18
5 | SZAFKA HYDRANTOWA Fi 25 półsztywny wąż L 20m na bębnie ,pradownica,-natynkowa zamek patentowy z miejscem na gaśnice i gaśnicą | szt |  |  |  | 5 | 1376.18
6 | ZAWÓR HYDRANTOWY FI 25 | szt | 55 | 135.3 | 74.35 | 5 | 76.36 |  |  | 29131150 - 2 | 2
7 | ZAWÓR HYDRANT.FI 50 | szt | 40 | 98.4 | 105 | 5 | 107.84 |  |  | 29131150 - 2 | 2
Cena oferty (suma wartości kol. 5 poz 1-7) PLN brutto ....................................

## Zawory .s.
Formularz Cenowy w zadaniu nr 3 - załącznik nr 6 c do SIWZ
Zawory
CPV: 42131200-8
l.p | Nazwa | j.m. | ilość | cena brutto | wartość brutto |  |  | producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | ZAWÓR KULOWY FI 15 | szt | 20 |  |  | 291 | 2
2 | ZAWORY KULOWE FI 20 | szt | 20 |  |  | 291 | 2
3 | ZAWORY KULOWE FI 25 | szt | 20 |  |  | 291 | 2
4 | ZAWÓR KULOWY FI 32 | szt | 20 |  |  | 291 | 2
5 | ZAWÓR KULOWY FI 40 | szt | 20 |  |  | 291 | 2
6 | ZAWÓR KULOWY FI 50 | szt | 20 |  |  | 291 | 2
7 | ZAWÓR KULOWY FI 65 | szt | 20 |  |  | 291 | 2
8 | ZAWÓR KULOWY FI 80 | szt | 10 |  |  | 291 | 2
9 | ZAWÓR KULOWY 1/2"X1/2" | szt | 5 |  |  | 291 | 2
10 | ZAWÓR KULOWY 1/2X3/8'' | szt | 5 |  |  | 291 | 2
11 | ZAWÓR KULOWY CZERPALNE ze złączką do węża FI 15 | szt | 10 |  |  | 291 | 2
12 | ZAWÓR KULOWY CZERPALNY ze złączką do węża 3/4'' | szt | 5
13 | ZAWÓR KULOWY CZERPALNY ze złączką do węża 1'' | szt | 5 |  |  | 291 | 2
14 | ZAWÓR spustowy ze złaczką do węża gz 1/2" | szt | 5 |  |  | 291 | 2
15 | ZAWÓR spustowy ze złaczką do węża gz 3/4" | szt | 2
16 | ZAWÓR spustowy ze złaczką do węża gz 1" | szt | 2 |  |  | 291 | 2
17 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 15 do 16 atm | szt | 2 |  |  | 291 | 2
18 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 20 do 16 atm | szt | 2 |  |  | 291 | 2
19 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 25 do 16 atm | szt | 2 |  |  | 291 | 2
20 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 32 do 16 atm | szt | 2 |  |  | 291 | 2
21 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 40 do 16 atm | szt | 2 |  |  | 291 | 2
22 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 50 do 16 atm | szt | 2 |  |  | 291 | 2
23 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 65 do 16 atm | szt | 2 |  |  | 291 | 2
24 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 80 do 16 atm | szt | 2
25 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY FI 100 do 16 atm | szt | 1 |  |  | 291 | 2
26 | ODPOWIETRZNIK automatyczne pionowe FI 15 | szt | 100 |  |  | 291 | 2
27 | ZAWÓR KULOWY FI 15 do odpowietrznika | szt | 50 |  |  | 291 | 2
28 | Zawór kulowy z półśrubunkiem sr 15 mm | szt | 20 |  |  | 291 | 2
29 | Zawór kulowy z półśrubunkiem sr 20 mm | szt | 20
30 | Zawór kulowy z półśrubunkiem sr 25 mm | szt | 20
31 | Zawór kulowy z półśrubunkiem sr 32 mm | szt | 20
32 | Zawór kulowy z półśrubunkiem sr 40mm | szt | 20 |  |  | 291 | 2
33 | Głowica termostatyczna do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ C | szt | 25 |  |  | 291 | 2
34 | Głowica termostatyczna do grzejników typ V | szt | 25
35 | ZAWÓR termostatyczny z nastawą wstępną prosty FI 15 | szt | 25 |  |  | 291 | 2
36 | ZAWÓR termostatyczny z nastawą wstępną kątowy FI 15 | szt | 25 |  |  | 291 | 2
37 | ZAWÓR powrotny grzejnikowy prosty FI 15 | szt | 25 |  |  | 291 | 2
38 | ZAWÓR powrotny grzejnikowy kątowy FI 15 | szt | 25 |  |  | 291 | 2
39 | ZAWÓR DO BATERII Fi 1/2x3/8 z filtrem kątowy | szt | 25 |  |  | 291 | 2
40 | ZAWÓR PRALKOWY Fi 1/2x3/4 | szt | 25 |  |  | 291 | 2
41 | ZAWORY ZWROTNE FI 1/2" | szt | 25
42 | ZAWORY ZWROTNE FI 3/4" | szt | 25
43 | ZAWORY ZWROTNE FI 11/2" | szt | 25
44 | ZAWORY ZWROTNE FI 11/4" | szt | 25
45 | ZAWORY ZWROTNE FI 2" | szt | 25
46 | Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 15 mm typ KFE | szt | 5
49 | zawór Hydrocontrol Rg fi 20 mm | szt | 5
50 | zawór Hydromat Dp fi 20 mm | szt | 2
51 | zawór Hydrocontrol Rg fi 25 mm | szt | 5
52 | zawór Hydromat Dp fi 25 mm | szt | 2
53 | zawór Hydrokontrol A sr 15 mm | szt | 2
54 | zawór Hydrokontrol R1 sr 15 mm | szt | 2
55 | zawór Hydrocontrol A fi 20 mm | szt | 2
56 | zawór Hydrocontrol R1 fi 20 mm | szt | 2
57 | zawór Hydrocontrol R1 fi 25 mm | szt | 5
58 | zawór Hydrocontrol A fi 25 mm | szt | 5
59 | Zawory Hydrocontrol R1 o śr.nom. 32mm | szt | 5
60 | Zawory Hydrocontrol A o śr.nom. 32 mm | szt | 5
61 | Zawory Hydrocontrol R1 o śr.nom. 40 mm | szt | 5
62 | Zawory Hydrocontrol A o śr.nom. 40 mm | szt | 5
63 | Zawór Hydrokontrol A sr 50 mm | szt | 2
64 | Zawór Hydrokontrol R1 sr 50 mm | szt | 1
65 | zawór Hydrocontrol F śr.nom 65 | szt | 1
66 | zawór Hydrocontrol F śr.nom 80 | szt | 1
67 | zawór hydrocontrol F śr.nom 100 | szt | 1
68 | zawór Hydrocontrol F śr.nom 125 | szt | 1
69 | zestaw pomiarowy typ 3 - zawór pomiarowy i zawór napełniająco-spustowy | szt | 5
70 | Zawory regulacyjne podpionowe do c.w.u. sr 15 mm | szt | 5
71 | Zawory regulacyjne podpionowe do c.w.u. sr 20 mm | szt | 5
72 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 15 do 16 atm | szt | 15
73 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 20 do 16 atm | szt | 15
74 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 25 do 16 atm | szt | 15
75 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 32 do 16 atm | szt | 15
76 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 40 do 16 atm | szt | 15
77 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 50 do 16 atm | szt | 15
78 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 65 do 16 atm | szt | 15
79 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 80 do 16 atm | szt | 15
80 | ZAWÓR KULOWY spawany FI 100 do 16 atm | szt | 15
81 | Zawór elektromagnetyczny fi 40 typ otwarty + presostat do zaworu + cewka z wtyczką | szt | 2
82 | Zawór elektromagnetyczny fi 50 typ otwarty + presostat do zaworu + cewka z wtyczką | szt | 2
83 | Zawory zwrotne antyskażeniowe gwintowane sr 20 mm ( EA 291NF) | szt | 5
84 | Zawory zwrotne antyskażeniowe gwintowane sr 25 mm ( EA 291NF) | szt | 5
85 | Zawory zwrotne antyskażeniowe gwintowane sr 32mm ( EA 291NF) | szt | 5
86 | Zawory zwrotne antyskażeniowe gwintowane sr 40mm ( EA 291NF) | szt | 5
87 | Zawory zwrotne antyskażeniowe fi 50 kołnierzowe | szt | 4
88 | Zawory zwrotne antyskażeniowe fi 65 kołnierzowe | szt | 4
89 | Zawory zwrotne antyskażeniowe fi 80 kołnierzowe | szt | 4
90 | Zawory zwrotne antyskażeniowe fi 100 kołnierzowe | szt | 4
91 | WODOMIAR FI 1/2'' CW | kpl | 5 |  |  | 332 | 2
92 | WODOMIAR FI 1/2'' ZW | kpl | 5 |  |  | 332 | 2
93 | WODOMIAR FI 3/4'' ZW | kpl | 5
94 | WODOMIAR FI 3/4'' CW | kpl | 5
95 | WODOMIAR FI 1'' CW | kpl | 2
96 | WODOMIAR FI 1'' ZW | kpl | 2
97 | Wodomiar 1 1/2" ZW | kpl | 2
98 | Wodomiar 1 1/4" ZW | kpl | 2
99 | Śrubunek do wodomiaru GWxGZ 2 szt | kpl | 5 |  |  | 332 | 2
100 | Klapa zwrotna ABS kan. zew. DN160 | szt | 1
101 | Zawór z siłownikiem spawalny fi 15 | szt | 1
Cena oferty (suma wartości kol. 5 poz 1-101) PLN brutto ....................................

## Urządzenia sanitarne .s.
Formularz Cenowy w zadaniu nr 4 - załącznik nr 6 d do SIWZ
Urządzenia sanitarne
CPV: 44411000-4
l.p | Nazwa | j.m. |  |  |  | ilość | ce | cena brutto | wartość brutto | producent
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | BRODZIK blaszany emaliowany biały 80X80 | szt |  |  |  | 4
2 | BRODZIK blaszany emaliowany biały 90X90 | szt | 5 | 12.3 | 107 | 4 | 109.89
3 | BRODZIK akrylowy biały 80X80 | szt |  |  |  | 4
4 | BRODZIK akrylowy biały 90X90 | szt | 10 | 24.6 | 407 | 15 | 417.99
5 | BRODZIK stal nierdzewna 90X90 | szt |  |  |  | 10
6 | KABINA NATRYSKOWA 80X80 narożna /szkło - matowe/ | szt |  |  |  | 15
7 | KABINA NATRYSKOWA 90X90 narożna /szkło - matowe/ | szt | 5 | 12.3 | 895 | 15 | 919.17
8 | KABINA NATRYSKOWA 80x80 trzyścienna /szkło - matowe/ | szt |  |  |  | 5
9 | KABINA NATRYSKOWA 90X90 trzyścienna /szkło - matowe/ | szt |  |  |  | 5
10 | DRZWI DO KABIN NATRYSKOWYCH (dwuczęściowe) z regulacją szerokości od 90 do 100 /szkło - matowe/ | szt | 5 | 12.3 | 584 | 5 | 599.77
11 | STELAŻ DO ZABUDOWY DO WC z izolacją akustyczną mocowany przy ścianie wolnostojącej lub z płyty gipsowej | szt | 100 | 246 | 552.55 | 15 | 567.47
12 | Izolacja akustyczna do wc | szt |  |  |  | 25 | 30.9
13 | STELAŻ DO ZABUDOWY DO PISUARU WANDALOODPORNY z tylnym wzmocnieniem ramy | szt | 100 | 246 | 584.09 | 5 | 599.86
14 | STELAŻ DO ZABUDOWY DO UMYWALKI WANDALOODPORNY z tylnym wzmocnieniem ramy | szt | 20 | 49.2 | 332.85 | 5 | 341.84
15 | PRZYCISK do wc dwudzielny chrom mat do stelaża z poz 13. | szt | 100 | 246 | 137.42 | 25 | 141.13
16 | MOCOWANIE STELAŻA -wspornik dystansowy | szt | 100 | 246 | 38.6 | 25 | 39.64
17 | Osłona umywalki nierdzewna | szt |  |  |  | 5
18 | ZLEW nierdzewny POJEDYŃCZY JEDNOKOMOROWY | szt | 10 | 24.6 | 99 | 5 | 101.67
19 | ZLEW NIERDZEWNY DWUKOMOROWY | szt | 30 | 73.8 | 176.64 | 15 | 181.41
20 | ZLEW NIERDZEWNY DWUKOMOROWY z ociekaczem | szt | 10 | 24.6 | 326.17 | 5 | 334.98
21 | ZLEW NIERDZEWNY JEDNOKOMOROWY z ociekaczem | szt | 10 | 24.6 | 242.06 | 5 | 248.6
22 | ZLEW NIERDZEWNY 1-KOMORA głęboki -typ pralniczy | szt | 10 | 24.6 | 120 | 5 | 123.24
23 | PÓŁPOSTUMENT DO UMYWALKI biały | szt | 100 | 246 | 96 | 100 | 98.59
24 | UMYWALKA 55 cm biała wisząca do stelaża | szt | 50 | 123 | 130 | 100 | 133.51
25 | UMYWALKA 55 cm biała z otworem | szt | 100 | 246 | 114 | 100 | 117.08
26 | UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH biała z syfonem z otworem | szt | 20 | 49.2 | 238 | 5 | 244.43
27 | UMYWALKA biała 55 cm wpuszczana w blat biała | szt | 40 | 98.4 | 195 | 60 | 200.27
28 | MISKA USTEPOWA WISZĄCA DO STELAŻA biała | szt | 100 | 246 | 228 | 15 | 234.16
29 | ZBIORNIK do miski kompaktowej biały dwudzielny | szt | 30 | 73.8 | 252 | 15 | 258.8
30 | MISKA kompaktowa biała uniwersalna | szt | 30 | 73.8 | 97 | 15 | 99.62
31 | MISKA USTEPOWA WISZĄCA DO STELAŻA biała z deską DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt | 10 | 24.6 | 508 | 5 | 521.72
32 | KOMPAKT WC MISKA I ZBIORNIK z deską DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | szt | 20 | 49.2 | 762 | 5 | 782.57
33 | STELAŻ do zabudowy WC dla niepełnosprawnych | szt |  |  |  | 5
34 | Poręcz WC uchylna ścienna łukowa dł 850 | szt |  |  |  | 5
35 | Uchwyt ścienny uchylny do wc z miejscem na papier dla niepełnosprawnych | szt | 5 | 12.3 | 1149 | 5 | 1180.02
36 | Uchwyt kątowy do wc dla niepełnosprawnych | szt | 5 | 12.3 | 528 | 10 | 542.26
37 | Uchwyt ścienny do umywalki dla niepełnosprawnych | szt | 10 | 24.6 | 739 | 10 | 758.95
38 | Uchwyt podłogowy uchylny z miejscem na papier dla niepełnosprawnych | szt | 5 | 12.3 | 1329 | 5 | 1364.88
39 | PISUAR biały z syfonem schowanym wiszący do stelaża | szt | 100 | 246 | 183 | 20 | 187.94
40 | PISUAR biały z syfonem schowanym | szt | 50 | 123 | 183 | 20 | 187.94
41 | Sitka do pisuarów ze stali nierdzewnej | szt | 100 | 246 | 24 | 25 | 24.65
42 | DESKA SEDESOWA "panda" | szt | 130 | 319.8 | 85 | 200 | 87.3
43 | SYFON PISUAROWY | szt | 50 | 123 | 57.82 | 40 | 59.38
44 | SYFON PCV ZLEWOZMYWAK-PODWOJ | szt | 50 | 123 | 33.07 | 150 | 33.96
45 | SYFON PCV ZLEWOZMYWAK-POJEDYŃCZY | szt | 30 | 73.8 | 31.66 | 150 | 32.51
46 | SYFON UMYWALKOWY zwykły z pcv | szt | 190 | 467.4 | 12.74 | 100 | 13.08
47 | SYFON DO BRODZIKÓW z pcv płaski | szt | 20 | 49.2 | 44.24 | 100 | 45.43
48 | Redukcja gumowa fi 100/110 | szt |  |  |  | 50
49 | Redukcja gumowa fi 50x32 | szt | 30 | 73.8 | 4.25 | 50 | 4.36
50 | SYFON pralkowy | szt | 5 | 12.3 | 11.64 | 20 | 11.95
51 | Rozetki 1/2" | szt | 100 | 246 | 1.5 | 80 | 1.54
52 | Głowice do baterii 1/2" | szt |  |  |  | 100
53 | Głowice do baterii 3/8" | szt |  |  |  | 100
54 | Miska ustępowa wisząca ze stali nierdzewnej | szt | 10 | 24.6 | 4279 | 3 | 4394.53
55 | Deska sedesowa do miski ustępowej z poz. Nr 52 | szt |  |  |  | 5
56 | STELAŻ DO ZABUDOWY WC WANDALOODPORNY z tylnym wzmocnieniem ramy, z czasowym zaworem spłukiwania bezpośredniego(~7sek.), blokadą antyskażeniową, z uszczelką akustyczną , mocowany przy ścianie wolnostojącej lub z płyty gipsowej | szt | 100 | 0 | 552.55 | 5 | 567.47
57 | Przycisk wandaloodporny do stelaża z poz.56 ,z rozetą o wzmocnionym mocowaniu wandaloodpornym fi195 | szt | 10 | 24.6 | 520 | 5 | 534.04
58 | Pisuar wiszący ze stali nierdzwenej | szt | 5 | 12.3 | 2739 | 1 | 2812.95
59 | Umywalka ze stali nierdzewnej z osłoną i otworem | szt | 10 | 24.6 | 1124 | 5 | 1154.35
60 | Termostatyczny zawór mieszający fi 3/4 | szt | 10 | 24.6 | 435 | 2 | 446.75
61 | Termostatyczny zawór mieszający fi 1 | szt |  |  |  | 2
62 | Termostatyczny zawór mieszający fi 1 1/4 | szt |  |  |  | 2
63 | Zawór pisuarowy wandaloodporny czasowy z zamknięciem automatycznym ,zabezpieczeniem antyblokujacym,i regulowanym wypływem | szt | 10 | 24.6 | 184 | 5 | 188.97
64 | Zawór pisuarowy wandaloodporny na fotokomórkę na baterie ,do stelaża j.w. ,ze wzmocnionym mocowaniem o wymiarach 225x200mm | szt | 100 | 246 | 1500 | 2 | 1540.5
65 | Zawór spustowy WC | szt |  |  |  | 5
66 | Wylewka C160 | szt |  |  |  | 10
67 | Wylewka 3/4" typ S | szt |  |  |  | 15
68 | Siatka do filtra mosiężnego DN32 | szt |  |  |  | 20
69 | Baterie ścienne umywalkowa | szt | 10 | 24.6 | 208 | 100 | 213.62
70 | Baterie ścienne zlewozmywakowa | szt |  |  |  | 100
71 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa | szt | 30 | 73.8 | 207 | 100 | 212.59
72 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa, trzywężykowa do podgrzewacza. | szt |  |  |  | 3
73 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa | szt | 50 | 123 | 188 | 100 | 193.08
74 | Bateria umywalkowa wandaloodporna stojąca na fotokomórke zasilana baterią , z ukrytą blokadą wody ciepłej , wysokości korpusu 190mm i kącie wypływu 25st. Z zaworami zwrotnymi , filtrami i wężami przyłączeniowymi | szt | 150 | 369 | 1500 | 5 | 1540.5
75 | Bateria umywalkowa wandaloodporna stojąca czasowa z napowietrzaczem antykradzieżowym ,z regulowanym czasem wypływu (czas wypływu ~20sek.) z regulowanym zużyciem wody(8l/min) ,o kącie wypływu 34st. z zaworami odcinającymi | szt |  |  |  | 5
76 | Bateria dla niepełnosprawnych jednouchwytowa | szt | 20 | 49.2 | 369 | 20 | 378.96
77 | Barteria lekarska stojąca jednouchwytowa | szt |  |  |  | 20
78 | Bateria wannowa z wężem i słuchawką | kpl | 10 | 24.6 | 205 | 50 | 210.54
79 | Bateria natryskowa z wężem i słuchawką | szt | 30 | 73.8 | 260 | 50 | 267.02
80 | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z wyciąganą wylewką | szt |  |  |  | 20 | 0
81 | Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszaną , podtynkowa z wylewką nieruchomą 76mm i kącie pochylenia 20st. oraz przyciskiem wandaloodpornym i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem wandaloodpornym fi 80mm | szt |  |  |  | 5
82 | Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszaną ,natynkowa z wylewką nieruchomą 76m i kącie pochylenia 20st. , rurką łączącą długości 1010mm, z mieszaczem o głębokości zabudowy 112mm i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem wandaloodpornym fi 80mm | szt |  |  |  | 5
83 | Zawór do pisuaru naściennego bez obudowy | szt |  |  |  | 10
84 | Zawór /przycisk/ do pisuaru spłukującego typu Shell | szt |  |  |  | 20
85 | Przyciski do WC typu Geberit | szt |  |  |  | 20
86 | Pokrętło baterii | szt |  |  |  | 20
87 | Rączka /słuchawka natryskowa/ | szt |  |  |  | 20
88 | Wąż natryskowy | szt |  |  |  | 20
89 | Drążek do natrysku | szt |  |  |  | 20
90 | Wężyki nakrętne 1/2 L30 | szt |  |  |  | 20
91 | Wężyki nakrętne 1/2 L40 | szt |  |  |  | 20
92 | Wężyki nakrętne 1/2 L50 | szt |  |  |  | 20
93 | Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L30 | szt |  |  |  | 20
94 | Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L50 | szt |  |  |  | 20
95 | Zawory pływakowe 1/2" | szt |  |  |  | 20
96 | Zawory pływakowe 3/8" | szt |  |  |  | 20
97 | Zawór do dolnopłuku wciskany spłukujący | szt |  |  |  | 20
98 | Dolnopłuk | szt |  |  |  | 20
99 | Górnopłuk | szt |  |  |  | 20
100 | Lejek gumowy do górnopłuka | szt |  |  |  | 10
101 | Mocowanie umywalki | szt | 150 | 369 | 5.01 | 100 | 5.15
102 | Mocowanie do WC | szt | 150 | 369 | 6.03 | 100 | 6.19
103 | Śruby do pisuaru | szt | 50 | 123 | 2.56 | 100 | 2.63
104 | USZCZELKI FI 15 z klingierytu | szt | 20 | 49.2 | 0.45 | 15 | 0.46
105 | USZCZELKI FI 20 z klingierytu | szt | 20 | 49.2 | 0.5 | 15 | 0.51
106 | USZCZELKI FI 25 z klingierytu | szt | 20 | 49.2 | 0.55 | 15 | 0.56
107 | USZCZELKI FI 32 z klingierytu | szt | 20 | 49.2 | 0.4 | 15 | 0.41
108 | USZCZELKI FI 40 z klingierytu | szt | 20 | 49.2 | 0.85 | 15 | 0.87
109 | USZCZELKI FI 50 z klingierytu | szt | 20 | 49.2 | 0.7 | 15 | 0.72
110 | USZCZELKI FI 80 z klingierytu | szt | 20 | 49.2 | 0.73 | 15 | 0.75
111 | USZCZELKI FI 100 z klingierytu | szt | 20 | 49.2 | 0.9 | 15 | 0.92
112 | USZCZELKI do baterii | kpl | 20 | 49.2 | 0.8 | 50 | 0.82
113 | Pompa obiegowa c.o. UPS 25-30 180 | szt |  |  |  | 1
114 | Pompa obiegowa c.o. UPS 25-60 B 180 | szt |  |  |  | 1
115 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 32 mm typ JAF | szt |  |  |  | 4
116 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 40 mm typ JAF | szt |  |  |  | 4
117 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 25 mm typ JAF | szt |  |  |  | 4
118 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 50 mm typ JAF | szt |  |  |  | 4
119 | Odsadnik żeliwny gwintowany skośny fi 40mm | szt |  |  |  | 4
120 | Obejmy ogniochronne | szt |  |  |  | 10
121 | Taśma ognioodporna | szt |  |  |  | 10
122 | kurki manometrowe gwintowane | szt |  |  |  | 6
123 | Manometr M/160-R/0-16/N | szt |  |  |  | 2
124 | Manometr M/160-R/0-10/N | szt |  |  |  | 2
125 | Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa | szt |  |  |  | 6
126 | Termometr przemysłowy prosty | szt |  |  |  | 10
127 | Termometr przemysłowy kątowy | szt |  |  |  | 10
128 | Termometr tarczowy z tuleją do 150°C dł tuleji 8cm | szt |  |  |  | 10
129 | Rurki syfonowe do manometów | szt |  |  |  | 6
130 | Terma elektryczna 120L montowana w pionie i poziomie | szt |  |  |  | 5
131 | Terma elektryczna 80L | szt |  |  |  | 5
132 | Terma elektryczna 10L | szt |  |  |  | 5
133 | Terma elektryczna podciśnieniowa 10l | szt |  |  |  | 5
134 | Terma ciśnieniowa podumywalkowa 10L | szt |  |  |  | 5
135 | Lejki ściekowe ze stali czarnej | szt |  |  |  | 10
Cena oferty (suma wartości kol. 5 poz 1-135) PLN brutto ....................................

## Materiały pomocnicze i eksp .s.
Formularz Cenowy w zadaniu nr 5 - załącznik nr 6 e do SIWZ
Materiały pomocnicze i eksploatacyjne
CPV: 44164100-8
l.p | Nazwa | j.m. |  |  |  | ilość | ce | cena brutto | wartość brutto |  |  | producent
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6
1 | PASTA uszczelniająca 360g | szt | 100 | 246 | 10.7 | 50 | 10.99 |  |  |  | 2
2 | LEN czesany | kg | 15 | 36.9 | 25.37 | 10 | 26.05 |  |  |  | 2
3 | Teflon do uszczelniania gwintów | szt |  |  |  | 50
4 | Farba podkładowa miniowa do rur stalowych | l | 80 | 196.8 | 11.08 | 25 | 11.38 |  |  |  | 2
5 | Pręty gwintowane fi 8 L-1m | szt | 300 | 738 | 3.99 | 25 | 4.1 |  |  |  | 2
6 | Pręty gwintowane fi 10 L-1m | szt |  |  |  | 25
7 | Pręty gwintowane fi 8 L-2m | szt |  |  |  | 40
8 | Pręty gwintowane fi 10 L-2m | szt |  |  |  | 25
9 | Złączka gwintowana fi 8x24 | szt | 900 | 2214 | 6.05 | 40 | 6.21 |  |  |  | 2
10 | Złączka gwintowana fi 10x24 | szt |  |  |  | 40
11 | Profile szyna montażowa 30x25x2 L1m | szt | 200 | 492 | 15.68 | 25 | 16.1 |  |  |  | 2
12 | Profile szyna montażowa ze stopką 30x30x3 L 0,5m | szt | 200 | 492 | 11.88 | 25 | 12.2 |  |  |  | 2
13 | Rozdzielacz z nyplami 1/2" x 3/4" R3 | szt |  |  |  | 7
14 | Rozdzielacz z nyplami 1/2" x 3/4" R4 | szt |  |  |  | 7
15 | Rozdzielacz z nyplami 1/2" x 3/4" R5 | szt |  |  |  | 7
16 | Rozdzielacz z nyplami 1/2" x 3/4" R6 | szt |  |  |  | 7
17 | Rozdzielacz z nyplami 1/2" x 3/4" R7 | szt |  |  |  | 7
18 | Rozdzielacz z nyplami 1/2" x 3/4" R8 | szt |  |  |  | 7
25 | Szafka rozdzielaczowa podtynkowa 2-4 obwody | szt |  |  |  | 10
26 | Szafka rozdzielaczowa podtynkowa 5-8 obwody | szt |  |  |  | 8
27
28 | Klej do izolacji tubka 125g | szt | 80 | 196.8 | 6.93 | 25 | 7.12 |  |  |  | 2
29 | Klej do izolacji puszka 250g | szt | 80 | 196.8 | 3.82 | 25 | 3.92 |  |  |  | 2
30 | Izolacja - taśma klejąca SKB rolka 30m | szt | 80 | 196.8 | 8.7 | 25 | 8.93 |  |  | 252 | 2
31 | Izolacja - taśma rolka 25m | szt | 80 | 196.8 | 6.66 | 25 | 6.84 |  |  | 252 | 2
32 | Izolacja - taśma rolka 9m | szt | 80 | 196.8 | 2.98 | 25 | 3.06 |  |  | 252 | 2
33 | Izolacja - taśma samoprzylepna 3mm x50mm | szt | 80 | 196.8 | 18.69 | 25 | 19.19 |  |  | 252 | 2
34 | Izolacja polietylen 22/6 | mb | 100 | 246 | 0.9 | 50 | 0.92 |  |  | 252 | 2
35 | Izolacja polietylen 28/6 | mb | 100 | 246 | 1.05 | 50 | 1.08 |  |  | 252 | 2
36 | Izolacja polietylen 35/6 | mb | 100 | 246 | 1.26 | 50 | 1.29 |  |  | 252 | 2
37 | Izolacja polietylen 22/9 | mb | 250 | 615 | 0.94 | 50 | 0.97 |  |  | 252 | 2
38 | Izolacja polietylen 28/9 | mb | 250 | 615 | 1.04 | 50 | 1.07 |  |  | 252 | 2
39 | Izolacja polietylen 35/9 | mb | 250 | 615 | 1.26 | 50 | 1.29 |  |  | 252 | 2
40 | Izolacja polietylen 42/9 | mb | 300 | 738 | 1.52 | 50 | 1.56 |  |  | 252 | 2
41 | Izolacja polietylen 48/9 | mb | 300 | 738 | 1.81 | 50 | 1.86 |  |  | 252 | 2
42 | Izolacja polietylen 54/9 | mb | 300 | 738 | 2.05 | 50 | 2.11 |  |  | 252 | 2
43 | Izolacja polietylen 60/9 | mb | 300 | 738 | 2.28 | 50 | 2.34 |  |  | 252 | 2
44 | Izolacja polietylen 76/13 | mb | 300 | 738 | 3.91 | 50 | 4.02 |  |  | 252 | 2
45 | Izolacja polietylen 89/13 | mb | 300 | 738 | 5.42 | 50 | 5.57 |  |  | 252 | 2
46 | Izolacja polietylen 22/20 | mb | 300 | 738 | 2.8 | 50 | 2.88 |  |  | 252 | 2
47 | Izolacja polietylen 28/20 | mb | 300 | 738 | 3.16 | 50 | 3.25 |  |  | 252 | 2
48 | Izolacja polietylen 35/20 | mb | 300 | 738 | 3.71 | 50 | 3.81 |  |  | 252 | 2
49 | Izolacja polietylen 42/20 | mb | 300 | 738 | 4.205 | 50 | 4.32 |  |  | 252 | 2
50 | Izolacja polietylen 48/20 | mb | 300 | 738 | 5.1 | 50 | 5.24 |  |  | 252 | 2
51 | Izolacja polietylen 54/20 | mb | 300 | 738 | 5.59 | 50 | 5.74 |  |  | 252 | 2
52 | Izolacja polietylen 60/20 | mb | 300 | 738 | 6.38 | 50 | 6.55 |  |  | 252 | 2
53 | Izolacja polietylen 76/20 | mb | 300 | 738 | 7.88 | 50 | 8.09 |  |  | 252 | 2
54 | Izolacja polietylen 89/20 | mb | 250 | 615 | 13.92 | 50 | 14.3 |  |  | 252 | 2
55 | Izolacja polietylen 60/30 | mb | 100 | 246 | 17.49 | 50 | 17.96 |  |  | 252 | 2
56 | Izolacja polietylen 76/30 | mb | 100 | 246 | 20.64 | 50 | 21.2 |  |  | 252 | 2
57 | Izolacja polietylen 89/30 | mb | 100 | 246 | 22.59 | 50 | 23.2 |  |  | 252 | 2
58 | Izolacja polietylen 114/30 | mb | 100 | 246 | 26.58 | 50 | 27.3 |  |  | 252 | 2
59 | Izolacja polietylen 125/30 | mb |  |  |  | 50
60 | Izolacja polietylen 150/30 | mb |  |  |  | 50
61 | Spinka do izolacji | szt | 1000 | 2460 | 2.48 | 500 | 0.1 |  |  | 252 | 2
62 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 20 mm | mb | 300 | 738 | 8.03 | 75 | 8.25 |  |  | 252 | 2
63 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 25 mm | mb | 300 | 738 | 9.06 | 75 | 9.3 |  |  | 252 | 2
64 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 32 mm | mb | 300 | 738 | 9.68 | 75 | 9.94 |  |  | 252 | 2
65 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 40 mm | mb | 300 | 738 | 11.4 | 75 | 11.71 |  |  | 252 | 2
66 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 50 mm | mb | 300 | 738 | 11.62 | 75 | 11.93 |  |  | 252 | 2
67 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 65 mm | mb | 300 | 738 | 12.86 | 75 | 13.21 |  |  | 252 | 2
68 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 80 mm | mb | 300 | 738 | 13.2 | 75 | 13.56 |  |  | 252 | 2
69 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 100 mm | mb | 300 | 738 | 16.76 | 75 | 17.21 |  |  | 252 | 2
70 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.25 mm fi 20 mm | mb | 50 | 123 | 10.1 | 75 | 10.37 |  |  | 252 | 2
71 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.25 mm fi 25 mm | mb | 50 | 123 | 11.75 | 75 | 12.07 |  |  | 252 | 2
72 | Otulina z poliuretanu wpłaszczu z folii PCV..gr.25 mm fi 32 mm | mb | 50 | 123 | 13.08 | 75 | 13.43 |  |  | 252 | 2
73 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.25 mm fi 40 mm | mb | 50 | 123 | 14.37 | 75 | 14.76 |  |  | 252 | 2
74 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 20 mm | mb | 300 | 738 | 10.92 | 75 | 11.21 |  |  | 252 | 2
75 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 25 mm | mb | 300 | 738 | 13.18 | 75 | 13.54 |  |  | 252 | 2
76 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 32 mm | mb | 300 | 738 | 13.84 | 75 | 14.21 |  |  | 252 | 2
77 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 40 mm | mb | 300 | 738 | 15.68 | 75 | 16.1 |  |  | 252 | 2
78 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 50 mm | mb | 300 | 738 | 17.84 | 75 | 18.32 |  |  | 252 | 2
79 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 65 mm | mb | 300 | 738 | 19.56 | 75 | 20.09 |  |  | 252 | 2
80 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 80 mm | mb | 100 | 246 | 20.75 | 75 | 21.31 |  |  | 252 | 2
81 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 100 mm | mb | 100 | 246 | 25.66 | 75 | 26.35 |  |  | 252 | 2
82 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 125 mm | mb |  |  |  | 20
83 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 150 mm | mb |  |  |  | 20
84 | Taśma klejąca zfolii PCV szer 30mm dł 33mb | szt | 400 | 984 | 8 | 25 | 8.22 |  |  | 252 | 2
85 | Taśma klejąca zfolii PCV szer 50mm dł 33mb | szt | 400 | 984 | 12.5 | 25 | 12.84 |  |  | 252 | 2
86 | Mankiety do izolacji czerwone 30mm | mb | 100 | 246 | 7.5 | 25 | 7.7 |  |  | 252 | 2
87 | Mankiety do izolacji niebieski 30 mm | mb | 100 | 246 | 7.5 | 25 | 7.7 |  |  | 252 | 2
88 | Drut do izolacji FI 0,6 ocynkowany | kg | 100 | 246 | 5.25 | 25 | 5.39 |  |  | 284 | 2
89 | Nity do izolacji z płaszczem PCV( opakowanie 1000szt) | op |  |  |  | 25 | 0.1
90 | Peszel czerwony na rury 20 -23 mm | mb | 500 | 1230 | 0.58 | 100 | 0.6 |  |  | 252 | 2
91 | Peszel czerwony na rury 25 - 29 mm | mb | 500 | 1230 | 0.58 | 100 | 0.6 |  |  | 252 | 2
92 | Peszel niebieski na rury 20 - 23 mm | mb | 500 | 1230 | 0.58 | 100 | 0.6 |  |  | 252 | 2
93 | Peszel niebieski na rury 25 - 29 mm | mb | 500 | 1230 | 0.58 | 100 | 0.6 |  |  | 252 | 2
94 | Lut miękki 250g | szt |  |  |  | 5
95 | Lut twardy LcuP6 | kg |  |  |  | 5
96 | Pasta do lutu miękkiego 250g | szt |  |  |  | 5
97 | Pasta do lutu twardego 160g | szt |  |  |  | 5
98 | Czyścik włókno czyszczące ( paczka 10 listków) | szt |  |  |  | 5
99 | Szczotki wewnętrzne do rur miedzianych fi 15 | szt |  |  |  | 5
100 | Szczotki wewnętrzne do rur miedzianych fi 18 | szt |  |  |  | 5
101 | Szczotki wewnętrzne do rur miedzianych fi 28 | szt |  |  |  | 5
Cena oferty (suma wartości kol. 5 poz 1-101) PLN brutto ....................................

## Rury kanalizacyjne z tworzyw.s.
Formularz Cenowy w zadaniu nr 6 - załącznik nr 6 f do SIWZ
Rury kanalizacyjne z tworzyw
CPV: 44163110-4
l.p | Nazwa | j.m. | ilość | cena brutto | wartość brutto | producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
wewnętrzne
1 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 40/ 500 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
2 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/ 250 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
3 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/ 315 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
4 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/ 500 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
5 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/1000 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
6 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/1500 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
7 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/2000 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
8 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 75/ 250 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
9 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 75/ 315 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
10 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 75/ 500 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
11 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 75/1000 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
12 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 75/1500 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
13 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 75/2000 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
14 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/ 250 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
15 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/ 315 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
16 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/ 500 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
17 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/1000 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
18 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/1500 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
19 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/2000 z uszczelką PCV-U HT | szt | 10
20 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 40/87' PCV-U HT | szt | 20
21 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 50/15' PCV-U HT | szt | 20
22 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 50/30' PCV-U HT | szt | 20
23 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 50/45' PCV-U HT | szt | 20
24 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 50/67' PCV-U HT | szt | 20
25 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 50/87' PCV-U HT | szt | 20
26 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 75/15' PCV-U HT | szt | 20
27 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 75/30' PCV-U HT | szt | 20
28 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 75/45' PCV-U HT | szt | 20
29 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 75/67' PCV-U HT | szt | 20
30 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 75/87' PCV-U HT | szt | 20
31 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare110/15' PCV-U HT | szt | 20
32 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 110/30' PCV-U HT | szt | 20
33 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 110/45' PCV-U HT | szt | 20
34 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 110/67' PCV-U HT | szt | 20
35 | Kolano kanalizacyji wewnętrznej szare 110/87' PCV-U HT | szt | 20
36 | Redukcja kanalizacyji wewnętrznej szara 50/ 40 PCV-U HT | szt | 20
37 | Redukcja kanalizacyji wewnętrznej szara 75/ 50 PCV-U HT | szt | 20
38 | Redukcja kanalizacyji wewnętrznej szara 110/ 50 PCV-U HT | szt | 20
39 | Redukcja kanalizacyji wewnętrznej szara 110/ 75 PCV-U HT | szt | 20
40 | Redukcja kanalizacyji wewnętrznej szara 160/110 PCV-U HT | szt | 20
41 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 50/ 50/45' PCV-U HT | szt | 20
42 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 75/ 50/45' PCV-U HT | szt | 20
43 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 75/ 75/45' PCV-U HT | szt | 20
44 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/ 50/45' PCV-U HT | szt | 20
45 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/ 75/45' PCV-U HT | szt | 20
46 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/110/45' PCV-U HT | szt | 20
47 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 160/110/45' PCV-U HT | szt | 20
48 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 50/ 50/67' PCV-U HT | szt | 20
49 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 75/ 40/67' PCV-U HT | szt | 20
50 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 75/ 50/67' PCV-U HT | szt | 20
51 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 75/ 75/67' PCV-U HT | szt | 20
52 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/ 50/67' PCV-U HT | szt | 20
53 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/ 75/67' PCV-U HT | szt | 20
54 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/110/67' PCV-U HT | szt | 20
55 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 160/110/67' PCV-U HT | szt | 20
56 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 50/ 50/87' PCV-U HT | szt | 20
57 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 75/ 50/87' PCV-U HT | szt | 20
58 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 75/ 75/87' PCV-U HT | szt | 20
59 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/ 50/87' PCV-U HT | szt | 20
60 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/ 75/87' PCV-U HT | szt | 20
61 | Trójnik kanalizacyji wewnętrznej szary 110/110/87' PCV-U HT | szt | 20
62 | Czwórnik kanalizacji wewnętrznej szary fi 110/110 PCV-U HT | szt | 20
63 | Mufa kanalizacyji wewnętrznej szary przesuwna FI 50 PCV-U HT | szt | 20
64 | Mufa kanalizacyji wewnętrznej szary przesuwna FI 75 PCV-U HT | szt | 20
65 | Mufa kanalizacyji wewnętrznej szary przesuwna FI 110 PCV-U HT | szt | 20
66 | Mufa kanalizacyji wewnętrznej szary przesuwna FI 160 PCV-U HT | szt | 20
67 | Mufa kanalizacyji wewnętrznej szary długa FI 50 PCV-U HT | szt | 20
68 | Mufa kanalizacyji wewnętrznej szary długa FI 75 PCV-U HT | szt | 20
69 | Mufa kanalizacyji wewnętrznej szary długa FI 110 PCV-U HT | szt | 20
70 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara 50( rewizja) PCV-U HT | szt | 20
71 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara 75( rewizja) PCV-U HT | szt | 20
72 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara 110 ( rewizja) PCV-U HT | szt | 20
73 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara 160 ( rewizja) PCV-U HT | szt | 15
74 | Korek kanalizacyji wewnętrznej szary FI 50 PCV-U HT | szt | 20
75 | Korek kanalizacyji wewnętrznej szary FI 75 PCV-U HT | szt | 20
76 | Korek kanalizacyji wewnętrznej szary FI 110 PCV-U HT | szt | 20
77 | Korek kanalizacyji wewnętrznej szary FI 160 PCV-U HT | szt | 20
78 | Złączka przeście z żel na pcv fi 50 | szt | 20
79 | Złączka przeście z żel na pcv fi 75 | szt | 20
80 | Złączka przeście z żel na pcv fi 150/160 | szt | 20
81 | Kolano białe do podłączenia WC | szt | 20
82 | Rura wywiewna kanalizacyjna DN 160/110 | szt | 20
83 | Rura wywiewna kanalizacyjna DN 110/75 | szt | 20
84 | Korek kanalizacyjny sr 110 mm | szt | 20
85 | Napowietrzacz kanalizacyjny A 50 | szt | 5
86 | Napowietrzacz kanalizacyjny HTA 75 | szt | 5
87 | Napowietrzacz kanalizacyjny HTA 110 | szt | 5
88 | Uchwyt do rury kanalizacyjnejDN 40z kołkiem i śrubą | szt | 25
89 | Uchwyt do rury kanalizacyjnejDN 50 z kołkiem i śrubą | szt | 25
90 | Uchwyt do rury kanalizacyjnejDN 75z kołkiem i śrubą | szt | 25
91 | Uchwyt do rury kanalizacyjnejDN110 z kołkiem i śrubą | szt | 25
92 | Uchwyt do rury kanalizacyjnejDN 160 z kołkiem i śrubą | szt | 25
93 | KRATKA ŚCIEKOWA PCV FI 50 z kołnierzem i kratką stalową nierdzewną | szt | 5
94 | KRATKA ŚCIEKOWA PCV FI 50 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście pionowe | szt | 5
95 | KRATKA ŚCIEKOWA PCV FI 50 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne | szt | 5
96 | KRATKA ŚCIEKOWA PCV FI 100 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne | szt | 5
zewnętrzne (zgodna z normą PN-EN 1401) z zastosowaniem do obszaru UD
97 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x 500z uszczelką | szt | 25
98 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x1000 z uszczelką | szt | 25
99 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x2000 z uszczelką | szt | 25
100 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x15' | szt | 20
101 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x22" | szt | 20
102 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x30' | szt | 20
103 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x45' | szt | 20
104 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x67' | szt | 20
105 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x87' | szt | 20
106 | Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110 | szt | 15
107 | Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 110 | szt | 20
108 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x45' | szt | 20
109 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x45' | szt | 20
110 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x45' | szt | 20
111 | Redukcja kanalizacyjna zewnętrzny PVC-U 160x110 | szt | 20
112 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x67 | szt | 20
113 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x67 | szt | 20
114 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x87 | szt | 20
115 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x 500 z uszczelką | szt | 20
116 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U160x1000 z uszczelką | szt | 20
117 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x2000 z uszczelką | szt | 20
118 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x15' | szt | 20
119 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x30' | szt | 20
120 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x45' | szt | 20
121 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x67' | szt | 20
122 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x87' | szt | 20
123 | Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160 | szt | 20
124 | Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 160 | szt | 5
125 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 200x1000/typ B z uszczelką | szt | 20
126 | Rura kanalizacyjnazewnętrzna PVC-U 200x2000/typ B z uszczelką | szt | 20
127 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 200x45' | szt | 5
128 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 200x67' | szt | 5
129 | Korek kanalizacyjny sr 160 mm | szt | 5
130 | Studzienka kanalizacyjna sr 315 z PP/PE zgodnie z normą PN-EN 13598-2/2009 | szt | 5
131 | Kineta studzienki przepływowa sr 160mm do rury karbowanej 315 z uszczelką o sztywności Sn=4 | szt | 5
132 | Kineta studzienki przepływowa sr 200mm do rury karbowanej 315 z uszczelką o sztywności Sn=4 | szt | 5
133 | Kineta studzienki dopływ prawy i lewy sr 160/160/160 do rury karbowanej 315 z uszczelką o sztywności Sn=4 | szt | 5
134 | Kineta studzienki dopływ prawy i lewy sr 200/200/200 do rury karbowanej 315 z uszczelką o sztywności Sn=4 | szt | 5
135 | Kineta studzienki dopływ lewy sr 160/160 do rury karbowanej 315 z uszczelką ( lub dopływ prawy)o sztywności Sn=4 | szt | 5
136 | Kineta studzienki dopływ lewy sr 200/200 do rury karbowanej 315 z uszczelką ( lub dopływ prawy)o sztywności Sn=4 | szt | 5
137 | Rura karbowana - trzon studzienki sr 315/2000 | szt | 5
138 | Rura teleskopowa z uszczelką 315x750 | szt | 5
139 | Pokrywa /dno PP do rury karbowanej 315 z uszczelką | szt | 5
140 | Stożek żelbetowy 315 | szt | 5
141 | Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 315 | szt | 5
142 | Pokrywa żeliwna do rury karbowanej 315 | szt | 5
143 | Właz żeliwny B125 na stożek betonowy 12,5T | szt | 5
144 | Właz żeliwny D400 do rury teleskopowej 40T | szt | 5
145 | Wpust deszczowy żeliwnt B125 do rury teleskopowej 315 | szt | 5
146 | Wiaderko na zanieczyszczenia do wpustu j.w 315 | szt | 5
147 | Studzienka kanalizacyjna śr 425 z PP/PE zgodnie z normą PN-EN 13598-2/2009 | szt | 5
148 | Kineta studzienki przepływowa sr 160mm do rury karbowanej 425 z uszczelką o sztywności Sn=4 | szt | 5
149 | Kineta studzienki przepływowa sr 200mm do rury karbowanej 425 z uszczelką o sztywności Sn=4 | szt | 5
150 | Kineta studzienki dopływ prawy i lewy sr 160/160/160 do rury karbowanej 425 z uszczelką o sztywności Sn=4 | szt | 5
151 | Kineta studzienki dopływ prawy i lewy sr 200/200/200 do rury karbowanej 425 z uszczelką o sztywności Sn=4 | szt | 5
152 | Kineta studzienki dopływ lewy sr 160/160 do rury karbowanej 425 z uszczelką ( lub dopływ prawy)o sztywności Sn=4 | szt | 5
153 | Kineta studzienki dopływ lewy sr 200/200 do rury karbowanej 425 z uszczelką ( lub dopływ prawy)o sztywności Sn=4 | szt | 5
154 | Rura karbowana obustronnie - sr 425/2000 o sztywności Sn=4 | mb | 5
155 | Rura teleskopowa z uszczelką 425x750 | mb | 5
156 | Pokrywa /dno PP do rury karbowanej 425 z uszczelką | szt | 5
157 | Stożek żelbetowy 425 | szt | 5
158 | Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 425 | szt | 5
159 | Pokrywa żeliwna do rury karbowanej 425 | szt | 5
160 | Właz żeliwny B125 do rury teleskopowej 12,5T | szt | 5
161 | Właz żeliwny D400 do rury teleskopowej 40T | szt | 5
162 | Redukcja do rury karbowanej 425/315 | szt | 5
163 | Wpust żeliwny do rury teleskopowej B125 12,5T | szt | 5
164 | Studzienka kanalizacji deszczowej z osadnikiem 315x110 | szt | 5
165 | Stożek betonowy z pokrywą 315 | szt | 5
166 | Studzienka ciśnieniowa z podejściem grawitacyjnym DN200 | szt | 1
Cena oferty (suma wartości kol. 5 poz 1-166) PLN brutto ....................................