## Załącznik nr 1A do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ……………………………………………………………………………………….………….........

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu i faksu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:………………………………………………………………………………………………………….

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Modernizację zaplecza badawczego bazy danych DNA”  - WZP-3600/11/36/Z.

I. Oferujemy w zadaniu nr 1:

Dostawę zestawu zawierającego:

          - aparat do pomiaru ilości DNA,

          - materiały i odczynniki do badań genetycznych.

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Rodzaj aparatu/ asortymentu | Charakterystyka aparatu/ asortymentu | Ilość/ j.m. w sztukach lub opakowaniach | Nazwa oferowanego aparatu/ asortymentu | Nr katalogowy oferowanego aparatu/ asortymentu | Producent* oferowanego aparatu/ asortymentu | Cena jednostkowa w brutto PLN za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol.4x8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Aparat do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR | Aparat z komputerem koordynującym i nadzorującym pracę urządzenia - System do detekcji ilości i jakości DNA z komputerem koordynującym i nadzorującym pracę urządzenia charakteryzujący się cechami: - posiadający oprogramowanie konieczne do sterowania urządzeniem, kolekcji i archiwizacji danych (tj. kontrola pracy aparatu, algorytm niwelujący rozkładanie się fal emisyjnych sygnału różnych barwników – co jest istotne przy multipleksowym PCR, automatyczne wykreślanie krzywej sta. ) oraz funkcje oprogramowania dla laboratoriów genetyki sądowe takie jak: możliwość automatycznego obliczania stosunku autosomalnego DNA do DNA męskiego w badanej próbce, możliwość automatycznego obliczania rozcieńczeń w reakcji PCR z odczynnikami do analizy STR na podstawie uzyskiwanych wyników, podawanie informacji na temat przeprowadzenia wymaganej kalibracji dla celów akredytacyjnych, podawanie podsumowania analizy wraz z informowaniem o parametrach granicznych lub poza skalę, generowanie i drukowanie raportu analizy, - zwalidowany do stosowania w kryminalistyce oraz laboratoriach medycyny sądowej (z możliwością korzystania ze zwalidowanych na ten aparat komercyjnych zestawów do analizy ilościowej i jakościowej DNA w próbkach kryminalistycznych) – z certyfikatem potwierdzającym, - posiadający wielokanałową detekcję – możliwość: multipleksowego PCR, oznaczania jakościowego (+/_), dyskryminację alleli, oznaczanie SNP, oznaczanie absolutnej ilości matrycy, oznaczanie relatywnej ilości matrycy, - zapewniający równoczesną detekcję min 5 różnych sygnałów fluorescencyjnych z filtrami zoptymalizowanymi pod kątem następujących barwników: FAMTM / SYBR®Green I, VICTM /JOETM , TAMRATM /CYTM 3, ROXTM / Texas Red®, CY5TM , - zawierający blok na 96 próbek 0,2 ml (z możliwością pracy również z płytkami) oparty na elementach Peltiera, - z systemem optycznym zawierającym: lampę halogenową, pięć filtrów wzbudzających, pięć filtrów emisyjnych, chłodzoną kamerę CCD (o zwiększonej czułości), - z możliwością użycia kontroli wewnętrznej (IPC) i detekcji w jednym dołku z badaną próbą, - z zestawem odczynników przeznaczonych w genetyce sądowej do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA (w tym specyficznie męskiego DNA) w materiale biologicznym techniką Real Time PCR o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/µl do > 50 ng/µl, z zaprojektowanymi primerami i sondą do fragmentu genu występującego w jednej kopii u ludzi, wystarczający do wykonania min. 400 reakcji – z certyfikatem potwierdzającym walidację tego zestawu zgodnie z wytycznymi SWGDAM. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | „Nakrywki” (nalepki) optyczne do mikropłytek (100 szt. w opakowaniu) | - folie (nalepki) do przykrywania płytek reakcyjnych, 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR, - wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych, - kompatybilne z płytkami 96-dołkowymi, Konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 100 sztuk nalepek. | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw startowy do oznaczeń ilościowych techniką Real Time PCR z aplikatorem (w opakowaniu 20 nalepek + aplikator) | - kompatybilny do płytek 96 dołkowych - do użytku z oferowanym przez Wykonawcę aparatem, - zawierający 20 folii nakrywkowych kompatybilnych do 96 dołkowych płytek reakcyjnych, - zawierający aplikator do umocowywania folii na powierzchni płytki reakcyjnej | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki podstawowe do reakcji w aparacie, o którym mowa w poz. 1 (pakowane po 10 szt.) | - optyczne płytki z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do standardowego bloku termocyclera GeneAmp 9700, bloku aparatu, o którym mowa w poz. 1 oraz bloku aparatu ABI 3130XL, -konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 10 sztuk | 22 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR” | stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego DNA techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem aparatu ABI PRISM 7500 wraz z oprogramowaniem kompatybilny z technologicznymi i spektralnymi właściwościami aparatu, o którym mowa w poz. 1, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie stężenia DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do ponad 50 ng/μl, wystarczający do wykonania 400 reakcji, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów. | 7 op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA techniką „real time PCR” | stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA w jednej reakcji „real time PCR”, z wykorzystaniem aparatu ABI PRISM 7500 wraz z oprogramowaniem kompatybilny z technologicznymi i spektralnymi właściwościami aparatu, o którym mowa w poz. 1, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do ponad 50 ng/μl wystarczający do wykonania 400 reakcji, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów. | 2 op. |  |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN*** (suma wartości – kol. 9 poz. 1 i 6): | ……………………………………*** |

Słownie cena oferty brutto w PLN:………………………………………………………………………………

PRZYKŁADOWY APARAT/ASORTYMENT, spełniający wymagania opisane w ww. tabeli w pozycji:

  - - 1 - 7500 RealTime System for Human Identification z komputerem koordynującym i nadzorującym pracę urządzenia,

  - - 2 - MicroAmp Optical Adhesive Covers,

  - - 3 - MicroAmp Adhesive Cover Starter,

  - - 4 - MikroAmp Optical 96-Well Reaction Plate,

  - - 5 - Zestaw Quantifiler Human DNA Quantification Kit,

  - - 6 - Zestaw multipleksowy Quantifiler Duo DNA Quantification Kit.

    - Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w Formularzu Cenowym, kol. 2 i 3.

    - Udzielamy gwarancji odpowiednio na aparat i asortyment (z wyłączeniem poz. 5 i 6 Formularza Cenowego) ……***(min. 12 miesięcznej) rękojmi oraz ……***(min. 12 miesięcznej gwarancji) - jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

    - Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment (z wyłączeniem poz. 2,3 i 4 Formularza Cenowego) posiadał…….***( min. 3 miesięczny) termin przydatności do użycia, licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.

    - Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Strony umowy.

    - Miejsce realizacji zamówienia: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2.

    - Termin płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

    - Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    - Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

    - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt II ppkt 1. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

    - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

II. Informujemy, że:

- Informujemy, że  zamówienia i  reklamacje należy składać:

na nr faxu ............................................... 	adres …………………………………………

- Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

*pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar  do obrotu  na terytorium RP,

** cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki,

*** w przypadku nie wypełnienia terminu rękojmi, gwarancji lub przydatności Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi, gwarancji lub przydatności podany w nawiasie,

**** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt II ppkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom,

DATA:                                                                                       								PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                                      									 ________________________________

## Załącznik nr 1B do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ……………………………………………………………………………………….………….........

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu i faksu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:………………………………………………………………………………………………………….

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Modernizację zaplecza badawczego bazy danych DNA”  - WZP-3600/11/36/Z.

I. Oferujemy w zadaniu nr 2:

Dostawę materiałów i odczynników do badań genetycznych.

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Rodzaj asortymentu | Charakterystyka asortymentu | Ilość/ j.m. w sztukach lub opakowaniach | Nazwa oferowanego asortymentu | Nr katalogowy oferowanego asortymentu | Producent* oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa w brutto PLN za j.m.** | Wartość brutto w PLN (kol. 4x8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 15 loci STR i locus Amelogeniny | - który umożliwi uzyskiwanie w 100% porównywalnych wyników w każdym z badanych loci: stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu analizatorów ABI PRISM 3130xl, w następujących loci: Amelogenina, D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391, D22S1045, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, TH01, FGA, vWA, pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony o długości do 400 par zasad, gwarantujący pełną kompatybilność wyników analizy DNA z wynikami zgromadzonymi w bazie danych DNA, prowadzonej w 10 loci STR systemu SGM Plus, gotowy do użycia, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi właściwościami posiadanych aparatów ABI PRISM 3130xl, oprogramowaniem GeneMapper ID oraz oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sądowych, wystarczający na 200 reakcji PCR, prowadzonej w objętości reakcyjnej 25 μl, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 17 loci STR chromosomu Y | stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA i ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu analizatorów ABI PRISM 3130xl, w następujących loci: DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448, gotowy do użycia, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o stężeniu 0,1 ng/μl, o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kontrolę ludzkiego żeńskiego DNA o stężeniu 10 ng/μl, o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi właściwościami posiadanych aparatów ABI PRISM 3130xl, oprogramowaniem GeneMapper ID oraz oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i sądowych, wystarczający na 100 reakcji PCR, prowadzonej w objętości reakcyjnej 25 μl, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl (w opak. 7 ml) | gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130xl, optymalizowany do użycia w analizach STR, jako medium separacyjne fragmentów DNA w warunkach denaturujących, w aparatach ABI PRISM 3130xl, o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów STR o długości 35-500 bp, o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/-0,5 bp), - w opakowaniu 7 ml. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Standard wielkości 35-500 bp (w opak. 2x200 mikrolitrów) | gotowy do użycia, służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 35 do 500 bp, zawierający co najmniej 16 wzorców wielkości (fragmentów DNA o znanej długości), mieszczących się w zakresie od 35 do 500 bp, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym o pomarańczowym kolorze fluorescencji, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w pozycji 1, spektralnymi właściwościami posiadanych aparatów ABI 3130xl, oprogramowaniem GeneMapper ID oraz oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - wystarczający do przeprowadzenia elektroforezy 800 próbek. | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Multikapilarny zestaw standardów matrycy (Dye Set G5) | - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu ABI PRISM 3130XL, - znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi, o niebieskim, zielonym, żółtym czerwonym i pomarańczowym kolorze fluorescencji, - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami do identyfikacji osobniczej i standardem wielkości przedstawionymi w pozycji 1,2 i 4 oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI PRISM 3130XL, - wystarczający do przeprowadzenia co najmniej 15 kalibracji | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl (w opak. 25 ml) | 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparatach ABI PRISM 3130xl, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w punkcie 6, gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, - w opakowaniu 25 ml. | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 7 | Formamid do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130xl (w opak. 25 ml) | - wysoko dejonizowany, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - optymalny i przeznaczony do wykonania elektroforezy kapilarnej w aparacie 3130xl, - gwarantujący prawidłowość rozdziału fragmentów DNA w aparacie 3130xl | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki podstawowe do reakcji (w opak. 10 szt.) | - optyczne płytki z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do standardowego bloku termocyclera GeneAmp 9700, bloku aparatu o którym mowa w zadaniu nr 1 poz. 1 Formularza Cenowego oraz bloku aparatu ABI PRISM 3130xl, - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 10 sztuk | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 9 | Nakładki na płytki w aparacie ABI PRISM 3130xl (w opak. 20 szt.) | - stanowiące integralną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3130xl, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych oraz podajnika aparatu ABI 3130xl, - szczelnie zamykające próbki w dołkach mikropłytek, - wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne pobieranie próbek z dołków mikropłytki reakcyjnej, - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu po 20 sztuk | 4 op. |  |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma wartości – kol. 9 poz. 1 i 9): | ……………………………………** |

Słownie cena oferty brutto w PLN:………………………………………………………………………………

PRZYKŁADOWY ASORTYMENT, spełniający wymagania opisane w ww. tabeli w pozycji:

      - - 1 – Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFlSTR NGM PCR Amplification Kit,

      - – 2 - Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFlSTR Yfiler Kit,

      - – 3 - Polimer do elektroforezy ABI PRISM 3130xl POP-4,

      - – 4-  Standard wielkości GS 500 LIZ Size Standard,

      - – 5 - DS.-33 (Dye Set G5) Matrix Standard Kit,

      - – 6 - Bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA,

      - – 7 -  HiDi Formamide, Genetic Analysis Grade,

      - – 8 - MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate,

      - – 9 - 96-Well Plate Septa.

    - Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w Formularzu Cenowym, kol. 2 i 3.

    - Udzielamy gwarancji na asortyment (z wyłączeniem poz. 1-7 Formularza Cenowego) ……***(min. 12 miesięcznej) rękojmi oraz ……***(min. 12 miesięcznej gwarancji) - jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

    - Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment (z wyłączeniem poz. 8 i 9 Formularza Cenowego) posiadał…….***( min. 3 miesięczny) termin przydatności do użycia, licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.

    - Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Strony umowy.

    - Miejsce realizacji zamówienia:  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2.

    - Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

    - Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    - Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

    - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt II ppkt 1. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

    - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

II. Informujemy, że:

      - Informujemy, że  zamówienia i  reklamacje należy składać:

na nr faxu ............................................... 	adres …………………………………………

2. Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

*pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar  do obrotu  na terytorium RP,

** cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), przy zaokrągleniu wg zasad matematyki,

*** w przypadku nie wypełnienia terminu rękojmi, gwarancji lub przydatności Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi, gwarancji lub przydatności podany w nawiasie,

**** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt II ppkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom,

DATA:                                                                                       							PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                                      								 ________________________________

Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację zaplecza badawczego bazy danych DNA” - WZP – 3600/11/136/Z.

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie  zamówienia na

„Modernizację zaplecza badawczego bazy danych DNA” - WZP – 3600/11/136/Z.

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując   do  niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację zaplecza badawczego bazy danych DNA” - WZP – 3600/11/136/Z.

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

……………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………