# Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia o licytacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | serwer o rozmiarze max. 2U montowany w szafie serwerowej. |
|  | Procesor | min. 2 x procesory, min 1,80GHz, min 10 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3621 punktów. Wykonawca (przed podpisaniem umowy) zobowiązany będzie dostarczyć wydruk ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzający, że procesor osiągnął wymagany wynik oraz oświadczenie producenta potwierdzające ten wynik. |
|  | Pamięć operacyjna | 4 x 4GB DDR3 1333 low volt, dual rank, możliwość rozbudowy do min 90GB. |
|  | Parametry pamięci masowej | min. 2x 1TB near-line SAS 6Gbps 7.2k 2,5” HD Hot Plug. |
|  | Grafika | zintegrowana karta graficzna min.16 MB standardzie VGA min. rozdzielczość 1280x1024, 1 port szeregowy. |
|  | Karta sieciowa | 1GBit/s, min. 2 porty. |
|  | Obudowa | max. 2U montaż w szafie serwerowej = RACK 19”. |
|  | Porty | min 3 porty RJ-45, porty USB min 4(w tym co najmniej 2 umieszczone z przodu obudowy). |
|  | Kontroler | macierzowy SAS, umożliwiający konfiguracje dysków w macierzach RAID0/1/1+0,5 posiadający min. 512MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. |
|  | Zasilacz | 2x hot swap. |