## Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwaWykonawcy:_______________________________________________________________________

Adres_______________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faks______________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy__________________________________

____________________________________________________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację systemu monitoringu CCTV, (nr sprawy: WZP – 3455/13/129/Ł):

1.  Oferujemy realizację zamówienia za cenę oferty brutto*:……………..……………..………..PLN,

słownie:................................................................................................................................... PLN brutto.

- Na wykonane prace oraz zaoferowane urządzenia udzielamy 36 miesięcznej rękojmi.

- Na wykonane prace oraz zaoferowane urządzenia udzielamy …….. (min. 36) miesięcznej gwarancji.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy (Rozdz. XIX SIWZ) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 na numer faksu ………................................……*adres:.........................................................................................................*

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ………………………………*                    W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uzna, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Zamówienie realizowane będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą:  ………..………………………………………………….……………….…..***

DATA:                                                                              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________                                                  _______________________________________

____________________________

*      należy wypełnić pole

**   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

# Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

…….…………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na Modernizację systemu monitoringu CCTV, (nr sprawy: WZP – 3455/13/129/Ł):

ja ………………………………………………………………………………………………….…..….…...

……………………………………………………………………………………………….………..………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………..…………..

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składnia ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………………

# Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na Modernizację systemu monitoringu CCTV, (nr sprawy: WZP – 3455/13/129/Ł):

Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert:

1)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2)  nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

# Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację systemu monitoringu CCTV (WZP– 3455/13/129/Ł):

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Załącznik Nr 5 do SIWZ (wzór)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację systemu monitoringu CCTV (WZP–3455/13/129/Ł), oświadczam, że na dzień składania ofert:

  - nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

  - należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

……………….…………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy

___________________
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia

| LP. | ZLECAJĄCY (nazwa, adres) | Miejsce realizacji zamówienia | Rodzaj i zakres zamówień objętych umową (obejmujące również montaż) | Data rozpoczęcia /zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

Do Wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w wierszu nr 1 -…… dostawy wykonane zostały należycie.

DATA:                                                                   PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     _________________________________________

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (numer świadectwa, data wydania) | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres planowanych do wykonywania czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| n.w. osoba posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n.w. osoba posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr 1- ….. posiadają podane przeze mnie w kolumnie

Nr 3 Wykazu, świadectwa kwalifikacyjne.

DATA:                                                          PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____________________                                     _______________________________________

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My ..............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji ...........................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w realizacji zamówienia 
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*: ...........................................................................................

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.......................................                                          ..............................................................

___________________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ja/My ...............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

1. ..................................................................................   ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                     (pełniona funkcja)

2. ..................................................................................  ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                        (pełniona funkcja)

3. ..................................................................................   ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                           (pełniona funkcja)

4. .................................................................................        ....................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                             (pełniona funkcja)

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.......................................                                                   ..............................................................

Załącznik nr 10 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji, wykonanie koncepcji projektowej, dostawa i zamontowanie dodatkowych nowych urządzeń systemu monitoringu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach KRP Warszawa I, zgodnie z danymi z poniżej tabeli:

| Ilość kamer istniejących do uruchomienia w systemie | Ilość kamer wandaloodpornych dostarczonych przez Wykonawcę do uruchomienia w systemie | Ilość kamer wewnętrznych dostarczonych przez Wykonawcę do uruchomienia w systemie | Ilość kamer zewnętrznych dostarczonych przez Wykonawcę do uruchomienia w systemie | Ilość rejestratorów dostarczonych przez Wykonawcę do zamontowania | Ilość monitorów LCD 32” dostarczonych przez Wykonawcę do zamontowania | Stanowisko dostępowe do rejestratora w oparciu o PC z monitorem min.18,5” u dyżurnego obiektu dostarczone przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.    Opis stanu istniejącego:

W chwili obecnej system monitoringu zbudowany jest w oparciu o 4 kamery czarno-białe (w tym 2 szt. w obudowach zewnętrznych) oraz 2 kamery kolorowe. Docelowo uwzględnione i uruchomione podczas projektowanej modernizacji systemu monitoringu KRP Warszawa I. Wszystkie w/w kamery podłączone są bezpośrednio do multipleksera i dwóch monitorów, na stanowisku dyżurnego 
i radiooperatora. Podczas modernizacji należy przewidzieć przeniesienie jednej kamery oraz demontaż multipleksera i obecnych monitorów  (CRT i LCD 17’’).

- Opis stanu przewidywanego po modernizacji systemu monitoringu:

Zamawiający proponuje przyjąć następujące standardy wykonania przedmiotowego systemu polegające na:

  - Zastosowaniu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach KRP Warszawa I kamer kopułowych wandaloodpornych o krótkiej ogniskowej ( szeroki kąt widzenia) zaopatrzonych 
w promienniki podczerwieni. Kamery te mają być zasilane centralnie z zasilacza napięciem bezpiecznym. Kamery o parametrach nie gorszych niż:

Kamera kopułowa wandaloodporna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni instalowana wewnątrz pomieszczenia oddzielonego kratą, funkcja dzień/noc, rozdzielczość dla koloru 600 TVL, standard PAL, wysoka czułość, obiektyw ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm, mechaniczny filtr IR, zasilanie napięciem bezpiecznym, menu ekranowe w j. polskim ustawiane w kamerze (bez pilota), wyjście na monitor serwisowy, promiennik IR o szerokim kącie świecenia.

  - Zastosowaniu rejestratora cyfrowego obrazu o czasie rejestracji min. 30 dni 
przy zapisie min. 4 kl./s./kamerę wyposażonych w system detekcji ruchu Rejestrator 16 kanałowy o parametrach nie gorszych niż:

Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV (bez rozwiązań PC z kartą video Grebbera) z minimum jednym interfejsem HDMI, funkcją spot, praca w trybie pentaplex, rejestracja 100 kl/s/16kamer, interfejs sieciowy Ethernet, aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu, detekcja ruchu, nagrywarka DVD, sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury, obsługa protokołu NTP (Network Time Protocol),menu rejestratora w j. polskim. Wyposażony w dysk twardy 2 TB dla zapisu obrazu i audio z kamer.

  - Zastosowanie kamery wewnętrznej o parametrach nie gorszych niż:

Kamera z funkcją dzień/noc, standard PAL, rozdzielczość dla koloru 600 TVL, wysoka czułość, obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 3,5-8 mm, sterowanie DC, tor audio z wbudowanym mikrofonem, menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim, zasilane napięciem bezpiecznym.

  - Zastosowaniu kamery zewnętrznej zintegrowanej z promiennikiem podczerwieni o parametrach  nie gorszych niż: kamera z funkcją dzień/noc, standard PAL, rozdzielczość dla koloru 600 TVL, wysoka czułość, obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm, mechaniczny filtr IR, sterowanie DC, menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim, promiennik IR o szerokim kącie świecenia, zasilane napięciem bezpiecznym.

  - Zastosowaniu w pomieszczeniu dyżurnego KRP Warszawa I stanowiska obserwacyjnego wyposażonego w monitor LCD 32” (telewizor LCD) pozwalające na podgląd obrazu dzielonego z kamer zewnętrznych, pomieszczenia do prowadzenia czynności służbowych, punktu obsługi interesanta, korytarzy i dojścia do tych pomieszczeń. Monitor LCD 32” (telewizor LCD)o parametrach nie gorszych niż:

Monitor kolorowy LCD (telewizor rozmiar 32”) przystosowany do podłączenia rejestratora cyfrowego - wyposażony w złącza HDMI, rozdzielczość minimalna 1366x768, format obrazu 16:9, montowany na wysięgniku ściennym z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach.

  - Zastosowaniu w pomieszczeniu pomocnika dyżurnego obiektu stanowiska obserwacyjnego wyposażonego w monitor LCD min. 18,5” z wbudowanym komputerem PC (All In One), połączonym poprzez sieć LAN z rejestratorem obrazu. Na stanowisku podgląd na obraz dzielony z kamer zewnętrznych, przejściówki, punktu obsługi interesanta, dojścia i korytarzy Stanowisko dostępowo -obserwacyjne montowane w pomieszczeniu dyżurnego w miejscu nie widocznym przez interesantów o parametrach nie gorszych niż:

Monitor LCD minimum 18,5”rozdzielczość minimalna 1366 x 768, format obrazu 16:9 
z wbudowanym komputerem PC (All In One o parametrach: Procesr o częstotliwości min.:1,5GHz, dysk twardy min 320GB, pamięć RAM min. 2GB, karta dźwiękowa, karta sieciowa, klawiatura Slim + mysz, nagrywarka DVD, czytnik kart pamięci i hardware oraz oprogramowaniem zapewniającym dostęp do kamer z cyfrowego rejestratora obrazu.

  - Montowaniu monitora i rejestratora w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem na dedykowanych wysięgnikach oraz włączenie rejestratora w istniejącą sieć strukturalną obiektu oraz synchronizacja z serwerem czasu NTP. Uchwyt mocujący monitor powinien zapewniać regulację w poziomie i pionie oraz zapewniać ergonomiczną pracę dla Użytkownika 
i uniemożliwiać podgląd dla osób postronnych.

  - Formalnie wyznaczone przez Użytkownika osoby odpowiedzialne za administrowanie systemem monitoringu wizyjnego w KRP Warszawa I zostaną przeszkolone z obsługi systemu, uzyskają hasła dostępu do rejestratora obrazu, schemat instalacji monitoringu i instrukcje obsługi zastosowanych w systemie urządzeń. Osoby ta będą odpowiedzialne za zgrywanie zarchiwizowanego materiału i utrzymanie systemu monitoringu w stanie sprawności. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 4 osoby do przeszkolenia z obsługi systemu.

  - Montowaniu w dojściach i w pomieszczeniach służbowych kamer w sposób uniemożliwiający: jej zdemontowania, uszkodzenia i gwarantujące bezpieczeństwo osobom postronnym (kamery wandaloodporne mocowane w miejscach trudnodostępnych i zapewniających maksymalny podgląd na całe pomieszczenie) oraz dostęp do instalacji zasilającej i sygnałowej (np. instalacja maksymalnie skrócona na napięcie bezpieczne prowadzona pod tynkiem w rurkach).

Zamawiający przewiduje ułożenie do 300 mb nowej instalacji zasilającej urządzenia i 300 mb sygnałowej oraz zamontowanie w istniejących tablicach do 3 szt. układów zabezpieczeń urządzeń CCTV ( zabezpieczenia +zasilacz kamer ). Po ułożeniu instalacji w sposób podany powyżej ( niedostępny dla osób postronnych) wykonawca uzupełni bruzdy instalacyjne 
i wykona roboty poinstalacyjne doprowadzające pomieszczenia do użytku.

- Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń o nw. parametrach:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV (bez rozwiązań PC z kartą video Grebbera) - minimum jeden interfejs HDMI; - funkcja spot; - praca w trybie pentaplex; - rejestracja min. 100 kl/s; - interfejs sieciowy Ethernet; - detekcja ruchu; - nagrywarka DVD; - minimum dwa tory audio; - sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury; - aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu; - obsługa protokołu NTP; - menu w j. polskim; - wewnętrzny dysk twardy 2 TB do zapisu obrazu i audio z kamer. | 1 |
| 2 | Monitor kolorowy (telewizor) LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego - rozmiar 32”; - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - wyposażony w złącza HDMI; - montowany na wysięgniku ściennym z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. | 1 |
| 3 | Monitor LCD 18,5” z wbudowanym komputerem (All In One) - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - procesor o częstotliwości min. 1,5 GHz; - dysk twardy min. 320 GB; - pamięć RAM min. 2 GB; - karta dźwiękowa; - karta sieciowa; - klawiatura slim + mysz; - nagrywarka DVD; -czytnik kart pamięci - hardware i oprogramowanie zapewniające dostęp do kamer z cyfrowego rejestratora obrazu | 1 |
| 4 | Kamera kolorowa CCTV wewnętrzna - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 3,5-8 mm; - tor audio z wbudowanym mikrofonem; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim; - zasilana napięciem bezpiecznym. | 2 |
| 5 | Kamera kolorowa CCTV wandaloodporna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - standard PAL; - wysoka czułość; - obiektyw ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - zasilanie napięciem bezpiecznym; - menu ekranowe w j. polskim, ustawiane w kamerze (bez pilota); - promiennik IR o szerokim kącie świecenia. | 3 |
| 6 | Kamera kolorowa CCTV zewnętrzna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim; - zasilana napięciem bezpiecznym, - promiennik IR o szerokim kącie świecenia; - temperatura pracy od -40°C do +50°C; - klasa szczelności IP 66. | 1 |
| 7 | Zasilacz kamer - osobne wyjście obwodu zasilania z zabezpieczeniem dla każdej kamery; - wskaźnik napięcia dla każdego obwodu zasilania. | 1 |

Załącznik nr 11 do SIWZ

Opis zaoferowanych urządzeń

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Modernizację systemu monitoringu CCTV (WZP–3455/13/129/Ł), oświadczam że oferuję urządzenia 
o parametrach wyszczególnionych w kolumnie 2 poniższej tabeli:

| Lp | Urządzenie wymagane (wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych przez Zamawiającego) | Urządzenia oferowane * (z podaniem parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz typu i producenta urządzeń ) spełniające minimalne wymagania wskazane w kolumnie 1 tabeli |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV (bez rozwiązań PC z kartą video Grebbera) - minimum jeden interfejs HDMI; - funkcja spot; - praca w trybie pentaplex; - rejestracja min. 100 kl/s; - interfejs sieciowy Ethernet; - detekcja ruchu; - nagrywarka DVD; - minimum dwa tory audio; - sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury; - aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu; - obsługa protokołu NTP; - menu w j. polskim; - wewnętrzny dysk twardy 2 TB do zapisu obrazu i audio z kamer | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 2 | Monitor kolorowy (telewizor) LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego - rozmiar 32”; - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - wyposażony w złącza HDMI; - montowany na wysięgniku ściennym z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 3 | Monitor LCD 18,5” z wbudowanym komputerem (All In One) - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - procesor o częstotliwości min. 1,5 GHz; - dysk twardy min. 320 GB; - pamięć RAM min. 2 GB; - karta dźwiękowa; - karta sieciowa; - klawiatura slim + mysz; - nagrywarka DVD; -czytnik kart pamięci - Hardware i oprogramowanie zapewniające dostęp do kamer z cyfrowego rejestratora obrazu | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 4 | Kamera kolorowa CCTV wewnętrzna - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 3,5-8 mm; - tor audio z wbudowanym mikrofonem; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim; - zasilana napięciem bezpiecznym. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 5 | Kamera kolorowa CCTV wandaloodporna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - standard PAL; - wysoka czułość; - obiektyw ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - zasilanie napięciem bezpiecznym; - menu ekranowe w j. polskim, ustawiane w kamerze (bez pilota); - promiennik IR o szerokim kącie świecenia. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 6 | Kamera kolorowa CCTV zewnętrzna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim; - zasilana napięciem bezpiecznym, - promiennik IR o szerokim kącie świecenia; - temperatura pracy od -40°C do +50°C; - klasa szczelności IP 66. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 7 | Zasilacz kamer - osobne wyjście obwodu zasilania z zabezpieczeniem dla każdej kamery; - wskaźnik napięcia dla każdego obwodu zasilania. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |

______________________________

(podpis i pieczęć Wykonawcy)