# Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2)

- Przewidywana częstotliwość usług raz w miesiącu z zastrzeżeniem podjęcia czynności awaryjnych i wynikających z potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu.

- Utrzymanie instalacji węzła w szczelności – likwidacja przecieków:

- usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą: uszczelek, śrubunków, zamocowań terenometrów i manometrów,

- zapewnienie interwencyjnego działania Pogotowia Ciepłowniczego dostawcy ciepła 
w razie awarii instalacji węzła. (24h na dobę)

- Likwidacja niedogrzewań:

- usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności poprzez:

  - doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów,

  - chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła,

- usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie wody sieciowej i instalacyjnej – regulacja hydraulicza węzła cieplnego,

- regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.

- Czynności konserwacyjne:

- dokonywanie korekt nastaw zaworów regulacyjnych (limitujących przepływ wody sieciowej) w uzgodnieniu ze dostawcą ciepła i Zamawiającym,

- czyszczenie siatki filtrów i odmulaczy,

- okresowe przełączenie pracy pomp obiegowych,

- kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie nastaw wraz z regulacją wraz           z czynnościami naprawczymi,

- doregulowanie nastaw zaworów automatycznej regulacji do rzeczywistych potrzeb budynku,

- konserwacja urządzeń węzła zgodnie z DTR,

- typowanie wymienników ciepła do czyszczenia (płukania chemicznego),

- kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego,

- typowanie elementów, technologii, automatyki i elektryki węzła do remontu lub wymiany,

- kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (między innymi nastawy termików, wyłączników p.porażeniowych) wraz z czynnościami naprawczymi,

- konserwacja ciepłomierza,

- powtórne uwierzytelnienie ciepłomierza (po awarii lub upływie okresu uwierzytelnienia koszt uwierztelnienia ponosi Zamawiający),

- konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych),

- konserwacja automatyki w tym między innymi:

- Regulator C.W. – kontrola nastaw, sprawności i skuteczność działania.

- Siłownik z zaworem automatyki C.W.- kontrola sprawności i skuteczność działania

- Regulator C.O. – kontrola nastaw, skuteczność działania, oraz eksploatacyjne zmiany nastaw (po zgłoszeniu potrzeb przez użytkownika)

- Siłownik z zaworem automatyki C.O.- kontrola sprawności i skuteczność działania

- Regulator C.T.

- Siłownik z zaworem automatyki C.T.

- Czujki temperatur (wewnętrzne i zewnętrzne) sterujących automatyką - sprawności i skuteczność działania, kalibracja.

- Zabezpieczenia STB i STW – kontrola działania wraz z czynnościami naprawczymi.

- konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej.

- Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji (częstotliwość wynikać będzie z bieżących potrzeb zapewnienia poprawności działania węzła):

- uzupełnianie oleju w tulejach termometrów,

- wymiana termometrów,

- płukanie wodą filtrów i odmulaczy,

- płukanie wodą instalacji węzła,

- uzupełnienie wody w instalacji węzła, c.o. i c.t. (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła,

- uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych,

- uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej urządzeń i rurociągów uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych.

- Czynności pomocnicze:

- utrzymanie w czystości pomieszczenia, sprzętu i urządzeń po wykonanej konserwacji

- kontrola aktualności wszystkich badań i legalizacji,

- prowadzenie książki eksploatacji urządzeń z okresowymi informacjami o:

  - przeprowadzonych badaniach, próbach, naprawach, remontach, itp.,

  - kontroli działania węzła – odnotowanie odczytanych głównych parametrów pracy urządzeń (temperatura, strat ciśnienia, zużycie wody i energii, itp.),

  - w przypadku braku książki eksploatacyjnej Wykonawca zobowiązany jest do jej założenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności, które nie zostały wyżej wymienione ale mieszczących się w zakresie konserwacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac z należytą starannością w sposób zgodny 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, instrukcjami obsługi węzłów, DTR urządzeń 
i przepisami UDT;

- Jeżeli konserwacja węzła wykaże, że węzeł wymaga naprawy, która nie mieści się 
w ramach konserwacji to Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, kosztorys inwestorski 
 oraz przedmiar robót na wykonanie prac związanych z realizacją naprawy.

Załącznik nr 2 A do SIWZ

(dotyczy zadania nr 1)

WYKAZ OBIEKTÓW Z  WĘZŁAMI  WRAZ Z ICH MOCĄ I LOKALIZACJĄ

| L.p. | Obiekt | Adres | moc c.o. [MW] | moc c.w. [MW] | moc wentylacja [MW] | razem moc węzła [MW] | moc węzła [KW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KRP I | ul. Belwederska 16 | 0,2000 | 0,0407 | - | 0,2407 | 240,70 |
| 2 | KRP I | ul. Wilcza 21 | 0,1100 | 0,0267 | - | 0,1367 | 136,70 |
| 3 | KRP I | ul. Zakroczymska 3C | 0,1140 | 0,0326 | - | 0,1466 | 146,60 |
| 4 | KRP II | ul. Malczewskiego 3/5 | 0,1600 | 0,0506 | 0,0523 | 0,2629 | 262,90 |
| 5 | KRP II | ul. Janowskiego 7 | 0,1082 | 0,0465 | - | 0,1547 | 154,70 |
| 6 | KRP III | ul. Opaczewska 8 | 0,0900 | 0,0200 | - | 0,1100 | 110,00 |
| 7 | KRP IV | ul. Raginisa 4 | 0,0764 | 0,0202 | - | 0,0966 | 96,60 |
| 8 | KRP IV | ul. Pirenejska 3a | 0,0900 | 0,0280 | - | 0,1180 | 118,00 |
| 9 | KRP IV | ul. Żytnia 36 | 0,3340 | 0,0977 | - | 0,4317 | 431,70 |
| 10 | KRP V | ul. Żeromskiego 7 | 0,1380 | 0,1680 | - | 0,3060 | 306,00 |
| 11 | KRP VI | ul. Chodecka 3/5 | 0,1337 | 0,0465 | - | 0,1802 | 180,20 |
| 12 | KRP VI | ul. Motycka 15 | 0,1000 | 0,0000 | - | 0,1000 | 100,00 |
| 13 | KRP VI | ul. Jagiellońska 51 | 0,2160 | 0,3170 | - | 0,5330 | 533,00 |
| 14 | KRP VII | ul. Grenadierów 73/75 | 0,0680 | 0,0924 | - | 0,1604 | 160,40 |
| 15 | KRP VII | ul. Umińskiego 22 | 0,0847 | 0,0233 | - | 0,1080 | 108,00 |
| 16 | KSP | ul. Jagiellońska 72 | 0,6160 | 0,0235 | - | 0,6395 | 639,50 |
| 17 |  |  | 0,2901 | 0,0120 | - | 0,3021 | 302,10 |
| 18 | KSP | ul. Waliców 15 | 0,0800 | 0,0262 | - | 0,1062 | 106,20 |
| 19 | KSP | ul. Karolkowa 46 | 1,0006 | 0,2169 | - | 1,2175 | 1217,50 |
| 20 | KSP | ul. Nowolipie 2 | 0,9943 | 0,0744 | 0,0850 | 1,1537 | 1153,70 |
| 21 | KSP | ul. Nowolipie 2a | 0,9537 | 0,1338 | 0,5000 | 1,5875 | 1587,50 |
| 22 | KSP | ul. Wiśniowa 44 | 0,1035 | 0,0349 | - | 0,1384 | 138,40 |
| 23 | KSP | ul. Okrzei 13 | 0,1540 | 0,0620 | 0,0380 | 0,2540 | 254,00 |
| 24 | KSP | ul.Włochowska | węzeł 3-funkcyjny c.w., c.t., i c.o. | 0,6001 | 600,10 |
| 25 |  |  | węzeł 3-funkcyjny c.w., c.t., i c.o. | 0,6001 | 600,10 |
| 26 |  |  | węzeł 2-funkcyjny c.w. i c.o. | 0,2809 | 280,90 |
| 27 | KSP OPP | ul. Puławska 44 E | 0,0308 | - | - | 0,0308 | 30,75 |
| 28 |  |  | 0,1261 | 0,1664 | 0,1305 | 0,4230 | 422,98 |
| 29 |  |  | 0,227,81 | 0,3001 | 0,0553 | 0,3554 | 355,41 |
| 30 |  |  | 0,3620 | 0,4321 | 0,1899 | 0,9840 | 983,97 |
| 31 |  |  | 0,2789 | 0,3193 | 0,0533 | 0,6515 | 651,50 |
| 32 |  |  | 0,2146 | 0,2542 | 0,0533 | 0,5221 | 522,08 |
| 33 |  |  | 0,1050 | 0,1955 | 0,0444 | 0,3449 | 344,89 |
| 34 |  |  | 0,0705 | 0,0987 | - | 0,1692 | 169,24 |
| 35 |  |  | 0,0591 | 0,0987 | 0,0310 | 0,1888 | 188,84 |
| 36 |  |  | 0,0527 | 0,0292 | - | 0,0818 | 81,84 |
| 37 |  |  | 0,1344 | 0,1756 | 0,5800 | 0,8899 | 889,91 |
| 38 |  |  | 0,0791 | 0,0115 | 0,0669 | 0,1575 | 157,50 |
| 39 |  |  | 0,2012 | - | - | 0,2012 | 201,20 |
| 40 |  |  | 0,0600 | 0,0349 | 0,4760 | 0,5709 | 570,87 |

Załącznik nr 2 B do SIWZ

(dotyczy zadania nr 2)

WYKAZ OBIEKTÓW Z  WĘZŁAMI  WRAZ Z ICH MOCĄ I LOKALIZACJĄ

| L.p. | Obiekt | Adres | moc c.o. [MW] | moc c.w. [MW] | moc wentylacja [MW] | razem moc węzła [MW] | moc węzłą [KW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPP Legionowo | ul. Jagiellońska 26b Legionowo | węzeł 2-funkcyjny c.w. i c.o. | 0,2719 | 271,90 |
| 2 | KPP Nowy Dwór Maz. | ul. Paderewskiego 3 Nowy Dwór Maz. | 0,1100 | 0,0550 | - | 0,1650 | 165,00 |
| 3 | PP Błonie | ul. Jana Pawła II 2 Błonie | węzeł 2-funkcyjny c.w. i c.o. | 0,0952 | 95,20 |
| 4 | KPP Pruszków | ul. Kraszewskiego 8 Pruszków | 0,0940 | 0,0761 | - | 0,1701 | 170,10 |
| 5 | KPP Wołomin | ul. Wileńska 43a Wołomin | węzeł 2-funkcyjny c.w. i c.o. | 0,1200 | 120,00 |
| 6 | KPP Piaseczno | ul. Kościelna 57 Piaseczno | 0,1666 | 0,0360 | 0,07 | 0,2691 | 269,10 |

# Wzór - Załącznik nr 3A do SIWZ

Zadanie nr 1

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail__________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _________________________________

Komenda Stołeczna  Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                     w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 - świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji węzłów cieplnych zainstalowanych w obiektach KSP zlokalizowanych na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz na terenie Oddziału Prewencji Policji KSP z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44 E, zgodnie z zakresem  opisanym w Rozdz. II SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ,  zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Rodzaj węzła | Ilość węzłów danego rodzaju | Ilość usług (przeglądów technicznych i konserwacji) dla 1 węzła w okresie obowiązywania umowy | Miesięczna ryczałtowa cena brutto w PLN za usługi dla 1 węzła* | Wartość brutto w PLN* (kol. 3x4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Węzły o mocy do 300 kW | 22 | 12 |  |  |
| 2 | Węzły o mocy powyżej 300 Kw do 600 kW | 9 | 12 |  |  |
| 3 | Węzły o mocy powyżej 600 Kw | 9 | 12 |  |  |
| Cena oferty ( kol. 6, suma wartości poz. 1-3) (słownie: ………………………………………………………………………………………… brutto PLN) |  |

II. Oświadczamy, że:

1. Zapewnimy utrzymanie przez cały okres obowiązywania umowy pogotowia technicznego, działającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: ............................, e-mail:……………….**

2.  Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej  do wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji wraz ze sporządzeniem przedmiarów i kosztorysów:

a) w pierwszym  miesiącu obowiązywania umowy - do 20 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy,

b) w kolejnych miesiącach obowiązywania umowy - nie rzadziej niż co 30 dni kalendarzowych,               z tym że przedmiar oraz kosztorys – w przypadku stwierdzenia uszkodzeń w danym węźle,  po bieżącym przeglądzie technicznym.

- w terminach przez nasz wskazanych w harmonogramie.

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

Uwaga:

* -       z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**  -    należy wpisać

5. Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu

7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ……………..**
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego     przesłania przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dołączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

- Reklamacje składane w ramach rękojmi należy składać w godz. 800-1600 na adres: …………………….………….**, Nr faksu: …………………………**

- Usługi  wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………...……………..……………………****

3...  Osobą nadzorującą prace objęte przedmiotem zamówienia ze strony Wykonawcy jest (imię i nazwisko)   ……….....................................................….**.nr telefonu …………………………………**

Uwaga:

* * -       należy wpisać

*** -     należy wypełnić. W  przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie okres rękojmi  wskazany w nawiasie  tj. 12   miesięcy

****   - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie  zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________          		    ________________________________________

# Wzór - Załącznik nr 3 B do SIWZ

Zadanie nr 2

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail__________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _________________________________

Komenda Stołeczna  Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                   w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 - świadczenie usług przeglądów technicznych  i konserwacji węzłów cieplnych zainstalowanych w obiektach KSP zlokalizowanych na w powiecie: legionowskim, nowodworskim, warszawskim-zachodnim, pruszkowskim, wołomińskim,  piaseczyńskim, zgodnie z zakresem  opisanym w Rozdz. II SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ,  zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Rodzaj węzła | Ilość węzłów | Planowana ilość usług (przeglądów technicznych i konserwacji) dla 1 węzła w okresie obowiązywania umowy | Miesięczna ryczałtowa cena brutto w PLN za usługi dla 1 węzła* | Cena oferty brutto w PLN* (kol. 3x4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Węzły o mocy do 300 kW | 6 | 12 |  |  |
| (słownie: ………………………………………………………………………………………… brutto PLN) |  |

II. Oświadczamy, że:

1. Zapewnimy utrzymanie przez cały okres obowiązywania umowy pogotowia technicznego, działającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: ........................................................**

2.  Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej  do wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji wraz ze sporządzeniem przedmiarów i kosztorysów:

a) w pierwszym  miesiącu obowiązywania umowy - do 20 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy,

b) w kolejnych miesiącach obowiązywania umowy - nie rzadziej niż co 30 dni kalendarzowych,               z tym że przedmiar oraz kosztorys – w przypadku stwierdzenia uszkodzeń w danym węźle,  po bieżącym przeglądzie technicznym.

- w terminach przez nasz wskazanych w harmonogramie.

3. Udzielamy…..… (min. 12 miesiące)***  z tytułu rękojmi za wady w wykonanej usłudze oraz użytych do wykonania usługi częściach i materiałów eksploatacyjnych licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

Uwaga:

* -       z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**  -    należy wpisać

*** -     należy wypełnić. W  przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie okres rękojmi  wskazany w nawiasie  tj. 12   miesięcy

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5. Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu

7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ……………..**
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego     przesłania przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dołączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

- Reklamacje składane w ramach rękojmi należy składać w godz. 800-1600 na adres: …………………….………….**, Nr faksu: …………………………**

- Usługi  wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………...……………..……………………****

3...  Osobą nadzorującą prace objęte przedmiotem zamówienia ze strony Wykonawcy jest (imię i nazwisko)   ……….....................................................….**.nr telefonu …………………………………**

Uwaga:

* * -       należy wpisać

****   - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie  zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________          		    ________________________________________

# Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                    w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

ja ……………………………………………………………………………………………….……….…...

………………………………………………………………………………………………….……………

(imię i nazwisko)

ja………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………..…………....

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę …………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………..……………..…………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

_________________

* niepotrzebne skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

______________________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                  w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za wykonywanie zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczam (my)*, że na dzień składania ofert spełniamy  warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

___________________________________

Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………….………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                          w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

ja …………………………………………………………………………………………….…….…….….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

___________________________________

Wzór - Załącznik nr 7A  do SIWZ

(dotyczy zadania nr 1)

Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                         w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

poniżej przedstawiamy wykaz należycie wykonanych/wykonywanych* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług przeglądów technicznych i konserwacji węzłów cieplnych wykonanych                  w ramach jednego kontraktu, których łączna wartość nie  będzie niższa niż 70 000,00 brutto w PLN.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (krótki opis zamówienia pozwalający na stwierdzenie, czy został spełniony warunek określony w Rozdz. III pkt 1 lit. A ppkt a) SIWZ) wraz z informacją o zakresie zamówienia | Wartość brutto PLN ** (konkretna kwota) zamówienia wykonanego przez Wykonawcę lub podmiot wykazujący doświadczenie | Okres wykonywania | Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (dd/mm/rrrr) | zakończenie (dd/mm/rrrr) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwaga:

*- niepotrzebne skreślić

** - do dwóch miejsc po przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

_____________________________________________

Wzór - Załącznik nr 7 B  do SIWZ

(dotyczy zadania nr 2)

Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                          w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

poniżej przedstawiamy wykaz należycie wykonanych/wykonywanych* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług przeglądów technicznych i konserwacji węzłów cieplnych wykonanych                  w ramach jednego kontraktu, których łączna wartość nie  będzie niższa niż 8 000,00 brutto w PLN.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (krótki opis zamówienia pozwalający na stwierdzenie, czy został spełniony warunek określony w Rozdz. IV pkt 1 lit. A ppkt b) SIWZ) wraz z informacją o zakresie zamówienia | Wartość brutto PLN ** (konkretna kwota) zamówienia wykonanego przez Wykonawcę lub podmiot wykazujący doświadczenie | Okres wykonywania | Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (dd/mm/rrrr) | zakończenie (dd/mm/rrrr) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwaga:

*- niepotrzebne skreślić

** - do dwóch miejsc po przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

_____________________________________________

Wzór - Załącznik nr 8A   do SIWZ

(dotyczy zadania nr 1)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (podać należy nazwę dokumentu, datę ich wydania, nazwę organu wydającego, w przypadku dokumentów terminowych datę ważności) | Zakres planowanych do wykonywania czynności w wykonywaniu zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) minimum 2 osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania prac związanych z eksploatacją i obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV: jedna na stanowisku eksploatacji i jedna na stanowisku dozoru |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| b) minimum 2 osoby – monterzy lub konserwatorzy instalacji sanitarnych posiadający kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 Kw |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| c) minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji urządzeń i instalacji grzewczych |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |
| … |  |

Oświadczam, że:

osoby wymienione w pkt a)-c) posiadają podane przez mnie w kol. nr 3 niniejszego wykazu kwalifikacje do zajmowania  się eksploatacją, sieci oraz urządzeń i instalacji, zgodnie z  ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne  (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

Wzór - Załącznik nr 8B   do SIWZ

(dotyczy zadania nr 2)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (podać należy nazwę dokumentu, datę ich wydania, nazwę organu wydającego, w przypadku dokumentów terminowych datę ważności) | Zakres planowanych do wykonywania czynności w wykonywaniu zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania prac związanych z eksploatacją i obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV na stanowisku dozoru |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| b) minimum 1 osoba – monter lub konserwator instalacji sanitarnych posiadający kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 Kw |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| c) minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji urządzeń i instalacji grzewczych |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |
| d) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |

Oświadczam, że:

1) osoby wymienione w pkt a)-c) posiadają podane przez mnie w kol. nr 3 niniejszego wykazu kwalifikacje do zajmowania  się eksploatacją, sieci oraz urządzeń i instalacji, zgodnie z  ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne  (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne  i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                           w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

oświadczam, że na dzień składania ofert:

a) nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

  - należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

_________________

* niepotrzebne skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

_____________________________________________

Wzór - Załącznik nr 10A do SIWZ

(dotyczy zadania nr 1)

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia

Ja/My ..............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji ...........................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w wykonaniu zamówienia 
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*: ...........................................................................................

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

PODPIS I PIECZĘĆ UDOSTĘPNIAJĄCEGO POTENCJAŁ

__________________________________________

Wzór - Załącznik nr 10B do SIWZ

(dotyczy zadania nr 2)

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia

Ja/My ..............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji ...........................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w wykonaniu zamówienia 
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*: ...........................................................................................

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

PODPIS I PIECZĘĆ UDOSTĘPNIAJĄCEGO POTENCJAŁ

__________________________________________

Wzór - Załącznik nr 11A do SIWZ

(dotyczy zadania nr 1)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                         w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

oświadczam/ my, że:

          - Wykorzystamy zasoby  innego  podmiotu ………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………

w zakresie wiedzy i doświadczenia na którym będziemy polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w formie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Podmiot wskazany w pkt 1 będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie obejmującym: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w okresie: ………………………………………..…………………………………………...

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

_____________________________________________

Wzór - Załącznik nr 11B do SIWZ

(dotyczy zadania nr 2)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na przeglądy techniczne i konserwację węzłów cieplnych zainstalowanych                         w obiektach KSP (Numer sprawy: WZP- 3885/13/142/AG)

oświadczam/ my, że:

          - Wykorzystamy zasoby  innego  podmiotu ………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………

w zakresie wiedzy i doświadczenia na którym będziemy polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w formie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Podmiot wskazany w pkt 1 będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie obejmującym: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w okresie: ………………………………………..…………………………………………...

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

_____________________________________________

Wzór - Załącznik nr 12A do SIWZ

(dotyczy zadania nr 1)

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie potencjału technicznego

na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia

Ja/My ..............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia  na okres korzystania  z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

1. ………………………………………..                                  …………………………………………

(imię nazwisko)                                                                                             (pełniona funkcja)

2. ………………………………………..                                  …………………………………………

(imię nazwisko)                                                                                             (pełniona funkcja)

3.. ………………………………………..                                  …………………………………………

(imię nazwisko)                                                                                             (pełniona funkcja)

4. ………………………………………..                                  …………………………………………

(imię nazwisko)                                                                                             (pełniona funkcja)

PODPIS I PIECZĘĆ UDOSTĘPNIAJĄCEGO POTENCJAŁ

__________________________________________

Wzór - Załącznik nr 12B do SIWZ

(dotyczy zadania nr 2)

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie potencjału technicznego

na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia

Ja/My ..............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia  na okres korzystania  z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

1. ………………………………………..                                  …………………………………………

(imię nazwisko)                                                                                             (pełniona funkcja)

2. ………………………………………..                                  …………………………………………

(imię nazwisko)                                                                                             (pełniona funkcja)

3.. ………………………………………..                                  …………………………………………

(imię nazwisko)                                                                                             (pełniona funkcja)

4. ………………………………………..                                  …………………………………………

(imię nazwisko)                                                                                             (pełniona funkcja)

PODPIS I PIECZĘĆ UDOSTĘPNIAJĄCEGO POTENCJAŁ

__________________________________________