Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa: …………………………………………………………………………………………………

adres: …………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………….

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy: …………....

FORMULARZ  OFERTOWY

w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

Naprawa oraz wymiana elementów uszkodzonych w centralach wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji.

Numer sprawy: ……………………………..

- Nazwa i adres Zamawiającego

KOMENDANT  STOŁECZNY  POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Nazwa nadana zamówieniu: naprawa oraz wymiana elementów uszkodzonych w centralach wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji.

- W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy*:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Presostat 20.200Pa – wraz z wymiana, | 2 szt. |  |  |
| 2. | Nagrzewnice wodne do central COV 3– wraz z wymiana, | 1 szt. |  |  |
| 3. | Nagrzewnica wodna do central VTS Clima – CVP1 HW4– wraz z wymiana, | 7 szt. |  |  |
| 4. | Wentylator dachowy DAk-250/900– wraz z wymiana, | 2 szt. |  |  |
| 5. | Wentylator Dachowy DAk 160/900– wraz z wymiana, | 1 szt |  |  |
| 6. | Nagrzewnica elektryczna do centrali VTS Clima – CVP1 HE36– wraz z wymiana, | 1 szt. |  |  |
| 7. | Silnik Elektryczny Sg 100L-8/4 BW/0,65/2,6kW– wraz z wymiana, | 1 szt. |  |  |
| 8. | Reperaturka obudowy centrali wentylacyjnej VTS Clima CV-P1-P/NS-26A/7-7– wraz z wymiana, | 1 komp. |  |  |
| 9. |
| Słownie cena oferty brutto: ………………………………………………………………… |

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1	za cenę …. …………..................................……brutto w PLN,

(słownie: …………………………...............................................................brutto w PLN).

- Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia  udzielamy:

-    ……….….. **(min.12) miesięcy rękojmi,

-    ……….….. **(min. 12) miesięcy gwarancji.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do formularza ofertowego.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: obiekty Komendy Stołecznej Policji.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu  składania ofert.

9.  Reklamacje należy składać na adres:  ……………….. i nr faksu ………….….

10.  Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego     i  zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.  Do Formularza Ofertowego dołączam:

- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i minimum rocznym doświadczeniem z zakresu wykonywania podobnych usług – przez podobne usługi można rozumieć wykonanie napraw, przeglądów oraz konserwacji/serwisu central wentylacji mechanicznej.

- Oświadczenie  w formie pisemnej, że usługi napraw  central wentylacji mechanicznej wykonywane będą przez:

- automatyka/elektryka z doświadczeniem w automatyce przemysłowej oraz    
  uprawnieniami SEP do eksploatacji.

- Kserokopie uprawnień osób o których mowa w punkcie b.

- dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku, gdy z ww. dokumentów nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty    
 jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty 
 dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. pełnomocnictwo).

12. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji  przedmiotu zamówienia jest …………………………………………………………..……….. .

13. Dane kontaktowe: tel.: …………. / faks: ……………. /e-mail: ………………………………

…………………..……………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

** W przypadku niewypełnienia, Zamawiający uzna, że oferowany przedmiot zamówienia posiada minimalny termin rękojmi i gwarancji.