## Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwaWykonawcy:_______________________________________________________________________

Adres_______________________________________________________________________________________

Nr telefonu, faksu, e-mail _______________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy__________________________________

____________________________________________________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację serwera Centralnego Systemu Taryfikacji (nr sprawy: WZP-4721/13/170/Ł):

1.  Oferujemy realizację zamówienia za cenę oferty brutto*:……………..……………..………..PLN,

słownie:................................................................................................................................... PLN brutto.

- Na wykonane prace oraz zaoferowane urządzenia udzielamy 24 miesięcznej rękojmi.

- Na wykonaną usługę oraz zaoferowane urządzenia, części oraz oprogramowanie udzielamy ……….... (min. 24) miesięcznej gwarancji ** z zastrzeżeniem, że nie krótszej niż gwarancja ich producenta.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy (Rozdz. XIX SIWZ) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Reklamacje można składać całodobowo przez 7 dni w tygodniu na numer faksu………………………..* adres e-mail: ............................................................... .

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ………………………………* e-mail: …………………………….. * W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uznać, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego.

- Zamówienie realizowane będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą:  ………..………………………………………………….……………….…..***

DATA:                                                                              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________                                                  _______________________________________

____________________________

*      należy wypełnić pole

**   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

# Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

…….…………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na Modernizację serwera Centralnego Systemu Taryfikacji (nr sprawy: WZP-4721/13/170/Ł):

ja ………………………………………………………………………………………………….…..….…...

……………………………………………………………………………………………….………..………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………..…………..

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składnia ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………………

# Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na Modernizację serwera Centralnego Systemu Taryfikacji (nr sprawy: WZP-4721/13/170/Ł):

Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert:

1)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2)  nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

# Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację serwera Centralnego Systemu Taryfikacji (nr sprawy: WZP-4721/13/170/Ł):

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Załącznik Nr 5 do SIWZ (wzór)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację serwera Centralnego Systemu Taryfikacji (nr sprawy: WZP-4721/13/170/Ł) oświadczam, że na dzień składania ofert:

  - nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

  - należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

……………….…………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy

___________________
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| LP. | ZLECAJĄCY (nazwa, adres) | Rodzaj i zakres usług objętych umową (z uwzględnieniem nazwy i producenta oprogramowania, rodzaju wykonywanych czynności) | Data rozpoczęcia /zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

Do Wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w wierszu nr 1 -…… dostawy wykonane zostały należycie.

DATA:                                                                   PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     _________________________________________

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My ..............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji ...........................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w realizacji zamówienia 
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*: ...........................................................................................

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.......................................                                          ..............................................................

___________________________

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja serwera Centralnego Systemu Taryfikacji funkcjonującego w oparciu o oprogramowanie „SORT PROFIT” firmy Comfortel dla abonentów Komendy Stołecznej Policji oraz elementów wchodzących w skład Systemu.

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALNEGO SYSTEMU TARYFIKACJI KSP

Centralny System Taryfikacji obejmujący sieć central Komendy Stołecznej Policji w Warszawie wdrożony został w oparciu o System Bilingowy SORT Profit produkcji Comfortel sp.  z o.o.

W skład systemu wchodzą:

- serwer taryfikacji - pełniący główną rolę systemu. Na serwerze zainstalowane jest oprogramowanie bilingowe SORT Profit produkcji COMFORTEL Sp. z o.o. System bilingowy SORT Profit działa w oparciu 
o strukturę trójwarstwową (serwer bazy danych, serwer aplikacji oraz warstwa prezentacji). Serwer bazy danych, serwer aplikacji oraz serwer WWW zainstalowane są na głównym Serwerze Taryfikacji. Warstwa prezentacji realizowana jest na skonfigurowanych stanowiskach komputerowych.

Zadaniem serwera taryfikacyjnego jest gromadzenie danych taryfikacyjnych, pobieranych za pomocą zróżnicowanych metod z heterogenicznego środowiska telekomunikacyjnego (rożnych central telefonicznych). Oprogramowanie zainstalowane na serwerze (baza rekordów – BR, oraz baza danych SQL) umożliwia mediację danych źródłowych do postaci bazodanowej. Ważnym elementem pracy serwera jest również archiwizacja wprowadzonych danych źródłowych i backup bazy danych Centralnego Systemu Taryfikacji. Zadaniem serwera taryfikacyjnego jest również udostępnianie danych bazodanowych na potrzeby programowo wydzielonego serwera aplikacji. Serwer aplikacji składa się z modułów obliczeniowych służących operatorom systemu do przeprowadzania niezbędnych obliczeń taryfikacyjnych, statystycznych oraz filtrowania i analizy rekordów bilingowych. Specyfikacja serwera taryfikacji zamieszczona została 
w tabeli 3 niniejszego opracowania. Serwer umożliwia także dostęp do danych za pomocą przeglądarek WWW. Serwer został zainstalowany w szafie serwerowej 19” (42U, 800x1000mm).

- bufory kolekcji danych - ich zadaniem jest gromadzenie rekordów taryfikacyjnych central dostępnych na porcie SMDR bądź przez protokół sieciowy TCP/IP. Dane są gromadzone w pamięci urządzenia (pamięci typu Flash, dysk twardy itp.) i udostępniane na żądanie głównego serwera taryfikacyjnego. Dostęp serwera taryfikacji do danych zgromadzonych w buforze realizowany jest za pośrednictwem sieci WAN/LAN 
z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

- oprogramowanie systemowe serwera taryfikacji - Centralny System Taryfikacyjny wdrożony został 
w oparciu o platformę Microsoft Windows 2008 Server. Stacje robocze wyposażone zostały w system operacyjny Microsoft Windows XP Professional wraz z pakietem biurowym Microsoft Office 2007 Professional.

Tabela 1 Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Serwer taryfikacji – Serwer HP DL380 R05 | 1 |
| 2. | Bufor kolekcji danych NetBuff z okablowaniem | 46 |

Tabela 2 Zestawienie oprogramowania

| L.p. | Nazwa oprogramowania | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | System bilingowy SORT Profit zgodnie z licencją dla 65 central telefonicznych i 8000NN z dostępem dla 5 stanowisk roboczych. | 1 |
| 2. | MS Windows Server 2008 Standard Edition ROK (DVD media,5-CAL) 32-bit/ x64 PL 1 | 1 |

Tabela 3 Specyfikacja techniczna serwera taryfikacji

Tabela 4 Specyfikacja techniczna bufora NetBuff

W CST występują następujące metody dostępu do central i ich rekordów taryfikacyjnych poprzez:

a) poprzez sieć Ethernet;

b) poprzez sieć Ethernet i protokół FTP

c) poprzez modemy wdzwaniane.

Centrale objęte Centralnym Systemem Taryfikacji.

DGT					szt.17

Panasonic					szt.38

Hipath 8K Siemens					szt.1

Hipath 4K Siemens					szt.4

Hicom 350E Siemens					szt.1

Hicom 150 Siemens					szt.1

CallManager CISCO(ver.8.6.2.21900-5) sieci OST 112  szt.1

Centrale rozmieszczone są w Warszawie i w 9 powiatach około warszawskich (grodziskim, legionowskim, otwockim, nowo dworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wołomińskim, mińskim, warszawa zachód).

Aktualny system CST spełnia niżej opisane wymagania:

1. W zakresie architektury systemu:

a) automatycznie gromadzi i przetwarza rekordy taryfikacyjne w centralnej bazie danych (baza danych SQL) umieszczonej na dedykowanym serwerze zainstalowanym w szafie 19 cali. Pracuje w technologii klient-serwer i składa się z trzech warstw funkcjonalnych:

- warstwa bazy danych – odpowiedzialna za kolekcjonowanie i przechowywanie rekordów taryfikacyjnych pobieranych z central telefonicznych;

- warstwa aplikacji – odpowiedzialna za przetwarzanie danych;

- warstwa prezentacji - odpowiedzialna za interakcję operatora systemu z warstwą aplikacji

oraz prezentację wyników obliczeń na stanowiskach roboczych

b) posiada 5 sieciowych Stanowisk Taryfikacyjnych służących do konfiguracji systemu, zarządzania  danymi oraz generowania raportów bilingowych i statystycznych;

c) jest zbudowany sieciowo, budowa wielostanowiskowa, pozwalająca na jednoczesną pracę 5 stanowisk operatorów systemu, zlokalizowanych w różnych miejscach sieci, przy sieci Ethernet;

d) dostęp operatora systemu odbywa się poprzez wbudowany system autoryzacji, umożliwiający definiowanie różnych poziomów uprawnień;

e) komunikacja wyniesionych stacji roboczych z bazą danych odbywa się przez wykorzystanie istniejącej sieci LAN Zamawiającego;

f) system przygotowany jest do pobierania rekordów taryfikacyjnych za pomocą telefonicznych modemów ISDN i analogowych.

g) pobieranie danych taryfikacyjnych z poszczególnych central telefonicznych odbywa się w trybie automatycznym wg. ustalonego scenariusza lub ręcznie wg. potrzeb przy wykorzystaniu dostępnych interfejsów central telefonicznych;

h) pobieranie danych taryfikacyjnych nie ogranicza dostępu do CST i bazy rekordów (pobieranie danych   w tle);

i) dane taryfikacyjne zapisywane są w jednorodnej bazie danych z możliwością określenia podziału bazy wg okresu np. bazy miesięczne, roczne;

j) dane taryfikacyjne są zapisywane i przechowywane na okres minimum 24 miesięcy w jednorodnej bazie danych;

k) rekordy taryfikacyjne są dostępne (z wyłączeniem central wdzwanianych) w systemie do dalszego ich przetwarzania z maksymalnie jednogodzinnym opóźnieniem licząc od momentu zakończenia połączenia telefonicznego;

l) system jest wyposażony w niezbędne środki techniczne (bufory, backup), zabezpieczające przed utratą danych taryfikacyjnych pobieranych z poszczególnych central telefonicznych, które mogłyby mieć miejsce w przypadku awarii sieci informatycznej;

ł) system jest wyposażony w mechanizmy automatycznego i ręcznego archiwizowania rekordów  taryfikacyjnych i plików konfiguracyjnych oraz do wykonywania ich kopii bezpieczeństwa;

m) system jest wyposażony w moduł do ciągłego monitorowania pobranych danych taryfikacyjnych do bazy danych z rozbiciem na poszczególne centrale telefoniczne;

n) system posiada wyposażenie techniczne i/lub programowe systemu do świadczenia zdalnego wsparcia technicznego;

o) system posiada architekturę, która pozwala na elastyczne jego dostosowanie do

potrzeb uwzględniające wewnętrzne zmiany organizacyjne, zmiany kadrowe, zmiany operatorów telekomunikacyjnych, itp. Wszystkie konieczne zmiany w systemie, wynikające z powyższego będą możliwe do wykonania samodzielnie przez operatora lub administratora systemu bez angażowania Wykonawcy;

p) system  posiada polskojęzyczny interfejs operatora;

2. Posiadane funkcjonalności:

a) automatycznego pobierania rekordów taryfikacyjnych pochodzących z central typu PABX, VoIP, PABX/VoIP i bezpośrednio z wymienionych urządzeń i systemu;

b) współpracuje ze wszystkimi typami central telefonicznych Zamawiającego;

c) Pobiera rekordy taryfikacyjne z płyt CD i DVD dostarczonych przez operatorów zewnętrznych;

d) ręcznego importu rekordów taryfikacyjnych (na żądanie);

e) Możliwość taryfikacji wewnętrznych i tranzytowych (w ramach centrali telefonicznej oraz ich sieci) połączeń telefonicznych oraz połączeń telefonicznych realizowanych do publicznych sieci telefonicznych (operatorów stacjonarnych, operatorów sieci GSM);

f) Taryfikacja odbywa się na podstawie danych zawartych w rekordzie taryfikacyjnym: numer katalogowy strony wywołującej, informację wybierczą, czas trwania rozmowy, godzina, pora realizacji połączenia (dzień, noc, święto, dzień powszedni, itp.) lub liczba impulsów odebranych od operatora;

g) System umożliwia budowanie wielu stawek taryfowych z możliwością specyfikowania rozliczeń:

- dla dowolnych stref czasowych, typów i pory dnia, rodzajów połączeń,

- z taryfikacją impulsową, czasową, sekundową,

- z uwzględnieniem rabatów minutowych lub gotówkowych;

- z uwzględnieniem opłaty za zainicjowanie połączenia;

h) definiowania parametrów opłat, tj. stawki taryfikacyjne, opłaty stałe oraz opłaty abonamentowe za dodatkowe usługi;

i) taryfikacji z uwzględnieniem rabatów: impulsowego, minutowego, kwotowego, procentowego na   wybranym kierunku lub prefiksie;

j) wprowadzenia do systemu różnych taryf dla tych samych prefiksów w zależności od łącza, po którym zrealizowane zostało połączenie, lub w zależności od rodzaju abonenta inicjującego połączenie.

k)definiowania kilku taryf w celu umożliwienia porównania ofert różnych operatorów poprzez przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych na własnych rzeczywistych rekordach.

l) ustawienia zakresu czasowego obowiązywania danej taryfy oraz mechanizm tzw. retaryfikacji rekordów, co zapewnia prawidłowe naliczenie kosztów rozmów w przypadku zmian cenników usług telekomunikacyjnych.

m) Tworzenia bazy (grupy) użytkowników, która zawiera podstawowe dane: nazwa, nazwisko i imię, adres, numer telefonu,

n) generowania faktur dla pojedynczego użytkownika lub grupy (z wyszczególnieniem rodzajów połączeń, np. międzynarodowe, krajowe, lokalne, do sieci komórkowej, do sieci teleinformatycznych, itp.) wraz z załącznikami (biling szczegółowy wykaz przeprowadzonych rozmów);

3. Generuje następujące raporty i wydruki:

a)    prezentuje generowane raporty na ekranie z możliwością wydruku i eksportu raportów do formatów:   txt,  .xls, .csv, .dbf;

b)  raport posiada następujące dane: numer telefonu, nazwa, numer wybierany, nazwa lokalizacji numeru wybieranego, koszt jednostkowy, czas i data zakończenia połączenia, liczba impulsów, czas trwania połączenia, wartość netto, wartość VAT, wartość brutto;

c)  raporty przedstawiające koszty połączeń dla wskazanych:

- abonentów;

- grup abonentów zdefiniowanych w strukturze wielopoziomowej;

- operatorów telekomunikacyjnych;

d)  raporty przedstawiające:

- wszystkie połączenia wykonane przez wybranego abonenta lub grupy abonentów;

- wszystkie połączenia wykonane do wybranego abonenta lub grupy abonentów wewnętrznych;

- wszystkie połączenia realizowane do określonego abonenta zewnętrznego;

- wszystkie połączenia wykonane przez określonego abonenta zewnętrznego do abonentów wewnętrznych;

- wszystkie rozmowy, których czas trwania jest dłuższy od zadanego;

- wszystkie rozmowy, których koszt jest większy od zadanego;

e)  raporty najczęściej wybieranych numerów zewnętrznych.

f)  raporty statystyczne służące do analizy jakości ruchu telefonicznego (natężenie ruchu, ilość połączeń  zrealizowanych i niezrealizowanych, sprawność użytkowa wiązek itp.).

g) definiuje własne typy raportów, określa zakres prezentowanych w nich danych oraz szaty graficznej.

h) posiada funkcje pozwalającą na określenie zakresu raportów generowanych automatycznie i rozesłanie ich za pomocą poczty elektronicznej z poziomu CST.

4.Pozostałe funkcje systemu:

a) oznaczanie rozmów „prywatnych” i „służbowych”;

b) generuje wydruki umożliwiające bezpośrednią analizę „całej drogi” wykonanego połączenia między modułami systemu central DGT Millenium z uwzględnieniem wszystkich modułów, prezentujących:

- numer abonenta A;

- numer wirtualny abonenta A;

- informację wybiercza;

- datę i czas rozpoczęcia połączenia;

- datę i czas zakończenia połączenia;

- czas trwania połączenia;,- czas zestawiania połączenia;

- numer fizyczny strony A;

- numer fizyczny strony B;

- kod CAUSE, określający przyczyny zakończenia lub braku możliwości zestawienia połączenia;

c) automatyczne informuje o  pojawieniu się rekordów taryfikacyjnych generowanych przez nowych  abonentów, linie zewnętrzne i konta PIN (dotychczas nieopisanych w systemie) w momencie pierwszego ich pojawienia się w rekordach taryfikacyjnych, które uniemożliwi pominięcie ich 
w raportach bilingowych i statystycznych.

d) Udostępnia dane użytkownikowi za pośrednictwem serwera WWW:

- publikuje na serwerze WWW rekordy taryfikacyjne oraz wyniki obliczeń;

- dostęp do danych bilingowych z dowolnego komputera w sieci wyposażonego w przeglądarkę internetową bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania;

- prosta statystyka połączeń telefonicznych: najczęściej wybierany numer, najdłuższy czas rozmowy na numer, najwyższy koszt rozmowy na numer;

- przeglądanie, filtrowanie rekordów taryfikacyjnych, prezentacja, zapis do plików tekstowych;

- kontrola dostępu do danych publikowanych na serwerze WWW poprzez system autoryzacji: login, hasło.

e) Posiada możliwość analizy jakości obsługi ruchu telefonicznego na poszczególnych kierunkach do operatorów sieci publicznej oraz na kierunkach międzycentralowych wewnętrznej sieci central w oparciu o poniższe parametry:

- natężenie ruchu dobowego, tygodniowego, miesięcznego połączeń telefonicznych wychodzących i przychodzących;

- efektywność (sprawność użytkowa) wykonywanych połączeń telefonicznych wychodzących i przychodzących;

f) Możliwość rozbudowy CST polegająca na:

- zwiększeniu liczby obsługiwanych central i liczby obsługiwanych linii abonenckich,

- dołączeniu abonentów VoIP z  CallManager CISCO (ver.8.6.2.21900-5) sieci OST 112

II. Inne istotne informacje dotyczące wymogów w zakresie zamówienia:

- Modernizacji podlega serwer CST. Jej celem jest podniesienie wydajności i niezawodności systemu, zwiększenie przestrzeni dyskowej dla gromadzenia danych taryfikacyjnych, zmiana struktury bazy danych w celu zwiększenia prędkości przetwarzania danych, zachowanie oprogramowania bilingowego SORT PROFIT wraz z licencją – wszystkich jego funkcjonalności. Przegląd i konserwacja komputerowych stanowisk taryfikacji i buforów kolekcji danych, elementów sieci oraz ponowne uruchomienie CST.

2.   Parametry minimalne serwera po modernizacji:

| Specyfikacja | Wymagany parametr |
| --- | --- |
| Obudowa/wysokość | Stelaż/2U |
| Procesor | Six-Core Intel Xeon Processor 2.3GHZ lub inny równoważny wydajnościowo procesor do zastosowań serwerowych |
| Liczba procesorów | min. 1 szt. |
| Pamięć podręczna L3 | min. 15MB |
| Pamięć RAM | min.48 GB pamięci typu DDR3 |
| Wnęki dyskowe | min. 8 x 3,5” wymienialne podczas pracy |
| Wewnętrzna pamięć masowa | min. 4 sztuki 300 GB SAS 10 000 obr./min |
| Kontroler dysku twardego | RAID 0/1/1+0/5 |
| Sloty PCI | 1 x slot PCI-E 16x (standard) 1 x slot PCI-E 8x (standard) 1 x slot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x elektrycznie] |
| Napędy optyczne | DVD/RW |
| Karta sieciowa | min. cztery interfejsy Gigabit Ethernet |
| Interfejsy we/wyj | 2 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 6 x USB 2.0 1 x Serial |
| Zasilacze | min. 2 x 460W typu Hot Plug |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Oracle Solaris; Vmware; Citrix XenServer |

3.  Wymagane dostarczenie oprogramowania: 
             - System operacyjny Windows Serwer 2008R2 Std PL lub wyższy - 1 szt.

- Licencje dostępowe Winows User CAL 2008 lub wyższy - 10szt.

- Windows Remote Desktop Services CAL 2008 lub wyższy - 10szt.

4.   Modernizacja systemu obejmuje:

- modernizację serwera CST, instalację środowisk systemowych oraz bazodanowych,

- migrację danych z obecnie eksploatowanej wersji DB Firebird do przykładowo DB Oracle,

- rozszerzenie licencji systemu SORT Profit o klaster 1000 portów abonenckich (w ramach istniejących źródeł danych bilingowych) przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych warunków licencji.

- przegląd i konserwację elementów sieci CST;

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania komputerowych stanowisk taryfikacji;

- weryfikacja poprawności funkcjonowania systemu, przekazanie do eksploatacji.

- Wykonawca zapewnia dostęp do uaktualnień oprogramowania SORT Profit (ulepszonych lub zmodyfikowanych wersji) nie naruszając praw autorskich, uwzględniając zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, że modernizacja serwera CST zostanie przeprowadzona zgodnie 
z obowiązującymi resortowymi wymaganiami standaryzacyjnymi, standardami telekomunikacyjnymi oraz umożliwia uzyskanie informacji dotyczących faktycznych opłat za realizowane połączenia oraz związanych z ruchem telefonicznym przenoszonym przez węzły telekomutacyjne jednostek policyjnych KSP.

Załącznik nr 9 do SIWZ

Opis serwera po modernizacji

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Modernizacja serwera Centralnego Systemu Taryfikacji, oświadczam, że oferuję modernizację serwera do niżej wymienionych parametrów:

| Lp | Specyfikacja | Minimalne parametry wymagane po modernizacji | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę oraz producent * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 | Obudowa/wysokość | Stelaż/2U | …………………………………… |
| 2 | Procesor | Six-Core Intel Xeon procesor** 2.3GHZ lub inny równoważny wydajnościowo procesor do zastosowań serwerowych | …………………………………… |
| 3 | Liczba procesorów | min. 1 szt. | …………………………………… |
| 4 | Pamięć podręczna L3 | min. 15MB | …………………………………… |
| 5 | Pamięć RAM | min.48 GB pamięci typu DDR3 | …………………………………… |
| 6 | Wnęki dyskowe | min. 8 x 3,5” wymienialne podczas pracy | …………………………………… |
| 7 | Wewnętrzna pamięć masowa | min. 4 sztuki 300 GB SAS 10 000 obr./min | …………………………………… |
| 8 | Kontroler dysku twardego | RAID 0/1/1+0/5 | …………………………………… |
| 9 | Sloty PCI | 1 x slot PCI-E 16x (standard) 1 x slot PCI-E 8x (standard) 1 x slot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x elektrycznie] | …………………………………… |
| 10 | Napędy optyczne | DVD/RW | …………………………………… |
| 11 | Karta sieciowa | min. cztery interfejsy Gigabit Ethernet | …………………………………… |
| 12 | Zasilacze | 2 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 6 x USB 2.0 1 x Serial | …………………………………… |
| 13 | Obsługiwane systemy operacyjne | min. 2 x 460W typu Hot Plug | …………………………………… |
| 14 | System operacyjny | Windows Serwer 2008R2 Std PL ** lub wyższy | …………………………………… |
| 15 | Licencje dostępowe | Winows User CAL 2008 ** lub wyższy | …………………………………… |
| 16 | Oprogramowanie | Windows Remote Desktop Services CAL 2008 ** lub wyższy | …………………………………… |

______________________________

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

_____________

*    Wykonawca wypełnia pola o rzeczywiste zaoferowane parametry

**  Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest  wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.