## Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwaWykonawcy:_______________________________________________________________________

Adres_______________________________________________________________________________________

Nr telefonu , faks,e-mail________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy__________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż zestawu systemu regałów przesuwnych” (nr sprawy: WZP – 8/14/02/Z):

- Oferujemy dostawę i montaż systemu regałów przesuwnych:

| Lp. | Producent oferowanego regału | Ilości metrów bieżących półek | Cena jednostkowa za 1 metr bieżący półki | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ul. Nowolipie 2 …………………………* (producent) …………………………..* (Typ) | 490 |  |  |
| 2 | ul. Włochowska 25/33 …………………….……* (producent) ………………………..* (Typ) | 1310 |  |  |
| Cena oferty brutto (suma kol. 5 poz. 1 i 2) ……………………………….. PLN (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….) |

- Zaoferowane systemy regałów przesuwnych i wyposażenie dodatkowe  wykonane będą  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) oraz  z materiałów niepalnych.

- Na zaoferowane regały i wyposażenie dodatkowe udzielamy …..** (minimum 12 m-cy) miesięcznej rękojmi.

- Na zaoferowane regały i wyposażenie dodatkowe udzielamy ……** (minimum 36 m-cy)  miesięcy gwarancji.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy (Rozdz. XIX SIWZ) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Reklamacje  należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 na numer faksu ……….............……*adres:.........................................................................................................*

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu/ e-mail  ………………………………*

- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uzna, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

DATA:                                                                              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________                                                  _______________________________________

*      należy wypełnić pole

**   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

# Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: „Dostawę i montaż systemu regałów przesuwnych” (nr sprawy: WZP – 8/14/02/Z):

ja ………………………………………………………………………………………………….……….….

…………………………………………………………………………………………………….………

(imię i nazwisko)

ja……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składnia ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………………

# Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na „Dostawę i montaż systemu regałów przesuwnych” (nr sprawy: WZP – 8/14/02/Z):

- Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

- Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ………………………..

- Ustanawiamy …………………… jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.

- Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

_____________________________

Podpis i pieczęć Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do    podpisania umowy.

# Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż systemu regałów przesuwnych” (nr sprawy: WZP – 8/14/02/Z):

ja ………………………………………………………………………………………………….…….……

…………………………………………………………………………………………………….………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Załącznik Nr 5 do SIWZ (wzór)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę i montaż systemu regałów przesuwnych” (nr sprawy: WZP – 8/14/02/Z) oświadczam, że na dzień składania ofert:

  - nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

  - należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………….…………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy

___________________
* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

          - Dostawa i montaż  regałów przesuwnych w  czterech pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowanych w:

- budynku KSP w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33 ( trzy pomieszczenia),

- budynku KSP w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 (jedno pomieszczenie).

- W pomieszczeniach przy ul. Włochowskiej 25/33 – w każdym pomieszczeniu należy zamontować 7         dwustronnych regałów o długości 5,20 metrów każdy, po 6 półek użytkowych + 1 półka kryjąca (półka kryjąca nie jest półką użytkową)

- W pomieszczeniu przy ul. Nowolipie 2 należy zamontować 7 dwustronnych regałów o długości 5,00 metrów każdy, po 7 półek użytkowych + 1 półka kryjąca (półka kryjąca nie jest półką użytkową)

- Opis regału:

- Ściany boczne

- Ściany boczne pełne, wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002,  a następnie odpowiednio giętej.

- Konstrukcja ścian bez ostrych krawędzi i kantów eliminująca ryzyko wypadków oraz uszkodzenia przechowywanych dokumentów.

- Ściany wyposażone w otwory do umieszczenia zaczepów półek, umożliwiające szybką regulację ustawienia półki poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór.

- Regał od strony czołowej winien mieć możliwość montażu tabliczki do opisu regału oraz posiadać oznaczenie o max. obciążeniu półki.

- Odstęp pomiędzy regałami musi umożliwiać swobodny wjazd wyposażeniem między regały (min. 80 cm).

- Półki

  - Półki wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9002, a następnie giętej.

  - Krótsze boki gięte dwukrotnie, dłuższe trzykrotnie pod kątem prostym, w celu wyeliminowania ostrych krawędzi oraz zapewnienia odpowiedniej sztywności półki.

  - Półki na krótszym boku wyposażone  w otwory do mocowania zaczepów.

  - Półka kryjąca montowana w sposób umożliwiający jej łatwe wyjęcie.

  - Regulacja położenia półek w odstępach co 20 - 30 mm.

  - Wysokość półek 400 mm

  - Nośność półki min. 60 kg/1mb

  - Głębokość półki 300 mm

  - Grubość półki 20-30 mm

- Konstrukcja szyn

- Szyny wykonane z materiałów nie podlegających korozji ( stop aluminium lub stali nierdzewnej).

- Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia winna gwarantować całkowite poziome ich położenie, górna krawędź szyny powinna być na równi z podłogą własną.

- Przestrzeń między szynami ( podłoga własna regałów ) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej).

- Wszystkie szyny czołowe muszą być zaopatrzone w najazdy umożliwiające swobodny wjazd wózkiem pomiędzy regały i zapobiegające potykaniu się o szyny.

- Podstawa jezdna regałów przesuwnych

- Podstawy regałów wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 mm bez wystających ostrych krawędzi pomalowane lakierem proszkowym na  kolor  RAL 7016;

- Koła jezdne z materiału zapewniającego cichobieżność.

- Wyposażona w koła łożyskowe połączone wałkiem napędowym zapewniającym właściwe przekazanie napędu na całą podstawę jezdną.

- Podstawy wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające przewrócenie się regału oraz odboje dystansowe o szerokości min. 20 mm zabezpieczające sąsiednie regały przed uderzeniami i stanowiące ochronę przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego regał.

- Napęd

- Ręczny korbowy- łańcuchowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, przemieszczenie regału o różnym stopniu napełnienia przy użyciu siły nie wyższej niż 300 N.

- Przesuw regału za pomocą trójramiennej korby wykonanej z tworzywa w kolorze szarym.

- Gumowe uchwyty  korby winny obracać się niezależnie od obrotu całej korby.

- Długość ramienia korby 160-180 mm.

- System napędu osłonięty w sposób uniemożliwiający bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej.

- Blokada napędu pojedynczego segmentu.

- Bezpieczeństwo

- Konstrukcja regałów i sposób ich działania winny zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikowi.

- Wyposażenie dodatkowe – drabina z podestem na kółkach (blokujących się pod obciążeniem), o szerokości nie przekraczającej 70 cm, wyposażona w poręcze ochronne – poręcz górna min. 75 cm. Wysokość musi być dostosowana do zamontowanych regałów w taki sposób aby można było swobodnie sięgać do najwyższej półki.  Minimalne obciążenie 100 kg. Ilość drabin 4 szt. (po jednej do każdego pomieszczenia). Materiał z którego będą wykonane drabiny musi być niepalny. Drabiny będą posiadać trwałe oznakowanie zawierające:

- nazwę producenta/dostawcy,

- rodzaj drabiny,

- rok/miesiąc wykonania i/lub numer serii,

- największe maksymalne obciążenie.

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw*

| Lp. | Nazwa i adres odbiorcy | Wartość wykonanej dostawy w PLN | Terminy wykonywania | Przedmiot dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem doświadczenia w należytym wykonaniu w zakresie dostawy i montażu regałów przesuwnych  w okresie trzech lat od upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. trzech kontraktów w zakresie opisanym powyżej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto dla każdego kontraktu, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w wierszu nr 6 – poz. …… dostawy wykonane zostały  należycie.

Wzór – załącznik nr 9 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż systemu regałów przesuwnych”, WZP- 8/14/02/Z

Oświadczam/ my, że:

          - Wykorzystamy zasoby Podmiotu (Wykonawcy) …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

na wiedzy i doświadczeniu którego będziemy polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy,  w formie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Podmiot wskazany w pkt 1 będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie  obejmującym: ……...................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………     ……………………………………………………………………………………………………...

w okresie: …………………………………………………………………………………………………........

______________________________________

(podpis Wykonawcy)