Nazwa i adres Wykonawcy:*)

nazwa: …………………………………………………………………………………………………

adres: …………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………….

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy: ………………………………….……..…....

FORMULARZ  OFERTOWY

w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

MATERIAŁY ELEKTRYCZNE Z DOSTAWĄ

Numer sprawy: ……………………………..

- Nazwa i adres Zamawiającego

KOMENDANT  STOŁECZNY  POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Nazwa nadana zamówieniu: MATERIAŁY ELEKTRYCZNE

- W odpowiedzi na Zapytanie oferujemy:

| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość oferty brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Koryto Baks KPR 100 H50/2m | 70 | mb |  |  |
| 2 | Wspornik ścienno-sufitowy WSS 100 | 80 | szt. |  |  |
| 3 | Rura PCV RS Ø22 | 80 | mb |  |  |
| 4 | Uchwyt do rury j.w. | 200 | szt. |  |  |
| 5 | Złączka ZCL do rury j.w. | 120 | szt. |  |  |
| 6 | Korytko instalacyjne PCV 50 x18 | 200 | mb |  |  |
| 7 | Korytko instalacyjne PCV 60 x 40 | 60 | mb |  |  |
| 8 | Korytko instalacyjne PCV 90 x 40 | 60 | mb |  |  |
| 9 | Korytko instalacyjne PCV 15 x 17 | 60 | mb |  |  |
| 10 | Puszka przylistwowa PP2 50 x 20 | 50 | szt |  |  |
| 11 | Puszka przylistwowa PP1 50 x 20 | 50 | szt |  |  |
| 12 | Gniazdo p/t pojed. z bolcem, bez ramki | 200 | szt |  |  |
| 13 | Gniazdo 1xRJ 45 kat. 5-6, bez ramki | 100 | szt |  |  |
| 14 | Ramka podwójna, pasująca do poz: 10, 12, 13 | 50 | szt |  |  |
| 15 | Ramka pojedyncza, pasująca do poz: 11, 12, 13 | 50 | szt |  |  |
| 16 | Rozdzielnica natynkowa 5 x 24, metalowa z drzwiczkami, biała, bez wyposażenia, z szynami łączeniowymi | 1 | szt |  |  |
| 17 | Puszka hermetyczna 75 x 75 | 50 | szt |  |  |
| 18 | Przekaźnik kontroli fazy PKF-333 SZR | 2 | szt |  |  |
| Razem brutto (słownie): ……………………………………………………..……….. |

- Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia  udzielamy:*

-    ……….….. (min. gwarancja producenta) miesięcy gwarancji.

4. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym.

5. Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego i  zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  Warszawa, ul. Karolkowa 46.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu  składania ofert.

9. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji  przedmiotu zamówienia jest …………………………………………………………..……….. .*

10. Dane kontaktowe: tel.: …………. / faks: ………...……. /e-mail: ………………..…………… . *

11. Płatność przelewem 30 dni po otrzymaniu faktury.

12. Ofertę prosimy złożyć w siedzibie WAG KSP przy ul. Karolkowej 46 w Warszawie, przesłać

faksem na numer 22 603 88 78, lub na adres e-mail: wagksp@o2.pl do dnia 12.03.2014 r. do

godz. 1200.

…………………..……………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy