Załącznik nr 12 do SIWZ (wzór)

WYKAZ MATERIAŁÓW

branży budowlanej

| L.p. | Nazwa | Typ lub nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w PB-W /równoważne* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roleta pożarowa o EI 30 okienna |  |  |  |
| 2 | Blacha stalowa ocynkowana powlekana, płaska grub 0,7 mm |  |  |  |
| 3 | Ścianka aluminiowa kurtynowa mocowana w grubości styropianu, ukryte szprosy, zestaw szklany w klasie P2, szkło z zabarwieniem niebieskim |  |  |  |
| 4 | Drzwi wewnętrzne (antywyważeniowe z futryną) przeszklone z naświetlem, zestaw szklany w klasie P2, wyposażone w elektrozamek z samozamykaczem |  |  |  |
| 5 | Drzwi zewnętrzne (antywyważeniowe z futryną) przeszklone z naświetlem p.poż. EI-60 , zestaw szklany w klasie P2, wyposażone w samozamykacz - typ DAL-90 |  |  |  |
| 6 | Balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem z rury o śr 50 mm |  |  |  |
| 7 | Drzwi stalowe pełne p-poż EI60 wyposażone w samozamykacz; typ DS-100 |  |  |  |
| 8 | Drzwi stalowe pełne antywłamaniowe w klasie "C" wyposażone w 2 zamki patentowe, system kontroli dostępu - typ DS-90 |  |  |  |
| 9 | Wyłaz dachowy |  |  |  |
| 10 | Wycieraczki w konstrukcji aluminiowej wypełnione wkładem czyszczącym - wymiary 1,8*0,6 m |  |  |  |
| 11 | farba diakolor |  |  |  |
| 12 | farba akrylowa emulsyjna |  |  |  |
| 13 | farba do wymalowań zewnętrznych |  |  |  |
| 14 | farba olejna nawierzchniowa |  |  |  |
| 15 | płyty polistyrenowe |  |  |  |
| 16 | płyty styropianowe |  |  |  |
| 17 | wykładzina podłogowa typu Tarkett |  |  |  |
| 18 | płytki podłogowe 50*50 cm pętelkowe antyelektrostatyczne |  |  |  |
| 19 | panel elewacyjny aluminiowy |  |  |  |
| 20 | Daszek o konstrukcji stalowej kwasoodpornej pokryty poliwęglanem litym gr 12 mm, mleczny |  |  |  |
| 21 | płyty GKF |  |  |  |
| 22 | Płytki klink.elew.25x12cm |  |  |  |
| 23 | Papa zgrzewalna fundament |  |  |  |
| 24 | płyty z włókien mineralnych |  |  |  |
| 25 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW 5 komorowe, szkło bezpieczne P2, okucia antywyważeniowe WK2, 2 nawietrzaki higrosterowalne |  |  |  |
| 26 | płyty z konglomeratów kamiennych |  |  |  |
| 27 | Kostka brukowa |  |  |  |
| 28 | papa termozgrzewalna |  |  |  |
| 29 | wełna mineralna grub 100 mm |  |  |  |
| 30 | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm |  |  |  |
| 31 | płytki ścienne - glazura o wymiarach 25*40 cm |  |  |  |
| 32 | Skrzydła drzwiowe płycinowe laminowane kolor orzech; wygłuszone o podwyższonych parametrach akustycznych |  |  |  |
| 33 | Okna z kształtowników aluminiowych; EI60 |  |  |  |
| 34 | płytki kamionkowe GRES |  |  |  |

WYKAZ MATERIAŁÓW

branży elektrycznej

| L.p. | Nazwa | Dane | Typ lub nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w PB-W/równoważne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnie TO1 – TK3, RGK Rozdzielnia w kotłowni | Min. IP 44 IP 65 |  |  |  |
| 2 | UPS 2 x 15 kVA, modułowy z by-pass, podtrzymanie 3 h z zestawem akumulatorów na stojaku na wysokości min. 30 cm od podłogi | 400/230 V |  |  |  |
| 3 | Oprawy oświetleniowe 4 x 18 W z zapłonem elektronicznym | IP 44 |  |  |  |
| 4 | Gniazda wtyczkowe porządkowe | 1 faz. 16A/230V z wtykiem ochr. |  |  |  |
| 5 | Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z modułami o podtrzymaniu 2 h | 230V |  |  |  |
| 6 | Oprawy zewnętrzne hermetyczne | 1 faz 230 V IP 65 |  |  |  |
| 7 | Koryta kablowe K 200 | ocynkowane |  |  |  |

WYKAZ MATERIAŁÓW

branży elektrycznej – niskoprądowych

| L p. | Nazwa | Dane z opisu technicznego | Typ lub nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w PB-W /równoważne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik | EE-2050-P - przełącznik GE L2 Web Smart 48 x RJ45 GE Base-TX PoE/ PoE Plus + 2 x SFP (FE/GE), PoE up to 30 Watts on 12 ports, 15.4 Watts on 24 ports, or 7.5 Watts on 48 ports. The total PoE Power Budget is 375W. |  |  |  |
| 2 | Szafa serwerowa MMC 42U | Szafa serwerowa MMC, 42U, 800/ 1000/2150, z perforowanymi drzwiami i osłoną tylną, osłonami bocznymi pełnymi RAL 7021 |  |  |  |
| 3 | Czujka sygnalizacyjna włamania | Czujka sygnalizacji włamania - Czujka ruchu PIR+MW z antymaskingiem szerokokątna, klasa 3 |  |  |  |
| 4 | Czujnik magnetyczny | Czujnik magnetyczny, w obudowie metalowej o podwyższonym standardzie zabezpieczenia. |  |  |  |
| 5 | Koncentrator | Koncentrator 8 linii dozorowych, z zasilaczem 1,2A/12V, obudowa |  |  |  |
| 6 | Płyta główna centrali alarmowej | Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 128 wejść i wyjść z wbudowanym modułem GSM i kontrolerem systemu bezprzewodowego ABAX; obudowa OPU-3 P, transformator , w komplecie antena ANT-OBU-Q i ANT-868 |  |  |  |
| 7 | Sterownik radiowy jedno kanałowy | RX-1K - Jednokanałowy sterownik radiowy |  |  |  |
| 8 | Sygnalizator wewnętrzny | SPW-250 R - Wewnętrzny sygnalizator akustyczny z zasilaniem awaryjnym |  |  |  |
| 9 | Router | Router Xenta 527NPR |  |  |  |
| 10 | Videomonitor | Videomonitor ADS Loft kolor LCD 3,5" |  |  |  |
| 11 | Kamera IP kompaktowa | GCI-K1503B - IP kamera kompaktowa, MP, ICR, WDR lub |  |  |  |
| 12 | kamera IP kopułkowa | GCI-K1586V - IP kamera kopułkowa wandaloodporna, 2MP Mzoom WDR LED |  |  |  |
| 13 | Mikrofon | MP-6/D - Mikrofon do kamery |  |  |  |
| 14 | Obudowa kamery | Obudowa kamery z grzałką, GL-618+ GL208 |  |  |  |
| 15 | Rejestrator | Rejestrator NVR 16 kanałowy z dyskiem 1TB GRI-K4416A |  |  |  |
| 16 | Stacja operatorska systemu - komputer | Stacja operatorska i7 6GB DDR3 RAM HDD 500 GB SATA karta graficzna niezintegrowana 1GB DDR3, LCD 32'', Windows 7 Professional |  |  |  |
| 17 | Obiektyw | YV4.3x2.8SA-SA2 - Obiektyw MPx 1/ 3" 2.8-12mm |  |  |  |
| 18 | Antena | Antena GRAUTA GPC-400 2x5/8 400-520MHz |  |  |  |
| 19 | Antena | Antena PROCOM CXL-2-3LW/h 166-175MHz |  |  |  |
| 20 | Maszt kratowy | konstrukcja masztu kratowego aluminiowego M500 |  |  |  |
| 21 | Radiotelefon | Radiotelefon bazowy cyfrowo - analogowy |  |  |  |
| 22 | Radiotelefon EDACS | Radiotelefon EDACS |  |  |  |
| 23 | Rejestrator korespondencji | Rejestrator korespondencji KSRC 316 |  |  |  |
| 24 | Konsola dyspozytorska | Uniwersalna konsola dyspozytorska. We wspólnej obudowie zintegrowany ekran dotykowy 19'', mikrofon i głośni-ki. Połączenie z systemem - sieć IP. |  |  |  |
| 25 | Zasilacz | Zasilacz Buforowy 40A+akumulator 42 Ah |  |  |  |
| 26 | Antena TV | Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 |  |  |  |
| 27 | Maszt antenowy | Maszt antenowy stalowy 3,0m średni-ca 50mm |  |  |  |
| 28 | Centrala monitorująca | centrala monitorująca Normfire z 2 kartami oraz 2 akumulatorami |  |  |  |
| WYKAZ MATERIAŁÓW branży sanitarnej - deszczówka |
| Lp. | urządzenie/materiał | typ, nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w dokumentacji /równoważne* |
| 1 | czyszczak kanalizacyjny z PVC o śr.160 mm, |  |  |  |
| 2 | filtr Azura śr. 160 mm |  |  |  |
| 3 | geowłóknina PP grub. 2,3 |  |  |  |
| 4 | kineta studzienki 315 przepływowa 160 z uszczelką |  |  |  |
| 5 | kineta studzienki ślepa |  |  |  |
| 6 | klipsy łączące Azura |  |  |  |
| 7 | kształtki kanalizacyjne z PVC śr.zewn. 160 mm kl. S SN8 lite |  |  |  |
| 8 | łubki poliuretanowe grub. 50 mm dla rur śr.zewn. 160 mm |  |  |  |
| 9 | pierścień dystansowy Tegra 1000 |  |  |  |
| 10 | Pierścień odciążający śr. 315 |  |  |  |
| 11 | rura teleskopowa 315 z uszczelką |  |  |  |
| 12 | rurki łączące Azura |  |  |  |
| 13 | rury kanalizacyjne z PVC kl. S SN8 lite kielichowe o śr.zewn. 110x3,2 mm |  |  |  |
| 14 | rury kanalizacyjne z PVC kl. S SN8 lite kielichowe o śr.zewn. 160x4,7 mm |  |  |  |
| 15 | rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm |  |  |  |
| 16 | skrzynki rozsączające Aquacell Core o wym. 1000x500 mm wys. 400 mm |  |  |  |
| 17 | stożek 1000/600 |  |  |  |
| 18 | stożek odciążający 315 |  |  |  |
| 19 | stożek odciążający TAR 600/1000 |  |  |  |
| 20 | studzienka kanalizacyjna śr. 315 mm z osadnikiem h=1,0 m |  |  |  |
| 21 | trzon studzienki rura karbowana 315 |  |  |  |
| 22 | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PVC o śr. 160 |  |  |  |
| 23 | Uszczelki Tegra |  |  |  |
| 24 | Uszczelki Tegra 315mm |  |  |  |
| 25 | właz żeliwny ciężki D-400/315 |  |  |  |
| 26 | właz żeliwny ciężki D-400/600 |  |  |  |
| 27 | wpust żeliwny uliczny D400 |  |  |  |
| 28 | Wpusty rynnowy DN 160 np. |  |  |  |

branży sanitarnej – instalacja centralnego ogrzewania

| Lp. | urządzenie/materiał | typ, nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w dokumentacji /równoważne* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | filtr siatkowy gwintowany o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 2 | filtr siatkowy gwintowany o śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 3 | filtr siatkowy gwintowany o śr.nom. 25 mm |  |  |  |
| 4 | głowice termostatyczne typ UNIHIL |  |  |  |
| 5 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/0,4 m Ventil Compact |  |  |  |
| 6 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/0,6 m Ventil Compact |  |  |  |
| 7 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/0,7 m Ventil Compact |  |  |  |
| 8 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/0,8 m Ventil Compact |  |  |  |
| 9 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/0,9 m Ventil Compact |  |  |  |
| 10 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/1,0 m Ventil Compact |  |  |  |
| 11 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/1,1 m Ventil Compa |  |  |  |
| 12 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/1,2 m Ventil Compa |  |  |  |
| 13 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/1,4 m Ventil Compact |  |  |  |
| 14 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/1,6 m Ventil Compact |  |  |  |
| 15 | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - CV22-60/1,8 m Ventil Compact |  |  |  |
| 16 | grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń CV11-90/0,4 m Ventil Compact |  |  |  |
| 17 | grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń CV11-90/0,9 m Ventil Compact |  |  |  |
| 18 | grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane Standard GŁ-50/170 |  |  |  |
| 19 | grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane Standard GŁ-60/170 |  |  |  |
| 20 | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń - CV33-60/1,2 m Ventil Compact |  |  |  |
| 21 | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń - CV33-60/1,4 m Ventil Compa |  |  |  |
| 22 | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń - CV33-90/0,6 m Ventil Compa |  |  |  |
| 23 | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń - CV33-90/0,7 m Ventil Compa |  |  |  |
| 24 | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń - CV33-90/0,8 m Ventil Compa |  |  |  |
| 25 | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń - CV33-90/1,0 m Ventil Compa |  |  |  |
| 26 | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń - CV33-90/1,4 m Ventil Compa |  |  |  |
| 27 | konwektor wentylatorowy UWK-E-H (elektryczny)f. |  |  |  |
| 28 | Kształtki z gwintem o średnicy 16x1/2"systemu BOR Plus |  |  |  |
| 29 | Kształtki z gwintem o średnicy 28x1"systemu BOR Plus |  |  |  |
| 30 | kształtki z polipropylenu gwintowane dz 20 mm/1/2" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 31 | kształtki z polipropylenu gwintowane dz 25 mm/3/4" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 32 | kształtki z polipropylenu gwintowane dz 25 mm/3/4"' systemu BOR Plus |  |  |  |
| 33 | kształtki z polipropylenu gwintowane dz 25 mm/3/4"'systemu BOR Plus |  |  |  |
| 34 | kształtki z polipropylenu gwintowane dz 32 mm/1"systemu BOR Plus |  |  |  |
| 35 | kształtki z polipropylenu gwintowane dz 32 mm/1"'systemu BOR Plus |  |  |  |
| 36 | kształtki z polipropylenu gwintowane dz 32 mm/1"''systemu BOR Plus |  |  |  |
| 37 | kształtki z polipropylenu gwintowane dz 50 mm/11/2"systemu BOR Plus |  |  |  |
| 38 | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 39 | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm, systemu BOR Plus |  |  |  |
| 40 | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 40 mm, systemu BOR Plus f |  |  |  |
| 41 | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 50 mm, systemu BOR Plus |  |  |  |
| 42 | obejma ogniochronna dla rur o śr.zewn. 32 mm |  |  |  |
| 43 | obejma ogniochronna dla rur o śr.zewn. 50 mm |  |  |  |
| 44 | odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 45 | otuliny polietylenowe gr. 9 mm dla rur dz 16 mm f |  |  |  |
| 46 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 20 mm dla rur dz 25 mm |  |  |  |
| 47 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 20 mm dla rur dz 32 mm |  |  |  |
| 48 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 30 mm dla rur dz 40 mm |  |  |  |
| 49 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii |  |  |  |
| 50 | panel systemowy wciskany z polistyrenu ekstrudowanego do rur o śr.zewn. 16x2 mm o wym. 1200x900x23 mm |  |  |  |
| 51 | podpora montażowa PM-UWK |  |  |  |
| 52 | podwójne przyłącze grzejnikowe Multiflex F2 z nyplami 1/2" z odcięciem kątowe o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 53 | pomieszczeniowy czujnik temp. z zadajnikiem wartości zadanej typ QAA 25 oraz zegarem sterujacym |  |  |  |
| 54 | rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o 10 odejściach |  |  |  |
| 55 | rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o 6 odejściach |  |  |  |
| 56 | rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o 7 odejściach |  |  |  |
| 57 | rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o 8 odejściach |  |  |  |
| 58 | rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o 9 odejściach |  |  |  |
| 59 | rozdzielacze zasilające i powrotne do ogrzewania podłogowego o 3 odejściach |  |  |  |
| 60 | rury z polietylenu sieciowanego wielowarstwowe z wkładką aluminiową Tigris Alupex PE-X/AL/PE o śr.zewn. 16x2 mm |  |  |  |
| 61 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. o śr.zewn. 25x4,2 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 62 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. o śr.zewn. 32x5,4 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 63 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. o śr.zewn. 40x6,7 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 64 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. o śr.zewn. 50x8,4 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 65 | szafki do rozdzielaczy c.o. podtynkowe o ilości obwodów 10 typ Wavin Tigris Alupex |  |  |  |
| 66 | szafki do rozdzielaczy c.o. podtynkowe o ilości obwodów 6 typ Wavin Tigris Alupex |  |  |  |
| 67 | szafki do rozdzielaczy c.o. podtynkowe o ilości obwodów 7 typ Wavin Tigris Alupex |  |  |  |
| 68 | szafki do rozdzielaczy c.o. podtynkowe o ilości obwodów 8 typ Wavin Tigris Alupex |  |  |  |
| 69 | szafki do rozdzielaczy c.o. podtynkowe o ilości obwodów 9 typ Wavin Tigris Alupex |  |  |  |
| 70 | szafki do rozdzielaczy c.o. podtynkowe o ilości obwodów 9-10typ Wavin Tigris Alupex |  |  |  |
| 72 | śrubunki mosiężne śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 73 | śrubunki mosiężne śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 74 | śrubunki mosiężne śr.nom. 25 mm |  |  |  |
| 75 | śrubunki mosiężne śr.nom. 25 mm' |  |  |  |
| 76 | śrubunki mosiężne śr.nom. 40 mm |  |  |  |
| 77 | taśma brzegowa dylatacyjna z warstwą kleju gr. 8 mm |  |  |  |
| 78 | zawory grzejnikowe powrotne COMBI-2-P o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 79 | zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastawą wstępną AV6-P o śr.nom.15 mm |  |  |  |
| 80 | zawory odcinające kulowe gwintowane o śr.nom. 15 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 81 | zawory odcinające kulowe gwintowane o śr.nom. 20 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 82 | zawory odcinające kulowe gwintowane o śr.nom. 25 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 83 | zawory odcinające kulowe gwintowane o śr.nom. 40 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 84 | zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm, Tmin=100 stC |  |  |  |
| 85 | zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 86 | zawór regulacyjno-pomiarowy, z kurkiem do napełniania i opróżniania o śr.nom. 20 mm Hydrocontrol VTR |  |  |  |
| 87 | zawór regulacyjno-pomiarowy, z kurkiem do napełniania i opróżniania o śr.nom. 25 mm Hydrocontrol VTR |  |  |  |
| 88 | zawór regulacyjno-pomiarowy, z kurkiem do napełniania i opróżniania o śr.nom. 40 mm, Hydrocontrol VT |  |  |  |
| 89 | zawór spustowy do rozdzielacza 3/8" |  |  |  |
| 90 | zespół pompowo-mieszający typ WUM-D |  |  |  |
| 91 | złączka przyłączeniowa z gwintem wewnętrznym16x1/2" |  |  |  |
| 92 | złączka przyłączeniowa z pierścieniem (do przyłaczenia rury PEX/Al/PE z rozdzielaczem 16x3/4" |  |  |  |

branży sanitarnej– kotłownia olejowa

| Lp. | urządzenie/materiał | typ, nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w dokumentacji /równoważne* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | filtr siatkowy FS-1 400 oczek gwintowany o śr.nom. 32 mm |  |  |  |
| 2 | filtr siatkowy FS-1 400 oczek gwintowany o śr.nom. 40 mm |  |  |  |
| 3 | filtr siatkowy FS-1 gwintowany o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 4 | filtr siatkowy FS-1 gwintowany o śr.nom. 25 mm |  |  |  |
| 5 | filtr wstępny 1" Protecktor Mini f. BWT |  |  |  |
| 6 | filtroodpowietrznik olejowy DOC DUO-N z zaworem odcinającym + złączki R3/8"/6 mm + wkład SIKU 3/8" |  |  |  |
| 7 | gaśnice proszkowe typu ABC np. typu GP-4/ABC |  |  |  |
| 8 | kocioł żeliwny typu Vitorondens 200-T o mocy 40 kW, z palnikiem olejowym typu Vitoflame 200 + podest pod kocioł + automatyka pogodowa typu Vitotronic 200 KO2B 212 + 2 zestawy uzupełniające z czujnikami temperatury zasilania obiegu mieszaczowego + komplet czujników temperatury c.w. + kompletne okablowanie + moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300 RF z uchwytem ściennym + moduł radiowy Vitotrol 200/300 RF + wzmacniacz sygnału |  |  |  |
| 9 | kołnierze stalowe nierdzewne gwintowane o śr.nom. 40 mm |  |  |  |
| 10 | kołpak odpowietrzający z sitkiem o śr.nom. 40 mm nr kat. 2020012 f. |  |  |  |
| 11 | komin i czopuch dwuścienny izolowany śr.113/163 mm typu Complex-D dług. 11,58 m firmy EKA składający się z elementów : konsoli ściennej szt.1, podpory pośredniej z króćcem do obejm (góra/dół) szt.1, kolana 93 st. szt.2, wyczystki NT szt.1, rury o dł. 1080 mm (NL-1000 mm) szt.10, rury o dł. 360 mm (NL-280 mm) szt.2, rury nastawnej 330-420 mm (teleskop) szt.1, przejścia EW/DW z przykryciem izolacji szt.1, pokrywy dachowej płaskiej (stal nierdzewna) szt.1, kołnierza przeciwdeszczowego szt.1, uszczelki max. 160 st C szt. 18, zakończenia ustnikowego szt.1, obejm szt. 18, taśmy mocującej WA 50 mm szt.3 |  |  |  |
| 12 | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm |  |  |  |
| 13 | kształtki PP ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm,systemu BOR Plus |  |  |  |
| 14 | Kształtki PP ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm,systemu BOR Plus |  |  |  |
| 15 | kształtki PP ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm,systemu BOR Plus |  |  |  |
| 16 | kształtki PP ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm,systemu BOR Plus |  |  |  |
| 17 | kształtki PP ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 40 mmsystemu BOR Plus |  |  |  |
| 18 | kształtki z polipropylenu gwintowane śr. 25x3/4" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 19 | kształtki z polipropylenu gwintowane śr.nom. 15 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 20 | kształtki z polipropylenu gwintowane śr.nom. 20 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 21 | kształtki z polipropylenu gwintowane śr.nom. 25 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 22 | kształtki z polipropylenu gwintowane śr.nom. 32 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 23 | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 24 | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 25 | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 40 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 26 | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 50 mm systemu BOR Plus f. Wavin |  |  |  |
| 27 | łączniki redukcyjne o śr.nom. 15 mm do wodomierza |  |  |  |
| 28 | mały rozdzielacz dla kotła z grupą bezpieczeństwa |  |  |  |
| 29 | manometr tarczowy śr. 100 P=0-10 bar na rurce syfonowej z kurkiem manometrycznym |  |  |  |
| 30 | manometr tarczowy śr. 100 P=1-6 bar na rurce syfonowej z kurkiem manometrycznym |  |  |  |
| 31 | materiały niezbędne do podłączenia automatycznej stacji zmiękczającej wody - zawory, wężyki podłączeniowe w oplocie, rurociągi PP PN 20, podejścia do armatury kontrolnej, materiały eksploatacyjne do rozruchu i pierwszego załadunku |  |  |  |
| 32 | naczynie wzbiorcze dla c.w. Refix DD18 z konsolą mocującą do ściany i armaturą przepływową flowjet 1" z trójnikiem |  |  |  |
| 33 | naczynie wzbiorcze przeponowe typ N20 |  |  |  |
| 34 | neutralizator kondensatu dla kotła 40 kW |  |  |  |
| 35 | odpowietrznik automatyczny pływakowy z zaworem stopowym o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 36 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 20 mm dla rur śr.zewn. 20 mm f. |  |  |  |
| 37 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 30 mm dla rur śr.zew. 50 mm f. Steinonorm |  |  |  |
| 38 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 30 mm dla rur śr.zewn. 40 mm f. Steinonorm |  |  |  |
| 39 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 50 mm dla rur śr.nom. 50 mm |  |  |  |
| 40 | podgrzewacz pojemnościowy c.w. typu Vitocel V-100 o poj. 300 l |  |  |  |
| 41 | pompa cyrkulacyjna typu Comfort UP 15-14 BUT 1x230V |  |  |  |
| 42 | pompa obiegowa c.o. Alpha 2 15-60 1x230V |  |  |  |
| 43 | pompa obiegowa c.o. typu Alpha 2 25-60 1x230V |  |  |  |
| 44 | pompa obiegu kocioł - podgrzewacz c.w. typu Magna 25-80 1x230V |  |  |  |
| 45 | reduktor ciśnienia SYR 6243.1 zakres 1,5-5 bar śr.nom. 32 mm |  |  |  |
| 46 | rozdzielacz z kształtek mosiężnych śr.nom. 50 mm l=0,8 m |  |  |  |
| 47 | rury miedziane o śr. zewn.6x1,0 mm |  |  |  |
| 48 | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm |  |  |  |
| 49 | rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane o śr.nom. 50 mm |  |  |  |
| 50 | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nom. 40 mm |  |  |  |
| 51 | rury z polipropylenu PP-R PN20 o śr.zewn. 40x6,7 mmsystemu BOR Plus |  |  |  |
| 52 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi AL. o śr.zewn. 20x3,4mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 53 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. o śr.zewn. 32x5,4 mmsystemu BOR Plus |  |  |  |
| 54 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. o śr.zewn. 50x8,4 mmsystemu BOR Plus |  |  |  |
| 55 | rury z polipropylenuPP-R PN20 stabi Al. o śr.zewn. 40x6,7 mm systemu BOR Plus f |  |  |  |
| 56 | stacja zmiękczania wody Aquaset 500N o wyd. 1-1,2 m3/h z osprzętem + 50 kg soli regeneracyjnej |  |  |  |
| 57 | szafka wnękowa o wym. 40x40x20 cm (RAL7015) |  |  |  |
| 58 | śrubunki mosiężne śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 59 | śrubunki mosiężne śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 60 | śrubunki mosiężne śr.nom. 25 mm |  |  |  |
| 61 | śrubunki mosiężne śr.nom. 32 mm |  |  |  |
| 62 | termometr T= 0-100 stC |  |  |  |
| 63 | termometro-manometr WP80 P=0,6 MPA, T= 0-100 stC |  |  |  |
| 64 | wodomierze skrzydełkowe WS 1,5 o śr.nom.15 mm |  |  |  |
| 65 | zamknięcie rury do napełniania o śr.nom. 50 mm nr kat. 2010053 |  |  |  |
| 66 | zawory bezpieczeństwa membranowe typ SYR 1915 śr. 20 mm |  |  |  |
| 67 | zawory kulowe gwintowane o śr.nom. 15 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 68 | zawory kulowe gwintowane o śr.nom. 20 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 69 | zawory kulowe gwintowane o śr.nom. 25 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 70 | zawory kulowe gwintowane o śr.nom. 32 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 71 | zawory kulowe kołnierzowe o śr.nom. 40 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 72 | zawory zwrotne antyskażeniowe typ BA o śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 73 | zawory zwrotne antyskażeniowe typ EA 251 o śr.nom. 32 mm |  |  |  |
| 74 | zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 75 | zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 76 | zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 32 mm Tmin=100 stC |  |  |  |
| 77 | zawór antywyciekowy nr kat. 2104203 |  |  |  |
| 78 | zawór automatycznego napełniania instalacji SYR 2118 o śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 79 | zawór kołpakowy do naczynia Reflex ze spustem |  |  |  |
| 80 | zawór mieszający trójdrogowy DR15GMLA Kvs=4 z siłownikiem VMM20 |  |  |  |
| 81 | zawór mieszający trójdrogowy DR25GMLA Kvs=10 z siłownikiem VMM20 |  |  |  |
| 82 | zbiornik na olej dwupłaszczowy EUROLENTZ KOMFORT 1000 TELK69 o poj. 1,0 m3 z kompletem pakietów montażowych i zasysem dla instalacji jednoprzewodowej, z pneumatycznym zdalnym wskaźnikiem napełniania i zestawem montażowym |  |  |  |
| 83 | Złączki nakrętne równoprzelotowe mosiężne d=15mm |  |  |  |
| 84 | Taca ociekowa z blachy stalowej o wym. 70x70 cm |  |  |  |

branży sanitarnej – przyłącza  wod-kan.

| Lp. | urządzenie/materiał | typ, nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w dokumentacji /równoważne* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm |  |  |  |
| 2 | kształtki PE o śr.zewn. 63 mm |  |  |  |
| 3 | manszeta dn 150/dn 200 mm |  |  |  |
| 4 | manszeta dn 50/dn 100 mm |  |  |  |
| 5 | miał kamienny |  |  |  |
| 6 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa do warstwy ścieralnej |  |  |  |
| 7 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa do warstwy wiążącej |  |  |  |
| 8 | obudowa teleskopowa typ 9011 zasuwy śr. 50 m |  |  |  |
| 9 | płozy typ B dn 50 h=17 mm |  |  |  |
| 10 | płozy typu B dn 150 h=17 mm |  |  |  |
| 11 | płyta podkładowa typ 9521 WN |  |  |  |
| 12 | płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm |  |  |  |
| 13 | rura ochronna stalowa o śr.nom. 100 mm |  |  |  |
| 14 | rury kanalizacyjne z PVC kl. S SN8 lite kielichowe o śr.zewn. 160x4,7 mm |  |  |  |
| 15 | rury ochronne stalowe o śr.nom. 200 mm |  |  |  |
| 16 | rury z polietylenu PE-100 SDR 11 16 bar, o śr.zewn. 63x5,8 mm |  |  |  |
| 17 | skrzynka uliczna do wody typ 9501W - PEHD do zasuwy śr. 50 mm f. Jaf |  |  |  |
| 18 | tłuczeń kamienny |  |  |  |
| 19 | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PVC o śr.zewn. 160 mm |  |  |  |
| 20 | zasuwa domowa kielichowa śr. 50 mm |  |  |  |
| 21 | zestaw przyłączeniowy do rur miękkich PE, PVC dn 50/dz 110 mm nr kat. 3217 |  |  |  |

branży sanitarnej– instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

| Lp. | urządzenie/materiał | typ, nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w dokumentacji /równoważne* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylatory łazienkowe 2 - biegowe typ DX 200 VN = 50 / 100 m3/h p = 80 Pa N = 0,034 kW n = 2400 obr./min. zasilanie 230V |  |  |  |
| 2 | wentylator łazienkowy typ DX 400 VN = 150 m3/h p = 150 Pa N = 0,078 kW n = 1500 obr./min. |  |  |  |
| 3 | Drzwi powietrzno-szczelne AII 630*1600 |  |  |  |
| 4 | Centrala wentylacyjna SYSTEM N2/W2 typ GOLD RX 04 VN = 1000 m3/h p = 300 Pa N = 0,41 kW n = 2350 obr./min. nagrzewnica elektryczna QN = 3,0 kW tN = 20 C chłodnica Qch = 3,5 kW tN = 15 C freon R410A VW = 1000 m3/h p = 300 Pa N = 0,41 kW n = 2300 obr./min. strona obsługowa - lewa z zestawem 2 przepustnic, nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą freonową oraz z własną automatyką. |  |  |  |
| 5 | Centrala wentylacyjna SYSTEM N1/W1 typ GOLD RX 04VN = 1400 m3/h p = 350 Pa N = 0,41 kW n = 2650 obr./min. z nagrzewnicą elektryczna QN = 7,5 kW tN = 24 C VW = 1000 m3/h p = 350 Pa N = 0,41 kW n = 2390 obr./min. strona obsługowa - prawa z zestawem 2 przepustnic i nagrzewnicą elektryczną oraz z własną automatyką |  |  |  |
| 6 | Agregat skraplający do chłodnicy systemu N2 TYP typu PUHZ-ZRP100VKA z modułem sterującym wymiennika PAC-IF011B-E i sterownikiem przewodowym PAR-30MAA-J Qch = 9,5 kW N = 2,63 kW wymiary H x W x D1338 x 1050 x 330 mm ciężar G = 116,0 kg |  |  |  |
| 7 | Przewody elastyczne typu Flex nieizolowane o śr. 160 mm' |  |  |  |
| 8 | Przewody elastyczne typu Flex nieizolowane o śr. 100 mm' |  |  |  |
| 9 | Przewody elastyczne typu Flex nieizolowane o śr. 200 mm |  |  |  |
| 10 | Przewody elastyczne typu Flex nieizolowane o śr. 125 mm |  |  |  |
| 11 | Rewizje do czyszczenia kanałów |  |  |  |
| 12 | Urządzenie typu Split z opcją pracy całorocznej: Jednostka zewnętrzna typ PUHZ-ZRP35VKA Jednostka wewnętrzna ścienna PKA-RP35HAL szt. 1 Qch = 3,6 kW N = 1,0kWprzyłącze freonu 6,35/12,7poziom ciśnienia akustycznego - 44 dB (A) wymiary H x W x D 630 x 809 x 300 mm ciężar G = 43,0 kg |  |  |  |
| 13 | Urządzenie typu MULTI Split : Jednostka zewnętrzna typ MXZ-4D83VA szt. 1 Jednostka wewnętrzna ścienna MSZ-EF35VEW szt. 2 Jednostka wewnętrzna ścienna MSZ-EF25VEWszt. 1 Qch = 6,8 kW N = 2,8kW przyłącze freonu 3x 6,35/9,52 poziom ciśnienia akustycznego - 50 dB (A) wymiary H x W x D 915 x 900 x 320 mm ciężar G = 70,0 kg |  |  |  |
| 14 | Urządzenie typu Split : Jednostka zewnętrzna typ PUHZ-ZRP35VKA szt.1 jednostka wewnętrzna ścienna PKA-RP35HAL szt. 1 Qch = 3,6 kW N = 1,0kWprzyłącze freonu 6,35/12,7poziom ciśnienia akustycznego - 44 dB (A) wymiary H x W x D 630 x 809 x 300 mm ciężar G = 43,0 kg |  |  |  |
| 15 | Izolacja kanałów wentylacyjnych otuliną z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej o gr. 100 mm |  |  |  |
| 16 | Izolacja kanałów wentylacyjnych otuliną z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej o gr. 50 mm |  |  |  |
| 17 | Izolacja kanałów wentylacyjnych otuliną o odporności ogniowej EIS60 |  |  |  |
| 18 | Izolacja kanałów wentylacyjnych otuliną o odporności ogniowej EIS120 |  |  |  |
| 19 | złączki miedziane gładkie o śr.zew. 9,52 mm |  |  |  |
| 20 | złączki miedziane gładkie o śr.zew. 6,35 mm |  |  |  |
| 21 | złączki miedziane - śr. 12 ,7mm |  |  |  |
| 22 | złączki miedziane - śr. 15,88 mm |  |  |  |
| 23 | rury miedziane ciągnione - śr. 9,52 mm |  |  |  |
| 24 | rury miedziane ciągnione - śr. 6,35 mm |  |  |  |
| 25 | rury miedziane ciągnione - śr. 12 7 mm |  |  |  |
| 26 | rury miedziane ciągnione - śr. 15,88 mm |  |  |  |
| 27 | przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm |  |  |  |
| 28 | przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 m |  |  |  |
| 29 | przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm |  |  |  |
| 30 | przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm |  |  |  |
| 31 | kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm pr |  |  |  |
| 32 | kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm |  |  |  |
| 33 | kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm |  |  |  |
| 34 | kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm |  |  |  |
| 35 | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 400 mm prod. INSTAL |  |  |  |
| 36 | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm prod. INSTAL |  |  |  |
| 37 | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm |  |  |  |
| 38 | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm |  |  |  |
| 39 | kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 400 mm |  |  |  |
| 40 | kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm |  |  |  |
| 41 | kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm |  |  |  |
| 42 | kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm |  |  |  |
| 43 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm- o wym.200*200mm |  |  |  |
| 44 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm -o wym.250*200 |  |  |  |
| 45 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm |  |  |  |
| 46 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm' |  |  |  |
| 47 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 100 mm |  |  |  |
| 48 | przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr. 200 mm |  |  |  |
| 49 | Przeciwpożarowa klapa typ EIS 120 CX4 z 2 w |  |  |  |
| 50 | Przeciwpożarowa klapa typ EIS 60 LX4 z 2 wyłacznikami krańcowymi o wym. 600x250 mm |  |  |  |
| 51 | Przeciwpożarowa klapa typ EIS 60 LX4 z 2 wyłacznikami krańcowymi o wym. 315x250 mm prod. |  |  |  |
| 52 | Przeciwpożarowa klapa typ EIS 60 LX4 z 2 wyłacznikami krańcowymi o wym. 300x250 mm |  |  |  |
| 53 | Przeciwpożarowa klapa typ EIS 60 LX4 z 2 wyłacznikami krańcowymi o wym. 250x300 mm |  |  |  |
| 54 | Przeciwpożarowa klapa typ EIS 60 LX4 z 2 wyłacznikami krańcowymi o wym. 200x500 mm |  |  |  |
| 55 | Zawór wywiewny typ KK o śr.200 mm |  |  |  |
| 56 | Zawór wywiewny typ KK o śr.160 mm |  |  |  |
| 57 | Zawór wywiewny typ KK o śr.125 mm |  |  |  |
| 58 | Zawór wywiewny typ KK o śr.100 mm |  |  |  |
| 59 | Zawór nawiewny typ KE o śr.200 mm |  |  |  |
| 60 | Zawór nawiewny typ KE o śr.160 mm |  |  |  |
| 61 | Zawór nawiewny typ KE o śr.100 mm |  |  |  |
| 62 | Kratka wywiewna typ K1 o śr. 100 mm |  |  |  |
| 63 | Kratka nawiewna typ K1 o śr. 160 mm |  |  |  |
| 64 | Kratka nawiewna typ K1 o śr. 100 mm |  |  |  |
| 65 | Anemostat wywiewny typ NWC 180 o śr.180 mm |  |  |  |
| 66 | Anemostat nawiewny NWC ze skrzynką rozpręzną SKW o śr.180 mm prod. Flakt Bovent |  |  |  |
| 67 | Nawiewnik rotacyjny typ NSR L=1,0m |  |  |  |
| 68 | Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm o wym.630*500 kolor RAL 7015 |  |  |  |
| 69 | Kratki wentylacyjne typ K1+P o obwodzie do 800 mm o wym.200*200mm - do przewodów stalowych i aluminiowych |  |  |  |
| 70 | Kratka osiatkowana ścienna maskująca kratki pożarowe PROMASEAL o wym 125*125 - wykonanie z blachy kwasoodpornej |  |  |  |
| 71 | kratki wentylacyjne PROMASEAL EIS60 93x93mm, gr. 45 mm |  |  |  |
| 72 | Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm ow ym.630*300 kolor RAL 7015 |  |  |  |
| 73 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm typ TP-200-2-100 o wym.600*400 L=2,0m |  |  |  |
| 74 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm typ TP-200-2-100 o wym.600*400 L=1,0m |  |  |  |
| 75 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm typ TP-200-2-100 o wym.600*400 L=0,75m |  |  |  |
| 76 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm typ TP-200-1-100 o wym.300*500 L=1,25m |  |  |  |
| 77 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm typ TP-200-1-100 o wym.300*500 L=0,75m |  |  |  |
| 78 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm typ TP-200-1-100 o wym.300*400 L=2,0m |  |  |  |
| 79 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm typ TP-200-1-100 o wym.300*400 L=1,5m |  |  |  |
| 80 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm typ TP-200-1-100 o wym.300*400 L=1,0m |  |  |  |
| 81 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm typ TP-200-1-100 o wym.300*400 L=0,5 |  |  |  |
| 82 | masa ogniochronna PROMASEAL-Mastic 310 ml. |  |  |  |
| 83 | Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami pianką chlorokauczukową do stosowania w chłodnictwie grubości 19 mm. |  |  |  |
| 84 | Izolacja rurociągów śr.6,3 mm otulinami pianką chlorokauczukową do stosowania w chłodnictwie grubości 19 mm. |  |  |  |
| 85 | Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami pianką chlorokauczukową do stosowania w chłodnictwie grubości 19 mm. |  |  |  |
| 86 | Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami pianką chlorokauczukową do stosowania w chłodnictwie grubości 19 mm. |  |  |  |

branży sanitarnej– instalacja wod-kan. i p.poż.

| Lp. | urządzenie/materiał | typ, nazwa handlowa oraz producent | Podstawowe parametry techniczne | Wskazane w dokumentacji /równoważne* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bateria bidetowa naścienna podtynkowa typ Cuadro- |  |  |  |
| 2 | bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z ceramiczną głowicą i regulatorem temperatury |  |  |  |
| 3 | bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z ceramiczną głowicą i regulatorem temperatury |  |  |  |
| 4 | baterie natryskowe ścienne czasowe w wersji chrom |  |  |  |
| 5 | baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 6 | brodzik natryskowy |  |  |  |
| 7 | cewka elektromagnetyczna typ BE 230 AS |  |  |  |
| 8 | czyszczak kanalizacyjny niskoszumowe o śr.70 mm |  |  |  |
| 9 | czyszczaki kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 100 mm |  |  |  |
| 10 | deska sedesowa twarda |  |  |  |
| 11 | deska sedesowa twarda dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 12 | drzwi kabinowe ze szkła bezpiecznego półokrągłe |  |  |  |
| 13 | element montażowy do miski ustępowej |  |  |  |
| 14 | element montażowy do miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 15 | element montażowy do pisuaru |  |  |  |
| 16 | element montażowy do |  |  |  |
| 17 | element montażowy do umywalki dla niepełnosprawnych |  |  |  |
| 18 | elementy z konglomeratu |  |  |  |
| 19 | farba Power Point |  |  |  |
| 20 | hydrant ogrodowy z łącznikiem do węża o śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 21 | Komplet kształtek, amortyzatorów i armatury dla podłączenia zestawu hydroforowego |  |  |  |
| 22 | kręgi betonowe wys. 0,30 mm o śr. 600 mm |  |  |  |
| 23 | kształtki kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 100 |  |  |  |
| 24 | kształtki kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 56 mm . |  |  |  |
| 25 | kształtki kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 70 |  |  |  |
| 26 | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm |  |  |  |
| 27 | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm |  |  |  |
| 28 | kształtki miedziane o śr.nom. 25 mm |  |  |  |
| 29 | kształtki miedziane o śr.zewn. 15 mm |  |  |  |
| 30 | kształtki miedziane o śr.zewn. 35 mm |  |  |  |
| 31 | kształtki miedziane o śr.zewn. 54 mm f. Hutmen, IMI |  |  |  |
| 32 | kształtki mosiężne o śr.nom. 25 mm |  |  |  |
| 33 | Kształtki z gwintem 63mm/2" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 34 | Kształtki z gwintem 63mm/2"' systemu BOR Plus |  |  |  |
| 35 | kształtki z polipropylenu (gwint.) śr.zewn. 20 mm/1/2" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 36 | kształtki z polipropylenu (gwint.) śr.zewn. 25 mm/3/4" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 37 | kształtki z polipropylenu (gwint.) śr.zewn. 32 mm/1" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 38 | kształtki z polipropylenu (gwint.) śr.zewn. 40 mm/1i1/4" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 39 | kształtki z polipropylenu (gwint.) śr.zewn. 50 mm/1i1/2" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 40 | kształtki z polipropylenu (gwint.) śr.zewn. 75mm/2" systemu BOR Plus |  |  |  |
| 41 | kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 42 | kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 40 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 43 | kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 25 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 44 | kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 45 | kształtki z polipropylenu śr.zewn. 20 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 46 | kształtki z polipropylenu śr.zewn. 25 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 47 | kształtki z polipropylenu śr.zewn. 32 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 48 | kształtki z polipropylenu śr.zewn. 40 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 49 | kształtki z polipropylenu śr.zewn. 50 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 50 | kształtki z polipropylenu śr.zewn. 63 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 50/1 | kurek spustowy śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 51 | łaczniki amortyzacyjne gwintowane 2" typ ZKT |  |  |  |
| 52 | łączniki redukcyjne o śr.nom. 20 mm do wodomierza |  |  |  |
| 53 | łączniki redukcyjne o śr.nom. 40 mm do wodomierza |  |  |  |
| 54 | miski ustępowe ceramiczne zawieszane |  |  |  |
| 55 | miski ustępowe ceramiczne zawieszane dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 56 | nośnik styropianowy |  |  |  |
| 57 | opaska ogniochronna dla rur śr.zewn. 40 mm typu CP 648-S |  |  |  |
| 58 | opaska ogniochronna dla rur śr.zewn. 50 mm typu CP 648-S |  |  |  |
| 59 | otuliny polietylenowe gr. 6 mm dla rur śr.zewn. 20 mm |  |  |  |
| 60 | otuliny polietylenowe gr. 6 mm dla rur śr.zewn. 25 mm |  |  |  |
| 61 | otuliny polietylenowe gr. 9 mm dla rur śr.zewn. 20 mm |  |  |  |
| 62 | otuliny polietylenowe gr. 9 mm dla rur śr.zewn. 25 mm |  |  |  |
| 63 | otuliny polietylenowe gr. 9 mm dla rur śr.zewn. 32 mm |  |  |  |
| 64 | otuliny polietylenowe gr. 9 mm dla rur śr.zewn. 40 mm |  |  |  |
| 65 | otuliny polietylenowe gr. 9 mm dla rur śr.zewn. 50 mm |  |  |  |
| 66 | otuliny polietylenowe gr. 9 mm dla rur śr.zewn. 63 mm f. Thermaflex |  |  |  |
| 67 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 20 mm dla rur śr.zewn. 20 mm |  |  |  |
| 68 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 20 mm dla rur śr.zewn. 25 mm |  |  |  |
| 69 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 20 mm dla rur śr.zewn. 32 mm |  |  |  |
| 70 | otuliny poliuretanowe w płaszczu z folii PVC gr. 30 mm dla rur śr.zewn. 40 mm |  |  |  |
| 71 | pisuary ceramiczne z sitkiem |  |  |  |
| 72 | pokrywa nadstudzienna |  |  |  |
| 73 | półpostument porcelanowy do umywalek |  |  |  |
| 74 | presostat typ BCP 3L |  |  |  |
| 75 | przyciski podwójne do spłuczek |  |  |  |
| 76 | rury kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 100 mm |  |  |  |
| 77 | rury kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 56 mm |  |  |  |
| 78 | rury kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 70 mm |  |  |  |
| 79 | rury miedziane o śr.zewn. 15x1 mm |  |  |  |
| 80 | rury miedziane o śr.zewn. 35x1,5 mm |  |  |  |
| 81 | rury miedziane o śr.zewn. 54x2 mm |  |  |  |
| 82 | rury PCV kanalizacyjne kielichowe klasy S SN8 lite o śr. 110 mm |  |  |  |
| 83 | rury PCV kanalizacyjne kielichowe klasy S SN8 lite o śr. 160 mm |  |  |  |
| 84 | rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 85 | rury wywiewne z PVC o śr. 160/110 mm f. Wavin |  |  |  |
| 86 | rury z polipropylenu o śr. nominalnej 20 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 87 | rury z polipropylenu o śr. nominalnej 40 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 88 | rury z polipropylenu PP-R PN 20 stabi Al. śr.zewn. 20x3,4 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 89 | rury z polipropylenu PP-R PN 20 śr.zewn. 20x3,4 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 90 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. śr.zewn. 25x4,2 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 91 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. śr.zewn. 32x5,4 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 92 | rury z polipropylenu PP-R PN20 stabi Al. śr.zewn. 40x6,7 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 93 | rury z polipropylenu PP-R PN20 śr.zewn. 25x4,2 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 94 | rury z polipropylenu PP-R PN20 śr.zewn. 32x5,4 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 95 | rury z polipropylenu PP-R PN20 śr.zewn. 40x6,7 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 96 | rury z polipropylenu PP-R PN20 śr.zewn. 50x8,3 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 97 | rury z polipropylenu PP-R PN20 śr.zewn. 63x10,5 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 98 | rury z polipropylenu śr.zewn. 20 mm systemu BOR Plus |  |  |  |
| 99 | spłuczka ciśnieniowa do pisuaru typ Schellomat |  |  |  |
| 100 | stelaż do brodzika |  |  |  |
| 101 | syfon do brodzików natryskowych |  |  |  |
| 102 | syfony pojedyncze do zlewozmywaka z tworzywa sztucznego |  |  |  |
| 103 | syfony umywalkowe |  |  |  |
| 104 | syfony umywalkowe butelkowe |  |  |  |
| 105 | syfony umywalkowe chromowane |  |  |  |
| 106 | szafka do H.O. ze stali kwasoodpornej o wym. 20x20x15 cm typu SBOX2.2.150 f. Elsteel |  |  |  |
| 107 | szafka do zaworów czerpalnych w pom. przesłuchań ze stali kwasoodpornej o wym. 40x40x15 np. |  |  |  |
| 108 | szafka hydrantowa wnękowa o wym. 780x1010x180 mm z wyposażeniem: zawór hydrantowy śr.nom. 25 mm, prądownica, wąż półsztywny 30 m i gaśnica proszkowa 6 kg typu HW-25W-KP-30 SLEEM GREEN |  |  |  |
| 109 | szafki kuchenne szer 80 cm (okładzina drewniana) |  |  |  |
| 110 | śrubunki mosiężne śr.nom. 15 |  |  |  |
| 111 | śrubunki mosiężne śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 112 | śrubunki mosiężne śr.nom. 25 |  |  |  |
| 113 | śrubunki mosiężne śr.nom. 32 mm |  |  |  |
| 114 | śrubunki mosiężne śr.nom. 50 |  |  |  |
| 115 | trójnik redukcyjny śr. 54 mm/1/2"/54 |  |  |  |
| 116 | uchwyty do rurociągów niskoszumowych o śr. 100 mm |  |  |  |
| 117 | uchwyty do rurociągów niskoszumowych o śr. 56 mm |  |  |  |
| 118 | uchwyty do rurociągów niskoszumowych o śr. 70 mm |  |  |  |
| 119 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm |  |  |  |
| 120 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm |  |  |  |
| 121 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm |  |  |  |
| 122 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych śr.zewn. 20 mm |  |  |  |
| 123 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych śr.zewn. 20 mm |  |  |  |
| 124 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych śr.zewn. 25 mm |  |  |  |
| 125 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych śr.zewn. 32 mm |  |  |  |
| 126 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych śr.zewn. 40 mm |  |  |  |
| 127 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych śr.zewn. 50 mm |  |  |  |
| 128 | uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych śr.zewn. 63 mm |  |  |  |
| 129 | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.nom. 25 mm |  |  |  |
| 130 | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 15 mm |  |  |  |
| 131 | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 35 mm |  |  |  |
| 132 | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 54 mm |  |  |  |
| 133 | umywalka ceramiczna szer. 60 cm |  |  |  |
| 134 | umywalka ceramiczna szer. 60 cm dla niepełnosprawnych |  |  |  |
| 135 | umywalka z blatem (konglomerat |  |  |  |
| 136 | wodomierz MZ 40 o śr.nom. 40 mm qn=10 m3/h qmax.=20 m3/h, Lz=660 mm |  |  |  |
| 137 | wodomierz skrzydełkowy IS o śr.nom. 20 mm dla w.z. |  |  |  |
| 138 | wpusty piwniczne seria 15 typ 61 HT Dallbit z nasadą SEC 15 o śr. 100 mm |  |  |  |
| 139 | wpusty piwniczne seria 15 typ 61 HT Dallbit z nasadą SEC 15 o śr. 100 mm z blokadą oleju |  |  |  |
| 140 | wpusty podłogowe seria 10 typ 42 Dallbit z nasadą SEC 10 o śr. 50 mm |  |  |  |
| 141 | zamknięcie rewizyjne do HT dn 100 mm ramka i pokrywa ze stali nierdzewnej 150x150 mm nr kat. 510501 . |  |  |  |
| 142 | zawory napowietrzające z PVC o śr. 110 mm |  |  |  |
| 143 | zawory napowietrzające z PVC o śr. 75 mm |  |  |  |
| 144 | zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm |  |  |  |
| 145 | zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm |  |  |  |
| 146 | zawór czerpalny śr.nom. 15 mm ze złączką do węża |  |  |  |
| 147 | zawór elektromagnetyczny odcinający typ EV 220B NO o śr.nom. 50 mm f. Danfoss |  |  |  |
| 148 | zawór kulowy gwintowany o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 149 | zawór kulowy gwintowany o śr.nom. 15 mm mini |  |  |  |
| 150 | zawór kulowy gwintowany o śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 151 | zawór kulowy gwintowany o śr.nom. 25 mm |  |  |  |
| 152 | zawór kulowy gwintowany o śr.nom. 32 mm |  |  |  |
| 153 | zawór kulowy gwintowany o śr.nom. 50 mm |  |  |  |
| 154 | zawór odcinający kulowy o śr.nom. 50 mm |  |  |  |
| 155 | zawór regulacyjny termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. MTCV-B o śr.nom. 15 mm |  |  |  |
| 156 | zawór zwrotny antyskażeniowy EA 291 NF o śr.nom. 50 mm |  |  |  |
| 157 | zawór zwrotny antyskażeniowy EA251 o śr.nom. 20 mm |  |  |  |
| 158 | zawór zwrotny antyskażeniowy kołnierzowy EA-RV283P-A o śr.nom. 50 mm |  |  |  |
| 159 | zestaw hydroforowy Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/VR-P |  |  |  |
| 160 | zlewozmywak jednokomorowy z tacą ociekową ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 161 | zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 162 | zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 163 | złącza elastyczne z tworzywa sztucznego |  |  |  |
| 164 | złączki mosiężne śr.nom. 50 mm |  |  |  |
| 165 | pęczniejąca masa ogniochronna CP 611A |  |  |  |

……………………………………

(podpis Wykonawcy)

Zobowiązanie

( w przypadku zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych)

Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia z użyciem materiałów/ urządzeń równoważnych opisanych w wymienionych wyżej tabelach.  Zobowiązuję się do  opracowania zamiennej dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami międzybranżowymi i rzeczoznawców oraz do  uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian, a także gdy będzie to wymagane uzyskania uzgodnień służb administracji samorządowej i gestorów mediów.

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)