Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa: …………………………………………………………………………………………………

adres: …………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………….

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy: ………………………………….……..…....

FORMULARZ  OFERTOWY

w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.)

zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

Wentylatory i elementy instalacji wentylacyjnej

Numer sprawy: ……………………………..

- Nazwa i adres Zamawiającego

KOMENDANT  STOŁECZNY  POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

2.  Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa wentylatorów i elementów instalacji wentylacyjnej

3.  W odpowiedzi na Zapytanie oferujemy:

Zadanie nr. 1

| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena brutto (PLN) | Wartość oferty brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wentylator osiowy typ HVE 230RC o wydajności ~300 m3/h, z pilotem sterującym lub odpowiednik z zachowaniem parametrów technicznych i wymiarów. | 1 | szt. |  |  |
| 2 | Wentylator rurowy typ REW 200/4 o wydajności ~ 400 m3/h, z przełącznikiem BSX Helios. Przeznaczony do wbudowania w rurę Ø200 lub odpowiednik z zachowaniem parametrów technicznych i wymiarów. | 1 | szt. |  |  |
| 3 | Nawiewnik rurowy ZLA 160 lub odpowiednik z zachowaniem parametrów technicznych i wymiarów. | 1 | szt. |  |  |
| Słownie razem brutto: …………………………………………………………………….. |

(WARTOŚĆ OFERTY MUSI ZAWIERAĆ WSZYSTKIE KOSZTY – transport, VAT itp.)

Zadanie nr 2

| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena brutto (PLN) | Wartość oferty brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wentylator dachowy ØD 250 mm, 1300 obr/min. napięcie 230V, moc 0,37 kW, wydajność 1188 m3/h, klasa bezpieczeństwa IP X4 | 1 | szt. |  |  |
| 2 | Wentylator dachowy ØD 250 mm, 920 obr/min. napięcie 230V, moc 0,55 kW, wydajność 2880 m3/h, klasa bezpieczeństwa IP X4 | 1 | szt. |  |  |
| Słownie razem brutto: …………………………………………………………………….. |

(WARTOŚĆ OFERTY MUSI ZAWIERAĆ WSZYSTKIE KOSZTY – transport, VAT itp.)

4. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia  udzielamy:*

-    ……….…..(min. gwarancja producent) miesięcy gwarancji.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

6. Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego i  zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  Warszawa, ul. Karolkowa 46.

8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu  składania ofert.

10. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji  przedmiotu zamówienia jest …………………………………………………………..……….. .

11. Dane kontaktowe: tel.: …………. / faks: ……………. /e-mail: ………………………………

12. Płatność przelewem 30 dni po otrzymaniu faktury.

13. Ofertę prosimy złożyć w siedzibie WAG KSP przy ul. Karolkowej 46 w Warszawie, przesłać

faksem na numer 22 603 88 78, lub na adres e-mail: boleslaw.jez@ksp.policja.gov.pl do dnia

15.04.2014 r. do godz. 1200.

…………………..……………………

* wypełnia oferent							      Data, podpis i pieczęć Wykonawcy