Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa: …………………………………………………………………………………………………

adres: …………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………….

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy: …………....

FORMULARZ  OFERTOWY

w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

Instalacja nowego sprzętu kontroli dostępu w KSP

(nazwa nadana postępowaniu)

Numer sprawy:

- Nazwa i adres Zamawiającego

KOMENDANT  STOŁECZNY  POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Nazwa nadana zamówieniu: :

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy:

Opis przedmiotu:

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i usunięcie nieprawidłowości w działaniu Systemu Kontroli Dostępu w obiekcie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2 poprzez wymianę części kontrolerów i wymagany upgrade oprogramowania stacji roboczych administrowanych centralnie z KSP oraz przeszkolenie Użytkownika w zakresie instalacji i konfiguracji systemu.  
SKD w KSP jest zbudowany w oparciu o systemie INetSeven firmy Schneider Electric (dawniej TAC) na karty zbliżeniowe. Serwer systemu i 3 stacje robocze są na obiekcie KSP, natomiast pozostałe 5 stacji roboczych znajduje się w jednostkach zewnętrznych na terenie Warszawy.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- wykona pisemną ocenę systemu pod kątem usunięcia występujących nieprawidłowości w działaniu SKD;

- dokona zakupu wszelkich koniecznych urządzeń oraz wystąpi w imieniu Zamawiającego o uaktualnienie oprogramowania i licencji;

- wymieni urządzenia i wykona pełną wymaganą obsługę techniczną;

- wykona wymagany upgrade oprogramowania;

- przygotuje i przeprowadzi szkolenie z administrowania SKD dla 5 osób wskazanych przez Zamawiającego

- zakupi karty zblżeniowe

- dokona uaktualnienia istniejącej dokumentacji technicznej.

- Opis wymagań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych oraz szkolenia

W systemie SKD występują stare kontrolery DPU 7910 w ilości 6 szt. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej ilości kart obsługiwanych przez stare kontrolery DPU nie ma możliwości dodawania nowych użytkowników (kart) a jednocześnie uległa uszkodzeniu baza danych i pojawiły się błędne wpisy uniemożliwiające poprawną pracę systemu. Występuje też rozwarcie pętli kontrolerów w obrębie I/Site.
-  wymienić stare kontrolery DPU7910 w ilości 6 szt.  na SCU1284 i zaprogramować;
- usunąć błędne wpisy w bazie danych;
- przywrócić działanie kontrolerów w pętli komunikacyjnej.

W związku z wycofaniem/zakończeniem wsparcia firmy Microsoft dla platformy Windows XP należy dostosować

SKD w KSP do platformy Windows 7 a co za tym idzie należy uaktualnić wersję oprogramowania systemowego INetSeven oraz oprogramowanie bazy danych.

- upgrade INetSeven serwera i 6 stacji roboczych z wersji v.2.31 do wersji v.2.44

- przywrócenie  oprogramowania INetSeven zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego licencją dla 2 stacji roboczych;

- upgrade SQL 2000 Serwera SKD z Windows Serwer 2003 do wersji SQL 2005 Standard i  licencję dla 10 stacji roboczych.

Wykonawca będzie bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla 5 osób wskazanych przez zamawiającego. 
Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia: materiały szkoleniowe w formie skryptów i w wersji elektronicznej dla opisanego zakresu szkolenia oraz zapewni materiały biurowe -bloki do prowadzenia notatek, teczki oraz szczegółowy program szkolenia.
Szkolenie powinno odbywać się w cyklu minimum dwudniowym a maksymalnie czterodniowym.
Szkolenie może odbywać się w siedzibie i na strukturze INetSeven Zamawiającego lub w ośrodku szkoleniowym Wykonawcy w odległości nie dalszej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
W przypadku zorganizowania szkolenia w odległości większej niż wskazana, Wykonawca zapewni  nocleg podczas trwania szkolenia wszystkim uczestnikom w hotelu minimum dwu gwiazdkowym lub ośrodku szkoleniowym o porównywalnym standardzie, z pełnym wyżywieniem, w pokojach dwu lub maksymalnie trzyosobowych z łazienką. Śniadania, obiady i kolacje powinny być podawane w innej sali niż sala wykładowa.
Dokładny termin szkolenia będzie uzgodnimy i ustalony w porozumieniu z Wykonawcą.

Zakres szkolenia:

- architektura systemu – hardware

- instalacja oprogramowania

- zarządzanie bazą danych

- konfiguracja połączeń

- zarządzanie operatorami systemu

- programowanie logik sieci

- konfiguracje wejść/wyjść

- konfiguracja drzwi

- tworzenie dzierżawcy

- grupy użytkowników

- dodawanie użytkowników

- kopia zapasowa systemu

- archiwizacja zdarzeń

- tworzenie raportów

- awaryjna obsługa przejść i alarmów

Szkolenie zakończy się wydaniem uczestnikom świadectw potwierdzających udział w szkoleniu i protokołem z odbytego szkolenia będącym załącznikiem do protokołu odbioru końcowego umowy.
Wykonawca zakupi 2.000 szt. kart zbliżeniowych do Systemu Kontroli Dostępu (o niekolejnych numerach kart ). Zamówienie kart u dostawcy ma być realizowane w porozumieniu z Zamawiającym. Standard kodowania i numery kart zbliżeniowych mają być zgodne z pulą kart przyznaną dla Komendy Stołecznej Policji.

Dane karty zbliżeniowej:

- Typ karty/technologia: INDALA WIEGAND 32

- Format bitowy: 32 bitowy I/NET

- Kodowanie: CSI-2L

- Ogólne wymagania wykonania robót

- Wszystkie prace modernizacyjne należy prowadzić po godzinach normalnej pracy KSP . Prowadzone prace mają być jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika obiektu;

- Roboty techniczno – instalacyjne związane z wymianą istniejących i montażem nowych urządzeń mają zapewnić, po pracach ich dobry stan techniczny, nie gorszy niż przed pracami;

- Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany zabezpieczenia wszelkich przewodów pod napięciem;

- Każdego dnia po zakończeniu prac instalacyjno – montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac.

- Ogólne wymagania odbioru robót

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone i zainstalowane urządzenia i oprogramowania są fabrycznie nowe, nie uszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wad prawnych;

- Odbiór techniczny będzie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego i Wykonawcę Komisję do odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzony całościowym protokołem odbioru do którego będzie dołączony protokół z odbytego szkolenia;

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia oraz minimum 36 miesięcznej rękojmi na roboty instalacyjne liczonych od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru robót.

- Terminy

- Termin realizacji umowy do 45 dni od daty podpisania umowy;

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym zakończeniem prac;

- Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 2-ch dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Wymagania w zakresie Wykonawcy

Wykonawca zamówienia winien posiada

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności potwierdzone przez załączenie:

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- Koncesję MSW na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;

- Aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego do 1kV w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych dla wszystkich osób pracujących przy instalacji elektrycznej w/w zamówienia;

- Listy pracowników wykonujących zamówienie, którzy musza być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Wykonawca winien wykazać się niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym do wykonania w/w zamówienia poprzez załączenie:

- Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem firmy Schneider Electric w zakresie Systemu Kontroli INetSeven;

- Wykazu wykonywanych w okresie nie dłuższym niż w ostatnich 5 latach min. 5 usług w zakresie budowy Systemu Kontroli INetSeven z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;

- Listy pracowników wykonujących zamówienie, którzy mają udokumentowane szkolenie firmy Schneider Electric w zakresie instalowania i administrowania Systemu Kontroli INetSeven;

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z opisem i warunkami opisanymi w załączniku  za cenę:

(słownie: …………………………...............................................................brutto w PLN);

- Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia  udzielamy:

-    ……….….. **(min.36   ) miesięcy rękojmi,

-    ……….….. **(min.36  ) miesięcy gwarancji.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do formularza ofertowego.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: KSP –Wydział Teleinformatyki  00-150 Warszawa ul. Nowolipie.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: -45 dni roboczych od chwili podpisania umowy

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu  składania ofert.

9.  Reklamacje należy składać na adres:  ……………….. i nr faksu ………….….

10.  Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego     i  zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.  Do Formularza Ofertowego dołączam:

- (w zależności od postawionych warunków)

- dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego).

W przypadku, gdy z ww. dokumentów nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. pełnomocnictwo).

12. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji  przedmiotu zamówienia jest …………………………………………………………..……….. .

13. Dane kontaktowe: tel.: …………. / faks: ……………. /e-mail: ………………………………

…………………..……………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

** W przypadku niewypełnienia, Zamawiający uzna, że oferowany przedmiot zamówienia posiada minimalny termin rękojmi i gwarancji.