Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa: …………………………………………………………………………………………………

adres: …………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………….

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy: …………....

FORMULARZ  OFERTOWY

w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

Zakup sprzętu teleinformatycznego – do monitoringu

(nazwa nadana postępowaniu)

Numer sprawy:

- Nazwa i adres Zamawiającego

KOMENDANT  STOŁECZNY  POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Nazwa nadana zamówieniu: :

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy:

Opis przedmiotu:

|  | nazwa-opis | ilość | cena jednost. Brutto | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV | 1 |  |  |
|  | - 16 wejść; |  |  |  |
|  | - minimum jeden interfejs HDMI i BNC; |  |  |  |
|  | - funkcja spot (pełny ekran i podział); |  |  |  |
|  | - praca w trybie pentaplex; |  |  |  |
|  | - kompresja wideo H.264; |  |  |  |
|  | - rejestracja 100 kl/s w pełnej rozdzielczości PAL 4 CIF(704x576); |  |  |  |
|  | - interfejs sieciowy Ethernet; |  |  |  |
|  | - detekcja ruchu; |  |  |  |
|  | - nagrywarka DVD; |  |  |  |
|  | - HDD 2 TB; |  |  |  |
|  | - sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury; |  |  |  |
|  | - darmowa aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu; |  |  |  |
|  | - obsługa protokołu NTP; |  |  |  |
|  | - menu w języku polskim; |  |  |  |
| 2 | Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV | 1 |  |  |
|  | - 8 wejść; |  |  |  |
|  | - minimum jeden interfejs HDMI i BNC; |  |  |  |
|  | - funkcja spot (pełny ekran i podział); |  |  |  |
|  | - praca w trybie pentaplex; |  |  |  |
|  | - kompresja wideo H.264; |  |  |  |
|  | - rejestracja 100 kl/s w pełnej rozdzielczości PAL 4 CIF(704x576); |  |  |  |
|  | - interfejs sieciowy Ethernet; |  |  |  |
|  | - detekcja ruchu; |  |  |  |
|  | - nagrywarka DVD; |  |  |  |
|  | - HDD 1TB; |  |  |  |
|  | - sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury; |  |  |  |
|  | - darmowa aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu; |  |  |  |
|  | - obsługa protokołu NTP; |  |  |  |
|  | - menu w języku polskim; |  |  |  |
| 3 | Monitor kolorowy LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego | 2 |  |  |
|  | - rozmiar 32”; |  |  |  |
|  | - przeznaczony do pracy ciągłej; |  |  |  |
|  | - rozdzielczość obsługiwana 1920x1080; |  |  |  |
|  | - format obrazu 16:9; |  |  |  |
|  | - wyposażony w złącza HDMI oraz Composit; |  |  |  |
|  | - montowany na uchwycie ściennym. |  |  |  |
| 4 | Uchwyt ścienny do monitora LCD 32” | 2 |  |  |
|  | - regulacja kąta w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej; |  |  |  |
|  | - zapewniający montaż monitora prostopadle do ściany. |  |  |  |
| 5 | Kamera zewnętrzna ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni w obudowie z uchwytem ściennym. | 4 |  |  |
|  | - funkcja dzień/noc; |  |  |  |
|  | - standard PAL; |  |  |  |
|  | - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; |  |  |  |
|  | - wysoka czułość; |  |  |  |
|  | - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,8-12 mm; |  |  |  |
|  | - sterowanie DC; |  |  |  |
|  | - mechaniczny filtr IR; |  |  |  |
|  | - menu ekranowe w j. polskim lub angielskim; |  |  |  |
|  | - zasilanie 12 VDC; |  |  |  |
|  | - temperatura pracy od -35 do +50ºC; |  |  |  |
|  | - promiennik podczerwieni o szerokim kącie świecenia(diody 3gen). |  |  |  |
| 6 | Kamera wewnętrzna ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni w obudowie z uchwytem ściennym. | 4 |  |  |
|  | - funkcja dzień/noc; |  |  |  |
|  | - standard PAL; |  |  |  |
|  | - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; |  |  |  |
|  | - wysoka czułość; |  |  |  |
|  | - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,8-12 mm; |  |  |  |
|  | - sterowanie DC; |  |  |  |
|  | - mechaniczny filtr IR; |  |  |  |
|  | - menu ekranowe w j. polskim lub angielskim; |  |  |  |
|  | - zasilanie 12 VDC; |  |  |  |
|  | - temperatura pracy od -10 do +50ºC; |  |  |  |
|  | - promiennik podczerwieni o szerokim kącie świecenia(diody 3 gen). |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz myszki po skrętce (ok. 10 mb.) do DVR | 2 |  |  |
| 8 | Kabel HDMI o długości 10 mb. (łączący DVR z monitorem) | 2 |  |  |
| 9 | Przewód OMY 2x1mm² -krążek 100 mb. | 100mb |  |  |
|  |  | razem brutto |  |  |

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z opisem i warunkami opisanymi w załączniku  za cenę:

(słownie: …………………………...............................................................brutto w PLN);

- Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia  udzielamy:

-    ……….….. **(min.24   ) miesięcy rękojmi,

-    ……….….. **(min.24  ) miesięcy gwarancji.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do formularza ofertowego.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: KSP –Wydział Teleinformatyki  00-150 Warszawa ul. Nowolipie.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: -5 dni roboczych od chwili podpisania umowy

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu  składania ofert.

9.  Reklamacje należy składać na adres:  ……………….. i nr faksu ………….….

10.  Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego     i  zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.  Do Formularza Ofertowego dołączam:

- (w zależności od postawionych warunków)

- dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego).

W przypadku, gdy z ww. dokumentów nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. pełnomocnictwo).

12. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji  przedmiotu zamówienia jest …………………………………………………………..……….. .

13. Dane kontaktowe: tel.: …………. / faks: ……………. /e-mail: ………………………………

…………………..……………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

** W przypadku niewypełnienia, Zamawiający uzna, że oferowany przedmiot zamówienia posiada minimalny termin rękojmi i gwarancji.