Nazwa i adres Wykonawcy:*)

nazwa: …………………………………………………………………………………………………

adres: …………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………….

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy: ………………………………….……..…....

FORMULARZ  OFERTOWY

w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.)

zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

DOSTAWA ELEMENTÓW INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH: POMPY, ZAWORY, MATERIAŁY INSTALACYJNE.

Numer sprawy: ……………………………..

- Nazwa i adres Zamawiającego

KOMENDANT  STOŁECZNY  POLICJI

ul. Nowolipie 2,

  - Warszawa

- Nazwa nadana zamówieniu: DOSTAWA ELEMENTÓW INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH: POMPY, ZAWORY, MATERIAŁY INSTALACYJNE.

- W odpowiedzi na Zapytanie oferujemy:

Zadanie nr 1

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość oferty brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zasobnik c.w.u. 600 l, pionowy, emaliowany, bez wężownicy, z izolacją zdejmowaną. Średnica maksymalna Ø 800 mm | szt. | 3 |  |  |
| Razem brutto (słownie): ……………………………………………………..……….. |

Zadanie nr 2

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość oferty brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pompa Magna 3 40/180F, 230 V, podnoszenie 18 m | szt. | 2 |  |  |
| Razem brutto (słownie): ……………………………………………………..……….. |

Zadanie nr 3

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość oferty brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Reduktor ciśnienia Ø20 | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Zawór zwrotny do c.o. Ø125 międzykołnierzowy | szt. | 2 |  |  |
| Razem brutto (słownie): ……………………………………………………..……….. |

Zadanie nr 4

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość oferty brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Złączka prosta 20 x ½ aquatherm GZ | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Złączka prosta 20 x ½ aquatherm GW | szt. | 4 |  |  |
| 3 | Złączka prosta 25 x ½ aquatherm GZ | szt. | 4 |  |  |
| 4 | Złączka prosta 25 x ½ aquatherm GW | szt. | 4 |  |  |
| Razem brutto (słownie): ……………………………………………………..……….. |

- Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia  udzielamy:*)

……….….. (min. gwarancja producenta) miesięcy gwarancji.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym.

6. Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego i  zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Do Formularza Ofertowego dołączam: dokument potwierdzający upoważnienie do

reprezentowania Wykonawcy (aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego).

8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn WAG KSP w Warszawie.

9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu  składania ofert.

11. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji  przedmiotu zamówienia jest …………………………………………………………..……….. .*)

12. Dane kontaktowe: tel. …….……. / faks: ………...……. /e-mail: ………………………….… . *)

13. Płatność przelewem 30 dni po otrzymaniu faktury.

14. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami prosimy złożyć w siedzibie Wydziału Administracyjno-

Gospodarczego Komendy Stołecznej Policji przy ul. Jagiellońskiej 49, 03-301 Warszawa,  przesłać

faksem na numer: 22 603 89 55, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zz.wag@policja.waw.pl

do dnia ……..…… 2015 r. do  godz. 1300.

…………………..……………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy