Wzór - Załącznik nr  1A do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail__________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _________________________

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy kabli telekomunikacyjnych wraz z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi (Numer sprawy: WZP-302/15/27/Ł)

I. Oferujemy w  zadaniu  nr 1 - kable miedziane  z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi, wyszczególnione w załączniku nr 2 Ado  SIWZ za  cenę ………… ………………* brutto  w  PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

II. Oferujemy wykonywanie dostaw w terminie do ….............** dni roboczych (nie dłuższy niż               3 dni robocze), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

III.	 Oświadczamy, że:

1. Oferowany  asortyment jest  zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi  w  Formularzu  Cenowym,  stanowiącym  załącznik  nr  2 A  do  SIWZ.

2. Na dostarczony asortyment udzielamy:

a)    ………… (min. 24***) miesięcznej)  rękojmi,

b)   …………..min.24***)  miesięcznej  gwarancji jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta.

W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez       Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

- liczonych od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru jakościowego.

3.   Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane              i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

4.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                   z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………****, e-mail:

…………………………………………………………………………………………….****

7.  Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja  została skutecznie przekazana.

9. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja  została skutecznie przekazana.

10.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Uwaga:

* -   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**-   należy  zaoferować konkretny  termin, zgodny  z  wymaganym w  Rozdz. XVI lit.  B  (kryterium dostawy)

*** w przypadku nie  wypełnienia terminu rękojmi i  gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres rękojmi i  gwarancji podany w nawiasie

****- należy  wpisać

III. Informujemy, że:

1.	 Dostawy  wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, który wykonywać    będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………………………*****

****** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________          		    ________________________________________

Wzór - Załącznik nr  1B do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail__________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _________________________

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy kabli telekomunikacyjnych wraz z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi (Numer sprawy: WZP-302/15/27/Ł)

I. Oferujemy w  zadaniu  nr 2 - kable  optyczne  z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi.  wyszczególnione w załączniku nr 2 B do  SIWZ za  cenę ………… ………………* brutto  w  PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

II. Oferujemy wykonywanie dostaw w terminie do ….............** dni roboczych (nie dłuższy niż               3 dni robocze), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

III.	 Oświadczamy, że:

1. Oferowany  asortyment jest  zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi  w  Formularzu  Cenowym,  stanowiącym  załącznik  nr  2 A  do  SIWZ.

2. Na dostarczony asortyment udzielamy:

a)    ………… (min. 24***) miesięcznej)  rękojmi,

b)   …………..min.24***)  miesięcznej  gwarancji jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta.

W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez       Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

- liczonych od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru jakościowego.

3.   Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane              i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

4.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                   z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………****, e-mail:

…………………………………………………………………………………………….****

7.  Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja  została skutecznie przekazana.

9. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja  została skutecznie przekazana.

10.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Uwaga:

* -   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**-   należy  zaoferować konkretny  termin, zgodny  z  wymaganym w  Rozdz. XVI lit.  B  (kryterium dostawy)

*** w przypadku nie  wypełnienia terminu rękojmi i  gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres rękojmi i  gwarancji podany w nawiasie

****- należy  wpisać

III. Informujemy, że:

1.	 Dostawy  wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, który wykonywać    będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………………………*****

****** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 1 , Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________          		    ________________________________________

Załącznik nr  2A do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY

| Lp. | Opis asortymentu | Producent* oraz typ zaoferowanego asortymentu | J.m. | Cena brutto ** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Osłona Raychem XAGA 500, 43/8-150-PO |  | szt |  |
| 2 | Osłona Raychem XAGA 500, 55/12-300-PO |  | szt |  |
| 3 | Osłona Raychem XAGA 500, 75/15-300-PO |  | szt |  |
| 4 | Łącznik żył typu Scotchlok , UY 2 |  | szt |  |
| 5 | Arkusz Raychem, 43/8, dł.arkusza 1 500 mm+ 3 spinki |  | szt |  |
| 6 | Arkusz Raychem, 55/12, dł.arkusza 1 500 mm + 3 spinki |  | szt |  |
| 7 | Taśma izolacyjna do złączy kablowych, 2183 E-Z |  | szt. |  |
| 8 | Taśma izolacyjna Scotch, 88T 1’’ |  | szt. |  |
| 9 | Kabel , XzTKMXpw10x4x08 |  | mb. |  |
| 10 | Kabel , XzTKMXpw25x4x08 |  | mb. |  |
| 11 | Kabel , XzTKMXpw50x4x08 |  | mb. |  |
| 12 | Skrętka UTP kat5e linka, op=305 mb |  | op. |  |
| 13 | Skrętka UTP kat5e drut, op=305 mb |  | op. |  |
| 14 | krosówka TDYd 1x2x0,5, szpulka =500mb |  | szpulka |  |
| 15 | kabel liniowy RJ11 4 żyłowy YTLYp 4x0,12 czarny krążek= 100mb |  | krążek |  |
| 16 | kabel liniowy RJ11 4 żyłowy YTLYp 4x0,12 biały, krążek 100mb |  | krążek |  |
| 17 | Wtyki RJ 45 8P8C, (op.=100 szt.) |  | op |  |
| 18 | Wtyki RJ 11 6P4C, (op.=100 szt.) |  | op. |  |
| 19 | Wtyki RJ 11 6P6C, (op.=100 szt.) |  | op. |  |
| 20 | Opaski kablowe 110/4,5-5mm białe, (op.=100 szt.) |  | op. |  |
| 21 | Opaski kablowe 110/4,5-5mm czarne, (op.=100 szt.) |  | op. |  |
| 22 | Opaski kablowe 180/4,5-5mm białe, (op.=100 szt.) |  | op. |  |
| 23 | Opaski kablowe 180/4,5-5mm czarne, (op.=100 szt.) |  | op. |  |
| Cena brutto w PLN ** oferty (suma cen brutto w PLN w kol. 5 poz 1-23) |  |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____________________________________

Uwaga:

*  - pod  nazwą  Producent  należy rozumieć wytwórcę lub firmę,  pod  nazwą której asortyment jest  sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu  na terytorium RP

** - z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku

Załącznik nr  2B do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY

| Lp. | Opis asortymentu | Producent* oraz typ zaoferowanego asortymentu | J.m. | Cena brutto ** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mufa światłowodowa pionowa do instalacji napowietrznych jak i kanałowych i doziemnych, pojemność 48 spawów + tacki |  | kpl |  |
| 2 | mufa światłowodowa pionowa do instalacji napowietrznych jak i kanałowych i doziemnych, pojemność 24 spawy + tacki |  | kpl |  |
| 3 | chusteczki bezpyłowe do czyszczenia włókien światłowodowych, opakowanie= 250 szt. |  | op. |  |
| 4 | IPA płyn do czyszczenia włókien światłowodowych, na bazie alkoholu izopropylenowego, opakowanie= 1 litr |  | l |  |
| 5 | opaska zaciskowa 10cm x 2,5mm (opk.100 szt) |  | op. |  |
| 6 | Kompletna przełącznica światłowodowa, 19", 1U , 12xSC/UPC MM duplex, 24x pigtail SC/UPC MM, 1m, 50/125, OM2, 2 kasety |  | kpl |  |
| 7 | Kompletna przełącznica światłowodowa, 19", 1U , 12xSC/APC SM duplex, 24x pigtail SC/APC SM, 1m, 9/125, G652D, 2 kasety |  | kpl |  |
| 8 | Pigtail SC/UPC, MM, 50/125, 0,9mm, włókno OM2, 1m |  | szt. |  |
| 9 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 0,9mm, włókno G652D, 1m |  | szt. |  |
| 10 | Adapter światłowodowy SC/UPC duplex, wielomodowy |  | szt |  |
| 11 | Adapter światłowodowy SC/UPC simplex, wielomodowy |  | szt. |  |
| 12 | Adapter światłowodowy SC/APC duplex, jednomodowy |  | szt. |  |
| 13 | Adapter światłowodowy SC/APC simplex, jednomodowy |  | szt. |  |
| 14 | Kaseta światłowodowa z pokrywą z uchwytami na 12 spawów |  | szt. |  |
| 15 | Kaseta światłowodowa z pokrywą z uchwytami na 24 spawy |  | szt. |  |
| 16 | Zaślepka adaptera SC duplex |  | szt. |  |
| 17 | Zaślepka adaptera SC simplex |  | szt. |  |
| 18 | Przełącznica światłowodowa, 12x SC duplex, bez adapterów, zamykana na klucz |  | szt. |  |
| 19 | Przełącznica światłowodowa 19" 1U, 24x SC simplex, bez adapterów, z zawiasem |  | szt. |  |
| 20 | Adapter światłowodowy hybrydowy SC/UPC - FC/UPC simplex,wielomodowy |  | szt. |  |
| 21 | Adapter światłowodowy hybrydowy SC/UPC - ST/UPC simplex, wielomodowy |  | szt. |  |
| 22 | Adapter światłowodowy hybrydowy FC/UPC - ST/UPC simplex, wielomodowy |  | szt. |  |
| 23 | Osłona spawu światłowodowego 45 mm |  | szt. |  |
| 24 | Opaski kablowe, 2,5 x 80 mm, czarne,temp. Otoczenia: -40°C do +80°C, 100szt w opakowaniu |  | op. |  |
| 25 | Opaski kablowe, 4,8 x 300 mm, czarne, 100szt w opakowaniu |  | op. |  |
| 26 | Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 48x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD |  | mb. |  |
| 27 | Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 24x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD |  | mb |  |
| 28 | Kabel wewnętrzny mini-breakout, 12x50/125/900, włókno OM2, powłoka LSZH |  | mb |  |
| Cena brutto w PLN ** oferty (suma cen brutto w PLN w kol. 5 poz 1-28) |  |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____________________________________

Uwaga:

*  - pod  nazwą  Producent  należy rozumieć wytwórcę lub firmę,  pod  nazwą której asortyment jest  sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu  na terytorium RP

** - z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz wykonanych/ wykonywanych dostaw*

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy kabli telekomunikacyjnych wraz z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi (Numer sprawy: WZP-302/15/271/Ł)

| Lp. | ZLECAJĄCY Dostawy (nazwa) | RODZAJ (przedmiot dostaw) | Wartość dostarczonego asortymentu | Data zakończenia (dzień/miesiąc/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| …... |  |  |  |  |

Uwaga:

- Do wykazu  załączam dowody potwierdzające, że wskazana w kol. nr 3 dostawa/dostawy wykonana/wykonane zostały/są  należycie  została należycie

- W przypadku dostaw  nadal wykonywanych,  należy wskazać wartość dostaw już  zrealizowanych

* -  niepotrzebne  skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

_____________________________________________

# Wzór-Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy kabli telekomunikacyjnych wraz z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi (Numer sprawy: WZP-302/15/271/Ł)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….……

…………………………………………………………………………………………………….………

(imię i nazwisko)

ja……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…...

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………...............................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że  na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

______________________________________________

Wzór - Załącznik nr 5  do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy kabli telekomunikacyjnych wraz z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi (Numer sprawy: WZP-302/15/27/Ł)

oświadczam, że na  dzień  składania  ofert Wykonawca

    - nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

b) należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

*- niepotrzebne skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

_____________________________________________

Wzór-Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy kabli telekomunikacyjnych wraz z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi (Numer sprawy: WZP-302/15/27/Ł)

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za wykonanie zamówień  udzielanych w ramach umowy  ramowej

2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

3. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas

w postępowaniu w  celu  zawarcia  umowy ramowej  *.

4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu

określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

# Wzór - Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy kabli telekomunikacyjnych wraz z  materiałami  eksploatacyjno-naprawczymi (Numer sprawy: WZP-302/15/27/Ł)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….

…………………………………………………………………………………………………….………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…...

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________