ZATWIERWzór - Załącznik nr 1A do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres _________________________________________________________________________________

Nr telefonu, faksu lub e-mail: ______________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy____________________________

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, nr postępowania: WZP-748/15/38/Z:

I. W ZADANIU NR 1 oferujemy usługę przeglądu technicznego, kalibracji i wzorcowania oraz naprawy 412 sztuk urządzeń i sprzętu AlcoSencor IV w wersji z drukarką typu RBT, DP – 1012, AP-860 i bez drukarki za ceny jednostkowe:

| Lp. | Rodzaj usługi/części/podzespołów | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa usługi brutto w PLN* | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x 4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przegląd techniczny, kalibracja, wzorcowanie - obejmuje wykonanie usługi 2 razy w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi | 824 |  |  |
| Koszt części/podzespołów przy naprawie** |
| 2. | Komórka pomiarowa | 30 |  |  |
| 3. | Uszczelka komórki pomiarowej | 35 |  |  |
| 4. | Blokada uszczelki komórki pomiarowej | 35 |  |  |
| 5. | Wlotowa rurka teflonowa | 40 |  |  |
| 6. | O-ring | 40 |  |  |
| 7. | Coupler – uszczelka ustnika | 34 |  |  |
| 8. | Klips Pelikan Case 1400 | 15 |  |  |
| 9. | Klapka osłaniająca baterię | 14 |  |  |
| 10. | Wyrzutnik ustnika | 17 |  |  |
| 11. | Blokada wyrzutnika ustnika | 15 |  |  |
| 12. | Mechanizm drukujący | 2 |  |  |
| 13. | Mechanizm pompy zasysającej | 2 |  |  |
| 14. | SET-przycisk blokady | 15 |  |  |
| 15. | Gniazdo baterii 9 V ze złączem | 10 |  |  |
| 16. | Manifold z termistorem | 10 |  |  |
| 17. | Kabel transmisyjny | 10 |  |  |
| 18. | Kalibracja 3-punktowa | 30 |  |  |
| 19. | Moduł pamięci rozszerzonej | 2 |  |  |
| 20. | Obudowa górna kpl. | 2 |  |  |
| 21. | Płyta główna drukarki | 2 |  |  |
| 22. | Złącze 6PIN Stewart Connector | 15 |  |  |
| 23. | Złącze 6PIN Stewart Connector z przewodem 1,5 m | 5 |  |  |
| 24. | Bateria alkaliczna 9V | 160 |  |  |
| 25. | Akumulator 4 ogniwa | 15 |  |  |
| 26. | Rolka papierowa | 30 |  |  |
| 27. | Kaseta barwiąca | 30 |  |  |
| 28. | Wypełnienie - walizka pelican | 15 |  |  |
| Cena oferty (kol. 5 poz. 1-28) ………………………………………………………….brutto PLN* Słownie ……………………………………………………………………………………….brutto PLN* |

________________________

*    do dwóch miejsc po przecinku

** cena naprawy musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołów

II. Oświadczamy, że:

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Udzielamy:

a) na wymienione części/podzespoły ……. (minimum 12) miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi:

b) na wykonaną usługę - 6 miesięcznej gwarancji i 6 miesięcznej rękojmi

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru***.

      - Termin realizacji usługi: …………(maksymalny termin - 10 dni roboczych) dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy (odpowiednio do rodzaju usług).

      - Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.

      - Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

      - Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu/e-mail wskazany w pkt III ppkt 1.  
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

      - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   numer faksu/e-mail wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

      - Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

- do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy p. …………………… nr tel……………………………, nr fax:………………………, e-mail:………………………………….

- reklamacje i zlecenia należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 
w godz. 800-1600 na adres: …………………….…………., Nr faksu: …………………………

- usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

DATA                                                                 PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________                                      __________________________________

______________________

***  w przypadku niewypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres   gwarancji  podany w nawiasie

**** niepotrzebne skreślić, w przypadku nie skreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy Zamawiający  uzna, iż Wykonawca  będzie wykonywał zamówienie samodzielnie.

Wzór - Załącznik nr 1B do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ________________________________________________________________

Adres _________________________________________________________________________________

Nr telefonu, faksu i e-mail: ________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy____________________________

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, nr postępowania: 
WZP-748/15/38/Z:

I. W ZADANIU NR 2 oferujemy usługę przeglądu technicznego, kalibracji i wzorcowania oraz naprawy 85sztuk urządzeń i sprzętu Alkomeetr A-2.0 i Alcomat Siemens za ceny jednostkowe:

| Lp. | Rodzaj usługi/części/podzespołów | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa usługi brutto w PLN* | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x 4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przegląd techniczny, kalibracja, wzorcowanie - obejmuje wykonanie usługi 2 razy w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi | 170 |  |  |
| Koszt części/podzespołów przy naprawie** |
| 2. | Wymiana detektora | 7 |  |  |
| 3. | Wymiana wężą grzejnego | 5 |  |  |
| 4. | Wymiana układu drukarki | 5 |  |  |
| 5. | Wymiana silnika krokowego | 5 |  |  |
| 6. | Naprawa płyty termostatu | 5 |  |  |
| 7. | Wymiana promiennika | 5 |  |  |
| 8. | Czyszczenie filtrów i wym. Uszczelniaczy | 8 |  |  |
| 9. | Naprawa zasilacza 12 V | 5 |  |  |
| 10. | Wymiana przetwornicy SR-15-7,6V | 5 |  |  |
| 11. | Wymiana złotej folii w kuwecie pomiarowej | 6 |  |  |
| 12. | Wymiana czujnika przepływu | 5 |  |  |
| 13. | Naprawa układu zegara | 5 |  |  |
| 14. | Naprawa układu sterowania drukarki | 5 |  |  |
| 15. | Wymiana akumulatora 3,6 V 60 mAh | 5 |  |  |
| 16. | Gniazdo zespolone 12 V | 5 |  |  |
| 17. | Naprawa zasilacza 5 V | 5 |  |  |
| 18. | Wyłącznik zespolony 220V | 5 |  |  |
| 19. | Naprawa - przełącznik serwisowy | 5 |  |  |
| 20. | Wyłącznik 12 V | 5 |  |  |
| 21. | Wymiana taśmy barwiącej Epson | 10 |  |  |
| 22. | Wymiana przełącznik Start | 10 |  |  |
| 23. | Wymiana wentylatora | 5 |  |  |
| Cena oferty (kol. 5 poz. 1-23) ………………………………………………………….brutto PLN* Słownie ………………………………………………………………………………….brutto PLN* |

________________________

*    do dwóch miejsc po przecinku

** cena naprawy musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołów

II. Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Udzielamy:

a) na wymienione części/podzespoły ……. (minimum 12) miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi;

b) na wykonaną usługę - 6 miesięcznej gwarancji i 6 miesięcznej rękojmi

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru***.

- Termin realizacji usługi: …………(maksymalny termin - 10 dni roboczych) dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy (odpowiednio do rodzaju usług).

- Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.

- Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                             i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu/e-mail wskazany w pkt III ppkt 1.  
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   numer faksu/e-mail wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu 
w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

- do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy p. …………..…………… nr tel……………………………, nr fax: ………………………, e-mail:………………………………….

- reklamacje i zlecenia należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 
w godz. 800-1600 na adres: …………………….…………., nr faksu: …………………………

- usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

DATA                                                                 PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________                                      __________________________________

______________________

***  w przypadku niewypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres   gwarancji  podany w nawiasie

**** niepotrzebne skreślić, w przypadku nie skreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy Zamawiający  uzna, iż Wykonawca  będzie wykonywał zamówienie samodzielnie.

Wzór - Załącznik nr 1C do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ________________________________________________________________

Adres _________________________________________________________________________________

Nr telefonu, faksu i e-mail: ________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy____________________________

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, nr postępowania: 
WZP-748/15/38/Z:

I. W ZADANIU NR 3 oferujemy usługę przeglądu technicznego, kalibracji i wzorcowania oraz naprawy 18 sztuk urządzeń i sprzętu AlcoQuant 3020 z drukarką za ceny jednostkowe:

| Lp. | Rodzaj usługi/części/podzespołów | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa usługi brutto w PLN* | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x 4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przegląd techniczny, kalibracja, wzorcowanie - obejmuje wykonanie usługi 2 razy w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi | 36 |  |  |
| Koszt części/podzespołów przy naprawie** |
| 2. | Wymiana akumulatora | 5 |  |  |
| 3. | Wymiana grzejnika węża | 4 |  |  |
| 4. | Wymiana sensora | 3 |  |  |
| 5. | Wymiana pompy | 3 |  |  |
| 6. | Wymiana zaworu elektromagnetycznego | 3 |  |  |
| 7. | Wymiana ukadu drukarki | 3 |  |  |
| 8. | Wymiana baterii podtrzymania pamięci | 15 |  |  |
| 9. | Wymiana bloku akumulatorów w drukarce | 4 |  |  |
| Cena oferty (kol. 5 poz. 1-9) ………………………………………………………….brutto PLN* Słownie ……………………………………………………….…………………………………….brutto PLN* |

________________________

*    do dwóch miejsc po przecinku

** cena naprawy musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołów

II. Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Udzielamy:

a) na wymienione części/podzespoły ……. (minimum 12) miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi;

b) na wykonaną usługę - 6 miesięcznej gwarancji i 6 miesięcznej rękojmi

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru ***.

- Termin realizacji usługi: …………(maksymalny termin - 10 dni roboczych) dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy (odpowiednio do rodzaju usług).

- Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.

- Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                             i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu/e-mail wskazany w pkt III ppkt 1.  
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   numer faksu/e-mail wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu 
w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

- do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy p. …………………… nr tel……………………………, nr fax:………………………, e-mail:………………………………….

- reklamacje i zlecenia należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 
w godz. 800-1600 na adres: …………………….…………., Nr faksu: …………………………

- usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

DATA                                                                 PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________                                      __________________________________

______________________

***  w przypadku niewypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres   gwarancji  podany w nawiasie

**** niepotrzebne skreślić, w przypadku nie skreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy Zamawiający  uzna, iż Wykonawca  będzie wykonywał zamówienie samodzielnie.

# Wzór - Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, nr postępowania: WZP-748/15/38/Z:

ja ……………………………………………………………………………………………….……….…...

………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

ja………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę …………………………………………………………………………..……….........................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

* niepotrzebne skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

__________________________________________

___________________

* niepotrzebne skreślić

# Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, nr postępowania: WZP-748/15/38/Z:

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

_____________________

* niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

# Wzór - Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, na Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, nr postępowania: WZP-748/15/38/Z:

ja …………………………………………………………………………………………….…….…….….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, nr postępowania: 
WZP-748/15/38/Z oświadczam, że na dzień składania ofert:

        - nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

        - należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

______________________

* niepotrzebne skreślić