Wzór - Załącznik nr  1A do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail__________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _________________________

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do systemu kontroli dostępu oraz monitoringu (Numer sprawy: WZP-1626/15/71/Ł)

I.   Oferujemy w  zadaniu  nr 1 dostawy urządzeń i materiałów do CCTV (telewizja przemysłowa) - wyszczególnionych w załączniku nr 2 A do  SIWZ za  cenę ………… ………………* brutto  w  PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

II.	 Oświadczamy, że:

1. Oferowany  asortyment jest  zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi w Opisie zaoferowanego asortymentu  oraz w Formularzu  Cenowym,  stanowiącym  załącznik  nr  2 A  do  SIWZ.

2. Na dostarczony asortyment udzielamy ………… (min. 24**) miesięcznej  rękojmi.

3.Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas   zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                   z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………***, e-mail:

…………………………………………………………………………………………….***

7.  Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja  została skutecznie przekazana.

9.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Uwaga:

* -   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** w przypadku nie  wypełnienia terminu rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres rękojmi i  gwarancji podany w nawiasie

***- należy  wpisać

III. Informujemy, że:

1.   Informujemy, że zamówienia i  reklamacje należy składać:

na nr faksu ............................................... 	adres …………………………………….,

e-mail ……………………………

2.   Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą ………………………………………………………………

3. Osobą do kontaktów z Zamawiającym wyznaczamy ………………………………………………., e-mail……………………………………….., tel./fax. ……………………………………………

**** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________          		    ________________________________________

Wzór - Załącznik nr  1B do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail__________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _________________________

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do systemu kontroli dostępu oraz monitoringu (Numer sprawy: WZP-1626/15/71/Ł)

I.    Oferujemy w  zadaniu  nr 2 – dostawy urządzeń i materiałów do SKD (system kontroli dostępu)  wyszczególnione w załączniku nr 2 B do  SIWZ za  cenę ………… ………………* brutto  w  PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

II.	 Oświadczamy, że:

1. Oferowany  asortyment jest  zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi  w  Formularzu  Cenowym,  stanowiącym  załącznik  nr  2 B  do  SIWZ.

2.   Na dostarczony asortyment udzielamy   ………… (min. 24**) miesięcznej  rękojmi.

3.   Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane              i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

4.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                   z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………***, e-mail:

…………………………………………………………………………………………….***

7.  Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja  została skutecznie przekazana.

9.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Uwaga:

* -   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** w przypadku nie  wypełnienia terminu rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres rękojmi i  gwarancji podany w nawiasie

***- należy  wpisać

III. Informujemy, że:

1.   Informujemy, że zamówienia i  reklamacje należy składać na nr faksu ............................................... adres …………………………………….,  e-mail ……………………………

2.  Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

3. Osobą do kontaktów z Zamawiającym wyznaczamy ……………………………………………….,

e-mail……………………………………….., tel./fax. ……………………………………………

**** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 1 , Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________          		    ________________________________________

Wzór - Załącznik nr  1C do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail__________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _________________________

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do systemu kontroli dostępu oraz monitoringu (Numer sprawy: WZP-1626/15/71/Ł)

I.    Oferujemy w  zadaniu  nr 2 – dostawy materiałów i części eksploatacyjnych teletechnicznych  wyszczególnionych w załączniku nr 2 C do  SIWZ za  cenę ………… ………………* brutto  w  PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

II.	 Oświadczamy, że:

1.  Oferowany  asortyment jest  zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi w Opisie zaoferowanego asortymentu oraz w  Formularzu  Cenowym,  stanowiącym  załącznik  nr  2 C  do  SIWZ.

2.  Na dostarczony asortyment udzielamy………… (min. 24**) miesięcznej  rękojmi.

3.   Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane              i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

4.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                   z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………***, e-mail:

…………………………………………………………………………………………….***

7.  Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja  została skutecznie przekazana.

9.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Uwaga:

* -   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** w przypadku nie  wypełnienia terminu rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres rękojmi i  gwarancji podany w nawiasie

***- należy  wpisać

III. Informujemy, że:

1.   Informujemy, że zamówienia i  reklamacje należy składać na nr faksu ............................................... adres …………………………………….,  e-mail ……………………………

2.  Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..

3. Osobą do kontaktów z Zamawiającym wyznaczamy ……………………………………………….,

e-mail……………………………………….., tel./fax. ……………………………………………

**** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 1 , Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_________________________          		    ________________________________________

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W ZADANIU NR 1

1.Rejestrator CCTV Typ A – 16 kanałowy, hybrydowy

| SYSTEM |
| --- |
| Funkcjonalność Kontrola systemu | Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp Przedni panel, Mysz, Klawiatura, Pilot, Sieć – web server |
| Wejścia Tryby Pracy Standard Wyjścia Przelotowe | min. 16 kanałów, BNC(75 ohm), min. 4 kanały IP I - 16 kanałów analogowych; II - 14 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p; III - 12 kanałów analogowych + 4 kanały IP@720p lub 2 kanały IP@1080p PAL (625 linii) min. 1xTV/BNC, min.1xVGA, min. 1xHDMI, funkcja Spot 16 kanałów |
| AUDIO |
| Wejścia Wyjścia Dwukierunkowe | min. 4 kanały, BNC 1 kanał, BNC 1 wejście, 1 wyjście, BNC |
| EKRAN |
| Podział obrazu Rozdzielczość wyświetlania Prywatność OSD | 1/4/8/9/16 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 min. 4 definiowane strefy prywatności Nazwa,Czas,Zanik,Blokada Detekcja,Nagrywanie |
| NAGRYWANIE |
| Kompresja Rozdzielczość nagrywania Tryby nagrywania | H.264/G.711 Główny strumień: Kamery analogowe : D1@25kl/s, CIF@25kl/s Kamery IP : 100kl/s@720p lub 50 kl/s@1080p Strumień dodatkowy: Kamery analogowe : CIF/QCIF do 25kl/s Kamery IP : D1/CIF/QCIF do 25kl/s Ręczny,Terminarz (detekcja,alarm), Stop |
| VIDEO DETEKCJA I ALARM |
| Detekcja ruchu Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe | Regulacja czułości 16 kanałów 6 kanałów |
| ODTWARZANIE i ARCHIWIZACJA |
| Tryb Wyszukiwania Funkcje odtwarzania Archiwizacja danych | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć |
| Dysk HDD |
| Obsługa dysków Zarządzanie HDD Nagrywarka | 4 porty SATA, obsługa dysków 2 TB, port eSATA Hibernacja, Alarmy, RAID Wewnętrzna |
|  | INTERFEJSY i SIEĆ |
| USB eSATA RS232 RS485 Port RJ-45 Obsługiwane protokoły Zdalne sterowanie | 2 porty 1 port, nagrywanie, archiwizacja Klawiatura, Komunik.PC PTZ 10/100/1000M HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów |
| POZOSTAŁE |
| Zasilanie Pobór prądu Warunki pracy Wymiary | AC 100~240V, 50/60Hz max. 30W(bez HDD) -10°~+55° obudowa max. 2U |

2.Rejestrator CCTV Typ B – 8 kanałowy, hybrydowy

| SYSTEM |
| --- |
| Funkcjonalność Kontrola systemu | Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp Przedni panel, Mysz, Klawiatura, Pilot, Sieć – web server |
| Wejścia Tryby Pracy Standard Wyjścia Przelotowe | min. 8 kanałów, BNC(75 ohm), min. 2 kanały IP I - 8 kanałów analogowych; II - 6 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p; PAL (625 linii) min. 1xTV/BNC, min.1xVGA, min. 1xHDMI, funkcja Spot 16 kanałów |
| AUDIO |
| Wejścia Wyjścia Dwukierunkowe | min. 4 kanały, BNC 1 kanał, BNC 1 wejście, 1 wyjście, BNC |
| EKRAN |
| Podział obrazu Rozdzielczość wyświetlania Prywatność OSD | 1/4/8/9/16 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 min. 4 definiowane strefy prywatności Nazwa,Czas,Zanik,Blokada Detekcja,Nagrywanie |
| NAGRYWANIE |
| Kompresja Rozdzielczość nagrywania Tryby nagrywania | H.264/G.711 Główny strumień: Kamery analogowe : D1@25kl/s, CIF@25kl/s Kamery IP : 100kl/s@720p lub 50 kl/s@1080p Strumień dodatkowy: Kamery analogowe : CIF/QCIF do 25kl/s Kamery IP : D1/CIF/QCIF do 25kl/s Ręczny,Terminarz (detekcja,alarm), Stop |
| VIDEO DETEKCJA I ALARM |
| Detekcja ruchu Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe | Regulacja czułości 8 kanałów 3 kanały |
| ODTWARZANIE i ARCHIWIZACJA |
| Tryb Wyszukiwania Funkcje odtwarzania Archiwizacja danych | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć |
| Dysk HDD |
| Obsługa dysków Zarządzanie HDD Nagrywarka | 4 porty SATA, obsługa dysków 2 TB, port eSATA Hibernacja, Alarmy, RAID Wewnętrzna |
| INTERFEJSY i SIEĆ |
| USB eSATA RS232 RS485 Port RJ-45 Obsługiwane protokoły Zdalne sterowanie | 2 porty 1 port, nagrywanie, archiwizacja Klawiatura, Komunik.PC PTZ 10/100/1000M HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów |
| POZOSTAŁE |
| Zasilanie Pobór prądu Warunki pracy Wymiary | AC 100~240V, 50/60Hz max. 30W(bez HDD) -10°~+55° obudowa max. 2U |

3.Kamera CCTV Typ A  w obudowie wandaloodpornej

| Opis |  |
| --- | --- |
| Przetwornik obrazu | matryca CCD, 1/3” |
| Liczba efektywnych pikseli | 976 (H) X 582 (V) |
| Rozdzielczość pozioma | 650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały |
| Czułość | 0.1 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały (1/50 s), 0.0002 lx/F=1.2 - tryb kolorowy DSS Wydłużony czas ekspozycji 0.00002 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały DSS Wydłużony czas ekspozycji 0 lx (IR włączony) |
| Stosunek sygnału do szumu | > 52 dB (wyłączona ARW) |
| Elektroniczna migawka | automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s |
| Wydłużona migawka | 1/25 s ~ 10.24 s |
| ARW (AGC) | włączona/wyłączona Automatyczna regulacja wzmocnienia: funkcja kontrolująca wzmocnienie sygnału wizyjnego. |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | włączony/wyłączony funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny |
| Balans bieli | 5 trybów: manualny/automatyczny z zapamiętaną wartością referencyjną/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia wewnętrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej |
| Kompensacja jasnego tła (BLC) | włączona/wyłączona kompensacja tylnego oświetlenia. Funkcja kamer umożliwiająca uzyskanie prawidłowo naświetlonej (czyli nie prześwietlonej i nie niedoświetlonej) części obrazu poprzez kompensację ekspozycji z uwzględnieniem pewnej wybranej strefy kadru. |
| Tryb przełączania dzień/noc | automatyczny/manualny |
| Opóźnienie załączenia filtru | 3 s/5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s |
| Typ obiektywu | z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm |
| Poziomy kąt widzenia obiektywu | 28° ~ 102° |
| Zoom | 16 x cyfrowy |
| Oświetlacz podczerwieni | LED |
| Zasięg oświetlacza podczerwieni | min. 35 m |
| Redukcja migotania | włączona/wyłączona |
| Wyjście sygnału wideo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Wyjścia alarmowe | 1, napięciowe - maks. 10 mA, 3 VDC |
| Zdalne sterowanie | RS-485 |
| Protokół sterowania | Pelco-D, Pelco-P |
| Menu kamery | wyświetlane na ekranie monitora (w języku polskim) |
| Strefy prywatności | min. 12 |
| Dodatkowe funkcje | DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu, DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLC - funkcja redukująca efekt oślepiania kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektów: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180˚, ustawienie ostrości obrazu |
| Obudowa | wandaloodporna (stopień ochrony IK10), wykonana z aluminium, lakierowana, klosz wykonany z poliwęglanu |
| Klasa szczelności | IP 66 |
| Zasilanie | 12 VDC/24 VAC |
| Temperatura pracy | -10°C ~ 50°C |
| Gwarancja | min. 2 lata |

Parametr

Oznaczenie CE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI z dyrektywami: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 2004/108/WE

4.Kamera CCTV Typ B w obudowie typu Bullet

Parametr Opis Przetwornik obrazu matryca CCD, 1/3” Liczba efektywnych pikseli 976 (H) x 582 (V) Rozdzielczość pozioma 650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały Czułość 0.1 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały (1/50 s), 0.0002 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, DSS - Wydłużony czas ekspozycji 0.00002 lx/F=1.2 -tryb czarno-biały, DSS - Wydłużony czas ekspozycji 0 lx (oświetlacz IR włączony) Stosunek sygnału do szumu > 52 dB (wyłączona ARW) Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s Wydłużona migawka 1/25 s ~ 10.24 s ARW (AGC) włączona/wyłączona Automatyczna regulacja wzmocnienia: funkcja kontrolująca wzmocnienie sygnału wizyjnego. Szeroki zakres dynamiki (WDR) włączony/wyłączony funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny Balans bieli 5 trybów: manualny/automatyczny z zapamiętaną wartością referencyjną/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia wewnętrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej Kompensacja jasnego tła (BLC) włączona/wyłączona włączona/wyłączona kompensacja tylnego oświetlenia. Funkcja kamer umożliwiająca uzyskanie prawidłowo naświetlonej (czyli nie prześwietlonej i nie niedoświetlonej) części obrazu poprzez kompensację ekspozycji z uwzględnieniem pewnej wybranej strefy kadru. Tryb przełączania dzień/noc automatyczny/manualny Opóźnienie załączenia filtru 3 s/5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s Typ obiektywu z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm Poziomy kąt widzenia obiektywu 28° ~ 102° Oświetlacz podczerwieni LED Zasięg oświetlacza podczerwieni min. 30 m Redukcja migotania włączona/wyłączona Wyjście sygnału wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora (w języku polskim) Strefy prywatności 12 Dodatkowe funkcje DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu, DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLC - funkcja redukująca efekt oślepiania kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektów: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180˚, ustawienie ostrości obrazu Obudowa wykonana z aluminium, lakierowana, z osłoną przeciwsłoneczną Klasa szczelności IP 66 Zasilanie 12 VDC Pobór mocy 4,6 W 5,4 W (IR włączony) 7,4 W (IR i grzałka włączone) Temperatura pracy -35°C ~ 50°C Gwarancja min. 2 lata

5.Monitor CCTV Typ A LCD 32''

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| Rodzaj panelu | 32'' S-IPS technologią podświetlania krawędziowego LED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność [cd/m²] | 320, |
| Kontrast | 1300:1 |
| Kąty widzenia [°] | 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) |
| Czas reakcji [ms] | 8 / 12 / 25 (w zależności od ustawienia reakcji obrazu) |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
| Obsługiwana orientacja obrazu | Pionowa; Pozioma |
| Częstotliwość pozioma [kHz] | 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) |
| Częstotliwość pionowa [Hz] | 50 - 85 |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| Obsługiwane rozdzielczości przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) | 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości przez wejścia cyfrowe (wideo) | 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9 |
| Wejścia wideo analogowe | D-Sub15 (PC RGB, sygnał komponentowy, S-Video, sygnał zespolony) sygnał zespolony (BNC) |
| Wejścia wideo cyfrowe | 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP) |
| Wejścia audio analogowe | 1 x 3,5 mm jack |
| Wejścia audio cyfrowe | 1 x HDMI ; Interfejs DisplayPort |
| Kontrola wejścia | przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit |
| Wyjścia wideo cyfrowe | 1 x DVI-D (HDCP) |
| Wyjścia audio analogowe | 3,5mm jack |
| Kontrola wyjścia | przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232 |
| Funkcje pilota | LAN z SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Zdalne sterowanie przez podczerwień (czujnik wewn./zewn. (opcjonalnie)) |
| Pobór mocy [W] | 155 (maks.) |
| Tryb Power Save [W] | < 0,5 (tryb czuwania EKO); < 1 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] | +0 to +40 |
| Szerokość ramki [mm] | max. 41 (góra/dół); 44 (lewa/prawa) |
| Mocowanie VESA [mm] | 200 x 200 (FDMI); 4 otwory; śruby M6 |
| Wersja kolorystyczna | Czarna ramka ekranu, czarna obudowa |
| Bezpieczeństwo i ergonomia | CE; EAC; FCC Class B; TÜV GS; TÜV S; |
| Głośniki | Zintegrowane (min. 8 W) |
| Gwarancja | min. 2 lata (w tym na podświetlenie ekranu); |
| Godziny pracy | 16/7 |

6.Uchwyt obrotowy do monitora

| Rozmiar monitora | 32'' |
| --- | --- |
| Udźwig | min 15kg |
| Mocowanie VESA | VESA 100 ( odstęp otworów 100mm x 100 mm), VESA 200x100 ( odstęp otworów 200mm x 100 mm), VESA 200 ( odstęp otworów 200mm x 200 mm), VESA 300 ( odstęp otworów 300mm x 300 mm), VESA 400 ( odstęp otworów 400mm x 400 mm), |
| Odległość od ściany | od 56mm do 510mm |
| Regulacja obrotu | do 180 stopni |
| Regulacja kąta pochylenia | +/- 15 stopni |
| Pozostałe | komplet śrub w zestawie |

7.Monitor CCTV Typ B  - LED 21,5''

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| Rodzaj panelu | 21,5 " LED zabezpieczona szkłem hartowanym |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność [cd/m²] | 250, |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąty widzenia [°] | 170 poziomo / 160 pionowo |
| Czas reakcji [ms] | 5 |
| Żywotność matrycy [h] | min. 30000 |
| Rozdzielczość VGA | 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość BNC (CVBS) | 600 TVL |
| Wejścia wideo analogowe | min. 1xD-Sub15 sygnał zespolony (BNC) |
| Wejścia wideo cyfrowe | min. 1 x HDMI |
| Wejścia audio analogowe | 2 x RCA (stereo) |
| Wyjścia audio analogowe | 3,5mm jack |
| Kontrola wyjścia | przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232 |
| Funkcje pilota | Zdalne sterowanie przez podczerwień |
| Pobór mocy [W] | 40 (maks.) |
| Temp. otoczenia podczas pracy [°C] | +0 to +40 |
| Mocowanie VESA [mm] | 100 x 100 |
| Wersja kolorystyczna | Czarna ramka ekranu, czarna obudowa |
| Bezpieczeństwo i ergonomia | Deklaracja zgodności CE; |
| Głośniki | Zintegrowane (min.2x1 W) |
| Gwarancja | min. 2 lata (w tym na podświetlenie ekranu); |

8.Dysk twardy HDD

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| Rodzaj | HDD magnetyczny |
| Wielkość | 3,5'' |
| Pojemność | 2 TB |
| Interfejs | SATA III (6Gb/s) |
| Pamięć podręczna | 64 MB |
| Prędkość obrotowa {obr/min.} | 7200 |
| Gwarancja | min. 2 lata |
| Inne | Zgodny i współpracujący z rejestratorem Typ A i B |

9.Zasilacz desktopowy impulsowy z kablem

- Zasilanie: 100÷240V AC, 50/60Hz
- Wyjście zasilania: 5A/12VDC
- Sygnalizacja pracy: LED
- Obudowa plastykowa wyposażona w uchwyty montażowe
- Przewód z wtykiem 5.5/2.1 oraz przewód sieciowy 230V w komplecie

10. Czytnik kart zbliżeniowych

| Napięcie zasilania: | 4-16V DC |
| --- | --- |
| Obsługa kart zbliżeniowych: | INDALA® WIEGAND 32-bit, kodowanie CSI-2L |
| Zasięg odczytu: | min. 10 cm, |
| Częstotliwość pracy: | 125 kHz |
| Interfejs komunikacyjny: | Wiegand |
| Sygnalizacja: | dioda LED trzykolorowa sygnalizator akustyczny |
| Klasa szczelności | IP 66 |
| Temperatura pracy: | od -35oC do +65oC |

11. Przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi YAR 75-0.59/3.7+2x0.50

| Część zasilająca |
| --- |
| Żyły zasilające | szt | 2 |
|  | Cu wielodrutowe klasy 5 |
| Przekrój | mm2 | 0,50 |
| Rezystancja żył (20oC) | Ω/km | 55 |
| Rezystancja izolacji między żyłami | MΩ/km | 50 |
| Część współosiowa |
| Średnica rdzenia | mm | 0,59 |
| Dielektryk fizycznie spieniany |
| Średnica dielektryka | mm | 3,7 |
|  |  | Oplot |
| Materiał |  | Miedź |
| Średnica drutu | mm | 0,15 |
| Liczba drutów | szt | 2 x 8 x 5 |
| Płaszcz zewnętrzny |
| Materiał |  | PVC |
| Średnica | mm | 6,0 |

12. Przewód koncentryczny RG-59

| Żyła wewnętrzna: | Ø 0.59 mm Cu Drut |
| --- | --- |
| Dielektryk: | Ø 3.7 mm PE pełny |
| Oplot: | Drut Cu |
| Gęstość oplotu: | 85 % |
| Impedancja: | 75 Ω |
| Powłoka zewnętrzna: | Ø 5.9 mm PVC |
| Tłumienność przewodu na odcinku 100m: | 11.3 dB @ 100 MHz 16.3 dB @ 200 MHz 27.0 dB @ 500 MHz 40.6 dB @ 1000 MHz 57.2 dB @ 1750 MHz |

13. Przewód OMY 3z1.5

- Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.
- Napięci znamionowe: 300/300 V
- Norma:  PN-91/E-90103

- Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C

14. Przewód FTP kat. 5e

Zastosowanie: Skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych.
Ekran na ośrodku: folia AL/PET Izolacja ośrodka: folia estrofolowa

15. Przewód-linka UTP kat.5

16. Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI

- Przetwornik 1/2,8” 2 Megapikselowa, progressive scan Exmor CMOS

- obsługa standardu HDCVI,

- Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x,

- Rozdzielczość 1080p 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 kl/s@1080P,

- Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC,

- Do 24 stref prywatności,

- Max prędkość pracy 300°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip,

- Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek,

- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp.

- Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom,

- Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania,

- Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Scieżek po określonym czasie, Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu),

- OSD oraz komunikaty dostępne w języku polskim,

- Wbudowane 2 wejść/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe,

- Inteligentne pozycjonowanie 3D,

- Obudowa IP67,

- Ochrona przepięciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie).

17. Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP

| SYSTEM |
| --- |
| Funkcjonalność Kontrola systemu | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp Przedni panel, Mysz, Klawiatura, Pilot, Sieć – web server |
| Wejścia Standard Wyjścia Przelotowe | Min. 16 kan. HDCVI/ANALOG/IP + 16 kan. IP PAL (625 linii) Min.2 HDMI, 1 VGA, 1 TV/BNC(75Ω) min. 16 kanałów |
| AUDIO |
| Wejścia Wyjścia Dwukierunkowe | min. 4 kanały, BNC 1 kanał, BNC 1 wejście, 1 wyjście, BNC |
| EKRAN |
| Podział obrazu Rozdzielczość wyświetlania Prywatność OSD | 1/4/8/9/16 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 min. 4 definiowane strefy prywatności Nazwa,Czas,Zanik,Blokada Detekcja,Nagrywanie |
|  | NAGRYWANIE |
| Kompresja Rozdzielczość nagrywania Tryby nagrywania | H.264/G.711 Główny strumień: Główny Strumień: 1080p/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Kamery IP : @1080p, @720P Ręczny,Terminarz (detekcja,alarm), Stop |
|  | VIDEO DETEKCJA I ALARM |
| Detekcja ruchu Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe | Regulacja czułości 16 kanałów 6 kanałów |
|  | ODTWARZANIE i ARCHIWIZACJA |
| Tryb Wyszukiwania Funkcje odtwarzania Archiwizacja danych | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć |
|  | Dysk HDD |
| Obsługa dysków Zarządzanie HDD Nagrywarka | min.2 porty SATA, obsługa dysków 2 TB Hibernacja, Alarmy, RAID Wewnętrzna |
|  | INTERFEJSY i SIEĆ |
| USB RS232 RS485 Port RJ-45 Obsługiwane protokoły Zdalne sterowanie | 2 porty Klawiatura, Komunik.PC PTZ 10/100/1000M HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów |
|  | POZOSTAŁE |
| Zasilanie Pobór prądu Warunki pracy Wymiary | AC 100~240V, 50/60Hz lub DC 12V zasilacz w komplecie max. 30W(bez HDD) -10°~+50° obudowa max. 2U |

18. Klawiatura sterująca przeznaczona do obsługi monitoringu HDCVI/ANALOG/IP

Klawiatura sterująca przeznaczona do obsługi kamer i rejestratorów z pkt. 16 i 17

1.Pełna możliwość sterowania i programowania:

  - rejestratorów analogowych/sieciowych/HD-CVI poprzez interfejs RS-232, RJ-45

  - głowic z serii HDCVI/ANALOG/IP (pkt.25)

- wyświetlacz LCD

- joystick 3D do kontroli kamer PTZ

- komunikacja: RJ-45, RS-232 (komunikacja z rejestratorem), RS-485 (sterowanie kamerami), USB

- współpraca z oprogramowaniem rejstratora

- obsługa: Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control

- obsługiwane protokoły: do sterowania  PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1

- zasilanie: 12V DC

- pobór mocy: 5 W

- Temperatura pracy: 10ºC-55ºC

- Waga: 2,5 kg

19. Zasilacz wielowyjściowy do CCTV typ ZW8-BPW

Zasilacz przeznaczony do zasilania kamer CCTV napięciem stałym 12V.

Zasilacze wykonany są w postaci zamykanej szafki przeznaczonejh do zawieszenia na ścianie

-  napięcie wyjściowe 12V DC

-  ilość wyjść: 8,

-   złożone z jednego lub dwóch modułów zasilaczy impulsowych (w zależności od liczby wyjść)

-  prąd maksymalny każdego wyjścia 0,5A

-   diody LED sygnalizujące poprawność pracy każdego z wyjść

-   możliwy wybór zabezpieczeń przed przeciążeniem lub zwarciem (topikowe lub polimerowe)

-   wyjście przekaźnikowe sygnalizujące poprawność pracy

-   zabezpieczenie przed przepięciem w każdej linii wyjściowej – warystory

20. Ogranicznik przepięć sygnału wizyjnego  APP-P001

Ogranicznik przepięć dla sygnału wizyjnego do 4 kV. Wejście Video (BNC, gniazdo) <=> Wyjście Video (BNC, wtyk), przewód uziemiający.

| Wejścia | 1x Video (BNC), 75 Ω, koncentryk, wtyk |
| --- | --- |
| Wyjścia | 1x Video (BNC), 75 Ω, koncentryk, gniazdo |
| Maksymalne napięcie przepięcia | 4 kV |
| Napięcie zabezpieczenia żyła-ekran | 12 V dla 10 nS, 90 V dla 1 nS |
| Maksymalne obciążenie przewodu uziemiającego | 130 VAC/VDC, 10 A |
| Szybkość reakcji na przepięcie | 1 nS |
| Trwałość zabezpieczenia | Maksymalnie 300 wyładowań po 100 A |
| Tłumienie złącz | Maksymalnie 0,2 dB |
| Pasmo przenoszenia | Od 0 do 1 GHz |
| Rezystancja zabezpieczenia w warunkach pracy | Około 10000 MΩ |
| Rezystancja zabezpieczenia w warunkach przepięcia | Około 0 Ω |
| Tłumienie odbicia | Lepsze niż 16 dB |

21. Przedłużacz USB po skrętce - pasywny

- praca w standardzie USB 1.1,

- obsługuje wszystkie popularne urządzenia USB: drukarki, kamery, czytniki kodów kreskowych, skanery, itp.

- maksymalna długość połączenia: do 50m,

- połączenie poprzez standardowy kabel UTP kategorii 5/5e/6,

- przewodzi zasilanie 20mA,

- kompatybilny z Windows 7.

22. Rura karbowana z pilotem RKGS

| Nazwa produktu: | Rura karbowana z pilotem RKGS 25 |
| --- | --- |
| Długość | 25 m |
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Średnica wewn. | 19 mm |
| Kolor | czarny |
| Zastosowanie | ochrona i prowadzenia izolowanych przewodów / kabli w systemach instalacji do 1000 V |
| Pilot | tak |

| OPIS ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU – zadanie nr 1 Załącznik nr 2A do SIWZ |
| --- |
| L p. | Nazwa asortymentu | Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Parametry minimalne oferowane przez Wykonawcę * | Producent** oraz typ/model urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rejestrator CCTV Typ A - 16k | SYSTEM Wejścia - min. 16 kanałów, BNC(75 ohm), min. 4 kanały IP, Wyjścia - min. 1xTV/BNC, min.1xVGA, min. 1xHDMI, funkcja Spot EKRAN Rozdzielczość wyświetlania -1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 DYSK HDD Obsługa dysków - 4 porty SATA, obsługa dysków 2 TB, port eSATA | SYSTEM Wejścia – …………………………………… Wyjścia – ……………………………………….. EKRAN Rozdzielczość wyświetlania – ………………………………………………………. DYSK HDD Obsługa dysków - ……………………………… …………………………………………………… | producent …..…………………………. typ/model….…….…………………..…… |
| 2 | Rejestrator CCTV Typ B - 8k | SYSTEM Funkcjonalność - Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp Wejścia - min. 8 kanałów, BNC(75 ohm), min. 2 kanały IP Wyjścia - min. 1xTV/BNC, min.1xVGA, min. 1xHDMI, funkcja Spot EKRAN Rozdzielczość wyświetlania - 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 DYSK HDD Obsługa dysków - 4 porty SATA, obsługa dysków 2 TB, port eSATA | SYSTEM Funkcjonalność - ………………………………… ……………………………………………………… Wejścia- …………………………………………. ……………………………………………………. Wyjścia- …………………………………………. …………………………………………………… EKRAN Rozdzielczość wyświetlania – ……………………. ……………………………………………………… DYSK HDD Obsługa dysków – ………………………………. ……………………………………………………. | producent …..…..………………………… typ/model….…….…………………..…… |
| 3 | Kamera CCTV Typ A – wandal. | PARAMETR Przetwornik obrazu – matryca CCD, 1/3”, Rozdzielczość pozioma - 650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały, Tryb obiektywu - z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm, Zoom – 16 x cyfrowy, Oświetlacz podczerwieni – LED, Zasięg oświetlacza podczerwieni – min. 35 m Obudowa - wandaloodporna (stopień ochrony IK10), wykonana z aluminium, lakierowana, klosz wykonany z poliwęglanu, Klasa szczelności – IP 66, Zasilanie - 12 VDC/24 VAC | PARAMETR Przetwornik obrazu – ………………………… …………………………………………………. Rozdzielczość pozioma – ……………………….. …………………………………………………… Tryb obiektywu – ………………………………. ……………………………………………………. Zoom – …………………………………………. …………………………………………………… Oświetlacz podczerwieni – ………………………. …………………………………………………….. Zasięg oświetlacza podczerwieni – ……………… …………………………………………………….. Obudowa –……………………………………….. ……………………………………………………. Klasa szczelności – ……………………………… Zasilanie- ………………………………………… | producent …..…..………… …………… typ/model….…….…………………..…… |
| 4 | Kamera CCTV Typ B - bullet | PARAMETR Przetwornik obrazu – matryca CCD, 1/3”, Rozdzielczość pozioma - 650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały, Tryb obiektywu - z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm, Oświetlacz podczerwieni – LED, Zasięg oświetlacza podczerwieni – min. 35 m Obudowa – wykonana z aluminium, lakierowana z osłoną przeciwsłoneczną, Zasilanie – 4,6 W, Temperatura pracy - 35°C ~ 50°C | PARAMETR Przetwornik obrazu - ………………………….. ………………………………………………….. Rozdzielczość pozioma- ………………………… …………………………………………………… Tryb obiektywu- ……………………………….. …………………………………………………… Oświetlacz podczerwieni- ……………………… Zasięg oświetlacza podczerwieni- ……………… Obudowa- ………………………………………. ………………………………………………….. Zasilanie- ……………………………………….. Temperatura pracy- ……………………………. | producent …..…..……………………….. typ/model….…….…………………..…… |
| 5 | Monitor CCTV Typ A - 32'' | PARAMETR Rodzaj panelu - 32'' S-IPS technologią podświetlania krawędziowego LED, Proporcje obrazu - 16:9, Rozdzielczości obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) -1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400 , Rozdzielczości obsługiwane przez wejścia cyfrowe (wideo) -1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9, Wejścia wideo analogowe - D-Sub15 (PC RGB, sygnał komponentowy, S-Video, sygnał zespolony) sygnał zespolony (BNC), Wejścia wideo cyfrowe - 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP), Mocowanie VESA (mm) - 200 x 200 (FDMI); 4 otwory; śruby M6 | PARAMETR Rodzaj panelu-…………………………………… …………………………………………………….. Proporcje obrazu – ………………………………. Rozdzielczości obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe - ……………………………. …………………………………………………….. …………………………………………………….. ……………………………………………………… Rozdzielczości obsługiwane przez wejścia cyfrowe (wideo)- …………………………………. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. Wejścia wideo analogowe- ……………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………. Wejścia wideo cyfrowe- ………………………… ……………………………………………………. Mocowanie VESA (mm)- ………………………… ……………………………………………………… | producent …..…..………………………… typ/model….…….…………………..…… |
| 6 | Uchwyt obrotowy do monitora 32'' | Udźwig - min. 15 kg Mocowanie VESA - VESA 100 (odstęp otworów 100 mm x 100 mm), VESA 200x100 ( odstęp otworów 200 mm x 100 mm), VESA 200 (odstęp otworów 200mm x 200 mm),VESA 300 (odstęp otworów 300mm x 300 mm), VESA 400 (odstęp otworów 400mm x 400 mm), Regulacja obrotu– do 180 stopni, Regulacja kąta pochylenia +/- 15 stopni. | Udźwig - ………………………………………… Mocowanie VESA- ………………………………. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. ……………………………………………………… Regulacja obrotu- ……………………………… Regulacja kąta pochylenia- …………………..... | producent …..…..……………………….. typ/model….…….…………………..…… |
| 7 | Monitor CCTV Typ B – 21,5'' | PARAMETR Rodzaj panelu - 21,5 " LED zabezpieczona szkłem hartowanym, Proporcje obrazu- 16:9, Rozdzielczość VGA – 1920x 1080, Rozdzielczość BNC (CVBS) – 600 TVL, Wejścia wideo analogowe- min. 1xD-Sub15 sygnał zespolony (BNC), Wejścia wideo cyfrowe- min.1xHDMI Mocowanie VESA (mm) – 100x100 | PARAMETR Rodzaj panelu – ………………………………….. …………………………………………………….. Proporcje obrazu- ……………………………….. Rozdzielczość VGA- ……………………………… Wejścia wideo analogowe- ………………………... …………………………………………………….. Wejścia wideo cyfrowe- ………………………….. Mocowanie VESA (mm)- ………………………… | producent …..…..……………………… typ/model….…….…………………..…… |
| 8 | Dysk twardy HDD - 2TB | PARAMETR Wielkość – 3,5” Pojemność – 2 TB, Interfejs- SATA III (6Gb/s) Prędkość obrotowa (obr/min) – 7200 | PARAMETR Wielkość – …………………………………. Pojemność – ……………………………….. Interfejs- ……………………………………… Prędkość obrotowa (obr/min) – …………………. | producent …..…..………………………. typ/model….…….…………………..…… |
| 9 | Zasilacz desktopowy impulsowy z kablem | Wyjście zasilania: 5A/12VDC | Wyjście zasilania- ………………………………… | producent …..…..………………………. typ/model….…….…………………..…… |
| 10 | Czytnik kart zbliżeniowych | Obsługa kart zbliżeniowych – INDALA ® WIEGAND 32-bit, kodowanie CSI-2L, Częstotliwość pracy: 125 kHz, Interfejs komunikacyjny: Wiegand | Obsługa kart zbliżeniowych – ………………… ………………………………………………….. Częstotliwość pracy- ……………………………… Interfejs komunikacyjny - ………………………. | producent …..…..……………………….. typ/model….…….…………………..…… |
| 16 | Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI | Zoom optyczny: 12x oraz zoom cyfrowy 16x Rozdzielczość: 1 080p 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 kl/s@1080P, Max. prędkość pracy: 300°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip | Zoom optyczny - ……………………………….. Rozdzielczość - …………………………………. Max. prędkość pracy- …………………………. | producent …..…..……………………….. typ/model….…….…………………..…… |
| 17 | Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP | SYSTEM Wejścia- Min. 16 kan. HDCVI/ANALOG/IP + 16 kan. IP, Rozdzielczość wyświetlania: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 DYSK HDD Obsługa dysków - min.2 porty SATA, obsługa dysków 2 TB | SYSTEM Wejścia- ................................................................... .................................................................................. Rozdzielczość wyświetlania - .................................. ................................................................................... DYSK HDD Obsługa dysków - ………………………………… ……………………………………………………. | producent …..…..………………………. typ/model….…….…………………..…… |
| 18 | Klawiatura sterująca przeznaczona do obsługi monitoringu HDCVI/ANALOG/IP | Pełna możliwość sterowania i programowania: - rejestratorów analogowych/sieciowych/HD-CVI poprzez interfejs RS-232, RJ-45 - głowic z serii HDCVI/ANALOG/IP (pkt.25) - wyświetlacz LCD, - komunikacja: RJ-45, RS-232 (komunikacja z rejestratorem), RS-485 (sterowanie kamerami), USB, - obsługiwane protokoły: do sterowania PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1 | Pełna możliwość sterowania i programowania: | producent …..…..……………………….. typ/model….…….…………………..…… |

FORMULARZ CENOWY  –  zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Wymagany / oferowany termin gwarancji | Cena jednostkowa PLN brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rejestrator CCTV Typ A - 16k | szt. | 24/ …………… ... m-ce |  |
| 2 | Rejestrator CCTV Typ B - 8k | szt. | 24 / …………….. m-ce |  |
| 3 | Kamera CCTV Typ A – wandal. | szt. | 24/ ……………… m-ce |  |
| 4 | Kamera CCTV Typ B - bullet | szt. | 24 / …………....... m-ce |  |
| 5 | Monitor CCTV Typ A - 32'' | szt. | 24 / ……………. .. m-ce |  |
| 6 | Uchwyt do monitora 32'' | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 7 | Monitor CCTV Typ B – 21,5'' | szt. | 24 / ……………… m-ce |  |
| 8 | Dysk twardy HDD - 2TB | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 9 | Zasilacz desktopowy impulsowy z kablem | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 10 | Czytnik kart zbliżeniowych | szt. | 24/ ……………… m-ce |  |
| 11 | Przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi YAR 75-0.59/3.7+2x0.50 | op | 12/ ……………… m-cy |  |
| 12 | Przewód koncentryczny 75Om RG-59 | op | 12/ ……………… m-cy |  |
| 13 | Przewód OMY 3x1.5 | op | 12/ ……………… m-cy |  |
| 14 | Przewód FTP kat. 5e | op | 12/ ……………… m-cy |  |
| 15 | Przewód-linka UTP kat.5 | op | 12/ ……………… m-cy |  |
| 16 | Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI | szt | 24 / ……………… m-ce |  |
| 17 | Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP | szt. | 24/ ……………… m-ce |  |
| 18 | Klawiatura sterująca przeznaczona do obsługi monitoringu HDCVI/ANALOG/IP | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 19 | Zasilacz wielowyjściowy do CCTV typ ZW8-BPW | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 20 | Ogranicznik przepięć sygnału wizyjnego | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 21 | Przedłużacz USB po skrętce UTP - pasywny | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 22 | Rura karbowana z pilotem RKGS | op | 12/ ……………… m-cy |  |
| Cena oferty (suma cen brutto kol. 5 poz. 1-22) PLN brutto |  |

Załącznik nr 2B do SIWZ

F O R M U L A R Z    C E N O W Y –  zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa | J.m. | Termin gwarancji wymagany / oferowany | Cena jednostkowa w PLN brutto za jednostkę miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zamek szyfrowy Roger SL 2000 B | szt. | 24/ ……….. …..m-ce |  |
| 2. | Zamek szyfrowy Roger SL 2000 E | szt. | 24/ …………… m-ce |  |
| 3. | Zamek szyfrowy Satel PK-01 | szt. | 24/ ………….. .m-ce |  |
| 4. | Zamek szyfrowy Orno OR-ZS-802 | szt. | 24/ ……… ……m-ce |  |
| 5. | Daszek ochronny do zamka szyfrowego OR-ZS-802 | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 6. | Zwora elektromag 280kg EL-600SL | szt. | 24/ ……………. m-ce |  |
| 7. | Elementy mocujące do zwory Z+L | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 8. | Elementy mocujące do zwory L | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 9. | Elementy mocujące do zwory U+L | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 10. | Zasilacz 2A /AWZ200 | szt. | 24/ ……… ………m-ce |  |
| 11. | Przewód alarmowo/domofonowy YTDY 10x0,5 | m. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 12. | Przycisk wyjścia natynkowy/podtynkowy, 250V~ 10A, zestyki NO/NC, symbol drzwi lub klucza, zaciski przyłączeniowe zgodne z IEC 60669-1 oraz VDE 0632-1 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 13. | Elektrozaczep SCOT ES-S12AC/DC-B | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 14. | Elektrozaczep SCOT ES-S12DC-R | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 15. | Klawiatura silikonowa do KP-0067 ROGER | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 16. | ORNO DOMOFON OR-DOM-RL-903 2-RODZINNY | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 17. | Radiolinia SATEL RXH-2K z pilotem MPT-300 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 18. | Pilot Satel MPT-300 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 19. | Koryto kablowe 25x15 2m (1paczka= 10sztuk) | paczki | 24/ ……… m-ce |  |
| 20. | Koryto kablowe 16x10 2m (1paczka= 10sztuk) | paczki | 24/ ……… m-ce |  |
| 21. | Brelok zbliżeniowy rfid 125kHz | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 22. | Karta zbliżeniowa 125kHz | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 23. | Zestaw wideodomofonowy Orno OR-VID-YT-1007 B | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 24. | Zestaw wideodomofonowy Orno OR-VID-YT-1013 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 25. | Zestaw wideodomofonowy Orno OR-VID-YT-1014 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 26. | Wideomonitor Orno OR-VID-VT-1013MV | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 27. | Wideokamera Orno OR-VID-VT-1011KV | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 28. | Wideokamera Orno OR-VID-VT-1014KV | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 29. | Wideokamera Orno OR-VID-VT-2001KV | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 30. | Moduł elektrozaczepu Orno OR-VID-VT-1011ME | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 31. | Zasilacz do zestawów Orno OR-VID-VT-1011Z4 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 32. | Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny, trzpieniowy (selenoidowy), 12/24V DC, czujnik NO, możliwość ustawienia czasu wysunięcia rygla | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 33. | Osłona kabla do łączenia drzwi 12 mm x 460 mm | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 34. | Szybkozłącze potrójne do połączenie przewodów bez konieczności zdejmowania izolacji, żyły kablowe o średnicy od 0,4 do 0,9mm (1,52mm z izolacją), wypełnione petrożelem chroniącym przed wilgocią, korozją. do stosowania z zaciskarką UY HT105 (paczk=1000szt.) | paczka | 24/ ……… m-ce |  |
| 35. | Szybkozłącze podwójne do połączenie przewodów bez konieczności zdejmowania izolacji, żyły kablowe o średnicy od 0,4 do 0,7mm, wypełnione petrożelem chroniącym przed wilgocią, korozją. do stosowania z zaciskarką UY HT105 (paczk=1000szt.) | paczka | 24/ ……… m-ce |  |
| 36. | Szybkozłącze podwójne do połączenie przewodów bez konieczności zdejmowania izolacji, żyły kablowe o średnicy od 0,4 do 0,9mm (1,52mm z izolacją), wypełnione petrożelem chroniącym przed wilgocią, korozją. do stosowania z zaciskarką UY HT105 (paczk=1000szt.) | paczka | 24/ ……… m-ce |  |
| 37. | Złączki bezgwintowe (szybkozłączki) samozaciskowe 3 torowe, przekrój przewodu max 2,5mm2, prąd znamionowy 24A, napięcie znamionowe 450V | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 38. | Złączki bezgwintowe (szybkozłączki) samozaciskowe 2 torowe, przekrój przewodu max 2,5mm2, prąd znamionowy 24A, napięcie znamionowe 450V | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 39. | Centrala domofonu Proel CD1803 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 40. | Aparat cyfrowy Proel PC255 (beżowy) | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 41. | Klawiatura Proel KDC1805 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 42. | Akumulator 7.2Ah 12V | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 43. | Akumulator 17Ah 12V | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 44. | Obudowa PCV do Roger SL1000B/SL2000B | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 45. | Przycisk awaryjnego otwierania drzwi wielokrotnego użytku (zielony) , z mechaniczną pamięcią użycia i przezroczystą szybką zabezpieczającą , reset za pomocą kluczyka dołączonego do przycisku | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 46. | Dzwonek bezprzewodowy: zasilanie dzwonka bezpośrednio z 230V, zasięg działania min. 150m w terenie otwartym, przycisk bezprzewodowy o klasie szczelności min. IP44 zasilany bateryjnie, sygnalizacja akustyczna i optyczna, poziom dźwięku min 80dB, możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera, możliwość zwiększenie ilości dzwonków i przycisków współpracujących ze sobą, w każdym zestawie 2 baterie MN21 lub MN23A do zasilania przycisku | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 47. | OPTIMA OP-SL255R-G Panel Slave Rfid (grafit) | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 48. | Zasilacz AC20 Elfon 1,5A do paneli cyfr. Optima | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 49. | Unifon Cyfrowy Biały OP-U7 Elfon | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 50. | Programator OP-PR2 Elfon 255 i 255v2 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 51. | Obudowa natynkowa OP-ON1-G optima, grafit | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 52. | Przewód ziemny żelowy XzTKMXpw 5x2x0,5mm2 | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 53. | Opaska zaciskowa 300mm/4,8mm | m. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 54. | Opaska zaciskowa 200mm/2,5mm | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| 55. | Plecak narzędziowy z kołami i teleskopową rękojeścią ułatwiającą transport | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 56 | Cyfrowy miernik poziomu sygnału DVB-T i DVB-T2: podświetlany ekran LCD, możliwość wyboru kanału pomiaru, wskazania siły i jakości sygnału na danym kanale, menu w języku polskim | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 57 | Zestaw akcesoriów do miniszlifierki: minimum 180 elementów | szt. |  |  |
| 58 | Szlifierka prosta akumulatorowa: w komplecie 2 akumulatory 10,8V 2Ah, obroty 5000-35000 obr/min, walizka transportowa (systemowa L-Boxx), | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| 59 | Dalmierz laserowy, zakres momiaru 0,05m -150m | szt. | 24/ ……… m-ce |  |
| Cena oferty (suma cen brutto kol. 5 poz. 1-59) PLN brutto |  |

Załącznik nr 2C do SIWZ

OPIS  ZAOFEROWANEGO  ASORTYMENTU – zadanie nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Producent oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Sygnalizator optyczny FSLY-2205 nr.kat. 740010 ELSO SIGMA (ze sterownikiem przycisku) |  |
| 4 | Wkład przycisku kasującego z płytą centralną dla ELSO /SCALA/RIVA - z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką przypominającą - montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszce p/t |  |
| 5 | Dmuchawa akumulatorowa Charakterystyka dmuchawy: Czyszczenie antystatyczne, odkurzanie i osuszanie maszyn, urządzeń, itp. 3-stopniowa regulacja siły wydmuchu Maksymalne natężenie przepływu powietrza 2,6 m3/ min Do 12 min pracy na 1 naładowaniu akumulatora Kontrola prędkości obrotowej za pomocą spustu Możliwość przezbrojenia dmuchawy w urządzenia odsysające z akumulatorem-2 szt. i ładowarką |  |
| 23 | Mikrotelefon monterski |  |

Mikrotelefon Monterski

Funkcje

1) Pomiar rezystancji izolacji

2) Kontrola uziemienia

3) Kontrola przerwy w linii

4) Kontrola zwarcia linii

5) Pomiar pojemności telefonu

6) Funkcje głośnomówiące (SPEAKER PHONE – ONE WAY)

7) Rodzaje pracy: rozmowa / monitorowanie linii

8) Wybieranie impulsowe

9) Wybieranie tonowe (DTMF) – standard CCIT

10) Kontrola polaryzacji linii

11) Powtarzanie ostatniego numeru w trybie wybierania impulsowego i tonowego

12) Przełącznik: „położona słuchawka” / „podniesiona słuchawka”

13) Wodoodporna i pyłoodporna obudowa

14) Odporność na udary / upadki

15) Końcówki pomiarowe typu „krokodylek” wyposażone w przebijak izolacji oraz łoże igłowe

16) Wywołanie abonenta

17) Dźwiękowa sygnalizacja wywołania

18) Przerwa kalibrowana „FLASH”

19) Powtarzanie ostatniego numeru – pamięć 32 cyfr

20) Zabezpieczenie przed przepięciami

21) Wysoka impedancja w stanie monitorowania

22) Kontrola stanu baterii

23) Możliwość wywołania abonenta i prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem własnego źródła zasilania

Parametry

1) Zakres pomiaru rezystancji izolacji: 0 ÷ 10 MΩ, 180 V DC

2) Rezystancja pętli: 2 kΩ, 48 V DC (minimalny prąd – 20 mA)

3) Rezystancja dla prądu stałego: < 300 Ω

4) Impedancja w stanie monitorowania dla 1 kHz: 100 kΩ

5) Częstotliwość impulsowania : 10 ± 0,8 pps współczynnik impulsowania: 2 ± 3% przerwa międzyseryjna: > 600 ms   (typowo ok. 900 ms)

6) Poziom DTMF: wysoki –8 ± 2dBm, niski –6 ± 2dBm

7) Częstotliwości wybierania DTMF: standard CCIT tolerancja częstotliwości: ± 1,8%

8) Tłumienność odbicia: > 3 dB

9) Powtarzanie ostatniego numeru: pamięć 32 cyfr

10) Zakres temperatur roboczych: - 20 0C  + 70 0C

11) Wytrzymałość obudowy: upadki z wysokości 5  6 m

12) Maksymalna odległość prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem własnego źródła zasilania: ok. 2 km

13) Zasilanie: bateria 6F 22 / 9 V

14) Wymiary zewnętrzne: szerokość max. 70 mm wysokość max. 260 mm głębokość max. 90 mm

15) Waga do 560 g

Budowa

1. Przetwornik odbiorczy (słuchawka)

2. Omomierz / kontrola stanu baterii

3. Logo producenta i typ aparatu

4. Przełącznik: wybieranie tonowe / wybieranie impulsowe (TONE/PULSE)

5. Przełącznik: pomiar rezystancji / wywołanie abonenta (TEST/CALL)

Wyłączona dioda (TEST) sygnalizuje tryb pomiaru rezystancji izolacji – odczyt przy wciśniętym przycisku numer 10

Świecenie diody (CALL) oznacza gotowość do wywołania abonenta – za pomocą przycisku 10

6. Przełącznik: „podniesiona słuchawka” / „położona słuchawka” (HOOK)

Świecąca dioda sygnalizuje stan – „położona słuchawka”

7. Przetwornik nadawczy (mikrofon)

8. Przełącznik: tryb głośnomówiący – one-way (SP).

Świecąca dioda sygnalizuje pracę w trybie głośnomówiącym

9. Przełącznik: monitorowanie (MON)

Przy świecącej diodzie aparat pracuje w trybie monitoringu

10. Przycisk: pomiar rezystancji, wywołanie abonenta (TEST CALL)

Tryb pracy zależy od pozycji przełącznika 5

11. Klawiatura wybiercza

12. Dioda sygnalizująca polaryzację – czerwona

FORMULARZ  CENOWY   - zadanie nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Wymagany / Oferowany termin gwarancji | Cena jednostkowa PLN brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sygnalizator optyczny (HC 05R 12VDC) | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 2 | Sygnalizator optyczny FSLY-2205 nr.kat. 740010 ELSO SIGMA (ze sterownikiem przycisku) | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 3 | Wąż ssawny 50 (2”)zbrojony | mb | 12/ ……………… m-cy |  |
| 4 | Wkład przycisku kasującego z płytą centralną dla ELSO /SCALA/RIVA - z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką przypominającą - montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszce p/t | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 5 | Dmuchawa akumulatorowa Charakterystyka dmuchawy: Czyszczenie antystatyczne, odkurzanie i osuszanie maszyn, urządzeń, itp. 3-stopniowa regulacja siły wydmuchu Maksymalne natężenie przepływu powietrza 2,6 m3/ min Do 12 min pracy na 1 naładowaniu akumulatora Kontrola prędkości obrotowej za pomocą spustu Możliwość przezbrojenia dmuchawy w urządzenia odsysające z akumulatorem-2 szt. i ładowarką | szt | 24 / ……………. m-ce |  |
| 6 | Pianka czyszcząca w opakowaniu o pojemności 400 ml. Produkt przeznaczony do czyszczenia urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego o powierzchni szklanej i plastikowej. Usuwa brud i kurz oraz posiada działanie antystatyczne. | szt |  |  |
| 7 | Środek do konserwacji: smaruje i chroni przed korozją (nie gorszy niż Kontakt 60 ) 200ml | szt |  |  |
| 8 | Odsysacz do cyny | szt |  |  |
| 9 | Cyna z kalafonią 1 mm - 0,25 kg | szt |  |  |
| 10 | Klej typu dwuskładnikowy Poxipol metaliczny poj. 70 ml. | szt |  |  |
| 11 | Przedłużacz sieciowy 5m z wyłącznikiem - 5 gniazdkowy z bolcami | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 12 | Przedłużacz sieciowy 3m z wyłącznikiem - 5 gniazdkowy z bolcami | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 13 | Przedłużacz 50m sieciowy na bębnie zwijany - 4 gniazda z bolcem IP44 | szt |  |  |
| 14 | Taśma elektroizolacyjna czarna szer. 19-20mm w rolce długość 20-30m | szt |  |  |
| 15 | Denaturat 0,5 l | szt |  |  |
| 16 | Klej np.Super Glue po. 2 ml. | szt |  |  |
| 17 | Akumulatorki NIMH AA 1,2V/2000mAh | szt |  |  |
| 18 | Środek do konserwacji np.Kontakt WL 200ml | szt |  |  |
| 20 | Listwa zasilająca 8 x 230V z bolcem i zabezpieczeniem przepięciowym do szafy rack 19" z wyłącznikiem i sznurem 3m | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 21 | Wyświetlacze LCD (podświetlane) aparatów systemowych Siemens OptiPoint 500 advance | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 22 | Słuchawka do aparatu OPTIPOINT 500 ADVANCE biała-arctic | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 23 | Mikrotelefon monterski | szt | 24 / ……………. m-ce |  |
| 24 | Bateria do laptopa HP Elitebook 8730W - symbol HSTNN-LB60 14,4V minimum 4400mAh Lithium-ion | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 25 | Bateria do laptopa HP ProBook 6450b - symbol TD06 10,8V minimum 4860mAh Lithium-ion | szt | 12/ ……………… m-cy |  |
| 26 | Bateria do miernika Seba KMT Digiflex Com typ: ENERGY + DR17AA 7,2V minimum 2200 mAh Nickel Metal Hydride | szt. | 12/ ……………… m-cy |  |
| Cena oferty (suma cen brutto kol. 5 poz. 1-26) PLN brutto |  |

# Wzór-Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na Dostawy  urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do systemu kontroli dostępu oraz monitoringu WZP-1626/15/71/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….……

…………………………………………………………………………………………………….………

(imię i nazwisko)

ja……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…...

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………...............................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że  na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

______________________________________________

Wzór - Załącznik nr 4  do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na Dostawy  urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do systemu kontroli dostępu oraz monitoringu WZP-1626/15/71/Ł

oświadczam, że na  dzień  składania  ofert Wykonawca

    - nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

b) należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

*- niepotrzebne skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

_____________________________________________

Wzór - Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na Dostawy  urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do systemu kontroli dostępu oraz monitoringu WZP-1626/15/71/Ł

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za wykonanie zamówień  udzielanych w ramach umowy  ramowej

2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

3. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas

w postępowaniu w  celu  zawarcia  umowy ramowej  *.

4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu

określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

# Wzór - Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na Dostawy  urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do systemu kontroli dostępu oraz monitoringu WZP-1626/15/71/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….

…………………………………………………………………………………………………….………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…...

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

# Wzór - Załącznik Nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na Dostawy  urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do systemu kontroli dostępu oraz monitoringu WZP-1626/15/71/Ł, oświadczam, że asortyment wskazany w kol. 2załącznika nr 2A-2C do SIWZ:

  - będzie kompatybilny z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami we wszystkich aspektach warstwy fizycznej i logicznej, w tym m.in. kompatybilny pod względem użytkowym, instalacyjnym i wymiarowym,

  - będzie działał bez urządzeń pośrednich (dopasowujących),

  - nie będzie powodował zakłóceń w użytkowanych systemach kontroli dostępu,

  - nie będzie powodował konieczności uzupełniania istniejących systemów o dodatkowe urządzenie lub wymiany któregokolwiek z istniejących elementów systemu w celu dopasowania do parametrów asortymentu równoważnego,

  - nie będzie powodował konieczności zmian w montażu, tj. wymuszał dodatkowych ingerencji w budowę lub strukturę powierzchni na której zamontowane są elementy systemów podlegających wymianie.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

…………………………………………..