Wzór – Załącznik Nr 1A do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ___________________________

A.  Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy pakietów kryminalistycznych” WZP- 3713/15/176/Z oferujemy zadaniu nr 1  asortyment zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ:

| Lp | Rodzaj asortymentu | Producent | j.m. | Szacunkowa Ilość Ilość | Cena jednostkowa netto za asortyment w PLN | Wartość * podatku VAT w PLN za jedną sztukę asortymentu Stawka podatku VAT ….% | Cena jednostkowa * za asortyment powiększona o wartość podatku VAT | Łączna cena asortymentów w PLN * brutto (kol. 5x6x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej |  | op | 2500 |  |  |  |  |

Słownie …………………………………………………………………………………………………….PLN

a)  w terminie …………….. (maks. 5 dni), licząc od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia .

b) udzielamy gwarancji na okres …………** miesięcy  (Wykonawca nie może zaoferować  terminu gwarancji na asortyment krótszego niż 12 miesięcy).

c) oświadczamy, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje po stronie  ………………………………..  **** (Wykonawcy lub Zamawiającego)

B. Oświadczamy, że:

- Termin obowiązywania umowy: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od terminu składania ofert.

- Termin  płatności: do 30  dni,  licząc  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego faktury.

- Zawarte w Rozdz. XIX SIWZ Ogólne Warunki Umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................** faksu....................................................** e-mail..........................................................**.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   numer faksu/adres e-mail wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Reklamacje i zamówienia należy składać na numer faksu: ......................................** lub adres e-mail: ...............................................................**

- Oświadczamy, że dostawa zrealizowana zostanie bez pomocy/z pomocą podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą ...........................................................................***

- Osobą do kontaktów z Zamawiającym w ramach realizacji umowy w tym do podpisywania protokołów odbioru jest …………………. nr telefonu ……………..,e-mail…………….

DATA                                                                              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

____________________			            		________________________

*  w przypadku nie wypełnienia wysokości stawki podatku VAT i terminu rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował stawkę podatku VAT podaną w nawiasie i minimalny okres rękojmi  podany   w nawiasie,

** należy wpisać,

*** niepotrzebne skreślić – jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt B ppkt. 12, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

Wzór – Załącznik Nr 1B do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ___________________________

A.  Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy pakietów kryminalistycznych” WZP- 3713/15/176/Z oferujemy w zadaniu nr 2 asortyment zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ:

| Lp | Rodzaj asortymentu | Producent | j.m. | Szacunkowa Ilość Ilość | Cena jednostkowa netto za asortyment w PLN* | Wartość * podatku VAT w PLN za jedną sztukę asortymentu Stawka podatku VAT ….% | Cena jednostkowa * za asortyment powiększona o wartość podatku VAT | Łączna wartość asortymentów w PLN * (kol. 5x6x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstwa na tle seksualnym |  | op | 500 |  |  |  |  |

Słownie …………………………………………………………………………………………………….PLN

a)  w terminie …………….. (maks. 5 dni), licząc od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia .

b) udzielamy gwarancji na okres …………** miesięcy  (Wykonawca nie może zaoferować  terminu gwarancji na asortyment krótszego niż 12 miesięcy).

c) oświadczamy, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje po stronie  ………………………………..  **** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

B. Oświadczamy, że:

1.   Termin obowiązywania umowy: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od terminu składania ofert.

- Termin  płatności: do 30  dni,  licząc  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego faktury.

- Zawarte w Rozdz. XIX SIWZ Ogólne Warunki Umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................** faksu....................................................** e-mail..........................................................**.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   numer faksu/adres e-mail wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Reklamacje i zamówienia należy składać na numer faksu: ......................................** lub adres e-mail: ...............................................................**

- Oświadczamy, że dostawa zrealizowana zostanie bez pomocy/z pomocą podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą ...........................................................................***

- Osobą do kontaktów z Zamawiającym w ramach realizacji umowy w tym do podpisywania protokołów odbioru jest …………………. nr telefonu ……………..,e-mail…………….

DATA                                                                              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

____________________			            		________________________

*  w przypadku nie wypełnienia wysokości stawki podatku VAT i terminu rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował stawkę podatku VAT podaną w nawiasie i minimalny okres rękojmi  podany   w nawiasie,

** należy wpisać,

*** niepotrzebne skreślić – jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt B ppkt. 12, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

Wzór – Załącznik Nr 1C do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ___________________________

A.  Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy pakietów kryminalistycznych” WZP- 3713/15/176/Z oferujemy w zadaniu nr 3 asortyment zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ:

| Lp | Rodzaj asortymentu | Producent | j.m. | Szacunkowa Ilość Ilość | Cena jednostkowa netto za asortyment w PLN* | Wartość * podatku VAT w PLN za jedną sztukę asortymentu Stawka podatku VAT ….% | Cena jednostkowa * za asortyment powiększona o wartość podatku VAT | Łączna cena asortymentów w PLN * brutto (kol. 5x6x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pakiety do pobierania krwi |  | op | 3500 |  |  |  |  |

Słownie …………………………………………………………………………………………………….PLN

a)  w terminie …………….. (maks. 5 dni), licząc od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia .

b) udzielamy gwarancji na okres …………** miesięcy  (Wykonawca nie może zaoferować  terminu gwarancji na asortyment krótszego niż 12 miesięcy).

c) oświadczamy, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje po stronie  ………………………………..  **** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

B. Oświadczamy, że:

  - Termin obowiązywania umowy: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od terminu składania ofert.

  - Termin  płatności: do 30  dni,  licząc  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego faktury.

  - Zawarte w Rozdz. XIX SIWZ Ogólne Warunki Umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................** faksu....................................................** e-mail..........................................................**.

  - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   numer faksu/adres e-mail wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ.

  - W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

  - W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Reklamacje i zamówienia należy składać na numer faksu: ......................................** lub adres e-mail: ...............................................................**

  - Oświadczamy, że dostawa zrealizowana zostanie bez pomocy/z pomocą podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą ...........................................................................***

  - Osobą do kontaktów z Zamawiającym w ramach realizacji umowy w tym do podpisywania protokołów odbioru jest …………………. nr telefonu ……………..,e-mail…………….

DATA                                                                              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

____________________			            		________________________

*  w przypadku nie wypełnienia wysokości stawki podatku VAT i terminu rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował stawkę podatku VAT podaną w nawiasie i minimalny okres rękojmi  podany   w nawiasie,

** należy wpisać,

*** niepotrzebne skreślić – jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt B ppkt. 12, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

# Wzór - Załącznik Nr 2 do SIWZ

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, na „Dostawy pakietów kryminalistycznych”WZP-3713/15/176/Z

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________

___________________

* niepotrzebne skreślić

# Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na

„Dostawy pakietów kryminalistycznych”WZP-3713/15/176/Z

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ______________________________________________________

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/ podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.

      - Oświadczamy, że  na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

# Wzór - Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, na „ Dostawy pakietów kryminalistycznych”WZP-3713/15/176/Z

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie

…………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________

# Wzór - Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy pakietów kryminalistycznych” WZP-3713/15/176/Z, oświadczam, że na dzień składania ofert:

- nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

- należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1  Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej:

1. Skład pakietu:

a) Opakowanie zewnętrzne,

b) Rękawiczki jednorazowe,

c) Koperta transportowa,

d) Wymazówki – 2szt.,

e) Torebki na wymazówki – 2 szt.

f)  Zestaw kodów paskowych

g) Karta rejestracyjna próbki biologicznej.

Wymagania szczegółowe:

a) Opakowanie zewnętrzne:

- opakowanie z przeźroczystej folii, o wymiarach wewnętrznych 320 mm ( ±20 mm) x 220 mm (±20 mm),  zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie l   b)-g).

-   wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie,

-   odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem,

-   zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość składników pakietu.

-   z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, numer rejestru wyrobów medycznych, spis zawartości wraz z instrukcją dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu.

b) Rękawiczki jednorazowe:

-   Para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5), sterylizowanych metodą radiacyjną,.

-   w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności.

c) Koperta transportowa:

-   Koperta typu „bezpieczna", o wymiarach wewnętrznych 260 mm (±10 mm) x 170 mm (±5 mm), z wyznaczonym na niej miejscem do wpisania, w sposób trwały (długopisem), informacji dotyczących nadawcy  i adresata oraz innych informacji dodatkowych,

-   odporna na uszkodzenia związane z transportem,

-   wykonana tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jej uszkodzenie, posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamkniecie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczna, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozcięciem i ponownym zgrzaniem.

d) Wymazówki – 2 sztuki:

-   Wymazówka jednorazowego użycia, sterylna, czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az. RN-a/ i inhibitorów PCR), konfekcjonowana fabrycznie w jednostkowym opakowaniu, z zamieszczonymi na nim informacjami, takimi jak: nazwa wyrobu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, sterylność i czystość PCR oraz zgodność wyrobu z Dyrektywą 93/42/EEC,

- składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej:

- pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu bawełnianym lub dakronowym podłożem, przeznaczonym do pobrania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem,będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem biologicznym, tuż po jego pobraniu,

- długość całkowita pałeczki wymazowej (mierzona wraz z uchwytem) 110 mm (± 5 mm), długość podłoża 15 mm (± 5 mm),

- tulejka z tworzywa sztucznego (jako integralna część wymazówki, pełniąca funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak. aby podłoże z pobranym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki ochronnej), ulegało samoistnemu wyschnięciu,

- długość całkowita wymazówki (tulejka+korek) 130 mm (± 5 mm).

e) Torebki na  wymazówki – 2 sztuki:

-   torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i folii) o własnościach zapewniających samoistne wyschnięcie materiału biologicznego, który tuż po pobraniu zostaje zamknięty w torebce i kopercie transportowej.

- o wymiarach zewnętrznych (po zaklejeniu) 210 mm (±10 mm) x 100 mm (±10 mm).

f) Zestaw kodów paskowych :

E 2,5  mm mm

D 2,5  mm mm

122154

C 15 mm

A 25 mm

-   18 sztuk nalepek o wymiarach 15-18 mm (±lmm) x 25 mm (±lmm). z naniesionym 6- cyfrowym, takim samym niepowtarzalnym (indywidualnym dla danego pakietu) kodem paskowym  i 6- cyfrowym, takim samym niepowtarzalnym numerem zakodowanym w kodzie paskowym (o wymiarach10-13mm(±lmm) x 15mm(±lmm),

-  znajdujące się na jednym cienkim powlekanym arkusiku papierowym, z możliwością łatwego pojedynczego odlepiania każdej nalepki z arkusza,

-   parametry techniczne nalepek i znajdującego się na nich kodu paskowego muszą być dostosowane do wymagań procesu laboratoryjnego oraz wymagań posiadanych skanerów służących do ich odczytywania (czytników psc QS6000 PLUS firmy Altarex), tzn. muszą zachowywać trwałą przylepność do gładkich powierzchni probówek wykonanych z polipropylenu oraz gwarantować trwałą czytelność kodu paskowego przy przetrzymywaniu oklejonych nimi probówek w temperaturach od -30 do +100°C i warunkach wilgotności w zakresie do 95%, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium 100% powtarzalności odczytu na każdym etapie procesu laboratoryjnego oraz podczas długoterminowego przechowywania próbek,

g) Karta rejestracyjna próbki biologicznej:

-   w postaci formularza do wpisywania danych, sporządzonego na białym kartonie o gramaturze około 200 g/m2 i wymiarach: szerokość 220 mm (±2 mm), wysokość 160 mm (±2 mm),

-   nadrukowanego z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem karty rejestracyjnej próbki biologicznej, stanowiącym Załącznik nr l do Zarządzenia nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego.

3. Inne istotne wymagania :

-   Wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne muszą być zgodne z podanymi przez Zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji muszą być dobrane tak, aby: elementy b) – g) mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego a), elementy d) -g) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej c), wymazówka d) mieściła się swobodnie wewnątrz torebki  na wymazówke e)..

- Dla zapewnienia niepowtarzalności oznakowania próbek, numeracja kodów paskowych musi być uzgodniona z Zakładem Biologii CLKP.

-   Data ważności pakietu umieszczona na opakowaniu zewnętrznym nie może być dłuższa od daty ważności wymazówek i rękawiczek.

- Data ważności pakietu nie może być krótsza niż 1 rok, licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ilościowego.

Zadanie nr 2  Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstwa na tle seksualnym

1. Elementy składowe pakietu:

- Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości/podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów – 1 egzemplarz.

- Sprawozdanie obejmuje 2 kartki w formacie A4 zadrukowane dwustronnie.

- Sterylne rękawiczki jednorazowe - 2 pary.

- Rozmiar "L", lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta, opatrzonym datą produkcji i datą ważności.

- Sterylne wymazówki do pobierania wymazów - 10 szt.

- 2 sztuki do wymazów z pochwy/napletka - o długości całkowitej od 15 do 17cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 2 sztuki do wymazów z okolicy odbytu - o długości całkowitej od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 2 sztuki do wymazów z jamy ustnej - o dł. całk. od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 4 sztuki do wymazów z części ciała - o dł. całk. od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

- Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny być  sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, pakowane jednostkowo.

- Podłoże bawełniane wymazówek o wym. od 1,5 do 2 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazów ki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis, 
z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny.

- Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci (pojedynczo pakowane, z zakończeniami np. łopatka o ostrych krawędziach) – 10 sztuk.

- Długość całkowita patyczków od 9 do 11 cm, podłoże patyczków o wymiarach 1 cm (± 0,2cm), 
w kształcie łopatki o ostrych krawędziach o podłożu umożliwiającym pobranie substancji spod paznokci, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. Każdy patyczek powinien być umieszczony w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów patyczka, skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego.

- Grzebienie do wyczesywania włosów – 2 sztuki (z okolic łonowych – 1 sztuka, z głowy – 1 sztuka).

- Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości od 8 do 11 cm (mierzonej w najdłuższym miejscu), bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającymi wyczesywanie włosów z okolic ciała. Wszystkie ząbki grzebienia powinny być tej samej wysokości, od 1 do 2 cm, rozmieszczone równomiernie. Gęstość rozmieszczenia ząbków w grzebieniu określa się na nie mniej niż 9 ząbków na 1 cm długości grzebienia. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo 
w sterylnych opakowaniach.

- Sterylna pęseta plastikowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 sztuka.

- Długość całkowita pęsety od 11 do 13 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zbierania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania.

- Ampułka z wodą (5ml, woda sterylna i dejonizowana) – 1 sztuka.

- Koperty typu „wipak” – 15 sztuk.

- Koperty o wymiarach 20 cm (± 1cm) x 9 cm (± 1cm) umożliwiających umieszczenie w nich: wymazówek; patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci; grzebieni, pęsety wykonanej z tworzywa papierowo – foliowego umożliwiającego samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się:

- 2 sztuki z napisem: „Wymaz z pochwy/napletka”;

- 2 sztuki z napisem: „Wymaz z okolicy odbytu”;

- 2 sztuki z napisem: „Wymaz z jamy ustnej”;

- 4 sztuki z napisem: „Wymaz z innych okolic ciała”;

- 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci lewej dłoni”;

- 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci prawej dłoni”;

- 1 sztuka z napisem: „Włosy z okolic łonowych”;

- 1 sztuka z napisem: „Włosy z głowy”;

- 1 sztuka z napisem: „Włosy z innych okolic ciała”.

- Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, żeby otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie było możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu.

- Naklejki/banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu) – 3 sztuki.

- - jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym miejscu,

- - drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole,

- - trzecią na ewentualny pojemnik na mocz.

2. Inne wymagania:

- Wymazówki i patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci wchodzące w skład pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać status wyrobu medycznego.

Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu (według klasyfikacji FEFCO – Eurpejskiej Federacji Producentów Tektury) – wzór o kodzie 0421.

Zadanie nr 3  Pakiet do pobierania krwi spełniający poniższe wymagania:

- Zestaw musi posiadać pełne, niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm³. Strzykawka do pobierania krwi musi mieć objętość potrzebną do jednorazowego pobrania krwi tj. nie mniej niż 10 cm³. Fiolki próżniowe muszą składać się z zestawu zawierającego specjalną igłę i adapter.

- Każdy ze składników będący wyrobem medycznym musi posiadać znak CE.

- Opakowanie zbiorcze (tekturowe) musi składać się z następujących elementów:

- Para rękawiczek jednorazowego użytku w rozmiarze medium (M).

- Opaska uciskowa (staza).

- Środek do dezynfekcji skóry niezawierający alkoholu (np. roztwór rivanolu).

- Jednorazowy komplet do pobierania krwi (igła i adapter).

- Gazik do dezynfekcji.

- Instrukcja obsługi zestawu.

- Pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o zminimalizowanych wymiarach zawierający:

-  dwie fiolki umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm³ krwi. Obydwie fiolki muszą zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulantu uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji. Fiolki muszą być wykonane z przeźroczystego szkła lub plastiku o dużej laboratoryjnej czystości

-   protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierających krew zgodny z załączonym wzorem,

- wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi,

- opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczaniem fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu, oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.

- Banderole samoprzylepne do zabezpieczania próbek krwi i opakowania bezwzględnie spełniające wymogi pkt. 6 niniejszych Wymagań Technicznych – po dwie banderole dla każdej z fiolek do oklejenia korka i fiolki w dwóch płaszczyznach oraz jednej większej do zabezpieczania tekturowego pakietu transportowego.

- Wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności.

- Fiolki do krwi i cały pakiet transportowy muszą być zabezpieczone samoprzylepnymi banderolami, posiadającymi czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne, zgodne z załączonym wzorem numeracji pakietów.

- Każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.

- Na opakowaniu transportowym fiolek muszą znajdować się zapisy:

-  UWAGA! Po zamknięciu opieczętować pakiet pieczęcią Policji oraz w formie metryczki:

PAKIET DO PRÓBEK KRWI

ADRESAT ………………………………………………………………………………………………..

NADAWCA ………………………………………………………………………………………………

NR SPRAWY …………………………………………………………………………………………….

NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO, DATA URODZENIA ……………………………………………..

PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PAKIET …………………………………………………………...

PIECZĄTKA POLICJI …………………………………………………………………………………...