Wzór – Załącznik nr 1a do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): ______________________________________________________________________________________

Nr tel./ fax /e-mail ______________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ___________________________

I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oświetlaczy kryminalistycznych”, nr postępowania WZP-4844/15/225/Z, oferujemy 
w zadaniu nr 1:

- oświetlacz kryminalistyczny producenta/modelu/symbolu .................................................................***

- za cenę .................................................... netto w PLN*

- za cenę ................................................... brutto w PLN *, w tym ........... % podatek VAT.

II. Oświadczamy, że:

      - Oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 7a do SIWZ.

      - Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego ****

      - Udzielamy................ **(min. 12) miesięcznej gwarancji, (jednak nie krótszej niż gwarancja Producenta) oraz 24 miesięcznej rękojmi na dostarczony sprzęt. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

      - Termin realizacji dostawy: ..................******( zgodnie z Rozdz. XV pkt 1 lit. B)

      - Termin płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

      - Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

      - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

1.   Informujemy, że reklamacje należy składać na nr faksu .......................................................ub e-maila ................... ………………………………… .***

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: ………………..…………..- tel. ………………………….…….. e-mail: ………………………..***

3.  Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………….....………………………………………..

* - do dwóch miejsc po przecinku,

**  -   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji/ Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany 
w nawiasie,

*** - należy wpisać,

**** -należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

*****-  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

****** - w przypadku nie wypełnienia terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin  dostawy do dnia 10.12.2015 r.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

Wzór – Załącznik nr 1b do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): ______________________________________________________________________________________

Nr tel./ fax /e-mail ______________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ___________________________

I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oświetlaczy kryminalistycznych”, nr postępowania WZP-4844/15/225/Z, oferujemy 
w zadaniu nr 2:

- przenośny zestaw dwóch oświetlaczy kryminalistycznych producenta/modelu/symbolu ....................................................................................***

- za cenę .................................................... netto w PLN*

- za cenę ................................................... brutto w PLN *, w tym ........... % podatek VAT.

II. Oświadczamy, że:

- Oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 7b do SIWZ.

- Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego ****

- Udzielamy................ **(min. 12) miesięcznej gwarancji, (jednak nie krótszej niż gwarancja Producenta) oraz 24 miesięcznej rękojmi na dostarczony sprzęt. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

- Termin realizacji dostawy: ..................******( zgodnie z Rozdz. XV pkt 1 lit. B)

- Termin płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

1.   Informujemy, że reklamacje należy składać na nr faksu .......................................................ub e-maila ................... ………………………………… .***

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: ………………..…………..- tel. ………………………….…….. e-mail: ………………………..***

3.  Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………….....………………………………………..

* - do dwóch miejsc po przecinku,

** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany 
w nawiasie,

*** - należy wpisać,

**** -należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

***** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

****** -	-   w przypadku nie wypełnienia terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin  dostawy do dnia 10.12.2015 r.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Załącznik nr 2 a do SIWZ

Opis oferowanego sprzętu

(zadanie nr 1 – Dostawa oświetlacza kryminalistycznego)

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne oświetlacza kryminalistycznego | Oferowane przez Wykonawcę parametry (rzeczywiste parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Oświetlacz kryminalistyczny mocowany do stołu. | Oświetlacz kryminalistyczny mocowany do stołu. |
| 2 | Technologia oświetlenia | LED | LED |
| 3 | Rodzaje światła | światło białe: matryca minimum 8 diod o wysokiej intensywności, nominalny zakres pracy 400-700 nm, światło ultrafioletowe: matryca minimum 16 diod o wysokiej intensywności w konfiguracji rozmieszczenia 4x4 diody, nominalny zakres pracy 350-380 nm, szczytowa długość fali 365 nm, filtr blokujący promieniowanie UV na oczy użytkownika, światło fioletowe: matryca minimum 4 diody o wysokiej intensywności, nominalny zakres pracy 395-425 nm, szczytowa długość fali 405 nm, światło niebiesko-zielone: matryca minimum 16 diod o wysokiej intensywności, nominalny zakres pracy 450-510 nm, szczytowa długość fali 480 nm | światło białe: matryca minimum .......* diod o wysokiej intensywności, nominalny zakres pracy 400-700 nm, światło ultrafioletowe: matryca minimum ........* diod o wysokiej intensywności w konfiguracji rozmieszczenia 4x4 diody, nominalny zakres pracy 350-380 nm, szczytowa długość fali 365 nm, filtr blokujący promieniowanie UV na oczy użytkownika, światło fioletowe: matryca minimum 4 diody o wysokiej intensywności, nominalny zakres pracy 395-425 nm, szczytowa długość fali 405 nm, światło niebiesko-zielone: matryca minimum 16 diod o wysokiej intensywności, nominalny zakres pracy 450-510 nm, szczytowa długość fali 480 nm |
| 4 | Regulacja jasności | światła białego | światła białego |
| 5 | Wiązka światła | jednorodna | jednorodna |
| 6 | Normy bezpieczeństwa | PN-EN 62471:2010 zastępująca normę EN62471: 2008 | ...............................................* |
| 7 | Soczewka | powiększająca 3,5 dioptrii o wymiarach nie mniejszych niż 175 x 108 mm, | powiększająca 3,5 dioptrii o wymiarach nie mniejszych niż 175 x 108 mm, |
| 8 | Wymiary | nie mniejsze niż 255 x 199 x 70 mm, | nie mniejsze niż 255 x 199 x 70 mm, |
| 9 | Waga | nie większa niż 1,5 kg, | nie większa niż 1,5 kg, |
| 10 | Chłodzenie urządzenia | powietrzem za pomocą wbudowanego urządzenia | powietrzem za pomocą wbudowanego urządzenia |
| 11 | Zabezpieczenie | termiczne wbudowane w urządzenie | termiczne wbudowane w urządzenie |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

Załącznik nr 2b do SIWZ

Opis oferowanego sprzętu

(zadanie nr 2 – Dostawa przenośny zestaw dwóch oświetlaczy kryminalistycznych)

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne zestawu dwóch oświetlaczy kryminalistycznych | Oferowane przez Wykonawcę parametry (rzeczywiste parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Przenośny zestaw dwóch oświetlaczy kryminalistycznych z odrębnymi źródłami światła. | Przenośny zestaw dwóch oświetlaczy kryminalistycznych z odrębnymi źródłami światła. |
| 2 | Technologia oświetlenia | LED | LED |
| 3 | Rodzaje światła | światło fioletowe: matryca minimum 16 diod o wysokiej intensywności w konfiguracji rozmieszczenia 4x4 diody, nominalny zakres pracy 395-425 nm, szczytowa długość fali 405 nm, światło niebiesko-zielone: matryca minimum 16 diod o wysokiej intensywności, nominalny zakres pracy 450-510 nm, szczytowa długość fali 480 nm, | światło fioletowe: matryca minimum .........* diod o wysokiej intensywności w konfiguracji rozmieszczenia 4x4 diody, nominalny zakres pracy 395-425 nm, szczytowa długość fali 405 nm, światło niebiesko-zielone: matryca minimum .........* diod o wysokiej intensywności, nominalny zakres pracy 450-510 nm, szczytowa długość fali 480 nm, |
| 4 | Parametry baterii | dwie baterie litowo-jonowe lub równoważne, co najmniej 3 Ah, wymiary nie większe niż 117 x 75 x 62 mm, waga nie większa niż 0,6 kg, kompatybilne z oświetlaczami i adapterem | dwie baterie litowo-jonowe lub równoważne, co najmniej 3 Ah, wymiary nie większe niż 117 x 75 x 62 mm, waga nie większa niż 0,6 kg, kompatybilne z oświetlaczami i adapterem |
| 5 | Stacja dokująca z funkcją ładowania | 220-240 V, dźwiękowe i świetlne wskaźniki poziomu ładowania baterii, wymiary nie większe niż 190 x 164 x 105 mm, waga nie większa niż 1 kg, funkcja automatycznego sterowania, kompatybilna z bateriami | 220-240 V, dźwiękowe i świetlne wskaźniki poziomu ładowania baterii, wymiary nie większe niż 190 x 164 x 105 mm, waga nie większa niż 1 kg, funkcja automatycznego sterowania, kompatybilna z bateriami |
| 6 | Parametry ładowarki samochodowej | krótki czas ładowania baterii nie dłuższy niż 60 min, 12-24V, dźwiękowe i świetlne wskaźniki poziomu ładowania baterii, funkcja automatycznego sterowania, wymiary nie większe niż 190 x 164 x 105 mm, waga nie większa niż 1kg, kompatybilna z urządzeniem | krótki czas ładowania baterii nie dłuższy niż 60 min, 12-24V, dźwiękowe i świetlne wskaźniki poziomu ładowania baterii, funkcja automatycznego sterowania, wymiary nie większe niż 190 x 164 x 105 mm, waga nie większa niż 1kg, kompatybilna z urządzeniem |
| 7 | Zasilacz sieciowy | 90-240V, długość kabla nie krótsza niż 1,8 m, waga nie większa niż 0,6kg | 90-240V, długość kabla nie krótsza niż .................*, waga nie większa niż 0,6kg |
| 8 | Okulary z filtrem | blokującym promieniowanie UV na oczy użytkownika i pomarańczowym | blokującym promieniowanie UV na oczy użytkownika i pomarańczowym |
| 9 | Normy bezpieczeństwa | PN-EN 62471:2010 zastępująca normę EN62471: 2008 | ..............................................* |
| 10 | Sposób przechowywania | pokrowiec na baterię i adapter z uchwytem i paskiem na ramię | pokrowiec na baterię i adapter z uchwytem i paskiem na ramię |
| 11 | Instrukcja obsługi | w języku polskim i angielskim | w języku polskim i angielskim |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

# Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Dostawę oświetlaczy kryminalistycznych” nr postępowania 
WZP-4844/15/225/Z.

ja ……………………………………………………………………………………………….……….…...

………………………………………………………………………………………………….……………

(imię i nazwisko)

ja………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………..…………....

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę …………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………..……………..…………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

* niepotrzebne skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oświetlaczy kryminalistycznych” nr postępowania 
WZP-4844/15/225/Z.

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oświetlaczy kryminalistycznych”, nr postępowania WZP-4844/15/225/Z.

ja …………………………………………………………………………………………….…….…….….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oświetlaczy kryminalistycznych”, nr postępowania WZP-4844/15/225/Z, oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

**w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.