Załącznik nr 2A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 Dostawa materiałów medycznych materiałów opatrunkowych stanowiących wyposażenie do apteczek biurowych, samochodowych i zestawów pierwszej pomocy R-0

| Lp. | Rodzaj i opis asortymentu | J.m. | Ilość | Producent** oraz nazwa oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa netto w PLN * za j.m. asortymentu | Wartość netto w PLN (bez podatku VAT) (kol. 4 x kol. 6 )* | Stawka Podatku ………. % VAT | Wartość brutto w PLN* asortymentu (kol. 7 x kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Agrafka agrafka 5 cm długości - służy np. do wykonania improwizowanego temblaka z odzieży. | Szt. | 272 |  |  |  |  |  |
| 2. | Bloker receptorów węchowych w postaci żelu, umieszczony w małych, poręcznych saszetkach | Szt. | 620 |  |  |  |  |  |
| 3. | Chusta trójkątna włókninowa chustka medyczna włókninowa Opatrunek o wymiarach 96x96x136cm. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza sterylna ¼ m2 17 nitkowa, pakowana pojedynczo w papier powlekany | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaza sterylna 1m2 wyjałowiona (sterylna) do zastosowania jako tampon i okład. Pakowana pojedynczo w papier powlekany, 13 nitkowa | opak. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Koc ratunkowy / termiczny wykonany z wysoko gatunkowej folii aluminiowej, chroniącej przed hipotermią, nie mniejszy niż 210 cm x 160 cm | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kołnierz ortopedyczny dwu częściowy dla dorosłych wielofunkcyjny, dwuczęściowy (składany) kołnierz ortopedyczny dla dorosłych z możliwością regulacji wykonany z polietylenu i niechłonnej, łatwej w czyszczeniu pianki wyściełającej całość jest przenikliwa dla promieniowania X otwór w przedniej części kołnierza umożliwia kontrolę przestrzeni gardła pacjenta | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompres gazowy niejałowy 7,5 x 7,5 a’100 13 nitkowe, 8 warstwowe, w opakowaniu 100 szt | opak. | 950 |  |  |  |  |  |
| 9 | Maseczka do sztucznego oddychania typu CPR z filtrem, zastawką i ustnikiem wyposażona w wymienny ustnik z zastawką jednokierunkową i filtr antybakteryjny oraz specjalny króciec, umożliwiający podłączenie butli z tlenem i prowadzenie tlenoterapii wielorazowego użytku i łatwa do czyszczenia zapakowana w trwałe i ergonomiczne opakowanie z tworzywa sztucznego | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki ratownicze wykonane z bardzo twardej stali węglowej tną tkaniny ubraniowe, pasy bezpieczeństwa. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu. zastosowanie specjalnego materiału oraz ząbki na ostrzu pozwalają nawet na cięcie przewodów | Szt. | 380 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska dziana 4mx10cm opaska dziana 4 m x 10 cm z zapinką wykonana z przędzy wiskozowej, przewiewna przeznaczona do podtrzymywania opatrunków, okładów i kompresów. Pakowana pojedynczo w papier powlekany polietylenem | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Opaska elastyczna z zapinką 12cmx4m opaska elastyczna 4m x 12 cm z zapinką ułatwiającą mocowanie bandażu i regulację ucisku, wykonana z wysokoelastycznych przędz elastomerowych z udziałem przędz bawełnianych wielokrotnego użytku Pakowana w kartonik lub papier powlekany | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska elastyczna z zapinką 15cmx4m Opaska elastyczna 4m x 15 cm z zapinką ułatwiającą mocowanie bandażu i regulację ucisku, wykonana z wysokoelastycznych przędz elastomerowych z udziałem przędz bawełnianych wielokrotnego użytku Pakowana w kartonik lub papier powlekany | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek hydrożelowy na twarz schładzający 25x25 opatrunek powinien być zapakowany sterylnie Powinien zawierać naturalny środek antyseptyczny Niewywołujący reakcji alergicznych Zapobiegający hipotermii Przystosowany do wszystkich rodzajów oparzeń Bakteriostatyczny, rozpuszczalny w wodzie i ulegający biodegradacji | Szt. | 42 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek hydrożelowy schładzający 20x40 opatrunek powinien być zapakowany sterylnie powinien zawierać naturalny środek antyseptyczny niewywołujący reakcji alergicznych zapobiegający hipotermii przystosowany do wszystkich rodzajów oparzeń bakteriostatyczny, rozpuszczalny w wodzie i ulegający biodegradacji | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 16 | Opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 12x24 opatrunek powinien być zapakowany sterylnie powinien zawierać naturalny środek antyseptyczny niewywołujący reakcji alergicznych zapobiegający hipotermii przystosowany do wszystkich rodzajów oparzeń, bakteriostatyczny, rozpuszczalny w wodzie i ulegający biodegradacji | Szt. | 2281 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 22x28 opatrunek powinien być zapakowany sterylnie powinien zawierać naturalny środek antyseptyczny niewywołujący reakcji alergicznych zapobiegający hipotermii przystosowany do wszystkich rodzajów oparzeń bakteriostatyczny, rozpuszczalny w wodzie i ulegający biodegradacji | Szt. | 62 |  |  |  |  |  |
| 18 | Opatrunek koagulacyjny do tamowania krwotoków o wymiarach 7,5 cm -7,6 cm x min 3 m. do tamowania bardzo silnych krwotoków w postaci gazy nasączonej środkiem homeostatycznym | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 19 | Opatrunek osobisty wodoszczelny MA-151-WWWW-001 opatrunek indywidualny typu W - wodoszczelny, tzw. "wojskowy" - składa się z dwóch tamponów chłonnych o wysokiej zdolności absorpcyjnej oraz bandaża mocującego opatrunek. Jeden z tamponów jest na stałe zamocowany do bandaża, natomiast drugi może być przesuwany wzdłuż bandaża.. opatrunek wykonywany jest wyłącznie w formie jałowej, zapakowany w papier powlekany polietylenem. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 20 | Opatrunek osobisty wodoszczelny MA-151-WWWW-003 wymiary tamponów wato-gazowych: 15cm x 12cm (2 szt.) wymiary bandaża elastycznego tkanego: 10cm x 4m (1 szt.) opatrunek jałowy, zapakowany w papier powlekany polietylenem, co zapewnia mu wodoszczelność | Szt. | 242 |  |  |  |  |  |
| 21 | Opatrunek pyłoszczelny typu A opatrunek osobisty, pyłoszczelny, jałowy pakowany w papier wymiary tamponów wato-gazowych: 13,5cm x 10cm (2 szt.) wymiary bandaża nieelastycznego: 10cm x 4m (1 szt.) | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 22 | Przylepiec z opatrunkiem 1m x 6cm plaster z opatrunkiem na włókninie hipoalergiczny klej akrylowy pakowany pojedynczo w kartoniku. bardzo wytrzymały mechanicznie | Szt. | 185 |  |  |  |  |  |
| 23 | Rurka ustno gardłowa nr 4 – 100 mm rozmiar: 4 (100mm) wykonane z termoplastycznego PCV przezroczystego umożliwiające stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki kodowana kolorami o owalnym przekroju kanału rurki oraz zaokrąglonych krawędziach wlotu i kołnierza. pojedynczo pakowane sterylne | Szt. | 474 |  |  |  |  |  |
| 24 | Siatka opatrunkowa nr 3 elastyczna siatka opatrunkowa służy do podtrzymywania opatrunków, zastępując tradycyjny bandaż. Stosowana na dłoń i stopę. rozmiar dł - 100cm, szer. 2,5 cm – 3,5 cm., pakowana pojedynczo | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | Siatka opatrunkowa nr 6 elastyczna siatka opatrunkowa służy do opatrywania części udowej, głowy, miednicy. Rozmiar dł- 100cm, szer. 5 cm – 6,5 cm., pakowana pojedynczo | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty (kol.8 poz. 1-25) Słownie ……………………………………………………………………………………………….. PLN brutto |  |

* Podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**  Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawane  są oferowane części bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.