Wzór - Załącznik nr  1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail__________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _________________________

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa)  (Numer sprawy: WZP-1358/16/82/Ł)

I. Oferujemy dostawy urządzeń i materiałów do monitoringu wizyjnego i  CCTV (telewizja przemysłowa) - wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ za łączną cenę za asortyment wynikającą z sumy cen jednostkowych ............................ netto w PLN* (wartość tożsama z załącznika nr 2 do SIWZ).

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu usługi powstaje po stronie …………………………. *** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

II.	 Oświadczamy, że:

1.   Oferowany  asortyment jest  zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi w załączniku  nr  2 do SIWZ.

2. 	Na dostarczony asortyment (odpowiednio do rodzaju asortymentu) udzielamy gwarancji zgodnej ze wskazaną w Formularzu Cenowym - liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru końcowego.

3.     Na dostarczony asortyment udzielamy 24 miesięcznej  rękojmi.

4.  Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas   zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                   z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………***, e-mail:

…………………………………………………………………………………………….***

7.  Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja  została skutecznie przekazana.

9.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Uwaga:

* -   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** w przypadku nie  wypełnienia terminu gwarancji i  rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres rękojmi i  gwarancji podany w nawiasie

***- należy  wpisać

III.  Informujemy, że:

1.   Informujemy, że zamówienia i  reklamacje należy składać:

na nr faksu ...................................................... adres …………………………………….,

e-mail …………………………………………..

2.   Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie  część zamówienia obejmującą ………………………………………………………………………….

3. Osobą do kontaktów z Zamawiającym wyznaczamy ………………………………………………., 
e-mail……………………………………….., tel./fax. ………………………………………………….

**** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Rejestrator CCTV SD/AHD – 16/16k

Rejestrator cyfrowy AHD,  16 kanałowy, kompresja H.264, prędkość nagrywania do 400kl./s (1280x720) do 240 kl./s (1920x1080), wsparcie dla kamer analogowych HD (720p, 1080p) i standardowej rozdzielczości, wyjścia monitorowe: główne (HDMI, VGA), alarmy (16wej /1 wyj), audio (16 wej / 2 wyj), możliwość instalacji min. 2 dysków HDD SATA, podgląd przez: dedykowaną aplikację, przeglądarkę internetową, telemetria (Pelco P, Pelco D), zasilacz 230 VAC w zestawie.

| WIDEO |
| --- |
| Wejścia wideo | 16 x BNC |
| Wyjścia monitorowe | główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA |
| AUDIO |
| Wejścia/wyjścia audio | 8 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA |
| NAGRYWANIE |
| Kompresja | H.264 |
| Prędkość nagrywania | 25 kl/s (928 x 576), 15 kl/s (1920 x 1080) |
| Tryby nagrywania | ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu |
| Harmonogram | odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania |
| ODTWARZANIE |
| Prędkość odtwarzania | 400 kl/s |
| Wyszukiwanie nagrań | według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, wyszukiwanie ruchu/zniknięcia obiektu w treści nagrań |
| KOPIOWANIE |
| Metody kopiowania | port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa |
| Format plików kopii | BMP, AVI, H264 |
| DYSKI |
| Dyski wewnętrzne | możliwość montażu: min. 2 x HDD 3.5” SATA 2TB |
| ALARMY |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 16/1 typu przekaźnik |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania |
| SIEĆ |
| Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| Programy na PC | Dedykowana aplikacja |
| PTZ |
| Porty PTZ | 1 x RS-485 |
| Protokoły PTZ | Pelco-D, Pelco-P |
| Funkcje PTZ | obrót/uchył/zoom, presety, trasy |
| DODATKOWE INTERFEJSY |
| Porty USB | 2 x USB 2.0, |
| SYSTEM OPERACYJNY |
| System operacyjny | Linux |
| Tryb pracy | quadrupleks |
| Menu ekranowe | języki: polski, angielski |
| Sterowanie | przedni panel, mysz komputerowa, sieć komputerowa |
| Diagnostyka systemu | automatyczna kontrola: dysków |
| PARAMETRY INSTALACYJNE |
| Zasilanie | zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie |
| Pobór mocy | Max. 50 W (z 2 dyskami) |
| Temperatura pracy | -10°C ~ 45°C |

2.	Rejestrator CCTV SD/IP/HDTVI – 32/32/32k

| System | HD-TVI, PAL, IP |
| --- | --- |
| Wejścia wideo | BNC x 32 |
| Wyjścia wideo | HDMI, VGA |
| Rozdzielczości wyświetlania obrazu przez HDMI/VGA | 1080p: 1920x1080 SXGA: 1280x1024 720p: 1280x720 XGA 1024x768 |
| Wejścia / wyjścia audio | RCA 4 / 1 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | 16 / 4 |
| Wyświetlanie "na żywo" | 25 kl./sek |
| Nagrywanie (rozdzielczość /prędkość) dla kanału analogowego i TurboHD | 1080p | 12 kl./sek |
|  | 720p | 25 kl./sek |
|  | VGA | 25 kl./sek |
|  | WD1/4CIF | 25 kl./sek |
|  | CIF | 25 kl./sek |
| Bitrate pojedynczego kanału video | 32Kbps - 3072Kbps |
| Możliwość podłączenia dysków twardych | Min. 2 x 3TB HDD SATA |
| Funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T. | Tak |
| Zapis na dyskach sieciowych | Tak |
| Porty zewnętrzne | 3xUSB 2.0, RS-232, RS-485, RJ-45 |
| Drugi strumień | WD1, D1, CIF/QCIF |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP |
| Podgląd zdalny | Przeglądarka Internetowa pracująca w systemie operacyjnym będącym w dyspozycji Zamawjającego, tj. Windows 7 |
| Obsługa kamer PTZ | Tak |
| Archiwizacja | Nośnik danych USB lub zdalna poprzez sieć LAN |
| Zasilanie | AC 100...240V |
| Pobór mocy | <70 W |
| Temperatura pracy | -10...55 ºC |
| Dopuszczalna względna wilgotność | 10...90% |

3. 	Rejestrator CCTV SD/IP/HDCVI

Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP

do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400kl/s@1080p lub ANALOG max. 400 kl/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT – tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, dedykowana aplikacja, sieć RJ-45, zasilanie - 230V/40W.

4.	Kamera CCTV SD/AHD – wandaloodporna

Kamera AHD kopułkowa wandaloodporna, 1/2.9" lub 1/2.8’’ Sony CMOS, mechaniczny filtr IR, maksymalna rozdzielczość 1920x1080 , 0lx (IR wł.), obiektyw zmiennoogniskowy f=2.8-12mm, funkcje:

OSD, WDR, DNR, F-DNR, DSS, BLC, HLC, zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP66, wbudowany oświetlacz IR LED (min.2 diody, zasięg 30m), temperatura pracy -20°C do +40°C

| OBRAZ |
| --- |
| Przetwornik obrazu | matryca CMOS 1/2.9” lub 1/2.8’’ SONY |
| Tryb pracy | AHD 1080p, analog 960H |
| Liczba efektywnych pikseli | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Rozdzielczość pozioma | 1080p |
| Czułość | 0.001 lx - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Stosunek sygnału do szumu | > 52 dB (wyłączona ARW) |
| Redukcja efektu oślepienia kamery | tak |
| Szeroki zakres dynamiki | tak |
| Cyfrowa redukcja szumu | tak |
| Funkcja Defog | tak |
| OBIEKTYW |
| Typ obiektywu | ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.2 |
| Poziomy kąt widzenia obiektywu | 106° ~ 55° (AHD), 99° ~ 52° (analog 960H) |
| DZIEŃ/NOC |
| Rodzaj przełączania | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania | automatyczny, manualny |
| Regulacja poziomu przełączania | tak |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |
| Menu ekranowe | języki: polski lub angielski |
| Obróbka obrazu | obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane |
| Zdalne sterowanie | Tak |
| OŚWIETLACZ IR |
| Liczba LED | 2 |
| Zasięg | 30 m |
| INTERFEJSY |
| Wyjście wideo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| PARAMETRY INSTALACYJNE |
| Obudowa | wandaloodporna |
| Zasilanie | 12 VDC |
| Pobór mocy | 1 W, 6 W (IR wł.) |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 40°C |
| Klasa szczelności | IP 66 |

5.	Kamera CCTV SD/AHD w obudowie typu „Bullet”

Kamera AHD w obudowie bullet, 1/3" lub 1/2.8’’ Sony CMOS, mechaniczny filtr IR, maksymalna rozdzielczość 1920x1080, 0lx (IR wł.), obiektyw f=2.8-12mm, funkcje: OSD, DSS, HLC, WDR, DNR, F-DNR, detekcja ruchu, min. 4 strefy prywatności, wyostrzenie, odbicie lustrzane, 12VDC, 24VAC, obudowa IP 66 aluminiowa, wbudowany oświetlacz IR LED (2 diody, zasięg min. 20m), wbudowana grzałka, temperatura pracy -20°C do +50°C

| OBRAZ |
| --- |
| Przetwornik obrazu | matryca CMOS 1/3” lub 1/2.8’’ SONY |
| Tryb pracy | AHD 1080p, analog 960H |
| Liczba efektywnych pikseli | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Rozdzielczość pozioma | 1080p |
| Czułość | 0.01 lx- tryb czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka | automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s |
| Redukcja efektu oślepienia kamery | tak |
| Szeroki zakres dynamiki | tak |
| Cyfrowa redukcja szumu | tak |
| Funkcja Defog | tak |
| OBIEKTYW |
| Typ obiektywu | ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.2 |
| DZIEŃ/NOC |
| Rodzaj przełączania | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania | automatyczny, manualny |
| Regulacja poziomu przełączania | tak |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |
| Menu ekranowe | języki: polski lub angielski |
| Strefy prywatności | tak |
| Detekcja ruchu | tak |
| Obróbka obrazu | obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane |
| Zdalne sterowanie | Tak |
| OŚWIETLACZ IR |
| Liczba LED | Min. 2 |
| Zasięg | Min.20 m |
| Kąt świecenia | 90° |
| INTERFEJSY |
| Wyjście wideo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| PARAMETRY INSTALACYJNE |
| Obudowa | aluminiowa, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie |
| Zasilanie | 12 VDC, 24 VAC |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 50°C |
| Wbudowana grzałka/wentylator | tak/nie |
| Klasa szczelności | IP 66 |

6.	Kamera CCTV IP 2Mpx w obudowie typu „Bullet”

| Typ produktu | Kamera IP bullet 2Mpix IR zewnętrzna |
| --- | --- |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7” lub 1/3'' CMOS 2Mpix |
| Rozdzielczość (px) | 2Mpix/FullHD (1920 × 1080) |
| Kompresja wideo | H.264 / MJPEG |
| Ilość strumieni wideo | Min. 2 |
| Ilość Klatek | 25 kl./s dla 2Mpix |
| Funkcja Dzień / Noc | Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Obiektyw | f=3-10mm/F1.4 |
| Czułość (Lux) | 0.24Lux; 0 Lux z IR |
| Funkcje kamery | trueWDR, BLC, 3DNR, ANR, IP66 |
| Promiennik podczerwieni | IR zasięg do 20m |
| Złacza kamery | RJ 45 10/100 Base-T |
| Kompatybilność | ONVIF |
| Zasilanie | 12 VDC / PoE |
| Pobór mocy (W) | 10 (max) |
| Temperatura pracy (°C) | -30...50 |
| Obsługa zdarzeń | Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6 |

7.	Kamera CCTV IP 2Mpx PTZ IR

| Typ produktu | Kamera IP PTZ 2Mpix zewnętrzna |
| --- | --- |
| Przetwornik obrazu | 1/2.8'' lub 1/3” CMOS, 2Mpix |
| Rozdzielczość (px) | 2Mpix/FullHD (1920x1080) |
| Kompresja wideo | H.264 / MJPEG |
| Ilość strumieni wideo | Min. 2 |
| Ilość Klatek | 25 kl./s dla 1080p |
| Funkcja Dzień / Noc | Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Obiektyw | f=4.7~94mm, zoom x20 |
| Czułość (Lux) | 0,05 Lux (kolor), 0,005 Lux (cz-b) |
| Funkcje kamery | 256 Presetów, 8 patroli, 4 trasy |
| Promiennik podczerwieni | IR zasięg do 100m |
| Złącza kamery | audio: we/wy 1/1 |
| Kompatybilność | ONVIF |
| Zasilanie | 24 VAC |
| Pobór mocy (W) | 30 |
| Temperatura pracy (°C) | -30...50 |
| Obsługa zdarzeń | Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wy/we alarmowe, wykrywania przekraczania linii |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6 |

8.	Monitor CCTV Typ A - 55''

### WYŚWIETLACZ

| Rodzaj panelu | technologia AMVA3 z krawędziowym podświetleniem LED |
| --- | --- |
| Wielkość ekranu [cale/cm] | 55 / 140 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność [cd/m²] | 450 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąty widzenia [°] | 178 poziomo / 178 pionowo |
| Czas reakcji [ms] | 6.5 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
| Obsługiwana orientacja obrazu | Pionowa; Pozioma |

### CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI

| Częstotliwość pozioma [kHz] | 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) |
| --- | --- |
| Częstotliwość pionowa [Hz] | 50 - 85 |

### ROZDZIELCZOŚĆ

| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| --- | --- |

### MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

| Wejścia wideo analogowe | 1 x D-sub 15 pin; Composite (BNC); RGBHV do PC oraz Component/Composite (BNC) |
| --- | --- |
| Wejścia wideo cyfrowe | 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 |
| Wejścia audio analogowe | 1 x 3,5 mm jack |
| Wejścia audio cyfrowe | 1 x HDMI; |
| Kontrola wejścia | RS232; Sieć LAN 100 Mbit |
| Wyjścia wideo cyfrowe | 1 x DVI-D |

### PARAMETRY ELEKTRYCZNE

| Pobór mocy [W] | 130 |
| --- | --- |

### WARUNKI OTOCZENIA

| Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] | +0 do +40 |
| --- | --- |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] | 20 do 80 |

### PARAMETRY MECHANICZNE

| Szerokość ramki [mm] | 20 (góra/dół); 20 (lewa/prawa) |
| --- | --- |
| Mocowanie | VESA |

### DODATKOWE FUNKCJE

| Cechy Specjalne | Funkcje wygaszacza ekranu; Kopiowanie ustawień monitora przez złącze RS232; Menu OSD z możliwością obrotu do trybu portretowego; możliwa sprzętowa kalibracja barw; Możliwość zmiany priorytetu złączy wideo; Pamięć ustawień matrycy; różne opcje wyświetlania obrazu w obrazie; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania);Ustawianie nazwy wejścia; |
| --- | --- |
| Godziny pracy | Monitor przeznaczony do pracy w trybie ciągłym - 24/7 |

9.	Uchwyt obrotowy do monitora 55”

Dedykowany do monitora z pozycji 8

| Rozmiar monitora | 55'' |
| --- | --- |
| Udźwig | Min. 27kg |
| Mocowanie VESA | VESA 100 ( odstęp otworów 100mm x 100 mm), VESA 200x100 ( odstęp otworów 200mm x 100 mm), VESA 200 ( odstęp otworów 200mm x 200 mm), VESA 300 ( odstęp otworów 300mm x 300 mm), VESA 400 ( odstęp otworów 400mm x 400 mm), |
| Odległość od ściany | od 56mm do 510mm |
| Regulacja obrotu | +/- 45 stopni |
| Regulacja kąta pochylenia | +/- 15 stopni |
| Pozostałe | komplet śrub w zestawie |

10.	Monitor CCTV Typ B  -  21,5''

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| Rodzaj panelu | 21,5 " LED zabezpieczona szkłem hartowanym |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność [cd/m²] | 250, |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąty widzenia [°] | 170 poziomo / 160 pionowo |
| Czas reakcji [ms] | 5 |
| Żywotność matrycy [h] | min. 30000 |
| Rozdzielczość VGA | 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość BNC (CVBS) | 600 TVL |
| Wejścia wideo analogowe | min. 1xD-Sub15 sygnał zespolony (BNC) |
| Wejścia wideo cyfrowe | min. 1 x HDMI |
| Wejścia audio analogowe | 2 x RCA (stereo) |
| Wyjścia audio analogowe | 3,5mm jack |
| Kontrola wyjścia | przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232 |
| Funkcje pilota | Zdalne sterowanie przez podczerwień |
| Pobór mocy [W] | 40 (maks.) |
| Temp. otoczenia podczas pracy [°C] | +0 to +40 |
| Mocowanie VESA [mm] | 100 x 100 |
| Kolor | Czarna ramka ekranu, czarna obudowa |
| Bezpieczeństwo i ergonomia | Deklaracja zgodności CE; |
| Głośniki | Zintegrowane (min.2x1 W) |
| Gwarancja | min. 2 lata (w tym na podświetlenie ekranu); |

11.	Dysk twardy HDD

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| Rodzaj | HDD magnetyczny |
| Wielkość | 3,5'' |
| Pojemność | 2 TB |
| Interfejs | SATA III (6Gb/s) |
| Pamięć podręczna | 64 MB |
| Prędkość obrotowa {obr/min.} | 7200 |
| Gwarancja | min. 2 lata |
| Inne | Zgodny i współpracujący z rejestratorem z poz. 1, 2, 3. |

12.	Zasilacz desktopowy impulsowy z kablem

-Zasilanie: 100÷240V AC, 50/60Hz
-Wyjście zasilania: 5A/12VDC
-Sygnalizacja pracy: LED
-Obudowa plastykowa wyposażona w uchwyty montażowe
- Przewód z wtykiem 5.5/2.1 oraz przewód sieciowy 230V w komplecie

13. 	 Czytnik kart zbliżeniowych

| Napięcie zasilania: | 4-16V DC |
| --- | --- |
| Obsługa kart zbliżeniowych: | INDALA® WIEGAND 32-bit, kodowanie CSI-2L |
| Zasięg odczytu: | min. 10 cm, |
| Częstotliwość pracy: | 125 kHz |
| Interfejs komunikacyjny: | Wiegand |
| Sygnalizacja: | dioda LED trzykolorowa sygnalizator akustyczny |
| Klasa szczelności | IP 66 |

14. 	Przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi YAR 75-0.59/3.7+2x0.50

| Część zasilająca |
| --- |
| Żyły zasilające | szt | 2 |
|  | Cu wielodrutowe klasy 5 |
| Przekrój | mm2 | 0,50 |
| Rezystancja żył (20oC) | Ω/km | 55 |
| Rezystancja izolacji między żyłami | MΩ/km | 50 |
| Część współosiowa |
| Średnica rdzenia | mm | 0,59 |
| Dielektryk fizycznie spieniany |
| Średnica dielektryka | mm | 3,7 |
| Oplot |
| Materiał | Miedź |
| Średnica drutu | mm | 0,15 |
| Liczba drutów | szt | 2 x 8 x 5 |
| Płaszcz zewnętrzny |
| Materiał | PVC |
| Średnica | mm | 6,0 |

15. 	Przewód koncentryczny RG-59

| Żyła wewnętrzna: | Ø 0.59 mm Cu Drut |
| --- | --- |
| Dielektryk: | Ø 3.7 mm PE pełny |
| Oplot: | Drut Cu |
| Gęstość oplotu: | 85 % |
| Impedancja: | 75 Ω |
| Powłoka zewnętrzna: | Ø 5.9 mm PVC |
| Tłumienność przewodu na odcinku 100m: | 11.3 dB @ 100 MHz 16.3 dB @ 200 MHz 27.0 dB @ 500 MHz 40.6 dB @ 1000 MHz 57.2 dB @ 1750 MHz |

16. 	Przewód OMY 3z1.5

- Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.
- Napięcie znamionowe: 300/300 V
- Norma:  PN-91/E-90103

- Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C

17. 	Przewód FTP kat. 5e

Zastosowanie: Skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych.
Ekran na ośrodku: folia AL/PET
Izolacja ośrodka: folia estrofolowa

18.	 Przewód-linka UTP kat.5

| Konstrukcja: |
| --- |
| Żyła | linka miedziana 26AWG, 7x0,152mm, w powłoce HDPE 0,83mm |
| Powłoka | LSOH min. 0,46mm |
| Średnica | 5,0 ± 0,2mm |
| Ekran | Al/PET (25/25µm) |
| Normy i standardy: |
| Kategoria | kat. 5e; class D |
| Standardy | IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2 |
| Oznaczenia i pakowanie: |
| Oznaczenia | znacznik długości kabla co 1m |
| Opakowanie | karton 305m |

19.	5- portowy przełącznik przemysłowy 10/100Mbps z obsługą 4 urządzeń PoE

Przełącznik PoE pozwalający na przesyłanie danych i zasilania jednym kablem, umożliwiający zarządzanie i monitorowanie zasilania oraz wykorzystywanie zaawansowanych funkcji w trudnym przemysłowym środowisku. Wyposażony w 5 portów 10/100Mbps Ethernet, w tym 4 porty obsługujące zasilanie PoE w standardach IEEE 802.3af pozwalające na zasilanie urządzeń PoE o maksymalnej mocy do 15.4 Watów każde.

| Porty 10/100Base-TX | 5 |
| --- | --- |
| Porty IEEE 802.3af PoE | 4 |
| Zasilanie | 24 lub 48 VDC, redundantne |
| Obudowa | Aluminiowa IP-30 |
| Zabezpieczenia | ESD (Ethernet): 6KV DC Surge (Power): 6KV DC |
| Instalacja | Szyna DIN oraz zaczep naścienny |
| Alarmy | Wyjście przekaźnika dla awarii zasilania Zasilanie na przekaźniku: 1A @ DC 24V |
| Power over Ethernet |
| Standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
| Typ | End-Span |
| Moc wyjściowa | Dla każdego portu 48V DC, 350mA . Maks. 15.4 W |
| Piny | 1/2(+), 3/6(-) |

20.	Zarządzalny switch z 8 portami 10/100/1000 Mb/s 802.3at PoE, 2 portami 10/100/1000 Mb/s i 2 portami 100/1000X SFP

Zarządzalny gigabitowy switch z PoE+, wyposażony w inteligentne funkcje PoE. Switch zapewniający podwójną skalowalność IPv6/IPv4 i obsługujący przełączanie L2/L4 z 8 portami 10/100/1000Base-T z zasilaniem 802.3at PoE+ 30 W, dodatkowe 2 porty Gigabitowe oraz 2 sloty 100/1000Base-X SFP. Każdy z 8 gigabitowych portów zapewni 30 W mocy.

21.	16-Portowy zarządzalny combo swtich 10/100/1000Mb/s 802.3at PoE + 4-Porty Gigabit TP / SFP

Gigabitowy zarządzalny switch 802.3at posiadający funkcje zdalnego zarządzania zasilaniem oraz monitoringiem IP.  Posiadający wbudowany silnik warstw L2/L4 i inteligentne funckcje PoE, posiadający 16 portów 10/100/1000Base-T obsługujące urządzenia PoE 802.3at do mocy 30W. Dodatkowo switch posiada 4 gigabitowe porty combo TP/SFPi.

22.	Zarządzalny przełącznik 24 sloty 100/1000Mbps SFP+ 8 współdzielonych portów Gigabit TP

W pełni zarządzany przełączniki Gigabit Ethernet warstwy L2 z 24 slotami 100/1000Mbps SFP, 8 współdzielonymi portami Gigabit TP Ethernet oraz 2 dedykowanymi interfejsami o wysokiej przepustowości typu HDMI, służącymi do stakowania przełączników.

#### Parametry minimalne:

Porty

• 24 sloty 100/1000Base-X mini-GBIC / SFP

• 8 portów 10/100/1000Base-T RJ-45, współdzielone ze slotami 1 do 8

• 2 porty typu HDMI o przepustowości 5Gbps do stakowania przełączników

• Port konsoli RS-232 DB9 umożliwiający konfigurację przełącznika

Stakowanie

• Sprzętowe stakowania do 16 jednostek oraz 384 portów Gigabit

• Zarządzanie poprzez pojedynczy adres IP

• Podłączanie w trybie Plug and Play

• Łączenie portów w magistralę w obrębie grupy przełączników

• Synchronizacja adresów MAC w grupie przełączników

Funkcje warstwy 2

• Każdy port RJ-45 posiada automatyczne rozpoznawanie MDI/MDI-X

• Zabezpieczenie przed utratą pakietów dzięki funkcji back pressure dla half-duplex i 802.3x PAUSE flow control dla full-duplex

• Tablica adresów MAC – 8k wpisów, automatyczne zapamiętywanie i odświeżanie

• 1392Kb wbudowanej pamięci bufora pakietów

• Obsługa 802.1q Tagged VLAN, IEEE 802.1ad VLAN Q-in-Q, PVE, do 255 grup VLAN, 4041 identyfikatorów

• Obsługa STP IEEE 802.1d oraz RSTP IEEE 802.1w Spanning Tree

• Łączenie portów w magistrale - do 12 grup, każda po maksymalnie 16 portów o przepustowości do 32Gbps, protokół LACP 802.3ad, Cisco ether-channel

• Dublowanie portów (mirroring) umożliwiające monitorowanie ruchu na obserwowanych portach

Funkcje Quality of Service

• 4 kolejki priorytetów dla każdego portu

• Reguły kształtowania ruchu wchodzącego i limitowanie ruchu wychodzącego dla każdego portu

Filtrowanie Multicast

• Obsługa IGMP Snooping v1, v2 oraz v3

Bezpieczeństwo

• Autoryzacja 802.1x w oparciu o porty/ adresy MAC

• Lista kontroli dostępu ACL w oparciu o IP

• Lista kontroli dostępu ACL w oparciu o MAC

• Statyczny MAC

Zarządzanie

• Przez sieć, Telnet, linie poleceń konsoli

• Dostęp poprzez SNMP v1, v2c oraz v3

• Wbudowany klient TFTP

• Przydzielanie adresów IP przez BOOTP oraz DHCP

• Aktualizacja oprogramowania Firmware przez HTTP/TFTP

• Wgrywanie konfiguracji przez TFTP

• Obsługa SNTP

• Protokół LLDP

Redundantne zasilanie

• Dwa zasilacze na prąd zmienny 100~240V AC oraz stały 48V DC

• Zabezpieczenie przed awarią zasilania

23. 	Moduł mini GBIC 1 port TP RJ-45 1000 Base-T

Moduł rozszerzający do przełacznków zarządzalnych. Współpracjuący z urządzeniami z poz. 20, 21, 22.

24.	Moduł mini GBIC 1 port światłowodowy LX, LC 10 km

Moduł rozszerzający do przełacznków zarządzalnych. Współpracjuący z urządzeniami z poz. 20, 21, 22.

25.	Konwerter Ethernet over  Coaxial (nadajnik, odbiornik)

Zestaw (nadajnik + odbiornik + zasilacz) do transmisji  Ethernet i zasilania (12VDC) na duże odległości (do 2km)  dedykowany do instalacji IP CCTV, umożliwia transmisję pakietów IP po kablu koncentrycznym, skrętce komputerowej UTP lub skrętce telefonicznej.

Urządzenie Ethernet-over-Coaxial konwertuje sygnały pomiędzy skrętką (UTP) oraz współosiowym kablem coaxial. Pozwala na przesyłania pakietów za pośrednictwem istniejącej sieci zbudowanej w oparciu o kable typu coaxial, bez potrzeby prowadzenia nowego okablowania.

| Specyfikacja sprzętowa |
| --- |
| Porty | 10/100Base-TX | 1 RJ-45, Auto-negocjacja oraz Auto-MDI / MDI-X |
| Coaxial | 1 BNC, żeński |  |  |
| Przełącznik DIP | 4 pozycyjny |
| Funkcjonalność | • Wybór trybu pracy CO / CPE • Tryb fast lub interleaved • Wybór szybkości transmisji • Wybór SNR |
| Kodowanie | DMT (Discrete Multi-Tone) line coding - ITU-T G.997.1 - ITU-T G.993.1 - ITU-T G.993.2 (Profile 17a) |
| Okablowanie | Ethernet 10Base-T: 2-pary UTP kat.3,4,5 do 100m Ethernet 100Base-TX: 2-pary UTP kat.5, do 100m Coaxial: 50ohm, RG58A / U, RG58C / U, RG58 / U; 75ohm, RG-6 (do 3.0km) |
| Wydajność | Asymetrycznie: 200m ->100/65Mbps 400m ->100/64Mbps 600m ->100/59Mbps 800m ->100/53Mbps 1000m -> 94/44Mbps 1200m -> 84/36Mbps 1400m -> 74/28Mbps 1600m -> 66/19Mbps 1800m -> 60/14Mbps 2000m -> 44/15Mbps 2200m -> 35/12Mbps 2400m -> 32/10Mbps 2600m -> 29/8Mbps 2800m -> 27/6Mbps 3000m -> 25/5Mbps Symetrycznie： 200m ->99.7/100Mbps 400m ->100/100Mbps 600m -> 86/91Mbps 800m -> 79/80Mbps 1000m -> 69/66Mbps 1200m -> 60/52Mbps 1400m -> 51/41Mbps 1600m -> 45/36Mbps 1800m -> 40/29Mbps 2000m -> 27/26Mbps 2200m -> 23/24Mbps 2400m -> 22/21Mbps 2600m -> 20/18Mbps 2800m -> 18/15Mbps 3000m -> 17/13Mbps |
| Zasilanie | 5V DC 2A |
| Zgodność ze standardami |
| Certyfikaty | CE |
| Standardy | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Full Duplex Pause Frame Flow-Control |
| Środowisko pracy |
| Temperatura pracy | 0~50 stopni C |
| Wilgotność pracy | 5% do 90% , relatywna, bez kondensacji |

26. 	Zestaw czterokanałowych konwerterów wideo-światłowód Video over Fiber

Zestaw składający się z odbiornika wideo oraz transmitera:

• Nadajnik: 4-kanałowy Video over Fiber Transmiter

• Odbiornik: 4-kanałowy Video over Fiber Odbiornik

Zapewniajac cyfrowy system transmisji światłowodowej, którym przesyłany będzie nieskompresowany cyfrowy sygnał wideo.

27.	Zasilacz Midspan High PoE  60W

Zasilacz midspan High Power over Ethernet 55 V DC 60 W. Zgodny ze standardami IEEE 802.3.at i 802.3af.

28. 	Zewnętrzny zasilacz midspan High PoE 60W

Przeznaczony do montażu na zewnątrz zasilacz midspan High Power over Ethernet 55 V DC 60 W  klasy IP66. Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa i dołączone złącze męskie RJ45 klasy IP66. Moc maks.: 60 W. Zakres temperatur: -40–50°C.

29.	Zasilacz Midspan  PoE+  30W

Zasilacz midspan PoE+ 55 V DC 30 W. Zgodny ze standardami IEEE 802.3.at i 802.3af.

30. 	Zewnętrzny zasilacz midspan PoE+ 30W

Przeznaczony do montażu na zewnątrz zasilacz midspan PoE+ 55 V DC 30 W  klasy IP66. Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa i dołączone złącze męskie RJ45 klasy IP66. Moc maks.: 60 W. Zakres temperatur: -40–50°C.

31.	  Akumulator żelowy

- napięcie 12V

- pojemność 7Ah

- wymiary 93/151/65

- żywotność min. 5lat

- napięcie ładowania 14.4-15V

- początkowy prąd ładowania 2,16A

- bezobsługowy

- hermetyczna obudowa

32. 	Zasilacz wielowyjściowy do CCTV

Zasilacz przeznaczony do zasilania kamer CCTV napięciem stałym 12V.

Zasilacze wykonany są w postaci zamykanej szafki przeznaczonej do zawieszenia na ścianie

-  napięcie wyjściowe 12V DC

- ilość wyjść: 8,

-  złożone z jednego lub dwóch modułów zasilaczy impulsowych (w zależności od liczby wyjść)

- prąd maksymalny każdego wyjścia 1A

-  diody LED sygnalizujące poprawność pracy każdego z wyjść

-  możliwy wybór zabezpieczeń przed przeciążeniem lub zwarciem (topikowe lub polimerowe)

-  wyjście techniczne FPS sygnalizujące zadziałanie bezpiecznika

- zabezpieczenie przed przepięciem w każdej linii wyjściowej

33. 	Ogranicznik przepięć sygnału wizyjnego

Ogranicznik przepięć dla sygnału wizyjnego do 4 kV. Wejście Video (BNC, gniazdo) <=> Wyjście Video (BNC, wtyk), przewód uziemiający.

| Wejścia | 1x Video (BNC), 75 Ω, koncentryk, wtyk |
| --- | --- |
| Wyjścia | 1x Video (BNC), 75 Ω, koncentryk, gniazdo |
| Maksymalne napięcie przepięcia | 4 kV |
| Napięcie zabezpieczenia żyła-ekran | 12 V dla 10 nS, 90 V dla 1 nS |
| Maksymalne obciążenie przewodu uziemiającego | 130 VAC/VDC, 10 A |
| Szybkość reakcji na przepięcie | 1 nS |
| Trwałość zabezpieczenia | Maksymalnie 300 wyładowań po 100 A |
| Tłumienie złącz | Maksymalnie 0,2 dB |
| Pasmo przenoszenia | Od 0 do 1 GHz |
| Rezystancja zabezpieczenia w warunkach pracy | Około 10000 MΩ |
| Rezystancja zabezpieczenia w warunkach przepięcia | Około 0 Ω |
| Tłumienie odbicia | Lepsze niż 16 dB |

34. 	Przedłużacz USB po skrętce – pasywny

- praca w standardzie USB 1.1,

- obsługuje wszystkie popularne urządzenia USB: drukarki, kamery, czytniki kodów kreskowych, skanery, itp.

- maksymalna długość połączenia: do 50m,

- połączenie poprzez standardowy kabel UTP kategorii 5/5e/6,

- przewodzi zasilanie 20mA,

- kompatybilny z Windows 7.

35.	 Rura karbowana z pilotem RKGS

| Nazwa produktu: | Rura karbowana z pilotem RKGS 25 |
| --- | --- |
| Długość | 25 m |
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Średnica wewn. | 19 mm |
| Kolor | czarny |
| Zastosowanie | ochrona i prowadzenia izolowanych przewodów / kabli w systemach instalacji do 1000 V |
| Pilot | tak |

36.  Złącze kompresyjne F 59 MASTER na przewód RG-59

Cechy wyróżniające:

- szerokie pasmo pracy,

- wodoszczelność połączenia złącza z kablem,

- bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy,

- znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy,

- bardzo prosty i szybki montaż - sposób zaciskania: kompresja wzdłużna,

- poprawnie zaciśnięte złącze jest bardzo trudno zerwać z przewodu,

- wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodów RG-59,

Dane techniczne:

| Nazwa | Złącze F 59 MASTER kompresyjne do kabli RG-59 |
| --- | --- |
| Materiał |
| Podstawowy materiał złącza | Mosiądz 360 |
| Wykończenie złącza | Nikiel |
| Uszczelka | Guma etylenopropylenowa |
| Wymiary fizyczne |
| Średnica zewnętrzna | 10,8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 7,63 mm |
| Średnia wewnętrznej tulei | 3,9 mm |

37.  Złącze kompresyjne F 6 MASTER na przewód RG-6

Cechy wyróżniające:

- szerokie pasmo pracy,

- wodoszczelność połączenia złącza z kablem,

- bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy,

- znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy,

- bardzo prosty i szybki montaż - sposób zaciskania: kompresja wzdłużna,

Dane techniczne:

| Nazwa | Złącze kompresyjne F 6 MASTER na przewód RG-6 |
| --- | --- |
| Materiał |
| Podstawowy materiał złącza | Mosiądz 360 |
| Wykończenie złącza | Nikiel |
| Uszczelka | Guma etylenopropylenowa |
| Wymiary fizyczne |
| Średnica zewnętrzna | 10,8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 8,4 mm |
| Średnia wewnętrznej tulei | 4,83 mm |

38. Profesjonalne przejście gniazdo F - gniazdo F.

Cechy wyróżniające

- złącze spełnia warunki SCETE

- bardzo małe tłumienie

- znakomite dopasowanie

- precyzyjny gwint

- unikalny opatentowany styk z rdzeniem kabla

Dane techniczne

| Nazwa | Profesjonalne przejście gniazdo F - gniazdo F |
| --- | --- |
| parametry elektryczne |
| Maksymalne tłumienie | 0,05dB |
| Minimalne tłumienie niedopasowania | -40dB |
| materiał |
| Zewnętrzna oprawa | niklowany mosiądz |
| Dielektryk | PE |
| Pierścień wewnętrzny | beryl |
| Długość złącza | 11,5+14+1,5 (27mm) |

39. 	Przejście gniazdo F - wtyk BNC

Dane techniczne

| Nazwa | Przejście gniazdo F - wtyk BNC |
| --- | --- |
| Podstawowy materiał | Mosiądz |
| Wykończenie złącza | Nikiel |
| Izolator | Delrin (tlenek metylenu) |
| Piny kontaktowe | Pozłacany mosiądz |
| VSWR (do 1GHz) | <1,05 |

40.	 Przejście gniazdo BNC - gniazdo F

41.	 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe PoE Multi NETProtector 4xWEJ

Czterokanałowe urządzenie przeznaczone do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s, takich jak: karty sieciowe, huby, switche, routery, itp.Urządzenie wyposażone w 4 niezależne kanały (wejście/wyjście), w obrębie których zabezpieczone są wszystkie cztery pary przewodów w skrętce UTP z odprowadzeniem ładunku do ziemi.

Parametry techniczne

| Nazwa | PoE Multi NETProtector |
| --- | --- |
| Typ gniazd | RJ45 (8P8C) |
| Ilość zabezpieczonych torów | 4 |
| Chronione pary przewodów | sygnałowe 1-2 3-6 | PoE 4-5 7-8 |
| Napięcie znamionowe Un | 5 V | 50 V |
| Napięcie maksymalne Uc | 6 V | 56 V |
| Poziom protekcji układu przeciwprzepięciowego (linia-linia) UP | ≤40 V | ≤95 V |
| Poziom protekcji układu przeciwprzepięciowego (linia-uziemienie) UP | ≤600 V | ≤1000 V |
| Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia) iN | 20 A 8/20µs | 10 A 8/20µs |
| Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie) iN | 20 A 8/20µs | 2 kA 8/20µs |

42.	 Pasywny 16-portowy panel PoE, zestaw z zasilaczem 48V/120W

| Liczba wejść/wyjść RJ-45 | 16 / 16 |
| --- | --- |
| Obsługiwana prędkość transmisji | 10/100 Mbps |
| Zasilanie | 48V 120W (Minimum) w zestawie zasilacz AC 100-240V 50/60Hz |
| Maksymalne obciązenie jednego portu | 650 mA |
| Dane (nr przewodów) | 1, 2 i 3, 6 |
| Zasilanie (nr przewodów) | 4, 5 (+) i 7, 8 (-) |
| Masa (panel) | 0,7 kg |
| Wymiary ( S x G x W ) [mm] | 1U (RACK 19'') - 482.6×44.3×21.8 |
| Temperatura pracy | 0 ... 40ºC |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 70ºC |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 10 ... 80% |
| Certyfikaty | CE, ROHS |

43.	 Szybkozłącze S-55 wtyk zasilania DC 2.1/5.5

Dane techniczne

| Nazwa | Szybkozłącze S-55 |
| --- | --- |
| Wtyk | 2.1 / 5.5 |
| Zaciski kablowe | Skręcane |
| Napięcie | max 24 V DC |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Wymiary | 37 x 14 x 12 mm |
| Masa | 0.006 kg |

44.	 Szybkozłącze G-55 gniazdo zasilania DC 2.1/5,

Dane techniczne

| Nazwa | Szybkozłącze G-55 |
| --- | --- |
| Gniazdo | 2.1 / 5.5 |
| Zaciski kablowe | Skręcane |
| Napięcie | max 24 V DC |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Wymiary | 38 x 14 x 12 mm |
| Masa | 0.007 kg |

45.	 Konwerter sygnału HDMI na IP + przedłużacz pilota

Konwerter HDMI na IP marki Signal HD umożliwiający podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat 5e lub kat. 6. Urządzenie również umożliwi przedłożenie sygnału pilota np. w celu sterowania odtwarzaczem DVD.W zestawie znajduje się nadajnik oraz odbiornik.

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy jednego przewodu kat. 5e/6,

- Transmisja UDP/IP (multicast),

- Możliwość tworzenia połączeń punkt wielopunkt,

- Tryb obrazu 1080p,

- Przedłużacz pilota,

- Maksymalna długość przewodu 100m.

Sygnał IP wychodzący z nadajnika może być podany na switch ethernetowy celem podziału na większą liczbę odbiorników. Przepływność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 30Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy.

Dane techniczne

| Nazwa | Konwerter HDMI na IP |
| --- | --- |
| Obsługiwane formaty Video | DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p |
| Maksymalna długość skrętki kat.5e | 100 |
| Temperatura pracy | -10...60ºC |
| Wilgotność | 20%-90% (bez kondensacji) |
| Wymiary [mm] | 130x85x24 |
| Zasilanie | 230 V AC/ 5 V DC |

45.	 Izolator galwaniczny (5-2400MHz)

Dane techniczne:

| Nazwa | Signal 5-2400 MHz |
| --- | --- |
| pasmo | 5-2400 MHz |
| tłumienia |  |
| 5-550 MHz | <1 dB |
| 550-1000 MHz | <1,5 dB |
| napięcie przebicia 3000V dla 1 minuty z prądem upływu < 0,7 mA |

47.	 Wtyk modularny 8 pin RJ-45 na drut

Złącze modularne 8P8C (RJ-45) kat. 5e przeznaczone do zakańczania nieekranowanych przewodów UTP w instalacjach okablowania strukturalnego.

48.	 Wtyk modularny 8 pin RJ-45 ekranowany na drut

Złącze męskie 8P8C (RJ-45) ekranowane, kategorii 5e, na przewód okrągły, drut.

49.	 Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 1.5mm2

Listwa zaciskowa, gwintowa, termoplastyczna LPA12-1.5(PA8DS).

Dane techniczne:

liczba torów: 12

prąd znamionowy: 17.5 A

napięcie znamionowe: 450 V

przekrój znamionowy: 1.5 mm2

wymiary zewnętrzne: 96.2 x 14.5 x 17 mm

długość odizolowania przewodu: 5 mm

temperatura użytkowania: -25oC...85oC

materiał: śruba - stal ocynkowana, zacisk - miedź niklowana, podkładka - stal nierdzewna

50.	Tulejka izolowana kablowa 1,5 mm2/10mm

51.	Puszka natynkowa hermetyczna PK-3 EP-LUX IP55

52.	Puszka instalacyjna 100x100x50 IP56

53.	Szybkozłączka S-55 wtyk zasilania DC 2.2/5.5

54.	Kołek rozporowy, długość 20 cm, wkręt klucz

55.	Opaska kablowa/zaciskowa, czarna 160x2,5

56.	Opaska kablowa/zaciskowa, czarna  380x5

57.	Wireless Display Adapter

Wireless Display Adapter - urządzenie, które pozwala transmitować obraz z laptopa do monitora lub telewizora bezprzewodowo. Adapter wpinany do portów USB i HDMI komunikuje się z telefonami, tabletami i komputerami posiadającymi moduł WiFi.

Urządzenie kompatybilne z  Miracast i Intel® WiDi. Pozwalające użytkownikowi przesyłać obraz na duży ekran z urządzeń z systemami Windows oraz Android 4.2.1 (lub nowszym).

58.	Wysięgnik do kamery zintegrowanej PTZ dla montażu na słupie

DS-1602ZJ-POLE, dedykowany do kamery z pozycji 7.

59.	Wysięgnik z adaptorem do montażu narożnego do kamery zintegrowanej PTZ

DS-1602ZJ-CORNER, dedykowany do kamery z pozycji 7.

60.	Wysięgnik do kamery zintegrowanej PTZ dla montażu na ścianie  hermetyczną puszką przyłączeniową. DS-1602ZJ-box, dedykowany do kamery z pozycji 7

Załącznik nr 3 do SIWZ

| FORMULARZ CENOWY |
| --- |
| L p. | Nazwa asortymentu | Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Producent* oraz typ/model urządzenia | j.m | Termin gwarancji wymagany / oferowany | Stawka podatku VAT … % | Cena jednostkowa netto ** w PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rejestrator CCTV SD/AHD – 16/16k | Zgodnie z opisem przedmiotu | Wejścia – Prędkość nagrywania – Interfejs sieciowy – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 2 | Rejestrator CCTV SD/IP/HDTVI – 32/32/32k | Zgodnie z opisem przedmiotu | Wejścia wideo – Nagrywanie – Interfejs sieciowy - | producent …..…..…………………… typ/model….…….………… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |  |
| 3 | Rejestrator CCTV SD/IP/HDCVI | Zgodnie z opisem przedmiotu | Wejścia wideo – Nagrywanie – Interfejs sieciowy - | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 4 | Kamera CCTV SD/AHD– wandaloodporna | Zgodnie z opisem przedmiotu | Przetwornik obrazu- Liczba efektywnych pikseli – Rozdzielczość pozioma – Typ obiektywu – OŚWIETLACZ IR Liczba LED – Zasięg – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 5 | Kamera CCTV SD/AHD - bullet | Zgodnie z opisem przedmiotu | OBRAZ Przetwornik obrazu – Liczba efektywnych pikseli – Rozdzielczość pozioma – OBIEKTYW Typ obiektywu – OŚWIETLACZ Liczba LED – Zasięg – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 6 | Kamera CCTV IP 2Mpx PoE | Zgodnie z opisem przedmiotu | Przetwornik obrazu – Rozdzielczość (px) – Funkcja Dzień / Noc – Obiektyw – Zasilanie – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 7 | Kamera CCTV IP 2Mpx PTZ IR (zasilacz w komplecie) | Zgodnie z opisem przedmiotu | Przetwornik obrazu – Rozdzielczość (px) – Obiektyw – Promiennik podczerwieni – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 8 | Monitor CCTV Typ A - 55'' | Zgodnie z opisem przedmiotu | Rodzaj panelu Wielkość ekranu (cale/cm) – Jasność (cd/m2) – Kontrast – Katy widzenia (°) – Rozdzielczośc natywna - | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 9 | Uchwyt do monitora 55'' | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 10 | Monitor CCTV Typ B – 21,5'' | Zgodnie z opisem przedmiotu | Rodzaj panelu – Jasność (cd/m2) – Kontrast – Rozdzielczość VGA- Rozdzielczość BNC (CVBS) – Wejścia wideo analogowe – Wejścia wideo cyfrowe – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce / …. | % |  |
| 11 | Dysk twardy HDD - 2TB | Zgodnie z opisem przedmiotu | Wielkość – Pojemność – Interfejs – Prędkość obrotowa (obr/min) – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 12 | Zasilacz desktopowy impulsowy z kablem | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 13 | Czytnik kart zbliżeniowych | Zgodnie z opisem przedmiotu | Obsługa kart zbliżeniowych – Częstotliwość pracy – Interfejs komunikacyjny – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 14 | Przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi YAR 75-0.59/3.7+2x0.50 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | op/200mb |  | % |  |
| 15 | Przewód koncentryczny 75Om RG-59 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | op/100mb |  | % |  |
| 16 | Przewód OMY 3x1.5 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | op/100mb |  | % |  |
| 17 | Przewód FTP kat. 5e | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | op/305mb |  | % |  |
| 18 | Przewód-linka UTP kat.5 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | op/305mb | 24 m-ce /…. | % |  |
| 19 | 5 portowy przełącznik przemysłowy 10/100Mbps z obsługą 4 urządzeń PoE | Zgodnie z opisem przedmiotu | Porty 10/100 Base-TX - Porty - IEEE 802.3afPoE – Obudowa – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 20 | Zarządzalny switch z 8 portami 10/100/1000 Mb/s 802.3at PoE, 2 portami 10/100/1000 Mb/s i 2 portami 100/1000X SFP | Zgodnie z opisem przedmiotu | Porty – 10/100/1000 Base-T – Porty 802.3at PoE – Sloty 100 / 1000 SFP – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 21 | 16-Portowy zarządzalny combo swtich 10/100/1000Mb/s 802.3at PoE + 4-Porty Gigabit TP / SFP | Zgodnie z opisem przedmiotu | Porty – 10/100/1000 Base-T – Porty 802.3at PoE – Sloty 100 / 1000 SFP – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce/ …. | % |  |
| 22 | Zarządzalny przełącznik 24 sloty 100/1000Mbps SFP+ 8 współdzielonych portów Gigabit TP | Zgodnie z opisem przedmiotu | Porty 100/1000 Base-X/SFP – Porty 10/100/100 RJ-45 – | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 23 | Moduł mini GBIC 1 port TP RJ-45 1000 Base-T | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce / …. | % |  |
| 24 | Moduł mini GBIC 1 port światłowodowy LX, LC 10 km. | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 25 | Konwerter Ethernet over Coaxial (nadajnik, odbiornik, zasilacz) | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | kpl. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 26 | zestaw czterokanałowych konwerterów wideo-światłowód Video over Fiber (zasilacz w komplecie) | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | kpl. | 24 m-ce/ …. | % |  |
| 27 | Zasilacz Midspan HighPoE 60W | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce / …. | % |  |
| 28 | Zewnętrzny zasilacz midspan 60W | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce / …. | % |  |
| 29 | Zasilacz Midspan HighPoE 30W | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 30 | Zewnętrzny zasilacz midspan 30W | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce /…. | % |  |
| 31 | akumulator żelowy 12V/7Ah | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 32 | Zasilacz wielowyjściowy do CCTV typ PSDC 08128 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 33 | Ogranicznik przepięć sygnału wizyjnego | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 34 | Przedłużacz USB po skrętce UTP - pasywny | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 35 | Rura karbowana z pilotem RKGS | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 36 | Złącze kompresyjne F 59 MASTER na przewód RG-59 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 37 | Złącze kompresyjne F 6 MASTER na przewód RG-6 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 38 | Przejście gniazdo F - gniazdo F | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 39 | Przejście gniazdo F - wtyk BNC | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 40 | Przejście gniazdo BNC - gniazdo F | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 41 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe PoE Multi NETProtector 4xWEJ | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 42 | Pasywny 16-portowy panel POE, zestaw z zasilaczem 48V/120W | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 43 | Szybkozłącze S-55 wtyk zasilania DC 2,1/5,5 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 44 | Szybkozłącze G-55 gniazdo zasilania DC 2,1/5,5 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 45 | Konwerter sygnału HDMI na IP + przedłużacz pilota | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce / …. | % |  |
| 46 | Izolator galwaniczny (5-2400MHz) | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 47 | Wtyk modularny 8 pin RJ-45 na drut | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | op/100szt. |  | % |  |
| 48 | Wtyk modularny 8 pin RJ-45 ekranowany na drut | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | op/100szt. |  | % |  |
| 49 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa1.5mm2 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 50 | Tulejka izolowana kablowa 1.5/10mm | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 51 | Puszka natynkowa hermetyczna PK-3 IP55 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 52 | Puszka instalacyjna 100x100x50 IP56 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 53 | Szybkozłączka S-55 wtyk zasilania DC 2.2/5.5 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 54 | Kołek rozporowy, długość 20 cm, wkręt klucz | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 55 | Opaska kablowa/zaciskowa, czarna 160x2,5 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 56 | Opaska kablowa/zaciskowa, czarna 380x5 | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 57 | Wireless Display Adapter | Zgodnie z opisem przedmiotu | Urządzenie jest kompatybilne z ……………………… i ……………………………, przesyłające obraz na duzy ekran z urządzeń z systemami ……………………………………………………………………………………………………… | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. | 24 m-ce / …. | % |  |
| 58 | Wysięgnik do kamery zintegrowanej PTZ dla montażu na słupie | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 59 | Wysięgnik z adaptorem do montażu narożnego do kamery zintegrowanej PTZ | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| 60 | Wysięgnik do kamery zintegrowanej PTZ dla montażu na ścianie hermetyczną puszką przyłączeniową | Zgodnie z opisem przedmiotu |  | producent …..………………… typ/model….…….… | szt. |  | % |  |
| Suma cen w kol. 9 od poz. 1 do poz. 60 Sumę cen należy wpisać w Ofercie Wykonawcy |  |

*  - pod  nazwą  Producent  należy rozumieć wytwórcę lub firmę,  pod  nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu  na terytorium RP,

**- z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku

# Wzór-Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa)  (Numer sprawy: WZP-1358/16/82/Ł)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………............................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że  na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Wzór - Załącznik nr 5  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa) (Numer sprawy: WZP-1358/16/82/Ł) oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

**w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór - Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV ( telewizja przemysłowa)  (Numer sprawy: WZP-1358/16/82/Ł)

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za wykonanie zamówień  udzielanych w ramach umowy  ramowej

2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

3. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas

w postępowaniu w  celu  zawarcia  umowy ramowej  *.

4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu

określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

# Wzór - Załącznik Nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV  (telewizja przemysłowa) (Numer sprawy: WZP-1358/16/82/Ł)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

# Wzór - Załącznik Nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa)  (Numer sprawy: WZP-1358/16/82/Ł) oświadczam, że asortyment wskazany w załączniku nr 2 do SIWZ  będzie działał bez urządzeń pośrednich (dopasowujących),

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Załącznik nr 9 do SIWZ

Planowana ilość asortymentu

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rejestrator CCTV SD/AHD – 16/16k | 6 szt. |
| 2 | Rejestrator CCTV SD/IP/HDTVI – 32/32/32k | 6 szt. |
| 3 | Rejestrator CCTV SD/IP/HDCVI – 16/32/16k | 6 szt. |
| 4 | Kamera CCTV SD/AHD– wandaloodporna | 30 szt. |
| 5 | Kamera CCTV SD/AHD - bullet | 30 szt. |
| 6 | Kamera CCTV IP 2Mpx PoE | 30 szt. |
| 7 | Kamera CCTV IP 2Mpx PTZ IR (zasilacz w komplecie) | 16 szt. |
| 8 | Monitor CCTV Typ A - 55'' | 4 szt. |
| 9 | Uchwyt do monitora 55'' | 4 szt. |
| 10 | Monitor CCTV Typ B – 21,5'' | 20 szt. |
| 11 | Dysk twardy HDD - 2TB | 18 szt. |
| 12 | Zasilacz desktopowy impulsowy z kablem | 10 szt. |
| 13 | Czytnik kart zbliżeniowych | 10 szt. |
| 14 | Przewód koncentryczny z dwoma żyłami zasilającymi YAR 75-0.59/3.7+2x0.50 | 5op/200mb |
| 15 | Przewód koncentryczny 75Om RG-59 | 10op/100mb |
| 16 | Przewód OMY 3x1.5 | 5op/100mb |
| 17 | Przewód FTP kat. 5e | 2op/305mb |
| 18 | Przewód-linka UTP kat.5 | 35op/305mb |
| 19 | 5 portowy przełącznik przemysłowy 10/100Mbps z obsługą 4 urządzeń PoE | 5 szt. |
| 20 | Zarządzalny switch z 8 portami 10/100/1000 Mb/s 802.3at PoE, 2 portami 10/100/1000 Mb/s i 2 portami 100/1000X SFP | 5 szt. |
| 21 | 16-Portowy zarządzalny combo swtich 10/100/1000Mb/s 802.3at PoE + 4-Porty Gigabit TP / SFP | 4 szt. |
| 22 | Zarządzalny przełącznik 24 sloty 100/1000Mbps SFP+ 8 współdzielonych portów Gigabit TP | 2 szt. |
| 23 | Moduł mini GBIC 1 port TP RJ-45 1000 Base-T | 20 szt. |
| 24 | Moduł mini GBIC 1 port światłowodowy LX, LC 10 km. | 10 szt. |
| 25 | Konwerter Ethernet over Coaxial (nadajnik, odbiornik, zasilacz) | 10 kpl. |
| 26 | zestaw czterokanałowych konwerterów wideo-światłowód Video over Fiber (zasilacz w komplecie) | 2kpl. |
| 27 | Zasilacz Midspan HighPoE 60W | 3 szt. |
| 28 | Zewnętrzny zasilacz midspan 60W | 3 szt. |
| 29 | Zasilacz Midspan HighPoE 30W | 10 szt. |
| 30 | Zewnętrzny zasilacz midspan 30W | 10 szt. |
| 31 | akumulator żelowy 12V/7Ah | 100 szt. |
| 32 | Zasilacz wielowyjściowy do CCTV typ PSDC 08128 | 5 szt. |
| 33 | Ogranicznik przepięć sygnału wizyjnego | 20 szt. |
| 34 | Przedłużacz USB po skrętce UTP - pasywny | 10 szt. |
| 35 | Rura karbowana z pilotem RKGS | 10op/25m |
| 36 | Złącze kompresyjne F 59 MASTER na przewód RG-59 | 200 szt. |
| 37 | Złącze kompresyjne F 6 MASTER na przewód RG-6 | 200 szt. |
| 38 | Przejście gniazdo F - gniazdo F | 200 szt. |
| 39 | Przejście gniazdo F - wtyk BNC | 200 szt. |
| 40 | Przejście gniazdo BNC - gniazdo F | 200 szt. |
| 41 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe PoE Multi NETProtector 4xWEJ | 10 szt. |
| 42 | Pasywny 16-portowy panel POE, zestaw z zasilaczem 48V/120W | 5 szt. |
| 43 | Szybkozłącze S-55 wtyk zasilania DC 2,1/5,5 | 200 szt. |
| 44 | Szybkozłącze G-55 gniazdo zasilania DC 2,1/5,5 | 200 szt. |
| 45 | Konwerter sygnału HDMI na IP + przedłużacz pilota | 5 szt. |
| 46 | Izolator galwaniczny (5-2400MHz) | 50 szt. |
| 47 | Wtyk modularny 8 pin RJ-45 na drut | 5op/100szt |
| 48 | Wtyk modularny 8 pin RJ-45 ekranowany na drut | 2op/100szt |
| 49 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa1.5mm2 | 100 szt. |
| 50 | Tulejka izolowana kablowa 1.5/10mm | 500 szt. |
| 51 | Puszka natynkowa hermetyczna PK-3 IP55 | 20 szt. |
| 52 | Puszka instalacyjna 100x100x50 IP56 | 40 szt. |
| 53 | Szybkozłączka S-55 wtyk zasilania DC 2.2/5.5 | 50 szt. |
| 54 | Kołek rozporowy, długość 20 cm, wkręt klucz | 50 szt. |
| 55 | Opaska kablowa/zaciskowa, czarna 160x2,5 | 400 szt. |
| 56 | Opaska kablowa/zaciskowa, czarna 380x5 | 200 szt. |
| 57 | Wireless Display Adapter | 5 szt. |
| 58 | Wysięgnik do kamery zintegrowanej PTZ dla montażu na słupie | 10 szt. |
| 59 | Wysięgnik z adaptorem do montażu narożnego do kamery zintegrowanej PTZ | 10 szt. |
| 60 | Wysięgnik do kamery zintegrowanej PTZ dla montażu na ścianie hermetyczną puszką przyłączeniową | 5 szt. |