Załącznik nr 1A  do SIWZ

(zadanie  nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku  do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotestów), spełniających następujące wymagania:

1. Przystosowane do wykrywania jednoczesnego grupy związków do następujących wartości progowych:

- amfetamina i jej analogi (w tym MDMA) 50 ng/ml

- benzodiazepiny 10 ng/ml

- kokaina 20 ng/ml

- morfina (opiaty) 10 ng/ml

- delta-9-tetrahydrokanabinole 40 ng/ml.

2.  Posiadające budowę jednoczęściową zintegrowaną z wbudowanym elementem umożliwiającym pobranie próbki śliny, gwarantującym test hermetycznie zamknięty.

3.  Przystosowane do pobrania śliny od kierującego pojazdem i wykonania badania w warunkach nielaboratoryjnych, np. w warunkach kontroli drogowej.

4.   Czas wykonywania wyniku badania (kontroli obecności w ślinie środka działającego podobnie do alkoholu) od momentu pobranie próbki nie może być dłuższy niż 15 minut.

5.  Wynik badania widoczny na urządzeniu nie może ulegać zmianie w ciągu min. 10 minut od momentu jego uzyskania.

6.  Wskazywany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie określać grupę związków wykrytą w ślinie.

7.   Opakowanie urządzenia powinno zapewniać możliwość ponownego włożenia urządzenia już zużytego do opakowania oraz jego zabezpieczenie (zamknięcie np. taśmą klejącą lub strunową).

8.   Do każdego urządzenia musi by dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (lateksowych, nitrylowych lub winylowych) w rozmiarze L/XL.

9. Na  każdym urządzeniu muszą być widoczne i czytelne oznaczenia : nazwa urządzenia,  nazwa Producenta,  oraz numer serii.

10.  Na opakowaniu urządzenia  musi być widoczna data ważności.

11. Dostarczane wraz z samoprzylepnymi etykietami opisowymi sporządzonymi w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U.  2015, poz. 450).

Załącznik nr 1B  do SIWZ

(zadanie  nr 2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych  typu NARK II lub równoważny spełniające poniższe wymagania:

1. W formie testów torebkowych (saszetkowych).

- Opakowania odczynników powinny zabezpieczać użytkownika przed skaleczeniem lub poparzeniem

- Każde opakowanie odczynników musi zawierać 10 szt. testów w saszetkach.

4.  Na każdej sztuce odczynnika musi być naniesiona nazwa odczynnika oraz wzorzec barwny.

5.  Efekty wizualne (zmiany barw) muszą być zgodne ze stosowanym w zestawie NARK II algorytmem wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych.

6. Do każdego opakowania (10 szt.) musi być dołączona instrukcja zawierająca informacje o zastosowaniu i sposobie użycia odczynnika.

7. Dostarczane wraz z samoprzylepnymi etykietami opisowymi sporządzonymi w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U.  2015, poz. 450).

8. Karty  charakterystyki

Odczynnik Marquis’a  - wykrywanie amfetaminy, metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB, 2C-B, heroiny, morfiny i kodeiny (w opakowaniu po 10 szt testów)

Odczynnik FAST BLUE B SALT -  Wykrywanie produktów Cannabis: marihuana, haszysz              (w opakowaniu po 10 szt testów)

Odczynnik SIMONA  - wykrywanie metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB(w opakowaniu po            10 szt testów)

Odczynnik SCOTT'A – wykrywanie kokainy (w opakowaniu po 10 szt testów)

Odczynnik EHRLICH'A – wykrywanie LSD (w opakowaniu po 10 szt testów)

Odczynnik MACKE'GO – do rozróżniania morfiny od heroiny i kodeiny      (w opakowaniu    po 10 szt testów)

Odczynnik DILLE-KOPPANYI'EGO – do wykrywania barbituranów (w opakowaniu                    po 10 szt testów)

Odczynnik  do wykrywania EFEDRYNY (w opakowaniu po 10 szt testów)

Odczynnik do wykrywania DIAZEPAMU , FLUNITRAZEPAM,KLONAZEPAM                              (w opakowaniu po 10 szt testów)

Odczynnik NEUTRALIZUJĄCY  - do neutralizacji odczynników pozostałych w pakietach                po przeprowadzeniu testowania(w opakowaniu po 10 szt testów)

Odczynnik MDPV  (w opakowaniu po 10 szt testów)

Odczynnik Mefedron (w opakowaniu po 10 szt testów)

Wzór  - Załącznik nr 2A do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): _________________________________________________________________________________*

Adres____________________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila ____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _____________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy  narkotestów i odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych (Nr  postępowania: WZP-1217/16/72/Z)

I. 1)  Oferujemy w zadaniu nr 1 – dostawy narkotestów spełniające wymagania opisane                        w załączniku  nr 1A  za cenę  oferty:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa/typ* | Cena netto w PLN za 1 zestaw** | Szacunkowa ilość zestawów | Wartość netto w PLN** (kol. 4 x kol. 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena oferty brutto w PLN ** (wartość netto powiększona o wartość podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urządzenie jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty) |  |  | 1 000 |  |  |  |

2) Zobowiązujemy  się dostarczać zamówione  partie  narkotestów  w terminie 5 dni  roboczych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego zlecenia.

II.  Oświadczamy, że:

1)  Na dostarczane partie narkotestów  udzielamy ……….**** (min. 12) miesięcy  gwarancji (nie krótszej niż termin ważności), licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej dostawy.

2)   Dostarczane narkotesty będą posiadały …………**** (min. 12)  miesięczny termin ważności, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, nie  krótszy niż zaoferowany  przez  nas  okres  gwarancji.

3)   Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie    ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

            - Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5)  Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

6)   Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -      do dwóch miejsc po przecinku

*** -  w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najdłuższy termin dostawy tj.                 7 dni roboczych

****  -  należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres  wskazany w nawiasie

7)  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

8)  Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

9)  Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

10) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) Zlecenia i  reklamacje należy składać  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

Uwaga:

* -       należy wpisać

***** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający   uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

Wzór  - Załącznik nr 2B  do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): _________________________________________________________________________________*

Adres____________________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila ____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _____________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy  narkotestów i odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych (Nr  postępowania: WZP-1217/16/72/Z)

I. 1)  Oferujemy w zadaniu nr 2 –  dostawy odczynników, odczynniki  spełniające wymagania opisane    w załączniku  nr 1B  za  cenę  oferty:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa/typ* | Cena netto w PLN za 1 zestaw** | Szacunkowa ilość zestawów | Wartość netto w PLN** (kol. 4 x kol. 5) | Stawka podatku VAT w %* | Wartość brutto w PLN ** (wartość netto powiększona o wartość podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Odczynnik Mecke’go typu NARK–2 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Scott’a typu NARK–2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Marquisa typu NARK–2 |  |  | 350 |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Fast Blue B Salt typu NARK–2 |  |  | 540 |  |  |  |
| 5 | Odczynnik neutralizujący typu NARK–2 |  |  | 40 |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Ehrlich’a typu NARK–2 |  |  | 20 |  |  |  |
| 7. | Odczynnik Simon’a typu NARK–2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Mefedron typu NARK–2 |  |  | 250 |  |  |  |
| 9 | Odczynnik MDPV typu NARK–2 |  |  | 80 |  |  |  |
| 10 | Odczynnik Dille-Koppanyiego typu NARK–2 |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | Odczynnik do wykrywania EFEDRYNY typu NARK–2 |  |  | 80 |  |  |  |
| 12 | Odczynnik do wykrywania DIAZEPAMU typu NARK–2 |  |  | 20 |  |  |  |
| Łączna cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |

2) Dostarczane odczynniki będą posiadały …………*** (min. 12)  miesięczny termin ważności, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, nie  krótszy niż zaoferowany  przez  nas  okres  gwarancji.

II.  Oświadczamy, że:

1) Na dostarczane partie odczynników  udzielamy  ……….*** (min. 12) miesięcy  gwarancji nie krótszej niż krótszej niż termin ważności, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej dostawy.

2)  Zobowiązujemy się dostarczać zamówione partie odczynników w terminie nie przekraczającym 7 dni  roboczych  licząc od daty przekazania przez Zamawiającego zlecenia

3) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie    ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

4) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5)  Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

6)   Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7)     Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

8)  Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

9) Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

10) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) Zlecenia i  reklamacje należy składać  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

Uwaga:

* -            należy wpisać

** -           do dwóch miejsc po przecinku

*** -       należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres  wskazany w nawiasie

****  -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający   uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy narkotestów i odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych (Nr  postępowania: WZP-1217/16/72/Z)

ja ………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………….

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_______________________________

Uwaga:

* - niepotrzebne  skreślić

# Wzór - Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA  WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

My niżej podpisani wspólnie ubiegający się o  przyznanie zamówienia   na dostawy  narkotestów               i odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych (Nr  postępowania: WZP-1217/16/72/Z)

oświadczamy, że:

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera Konsorcjum ustanawiamy ____________________________*

      - Ustanawiamy  ____________________________*, jako pełnomocnika do reprezentowania nas                      w postępowaniu  o udzielenie zamówienia **/podpisania umowy**.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Uwaga:

*  -      należy  wpisać

** -     niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do    podpisania umowy

Wzór - Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy  narkotestów i odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych (Nr  postępowania: WZP-1217/16/72/Z)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_______________________________

Wzór - Załącznik nr 6  do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI  DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy  narkotestów i odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych (Nr  postępowania: WZP-1217/16/72/Z)

oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

__________________________________

Uwaga:

* -    niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

** -  w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów

należących   do tej samej grupy kapitałowej.