Załącznik nr  2A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ  CENOWY

| Lp. | Opis asortymentu | Producent** oraz typ zaoferowanego asortymentu | J.m. | Stawka podatku VAT w % | Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Osłona Raychem XAGA 500, 43/8-150-PO |  | szt. |  |  |
| 2 | Osłona Raychem XAGA 500, 55/12-300-PO |  | szt. |  |  |
| 3 | Osłona Raychem XAGA 500, 75/15-300-PO |  | szt. |  |  |
| 4 | Łącznik żył typu Scotchlok , UY 2 (op.=1000szt.) |  | szt. |  |  |
| 5 | Arkusz Raychem, 43/8, dł.arkusza 1 500 mm+ 3 spinki |  | szt. |  |  |
| 6 | Arkusz Raychem, 55/12, dł.arkusza 1 500 mm + 3 spinki |  | szt. |  |  |
| 7 | Taśma izolacyjna do złączy kablowych, 2183 E-Z |  | szt. |  |  |
| 8 | Taśma izolacyjna Scotch, 88T 1’’ |  | szt. |  |  |
| 9 | Kabel , XzTKMXpw10x4x08 |  | mb. |  |  |
| 10 | Kabel , XzTKMXpw25x4x08 |  | mb. |  |  |
| 11 | Kabel , XzTKMXpw50x4x08 |  | mb. |  |  |
| 12 | Skrętka UTP kat5e linka, op=305 mb |  | op. |  |  |
| 13 | Skrętka UTP kat5e drut, op=305 mb |  | op. |  |  |
| 14 | Krosówka TDYd 1x2x0,5 lub krosówka TDY 1x2x0,5, szpulka =500mb |  | szpulka |  |  |
| 15 | Kabel liniowy RJ11 4 żyłowy YTLYp 4x0,12 czarny krążek= 100mb Zamawiający dopuszcza odpowiednik tego kabla, tj. kabel z importu KP4 – przewody płaskie wykonane w powłoce PCV z izolacją polwinitową, żyła: skręcana 7x0,12 CU (miedziana), AWG 28; rezystancja żył 200 Ohm/km; rezystancja izolacji: 500MOhm; zakres temperatur pracy: -30 do +70oC; długość rolki 100m. |  | krążek |  |  |
| 16 | Kabel liniowy RJ11 4 żyłowy YTLYp 4x0,12 biały, krążek 100mb Zamawiający dopuszcza odpowiednik tego kabla, tj. kabel z importu KP4 – przewody płaskie wykonane w powłoce PCV z izolacją polwinitową, żyła: skręcana 7x0,12 CU (miedziana), AWG 28; rezystancja żył 200 Ohm/km; rezystancja izolacji: 500MOhm; zakres temperatur pracy: -30 do +70oC; długość rolki 100m. |  | krążek |  |  |
| 17 | Wtyki RJ 45 8P8C, (op.=100 szt.) |  | op. |  |  |
| 18 | Wtyki RJ 11 6P4C, (op.=100 szt.) |  | op. |  |  |
| 19 | Wtyki RJ 11 6P6C, (op.=100 szt.) |  | op. |  |  |
| 20 | Opaski kablowe 110-145/2,5-3,5mm białe, (op.=100 szt.) |  | op. |  |  |
| 21 | Opaski kablowe 110-145/2,5-3,5mm czarne, (op.=100 szt.) |  | op. |  |  |
| 22 | Opaski kablowe 180-210/4,5-5mm białe, (op.=100 szt.) |  | op. |  |  |
| 23 | Opaski kablowe 180-210/4,5-5mm czarne, (op.=100 szt.) |  | op. |  |  |
| 24 | Skrętka UTP kat6 linka, (op.=305mb) |  | op. |  |  |
| 25 | Skrętka UTP kat 6 drut, (op.=305mb) |  | op. |  |  |
| 26 | Skrętka UTP kat6 linka powłoka z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego, (op.=305mb) |  | op. |  |  |
| 27 | Skrętka UTP kat 6 drut powłoka z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego, (op.=305mb) |  | op. |  |  |
| 28 | Wtyk RJ 45-ekranowany kat.6, 8p8c,uniwersalny-przeznaczony do montażu na drut jak i na linkę, (op.=100szt.) |  | op. |  |  |
| Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-28) Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy |  |

Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku 
z tytułu dostawy leży po stronie ..............................* (Wykonawcy lub Zamawiającego).

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____________________________________

Uwaga:

* - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

**  - pod  nazwą  Producent  należy rozumieć wytwórcę lub firmę,  pod  nazwą której asortyment jest  sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu  na terytorium RP,

*** - z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku,

Załącznik nr  2B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ  CENOWY

| Lp. | Opis asortymentu | Producent** oraz typ zaoferowanego asortymentu | J.m. | Stawka podatku VAT w % | Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mufa światłowodowa pionowa do instalacji napowietrznych jak i kanałowych i doziemnych, pojemność 48 spawów + tacki Komplet powinien zawierać uchwyt do montażu jak i komplet uszczelnień. |  | kpl |  |  |
| 2 | Mufa światłowodowa pionowa do instalacji napowietrznych jak i kanałowych i doziemnych, pojemność 24 spawy + tacki. Komplet powinien zawierać uchwyt do montażu jak i komplet uszczelnień. |  | kpl |  |  |
| 3 | Chusteczki bezpyłowe do czyszczenia włókien światłowodowych, opakowanie= 250 lub 280 szt. |  | op. |  |  |
| 4 | IPA płyn do czyszczenia włókien światłowodowych, na bazie alkoholu izopropylenowego, opakowanie= 1 litr |  | l |  |  |
| 5 | Opaska zaciskowa 10cm x 2,5mm (opk.100 szt) Dopuszcza się opaski odporne na UV kolor dowolny. |  | op. |  |  |
| 6 | Kompletna przełącznica światłowodowa, 19", 1U , 12xSC/UPC MM duplex, 24x pigtail SC/UPC MM, 1m, 50/125, OM2, 2 kasety, wyposażona w adaptery |  | kpl |  |  |
| 7 | Kompletna przełącznica światłowodowa, 19", 1U , 12xSC/APC SM duplex, 24x pigtail SC/APC SM, 1m, 9/125, G652D, 2 kasety, wyposażona w adaptery |  | kpl |  |  |
| 8 | Pigtail SC/UPC, MM, 50/125, 0,9mm, włókno OM2, 1m |  | szt. |  |  |
| 9 | Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 0,9mm, włókno G652D, 1m |  | szt. |  |  |
| 10 | Adapter światłowodowy SC/UPC duplex, wielomodowy |  | szt |  |  |
| 11 | Adapter światłowodowy SC/UPC simplex, wielomodowy |  | szt. |  |  |
| 12 | Adapter światłowodowy SC/APC duplex, jednomodowy |  | szt. |  |  |
| 13 | Adapter światłowodowy SC/APC simplex, jednomodowy |  | szt. |  |  |
| 14 | Kaseta światłowodowa z pokrywą z uchwytami na 12 spawów |  | szt. |  |  |
| 15 | Kaseta światłowodowa z pokrywą z uchwytami na 24 spawy |  | szt. |  |  |
| 16 | Zaślepka adaptera SC duplex |  | szt. |  |  |
| 17 | Zaślepka adaptera SC simplex |  | szt. |  |  |
| 18 | Przełącznica światłowodowa, 12x SC duplex, bez adapterów, zamykana na klucz. Przełącznica ma być panelowa 19”, metalowa. |  | szt. |  |  |
| 19 | Przełącznica światłowodowa 19" 1U, 24x SC simplex, bez adapterów, z zawiasem tj. przedni panel tej przełącznicy zamontowany za pomocą zawiasu, co pozwala na otwarcie i zamknięcie przy pomocy 1 śruby. Dopuszcza się wyposażenie w kasetę na 24 spawy, bez wyposażenia w pigtaile. |  | szt. |  |  |
| 20 | Adapter światłowodowy hybrydowy SC/UPC - FC/UPC simplex,wielomodowy |  | szt. |  |  |
| 21 | Adapter światłowodowy hybrydowy SC/UPC - ST/UPC simplex, wielomodowy |  | szt. |  |  |
| 22 | Adapter światłowodowy hybrydowy FC/UPC - ST/UPC simplex, wielomodowy |  | szt. |  |  |
| 23 | Osłona spawu światłowodowego 45 mm |  | szt. |  |  |
| 24 | Opaski kablowe, 2,5 x 80 mm lub, 2,5 x 100 mm czarne,temp. Otoczenia: -40°C do +80°C, 100szt w opakowaniu |  | op. |  |  |
| 25 | Opaski kablowe, 4,8 x 300 mm, czarne, 100szt w opakowaniu |  | op. |  |  |
| 26 | Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 48x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD Dopuszcza się średnicę zewnętrzną tuby 1,8 mm Dopuszcza się 6 elementów (tub) w kablu Wymagane wzmocnienie z włókien aramidowych na ośrodku kabla Wymagany centralny element wzmacniający (pręt RFP) Dopuszcza się siłę dynamiczną ciągnienia wynosząca 2700N. |  | mb. |  |  |
| 27 | Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 24x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD Dopuszcza się średnicę zewnętrzną tuby 1,8 mm Dopuszcza się 6 elementów (tub) w kablu Wymagane wzmocnienie z włókien aramidowych na ośrodku kabla Wymagany centralny element wzmacniający (pręt RFP) Dopuszcza się siłę dynamiczną ciągnienia wynosząca 2700N. |  | mb. |  |  |
| 28 | Kabel wewnętrzny mini-breakout, 12x50/125/900, włókno OM2, powłoka LSZH |  | mb. |  |  |
| Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-28 Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy |  |

Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku 
z tytułu dostawy leży po stronie ..............................* (Wykonawcy lub Zamawiającego).

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____________________________________

Uwaga:

* - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

**  - pod  nazwą  Producent  należy rozumieć wytwórcę lub firmę,  pod  nazwą której asortyment jest  sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu  na terytorium RP,

*** - z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku,