Załącznik Nr 2

do Ogólnych warunków umowy ramowej

Ogólne warunki umowy wykonawczej

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa podzespołów i części zamiennych do użytkowanych systemów KD użytkowanych przez  KSP,  zwanych dalej „asortymentem”, zgodnych co do rodzaju oraz ilości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy (sporządzony w oparciu  o  Ofertę Wykonawcy, złożoną w  wyniku  zaproszenia).

2.  Strony ustalają że:

a) wartość umowy nie przekroczy kwoty ………………….netto/brutto w PLN, (zgodnie  z  Ofertą Wykonawcy  złożoną w  wyniku  zaproszenia).

b) ceny jednostkowe nie będą wyższe od wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,

c) obowiązek podatkowy z tytułu dostawy asortymentu będzie leżał po stronie Wykonawcy/ Zamawiającego  (zgodnie z ofertą Wykonawcy),

d)  stawka podatku VAT wynosi .....%  (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu w terminie …....dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednakże nie dłuższym niż 5 dni), licząc  od  daty zawarcia  umowy.

4. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dostarczonego asortymentu w okresie ………miesięcy (zgodny  z ofertą  Wykonawcy,  jednakże nie krótszym niż okres gwarancji)  licząc od daty podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru jakościowego, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy ramowej. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca udziela ………. (min. 24) miesięcznej gwarancji na zaoferowany  asortyment  (zgodnie  z ofertą Wykonawcy) jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego asortymentu. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

§ 2

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

a) 5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a), w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

c)  5% wartości niedostarczonego lub nieodebranego asortymentu za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy wykonawczej, i/lub § 4 ust. 7 umowy ramowej.

d)  5% wartości zareklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, 
o którym mowa w § 5 ust. 4  umowy  ramowej.

2. Wartość , o której mowa w § 2 ust. 1 lit c) i d) wynikać będzie z iloczynu cen jednostkowych netto w PLN odpowiednio do rodzaju asortymentu oraz ilości niedostarczonego, nieodebranego lub zareklamowanego asortymentu powiększonego o podatek VAT (jeżeli dotyczy).

3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c), lub d) nie zwalnia Wykonawcy 
     z obowiązku  wykonania  umowy wykonawczej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda   przewyższy wysokość kar.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur) bez kierowania  odrębnego wezwania  do zapłaty.

6.  Kary mają charakter gwarancyjny i  mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.

7. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w niżej wymienionych przypadkach:

a)  gdy Wykonawca  opóźni  się  z dostawą asortymentu  o ponad  5  dni  roboczych  licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy wykonawczej;

b) wadliwie wykonanej dostawy, niewykonania dostawy, niewykonana obowiązków gwarancyjnych, nieodebrania zużytego  asortymentu;

w terminie 30 dni licząc od zaistnienia ww. przyczyn odstąpienia.

§ 3 (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
stanowiące  …….. % wartości, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) na pełny okres wykonywania umowy,            z uwzględnieniem okresu rękojmi  (wysokość  zabezpieczenia określona  zostanie  w zaproszeniu  do złożenia  oferty).

  - Wartość zabezpieczenia,  o   którym   mowa   w  ust.1,  wynosi  …......  brutto w PLN

  - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………

  - Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 3 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta wymagać będzie formy pisemnej – aneksu do umowy.

  - Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od daty  podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 4

1.  Ze  strony  Zamawiającego osoba  bądź  osoby odpowiedzialne za  odbiór  przedmiotu  umowy oraz podpisanie protokołów  odbiorów jest/są………………………………………(wskazana/wskazane  zostaną  w umowie).

2. Ze strony  Wykonawcy osoba/osoby  do  kontaktów z  Zamawiającym w  ramach  realizowanej  umowy  wykonawczej jest/są:  ………………………………..( zgodnie z ofertą  złożoną                       w  wyniku  zaproszenia).

§ 5

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy ramowej.

§ 7

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik –  Opis  przedmiotu  zamówienia/Formularz cenowy.

Ann ZAMAWIAJĄCY        					          WYKONAWCA

……………………………….					   ……………………………..

Wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres):

___________________________________________________________________________________

Nr tel./ fax /e-mail____________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _________________________

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy podzespołów i części zamiennych do użytkowanych systemów KD (Numer sprawy: WZP-353/16/20/Ł):

          - Oferujemy:

    - łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych za poszczególny rodzaj asortymentu wskazany w Formularzu cenowym

              - ............................ netto w PLN* (suma poz. 1-30 Formularza cenowego).

              - ……..% stawka podatku VAT,

              - ……………………..brutto w PLN*

    - ……. dni roboczych dostawy (nie dłuższy niż 5 dni roboczych).

II. Oświadczamy, że:

1.	Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ.

2.	Udzielamy................ **(min. 24) miesięcznej gwarancji, (jednak nie krótszej niż gwarancja Producenta) oraz .........** (min. 24) miesięcznej rękojmi (nie krótszej niż gwarancja) na dostarczony asortyment wskazany w Formularzu cenowym. Termin rękojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

3.  Oświadczamy, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy powstaje po stronie  ………………………..  ***(Wykonawcy lub Zamawiającego).

4.  Termin obowiązywania umowy ramowej: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia przez Strony.

5. Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7.  Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                  z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu, e-mail:……………………….…… ……………………………………………………………………………………………………****

8.  Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9.  W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że korespondencja  została skutecznie przekazana.

10.  Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

11. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

1.   Informujemy, że reklamacje należy składać na nr faksu ....................lub e-maila …………..….****

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie: ………………..………..- tel. …………………….…….. e-mail: …………................…………..****

3.  Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą ............................................................................

________________________________________

Podpis i pieczęć wykonawcy

* - do dwóch miejsc po przecinku,

** - w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji/rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji/rękojmi podany w nawiasie,

*** - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

**** - należy wpisać,

*****-  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

# Wzór-Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy podzespołów i części zamiennych do użytkowanych systemów KD (Numer sprawy: WZP-353/16/20/Ł)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….……

…………………………………………………………………………………………………….………

(imię i nazwisko)

ja……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…...

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………...............................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że  na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

______________________________________________

# Wzór-Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy podzespołów i części zamiennych do użytkowanych systemów KD (Numer sprawy: WZP-353/16/20/Ł), oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

____________________________________

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

**w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór-Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy podzespołów i części zamiennych do użytkowanych systemów KD (Numer sprawy: WZP-353/16/20/Ł)

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za wykonanie zamówień  udzielanych w ramach umowy  ramowej

2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

3. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas

w postępowaniu w  celu  zawarcia  umowy ramowej  *.

4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu

określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

# Wzór - Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy podzespołów i części zamiennych do użytkowanych systemów KD (Numer sprawy: WZP-353/16/20/Ł):

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….

…………………………………………………………………………………………………….………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…...

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

Wzór - Załącznik Nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

Dotyczy postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu  nieograniczonego  na dostawy podzespołów i części zamiennych do użytkowanych systemów KD (Numer sprawy: WZP-353/16/20/Ł):

| Lp. | Wymagane parametry akumulatorów | Producent* Typ/model | Cena jednostkowa netto w PLN (bez podatku VAT) za szt.*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Zamek szyfrowy 1 - zasilanie 12V DC; minimum 1wyjście przekaźnikowe min. 1,3A (25V), dwa wyjścia tranzystorowe, sygnalizacja alarmów na wyjściu tranzystorowym; współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi; wymienna klawiatura; styki umożliwiające podłączenia przycisku wyjścia; kod administratora umożliwiający zarządzanie kodami użytkowników i programowanie zamka; minimalna liczba kodów użytkowników do otwarcia drzwi: 53; zabezpieczenie w postaci blokady zamka po wprowadzeniu trzykrotnie błędnego kodu; programowalna długość kodów; nieulotna pamięć; minimum 3 wskaźniki LED + buzer; wejście zwieralne do masy sterujące diodą sygnalizacyjną led na klawiaturze; użytkownik z kodem głównym może zablokować dostęp po pomieszczenia innym użytkownikom przełączając zamek szyfrowy w "specjalny tryb"; zabezpieczenie antysabotażowe; wymienna klawiatura; napięcie zasilania 10-15V; pobór prądu <30mA; klasa środowiskowa I, warunki wewnętrzne; powyższe parametry spełnia np. zamek szyfrowy SL2000F |  |  |
| 2 | Zamek szyfrowy 2 - zasilanie 12V DC; minimum 1wyjście przekaźnikowe min. 1,3A (25V), dwa wyjścia tranzystorowe, sygnalizacja alarmów na wyjściu tranzystorowym; współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi; styki umożliwiające podłączenia przycisku wyjścia; kod administratora umożliwiający zarządzanie kodami użytkowników i programowanie zamka; minimalna liczba kodów użytkowników do otwarcia drzwi: 53; zabezpieczenie w postaci blokady zamka po wprowadzeniu trzykrotnie błędnego kodu; programowalna długość kodów; nieulotna pamięć; minimum 3 wskaźniki LED + buzer; wejście zwieralne do masy sterujące diodą sygnalizacyjną led na klawiaturze; użytkownik z kodem głównym może zablokować dostęp po pomieszczenia innym użytkownikom przełączając zamek szyfrowy w "specjalny tryb"; zabezpieczenie antysabotażowe; napięcie zasilania 10-15V; pobór prądu <30mA; klasa środowiskowa IV, warunki zewnętrzne ogólne, minimalny zakres temperatur : -20°C- +50°C, wilgotność względna: 10-95%; znak CE; powyższe parametry spełnia np. zamek szyfrowy SL2000F-VP |  |  |
| 3 | Zamek szyfrowy 3 - zasilanie 12V DC; obsługa min. 40 kart zbliżeniowych (transponder pasywny 125kHz); programowanie modułu i zarządzanie kartami oraz kodami przy pomocy administratora; możliwość blokowania przejścia przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia; podświetlana klawiatura; przycisk dzwonka, większy od pozostałych przycisków, odpowiednio oznaczony; dioda led informacyjna o stanie przejścia i zamka szyfrowego; wbudowany sygnalizator dźwiękowy; wyjście przekaźnikowe (obciążalność min. 1,5A przy 24V); minimum 2 wyjścia OC; wejście czujnika otwarcia drzwi; wejście na przycisk otwarcia drzwi; możliwość montażu na zewnątrz; ochrona sabotażowa; warunki zewnętrzne; zakres temperatur pracy: -20 do + 50°C; maksymalna wilgotność: min 90%; powyższe parametry spełnia np. zamek szyfrowy PK-01 |  |  |
| 4 | Zwora elektromagnetyczna - maksymalny nacisk na drzwi min. 280kg; napięcie zasilania 12V DC /24VDC; pobór prądu < 500mA (12V DC) lub < 280 (24 DC), Styk sygnalizacyjny NO/NC, dwukolorowa dioda LED sygnalizująca o stanie drzwi; znak CE |  |  |
| 5 | Elementy mocujące do zwory elektromagnetycznej z pozycji 4 |  |  |
| 6 | Elementy mocujące do zwory elektromagnetycznej z pozycji 4 |  |  |
| 7 | Elementy mocujące do zwory elektromagnetycznej z pozycji 4 |  |  |
| 8 | Zasilacz buforowy, liniowy - bezprzerwowe zasilanie 13,8V DC prądem 2A, miejsce na akumulator min. 7Ah 12V, napięcie zasilania 230V AC, ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem; kontrolowany elektronicznie proces ładowania akumulatora; wyjście akumulatora zabezpieczone przed zwarciem i zamianą polaryzacji; prąd ładowania akumulatora 0,3 A (lub regulowany); sygnalizatory LED informujące o napięciu AC i DC, zabezpieczenia: termiczne, przepięciowe, antysabotażowe, przeciążeniowe, metalowa obudowa naścienna |  |  |
| 9 | Przewód alarmowo/domofonowy YTDY 10x0,5 - typ: YTDY; żyły miedziane (Cu) jednodrutowe o przekroju 0,5mm2,; ilość żył: 10; izolacja: polwinit kolor biały; temperatura pracy: -30 do 70°C |  |  |
| 10 | Przycisk wyjścia-przycisk wyjścia natynkowy/podtynkowy, 250V~ 10A, zestyki NO/NC, symbol drzwi lub klucza, zaciski przyłączeniowe zgodne z IEC 60669-1 oraz VDE 0632-1 |  |  |
| 11 | Elektrozaczep 1 (z blokadą) - symetryczny; napięcie zasilania 12V AC/DC; wytrzymałość: min.2400N; pobór prądu: <320 mA (12V AC) / < 630mA (12V DC); regulacja języka: 0-4mm; dźwigienka rozblokowująca zamek; listwa mocująca 100mm w zestawie; temperatura pracy: -10 do +40°C; maksymalne wymiary (szer. x wys. x głęb.): 20 x 77 x 29 (mm) |  |  |
| 12 | Elektrozaczep 2 (rewersyjny) - symetryczny; rewersyjny (NO); napięcie zasilania 12V DC; wytrzymałość: min.2400N; pobór prądu: < 200mA (12V DC); regulacja języka: 0-4mm; dźwigienka rozblokowująca zamek; listwa mocująca 100mm w zestawie; temperatura pracy: -10 do +40°C; maksymalne wymiary (szer. x wys. x głęb.): 20 x 77 x 29 (mm) |  |  |
| 13 | Klawiatura do zamka szyfrowego - dedykowana do zamka szyfrowego z pozycji 1 |  |  |
| 14 | Klawiatura silikonowa do ROGER SL-1000B/Sl-2000B |  |  |
| 15 | Radiolinia 2-u kanałowa- napięcie zasilania 12V DC ±15%; praca na częstotliwości 433MHz;odbiornik heterodynowy; obciążalność styków >1,8A (24V DC); 2 niezależne kanały z wyjściem przekaźnikowym; możliwość konfiguracji wyjść w trybie monostabilnym, bistabilnym lub impulsowym; obsługa >300 pilotów z możliwością zarządzania za pomocą komputera; sygnalizacja słabej baterii pilota; możliwość konfiguracji za pomocą komputera; zasięg w terenie otwartym >250m; pilot współpracujący z radiolinią umożliwia sterowanie 6-ma niezależnymi kanałami,; na płycie zaciski styku sabotażowego; wyjście sygnalizacji niskiego napięcia baterii w pilocie; powyższe parametry spełnia np. radiolinia RXH2K |  |  |
| 16 | Radiolinia 4-ro kanałowa- napięcie zasilania 12V DC ±15%; praca na częstotliwości 433MHz;odbiornik heterodynowy; obciążalność styków >1,8A (24V DC); 4 niezależne kanały z wyjściem przekaźnikowym; możliwość konfiguracji wyjść w trybie monostabilnym, bistabilnym lub impulsowym; obsługa >300 pilotów z możliwością zarządzania za pomocą komputera; sygnalizacja słabej baterii pilota; możliwość konfiguracji za pomocą komputera; zasięg w terenie otwartym >250m; pilot współpracujący z radiolinią umożliwia sterowanie 6-ma niezależnymi kanałami,; na płycie zaciski styku sabotażowego; wyjście sygnalizacji niskiego napięcia baterii w pilocie; powyższe parametry spełnia np. radiolinia RXH4K |  |  |
| 17 | Pilot do radiolinii z pozycji 15, 16 - pilot do radiolinii z pozycji 15, 16; pilot umożliwiający sterowanie min. 5-ma niezależnymi kanałami; praca na częstotliwości 433MHz; |  |  |
| 18 | Brelok zbliżeniowy rfid - częstotliwość pracy 125kHz; materiał: PCV; kolor: niebieski |  |  |
| 19 | Karta zbliżeniowa rfid- częstotliwość pracy 125kHz; materiał: PCV; kolor: biały |  |  |
| 20 | Zestaw wideodomofonowy- MONITOR: monitor kolorowy, głośnomówiący; wyświetlacz 7" kolorowy; podświetlanie wyświetlacza diodami LED; standard sygnału PaL, NTSC; obsługa dwóch wejść; sterowanie otwieraniem bramy; możliwość podłączenia dodatkowego monitora; instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka; zasilanie 230V; KAMERA: kamera kolorowa; obudowa metalowa natynkowa (niewymagająca dodatkowych ramek, obudów); kąt widzenia kamery >51stopni w pionie, >65 stopni w poziomie; regulacja kąta widzenia w pionie; możliwość podłączenia dodatkowej kamery; powyższe parametry spełnia np. CDV-70AR3/DRC-40KR2 |  |  |
| 21 | Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny, trzpieniowy (selenoidowy), wpuszczany- zasilanie 12/24V DC, czujnik NO, możliwość ustawienia czasu wysunięcia rygla, odporność na nacisk min. 1950kg; wyposażony w niezbędne elementy montażowe |  |  |
| 22 | Aparat cyfrowy (Unifon) - aparat cyfrowy (unifon) współpracujący z systemami domofonowymi opartymi o CD1803 |  |  |
| 23 | Klawiatura domofonowa (panel) - klawiatura współpracująca z systemem opartym o sterownik CD1803 |  |  |
| 24 | Akumulator 7.2Ah 12V- napięcie: 12V DC; pojemność 7,2Ah; żywotność minimum 5 lat przy pracy buforowej |  |  |
| 25 | Akumulator 17Ah 12V- napięcie: 12V DC; pojemność 17Ah; żywotność minimum 5 lat przy pracy buforowej |  |  |
| 26 | Obudowa PCV do Roger SL1000B/SL2000B |  |  |
| 27 | Przycisk awaryjnego otwierania drzwi - przycisk wielokrotnego użytku (zielony) , z mechaniczną pamięcią użycia i przezroczystą, otwieraną szybką zabezpieczającą , reset za pomocą kluczyka dołączonego do przycisku |  |  |
| 28 | Dzwonek bezprzewodowy: - zasilanie dzwonka bezpośrednio z 230V, zasięg działania min. 150m w terenie otwartym, przycisk bezprzewodowy o klasie szczelności min. IP44 zasilany bateryjnie, sygnalizacja akustyczna i optyczna, poziom dźwięku min 80dB, możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera, możliwość zwiększenie ilości dzwonków i przycisków współpracujących ze sobą, w każdym zestawie 2 baterie MN21 lub MN23A do zasilania przycisku |  |  |
| 29 | Cyfrowy Zestaw Domofonowy- system domofonowy cyfrowy; możliwość obsługi minimum 4 wejść do obiektu (praca w systemie jedno, dwu i wielowejściowym); PANEL DOMOFONOWY: możliwość numeracji lokali w zakresie 1-9999; możliwość ustawienia parametrów takich jak: długość otwarcia zamka, czas rozmowy; personalizacja ustawień dla danego lokalu: rodzaj i głośność dzwonka, czas dzwonienia; kod indywidualny 4-ro cyfrowy; kod serwisowy min. 7 cyfrowy, minimum 6 kodów ogólnych (np. dla listonosza, ochrony; automatycznie podgrzewany wyświetlacz LCD; możliwość wysterowania urządzenia zewnętrznego dodatkowym przekaźnikiem bądź przekaźnikiem wbudowanym w urządzenie i przeznaczonym specjalnie do tego celu; wejście umożliwiające podłączenie przycisku zwalniającego elektrozamek; wbudowany czytnik RFID w standardzie UNIQUE; możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną listę lokatorską; możliwość programowania przez komputer ; możliwość montażu podtynkowego i natynkowego (dopuszczalna ramka umożliwiająca taki montaż); obudowa wandaloodporna; UNIFON: dioda sygnalizująca wywołanie, regulowana głośność dzwonka; przycisk otwarcia elektrozaczepu; przycisk sterowania urządzeniami dodatkowymi; możliwość podłączenia dedykowanego modułu sterującego np. do sygnalizacji optycznej wywołania; TRYB INSTALACJI: możliwość wyszukania unifonu w którym jest nieprawidłowo odłożona słuchawka; funkcja umożliwiająca nawiązanie połączenia panel-unifon z poziomu unifonu; powyższe parametry spełnia np. OP-SL255R-G Slave Rfid |  |  |
| 30 | Przewód do programowania zestawu domofonowego domofonowego - przewód do programowania zestawu domofonowego z pozycji 29 |  |  |

* - należy podać konkretne parametry oferowanego asortymentu (np. bez użycia słowa minimum). W przypadku nie wpisania Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalne wymagane w kol. 2.

** - należy wpisać. Pod nazwą Producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest asortyment bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

*** - do dwóch miejsc po przecinku.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

Załącznik nr 7 do SIWZ

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamek szyfrowy 1 | szt. | 150 |
| 2. | Zamek szyfrowy 2 | szt. | 100 |
| 3. | Zamek szyfrowy 3 | szt. | 30 |
| 4. | Zwora elektromagnetyczna | szt. | 60 |
| 5. | Elementy mocujące do zwory elektromagnetycznej z pozycji 4 | szt. | 60 |
| 6. | Elementy mocujące do zwory elektromagnetycznej z pozycji 4 | szt. | 10 |
| 7. | Elementy mocujące do zwory elektromagnetycznej z pozycji 4 | szt. | 5 |
| 8. | Zasilacz buforowy, liniowy | szt. | 90 |
| 9. | Przewód alarmowo/domofonowy YTDY 10x0,5 | m. | 3000 |
| 10. | Przycisk wyjścia | szt. | 90 |
| 11. | Elektrozaczep 1 (z blokadą) | szt. | 70 |
| 12. | Elektrozaczep 2 (rewersyjny) | szt. | 50 |
| 13. | Klawiatura do zamka szyfrowego | szt. | 200 |
| 14. | Klawiatura silikonowa do ROGER SL-1000B/Sl-2000B | szt. | 200 |
| 15. | Radiolinia 2-u kanałowa | szt. | 5 |
| 16. | Radiolinia 4-ro kanałowa | szt. | 5 |
| 17. | Pilot do radiolinii z pozycji 15, 16 | szt. | 10 |
| 18. | Brelok zbliżeniowy rfid | szt. | 200 |
| 19. | Karta zbliżeniowa rfid | szt. | 100 |
| 20. | Zestaw wideodomofonowy | szt. | 5 |
| 21. | Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny, trzpieniowy (selenoidowy), wpuszczany | szt. | 8 |
| 22. | Aparat cyfrowy (Unifon) | szt. | 10 |
| 23. | Klawiatura domofonowa (panel) | szt. | 5 |
| 24. | Akumulator 7.2Ah 12V | szt. | 140 |
| 25. | Akumulator 17Ah 12V | szt. | 50 |
| 26. | Obudowa PCV do Roger SL1000B/SL2000B | szt. | 100 |
| 27. | Przycisk awaryjnego otwierania drzwi | szt. | 100 |
| 28. | Dzwonek bezprzewodowy: | szt. | 10 |
| 29. | Cyfrowy Zestaw Domofonowy | szt. | 10 |
| 30. | Przewód do programowania zestawu domofonowego | szt. | 1 |