Załącznik nr 1  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych  kotłowni olejowej/gazowej  zamontowanej w obiekcie Komendy Stołecznej Policji w obiekcie KP Stanisławów ul. Rynek 32 A

Zakres przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

(uwaga: skrót ASP oznacza-  Autoryzowany Serwis Producenta)

| KP Stanisławów ul. Rynek 32a | Kocioł Vitorondens 200 T typ BR2A o mocy grzewczej 40 kW z palnikiem olejowym Vitoflame 200 z automatyką pogodową KO2B212+2zetawy uzupełniające z czujnikiem temperatury zasilania obiegu mieszczowego+komplet czujników temp. C.w +komplet okablowania+moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300RF +mały rozdzielacz z grupą bezpieczeństwa+neutralizator kondensatu ZK00289 + pompy obiegowe c.o typ Alpha 2 25-60 - 1 szt. Alpha 2 15-60 - 1 szt. pompa obiegu kotła typ Magna 25-80 - 1 szt. pompa cyrk c.w typu Comfort UP 15-14 BUT - 1 szt. zawory mieszające trójdrogowe DR 15 GMLA, DR 25 GMLA podgrzewacz pojemnościowy wody Vitocel V-100 o poj. 300 dm3., stacja zmiękczania wody Aquaset 500N Crystal 20-760 | 1 kpl. | Viessmann | 2 razy w roku przez ASP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych powinno się odbywać z zachowaniem częstotliwości wynikającej z DTR-ek, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz innych dokumentów wydanych przez producentów urządzeń. Zakres przeglądu gwarancyjnego powinien uwzględniać wszystkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta do wykonania w ramach przeglądu gwarancyjnego, w tym w szczególności:

            - Sprawdzenie poprawności działania zaworów odcinających, regulujących i zaworów z siłownikami,

            - Sprawdzenie szczelności układu obiegów grzewczych,

            - Sprawdzenie anod w zasobniku c.w.u,

            - Sprawdzenie stacji zmiękczania wody,

            - Czyszczenie w razie potrzeby filtrów siatkowych,

            - Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i regulujących kotła,

            - Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania,

            - Czyszczenie kotła oraz palnika,

            - Przegląd pomp, naczyń wzbiorczych, odpowietrzników, armatury, itp.

            - Sprawdzenie ochrony p.porażeniowej,

            - Kontrola połączeń przewodu powietrza dolotowego do palnika (jeżeli jest zainstalowany),

            - Regulacja palnika.

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej / gazowej 
(Nr  postępowania: WZP-2993/16/140/IR)

          - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla kotłowni w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 X kol. 5 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stanisławów, ul. Rynek 32a | Kocioł Vitorondens 200 T typ BR2A o mocy grzewczej 40 kW z palnikiem olejowym Vitoflame 200 z automatyką pogodową KO2B212+2zetawy uzupełniające z czujnikiem temperatury zasilania obiegu mieszczowego+komplet czujników temp. C.w +komplet okablowania+moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300RF +mały rozdzielacz z grupą bezpieczeństwa+neutralizator kondensatu ZK00289 + pompy obiegowe c.o typ Alpha 2 25-60 - 1 szt. Alpha 2 15-60 - 1 szt. pompa obiegu kotła typ Magna 25-80 - 1 szt. pompa cyrk c.w typu Comfort UP 15-14 BUT - 1 szt. zawory mieszające trójdrogowe DR 15 GMLA, DR 25 GMLA podgrzewacz pojemnościowy wody Vitocel V-100 o poj. 300 dm3., stacja zmiękczania wody Aquaset 500N Crystal 20-760 | 6 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8) Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)   W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować   na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcy.

Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej / gazowej 
(Nr  postępowania: WZP-2993/16/140/IR)

ja ………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………….

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - niepotrzebne  skreślić

# Wzór - Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA  WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

My niżej podpisani wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia na Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej / gazowej (Nr  postępowania: WZP-2993/16/140/IR)

oświadczamy, że:

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera Konsorcjum ustanawiamy ____________________________*

      - Ustanawiamy  ____________________________*, jako pełnomocnika do reprezentowania nas                      w postępowaniu  o udzielenie zamówienia **/podpisania umowy**.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Uwaga:

*  -      należy  wpisać

** -     niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do    podpisania umowy

Wzór - Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej / gazowej 
(Nr  postępowania: WZP-2993/16/140/IR)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik nr 6  do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI  DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej / gazowej 
(Nr  postępowania: WZP-2993/16/140/IR)

oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

______________________________
                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* -    niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

** -  w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów

należących   do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór - Załącznik nr  7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej / gazowej 
(Nr  postępowania: WZP-2993/16/140/IR)

Poniżej przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 lit. A ppkt 2 SIWZ.

| lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe – jeżeli dotyczy (podać należy nr uprawnień datę ich wydania, nazwę organu wydającego) | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres planowanych do wykonywania czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| osoba/y posiadająca/e a) świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa 1) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| osoba/y posiadająca/e świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne(Grupa 2) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| osoba/y posiadająca/e świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, paliwa gazowe ( Grupa 3) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w wierszach nr 1- ….., podana/e przeze mnie w kolumnie 2 Wykazu, posiada/ją świadectwo kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Oświadczam/y, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty i świadectwa kwalifikacji.

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne kotłowni olejowej / gazowej 
(Nr  postępowania: WZP-2993/16/140/IR) oświadczamy że posiadamy aktualną autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.