Załącznik nr 1  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych wentylatorów dachowych zamontowanych w nw. obiektach Komendy Stołecznej Policji.

- KRP Warszawa I,  ul. Wilcza 21

- KP Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57

Zakres przedmiotu zamówienia.

| Numer | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość | Producent | Ilość przeglądów zalecana przez producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 | Wentylator osiowy DJT160 | 1 szt. | HAKOM | 1 raz w roku (nie jest wymagany ASP) |
|  | KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 | Wentylatory wyciągowe- typ DVS sielo 311 EV ERP - szt.1; kanałowy K100M - szt.2, nakratkowy CBF 100LS -szt.2; kanałowy KVO 100 - szt.1, KVO 125 - szt.1, nakratkowy Silent - 1 szt. | 8 szt. | Systemair | 1 raz w roku (nie jest wymagany ASP) |
| Zadanie nr 2 | KP W-wa Wilanów ul. Okrężna 57 | Wentylator dachowy RF-4 – 160N | 4 szt. | Venture Industries | 1 raz w roku przez ASP |
|  | KP W-wa Wilanów ul. Okrężna 57 | Wentylator dachowy RF-4 – 125N | 3 szt. | Venture Industries | 1 raz w roku przez ASP |

Zakres i wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych:

- Zakres czynności przeglądu gwarancyjnego wentylatorów dachowych:

            - Sprawdzenie stanu czystości, urządzenia, stanu zabrudzenia filtra (jeśli jest zastosowany), stan osłon i ewentualne czyszczenie urządzenia,

            - Sprawdzenie czy urządzenie jest stabilne, nie nosi oznak uszkodzenia, struktura jest kompletna, a części ruchome mogą poruszać się swobodnie,

            - Sprawdzenie czy nie ma żadnych ciał obcych oraz luźnych elementów wewnątrz urządzenia,

            - Sprawdzenie czy łożyska nie posiadają luzów oraz czy obracanie wałem nie powoduje ich zbyt głośnej pracy,

            - Sprawdzenie stanu elementów złącznych (czy elementy złączne wentylatora są odpowiednio dokręcone), stanu powłoki (czy nie występuje korozja), czy przewody elektryczne nie są uszkodzone,

            - Sprawdzenie działania i nastaw aparatury zabezpieczającej, skuteczności ochrony przeciwpożarowej,

            - Sprawdzenie kondensatora w wentylatorach zasilanych jednofazowo (czy obudowa nie jest uszkodzona, wgnieciona),

            - Sprawdzenie oporności izolacji elektrycznego.

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 1

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych 
,(Nr  postępowania: WZP-2990/16/137/IR)

          - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 X kol. 5 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Warszawa ul. Wilcza | Wentylator osiowy DJT 160 | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Wentylatory wyciągowe –typ DVS sielo 311 EV ERP –szt.1 kanałowy K100M - szt.2, nakratkowy CBF 100LS -szt.2; kanałowy KVO 100 - szt.1, KVO 125 - szt.1, nakratkowy Silent - 1 szt. | 3 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 2) |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8) Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)   W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 2

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych 
(Nr  postępowania: WZP-2990/16/137/IR)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 X kol. 5 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Warszawa – Wilanów ul.Okrężna | Wentylator dachowy RF-4 160N | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Wentylator dachowy RF-4 125N | 3 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 2) |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8) Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcy

Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych 
(Nr  postępowania: WZP-2990/16/137/IR)

ja ………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………….

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - niepotrzebne  skreślić

# Wzór - Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA  WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

My niżej podpisani wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia na Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych (Nr  postępowania: WZP-2990/16/137/IR)

oświadczamy, że:

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera Konsorcjum ustanawiamy ____________________________*

      - Ustanawiamy  ____________________________*, jako pełnomocnika do reprezentowania nas                      w postępowaniu  o udzielenie zamówienia **/podpisania umowy**.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Uwaga:

*  -      należy  wpisać

** -     niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do    podpisania umowy

Wzór - Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych 
(Nr  postępowania: WZP-2990/16/137/IR)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik nr 6  do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI  DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych 
,(Nr  postępowania: WZP-2990/16/137/IR)

oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

______________________________
                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* -    niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

** -  w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów

należących   do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych 
(Nr  postępowania: WZP-2990/16/137/IR)

poniżej przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 lit. A ppkt 1 SIWZ.

| lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe – jeżeli dotyczy (podać należy nr uprawnień datę ich wydania, nazwę organu wydającego) | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres planowanych do wykonywania czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| osoba/y posiadająca/e a) świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa 1) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w wierszach nr 1- ….., podana/e przeze mnie w kolumnie 2 Wykazu, posiada/ją świadectwo kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Oświadczam/y, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty i świadectwa kwalifikacji.

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(dotyczy zadania nr  2)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne wentylatorów dachowych 
(Nr  postępowania: WZP-2990/16/137/IR) oświadczamy że jesteśmy autoryzowanym serwisem producenta urządzeń i posiadamy aktualny dokument potwierdzający autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.