Załącznik nr 1  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,  zamontowanych w nw. obiektach Komendy Stołecznej Policji.

- KRP Warszawa I,  ul. Wilcza 21

- KRP Warszawa II,  ul. Malczewskiego 3/5/7

- KP Stanisławów ul. Rynek 32 A

- KP Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57

- Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

(uwaga: skrót ASP oznacza-  Autoryzowany Serwis Producenta)

| Numer | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość | Producent | Ilość przeglądów zalecana przez producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 | klimatyzator typu multisplit: dwie jednostki wewnętrzne, jedna jedn. zew. typ LX IHM30N | 1 kpl. | LENNOX Polska Sp. z o. o. | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 | klimatyzator typu multisplit: trzy jednostki wewnętrzne, jedna jedn. zew. typ LX IHM30N | 2 kpl. | LENNOX Polska Sp. z o. o. | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 | klimatyzator typu split: jedn. wew.LX IDHM18NI –ścienna jedn.zewn. LX IHM18N | 2 kpl. | LENNOX Polska Sp. z o. o. | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 | klimatyzator typu split: jedn. wew.LX IDHM12NI -ścienna jedn. zew. LX IHM09N | 1 kpl. | LENNOX Polska Sp. z o. o. | 2 razy w roku przez ASP |
| Zadanie nr 2 | KRP W-wa II ul.Malczewskiego 3/5/7 | System VRV: FXAQ…PAVI/RXYQ…T7Y1B – 39 jednostek wewnętrznych i 4 jedn. zewn. w tym: FXAQ20PAV1 - 1 szt. FXAQ25PAV1 - 8 szt. ,FXAQ32PAV1 - 24 szt.,FXAQ40PAV1 - 1 szt., FXAQ50PAV1 - 4 szt., FXAQ63PAV1 - 1 szt. Agregaty zewn : RXYQ12T7Y1B - 1 szt., RXYQ13T7Y1B -2 szt. RXYQ16T7Y1B - 1 szt | 39 szt. jedn. wew. + 4 szt. jedn zewn. | DAIKIN | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KRP W-wa II ul.Malczewskiego 3/5/7 | FTXS35K2V1B + agregat RXS35L2V1B | 1 kpl. | DAIKIN | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KRP W-wa II ul.Malczewskiego 3/5/7 | Klimatyzator podstropowy FHQ125CAVEB + agregat RZQG125L8Y1B | 1 kpl. | DAIKIN | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KRP W-wa II ul.Malczewskiego 3/5/7 | Klimatyzator kasetonowy FCQ125CAVEB + agregat RZQG125L8Y1B – 2 szt. | 2 kpl. | DAIKIN | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KRP W-wa II ul.Malczewskiego 3/5/7 | Klimatyzator FTXS25K2V1B +agregat RXS25L2V1B | 1 kpl. | DAIKIN | 2 razy w roku przez ASP |
| Zadanie nr 3 | KP Stanisławów ul. Rynek 32a | Klimatyzator jedn.zewn. PUHZ-ZRP35VKA jedn. wewn. PKA-RP35HAL | 3 kpl. | Mitsubishi Electric | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KP Stanisławów ul. Rynek 32a | Klimatyzator jedn. zewn. MXZ-4D83VA - MULTI SPLIT jedn. wewn. - MSZ-EF35VEW Qch=2,8 kW MSZ-EF35VEW Qch=2,2 kW MSZ-EF25VEW Qch=2,2 kW | 1 kpl. | Mitsubishi Electric | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KP Stanisławów ul. Rynek 32a | Agregat skraplający PUHZ-ZRP100VKA z modułem sterującym wymiennika PAC-IF011B-E i sterownikiem przewodowum PAR-30MAA-J Qch= 9,5kW | 1 kpl. | Mitsubishi Electric | 2 razy w roku przez ASP |
| Zadanie nr 4 | KP W-wa Wilanów ul. Okrężna 57 | Klimatyzator naścienny Sinclair H 12 – AC + skraplacz | 3 kpl. | SINCLAIR, dystrybuowanych przez firmę TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.(zwaną dalej dystrybutorem) | 2 raz w roku przez ASP |
|  | KP W-wa Wilanów ul. Okrężna 57 | Klimatyzator naścienny Sinclair ASH18 - AIE + skraplacz. | 1 kpl. | SINCLAIR, dystrybuowanych przez firmę TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.(zwaną dalej dystrybutorem) | 2 raz w roku przez ASP |
| Zadanie nr 5 | KP Stanisławów ul. Rynek 32a | Cemtrala wentylacyjna GOLD04ERX VN = 1400 m3/h VW=1000 m3/h z nagrzewnicą elektryczną; Qn= 7,5 kW z autonomiczną automatyką | 1 kpl. | SWEGON | 2 razy w roku przez ASP |
|  | KP Stanisławów ul. Rynek 32a | Cemtrala wentylacyjna GOLD04ERX VN = 1000 m3/h VW=1000 m3/h z nagrzewnicą elektryczną; Qn= 3,0 kW z autonomiczną automatyką | 1 kpl. | SWEGON | 2 razy w roku przez ASP |
| Zadanie nr 6 | KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 | centrala nawiewna OTA 160-2400 z nagrzewnicą elektryczną | 1 kpl. | UAB SALDA Litwa dystrybutor: Centrum Klima S.A 05-850 Ożarów Mazowiecki Wieruchów ul. Sochaczewska 144 | 2 razy w roku (nie jest wymagany ASP) |
| Zadanie nr 7 | KP Stanisławów ul. Rynek 32a | Konwektor wentylatorowy UWK-E-H z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury z zadajnikiem wartości zadanej oraz zegarem sterującym | 2 szt. | JUWENT Szymański, Nowakowski Spółka jawna z siedzibą w Rykach przy ul. Lubelskiej 3 | 1 raz w roku (nie jest wymagany ASP |
| Zadanie nr 8 | KP W-wa Wilanów ul. Okrężna 57 | Centrala wentylacyjna H-Hermes-I-01-SE-FB4/CHE/WHC/CF1-R nr urz. C-18112/15 | 1 szt. | Clima-Produkt Sp. zo.o ul. Żuławska 6 83-032 Pszczółki | 2 razy w roku przez ASP |
| Zadanie nr 9 | KP W-wa Wilanów ul. Okrężna 57 | szafa klimatyzacji precyzyjnej DMAUR0110H s/n ze skraplaczem | 1 kpl. | LENNOX Polska Sp. z o. o. | 3 razy w roku przez ASP |
|  | KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 | szafa klimatyzacji precyzyjnej DMAUR0080H s/n HF1503055189 ze skraplaczem szafa klimatyzacji precyzyjnej DMAUR0060H s/n HF1503055183 ze skraplaczem | 2 kpl. 2 kpl. | LENNOX Polska Sp. z o. o. LENNOX Polska Sp. z o. o. | 3 razy w roku przez ASP 3 razy w roku przez ASP |

- Wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych.

- Dla urządzeń klimatyzacyjnych typu: split, multispliti, systemu VRV, central wentylacyjnych, ustala się następujące rodzaje przeglądów gwarancyjnych:

- przegląd wiosenny – wykonywany nie później niż do dnia 31 maja  każdego roku. Celem tego przeglądu jest przygotowanie urządzeń do sezonu letniego pod kątem bezpieczeństwa i higieny ich użytkowania oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy.

- przegląd jesienny – wykonywany nie później niż do 30 października każdego roku. Celem tego przeglądu jest przygotowanie urządzeń do sezonu zimowego (grzewczego) pod kątem bezpieczeństwa i higieny ich użytkowania oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy.

- Czas trwania czynności podczas każdego z przeglądów nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, liczone od dnia rozpoczęcia prac.

W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Dla szaf klimatyzacji precyzyjnej, wchodzących w zakres zadania nr 9 wymaga się trzech przeglądów gwarancyjnych w roku, z częstotliwością co 4 miesiące, w terminach określonych w umowie. W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Dla urządzeń wchodzących w zakres zadania nr 7, wymaga się 1 przeglądu gwarancyjnego w roku, w terminie określonym w umowie. W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Zakres przeglądów gwarancyjnych

    - Zakres czynności przeglądu gwarancyjnego szaf klimatyzacji precyzyjnej (jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna):

- Sprawdzenie stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych 
i lakierniczych urządzeń i ich konstrukcji wsporczych.

- Sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji czynnika chłodzącego przed uszkodzeniem.

- Sprawdzanie amortyzatorów i mocowań urządzeń.

- Sprawdzenie stanu jednostek zewnętrznych, (czyszczenie lamel, wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia).

- Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich ewentualna wymiana.

- Sprawdzenie szczelności i w razie potrzeby uzupełnienie izolacji termicznej.

- Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin wraz z pompkami.

- Sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowej.

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania.

- Sprawdzenie parametrów pracy sprężarek oraz szczelności i ciśnień w układzie chłodniczym, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.

- Sprawdzenie parametrów pracy układu na sterowniku mikroprocesorowym i ewentualnie wprowadzenie korekt w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z użytkownikiem.

- Sprawdzenie stanu wentylatorów - łożyska, parametry elektryczne, wydajność.

- Sprawdzenie parametrów przepływu powietrza.

- Usuwanie wszystkich usterek uniemożliwiających prawidłową pracę urządzeń.

- Sprawdzanie działania zabezpieczeń.

- Sprawdzanie prawidłowej realizacji funkcji sterowania.

- Sprawdzenie trybu i zadanych parametrów pracy układu .

- Sprawdzanie działania presostatów.

- Sprawdzanie prawidłowego odczytu temperatur.

- Sprawdzanie sygnałów pomiarowych, połączeń elektrycznych i elektronicznych.

- Sprawdzanie sygnałów wyjściowych elektrycznych i elektronicznych – czujniki, sterowniki.

- Kontrola parametrów pracy na sterowniku centralnym

- Sprawdzenie wskazań alarmowych

- Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów, sprężarek.

- Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia.

- Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, , grzałek, nawilżaczy, ewentualna wymiana cylindrów nawilżaczy.

B. Zakres czynności usługi  przeglądu gwarancyjnego klimatyzatorów typu split i multisplit, system VRV (jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna):

- Sprawdzenie stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych 
i lakierniczych urządzeń i ich konstrukcji wsporczych.

- Sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji czynnika chłodzącego przed uszkodzeniem.

- Sprawdzanie mocowań urządzeń.

- Sprawdzenie stanu jednostek zewnętrznych, (czyszczenie lamel, wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia).

- Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie.

- Czyszczenie i odgrzybienie parownika.

- Sprawdzenie szczelności i w razie potrzeby uzupełnienie izolacji termicznej.

- Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin wraz z pompkami.

- Sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowej.

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania.

- Sprawdzenie parametrów pracy sprężarek oraz szczelności i ciśnień w układzie freonowym, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.

- Sprawdzenie parametrów pracy układu na sterowniku mikroprocesorowym i ewentualnie wprowadzenie korekt w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z użytkownikiem.

- Sprawdzenie stanu wentylatorów - łożyska, parametry elektryczne, wydajność.

- Sprawdzenie parametrów przepływu powietrza.

- Usuwanie wszystkich usterek uniemożliwiających prawidłową pracę urządzeń.

- Sprawdzanie działania zabezpieczeń.

- Sprawdzanie prawidłowej realizacji funkcji sterowania.

- Sprawdzenie trybu i zadanych parametrów pracy układu .

- Sprawdzanie działania presostatów.

- Sprawdzanie prawidłowego odczytu temperatur.

- Sprawdzanie sygnałów pomiarowych, połączeń elektrycznych i elektronicznych.

- Sprawdzanie sygnałów wyjściowych elektrycznych i elektronicznych – czujniki, sterowniki.

- Kontrola parametrów pracy na sterowniku centralnym

- Sprawdzenie wskazań alarmowych

- Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów, sprężarek.

- Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia.

- Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, , grzałek.

Uwaga:

Dla urządzeń klimatyzacyjnych typu: split, multi spliti, systemu VRV,  ustala się następujące rodzaje przeglądów gwarancyjnych:

przegląd wiosenny – wykonywany nie później niż do dnia 31 maja  każdego roku.

przegląd jesienny – wykonywany nie później niż do 30 października każdego roku.

W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

C. Zakres czynności przeglądu gwarancyjnego central wentylacyjnych

- Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności

- Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali.

- Sekcja wentylatora – kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie naciągu pasków klinowych, przekładni pasowej, regulacja, czyszczenie bloku wentylatorowego).

- Sekcja filtrów – stan czystości filtrów i ewentualna wymiana.

- Sekcja nagrzewnicy elektrycznej – sprawdzenie zabezpieczeń termicznych.

- Układ zasilania i sterowania – test automatyki i kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej,  kontrola działania elementów wykonawczych

Uwaga:

Dla central wentylacyjnych  ustala się następujące rodzaje przeglądów gwarancyjnych: przegląd wiosenny – wykonywany nie później niż do dnia 31 maja  każdego roku.

przegląd jesienny – wykonywany nie później niż do 30 października każdego roku.

W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

D. Konwektor wentylatorowy

- Raz w roku należy oczyścić z kurzu i brudu wentylator i ożebrowaną powierzchnię nagrzewnic.

- Oczyścić filtr powietrza obiegowego.

- Konserwację silnika wentylatora należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta silników.

W przypadku 2016 r. przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 1

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

          - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 X kol. 5 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Warszawa ul. Wilcza | klimatyzator typu multisplit: dwie jednostki wewnętrzne, jedna jedn. zew. typ LX IHM30N | 6 |  |  |  |  |
| 2 |  | klimatyzator typu multisplit: trzy jednostki wewnętrzne, jedna jedn. zew. typ LX IHM30N | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  | klimatyzator typu split: jedn. wew.LX IDHM18NI –ścienna jedn.zewn. LX IHM18N | 12 |  |  |  |  |
| 4 |  | klimatyzator typu split: jedn. wew.LX IDHM12NI -ścienna jedn. zew. LX IHM09N | 6 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 4) |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 2

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 x kol. 5 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto powiększona o wartość podatku VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Warszawa ul. Malczewskiego | System VRV: FXAQ…PAVI/RXYQ…T7Y1B – 39 jednostek wewnętrznych i 4 jedn. zewn. w tym: FXAQ20PAV1 - 1 szt. FXAQ25PAV1 - 8 szt. ,FXAQ32PAV1 - 24 szt.,FXAQ40PAV1 - 1 szt., FXAQ50PAV1 - 4 szt., FXAQ63PAV1 - 1 szt. Agregaty zewn : RXYQ12T7Y1B - 1 szt., RXYQ13T7Y1B -2 szt. RXYQ16T7Y1B - 1 szt | 258 |  |  |  |  |
| 2 |  | FTXS35K2V1B + agregat RXS35L2V1B | 6 |  |  |  |  |
| 3 |  | Klimatyzator podstropowy FHQ125CAVEB + agregat RZQG125L8Y1B | 6 |  |  |  |  |
| 4 |  | Klimatyzator kasetonowy FCQ125CAVEB + agregat RZQG125L8Y1B – 2 szt. | 12 |  |  |  |  |
| 5 |  | klimatyzator FTXS25K2V1B +agregat RXS25L2V1B | 6 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 5) |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 3

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 X kol. 5 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stanisławów ul. Rynek 32a | Klimatyzator jedn.zewn. PUHZ-ZRP35VKA jedn. wewn. PKA-RP35HAL | 18 |  |  |  |  |
| 2 |  | Klimatyzator jedn. zewn. MXZ-4D83VA - MULTI SPLIT jedn. wewn. - MSZ-EF35VEW Qch=2,8 kW MSZ-EF35VEW Qch=2,2 kW MSZ-EF25VEW Qch=2,2 kW | 6 |  |  |  |  |
| 3 |  | Agregat skraplający PUHZ-ZRP100VKA z modułem sterującym wymiennika PAC-IF011B-E i sterownikiem przewodowum PAR-30MAA-J Qch= 9,5kW | 6 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 3) |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 4

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 X kol. 5 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Warszawa ul. Okrężna | Klimatyzator naścienny Sinclair H 12 – AC + skraplacz | 18 |  |  |  |  |
| 2 |  | Klimatyzator naścienny Sinclair ASH18 - AIE + skraplacz. | 6 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 2) |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 5

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 x kol. 5 | Maks. ilość wymian filtrów | Cena jednostkowa filtru powietrza netto w PLN | Wartość netto w PLN ** kol. 7 x kol. 8 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w PLN kol. 6 + kol. 9 powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Stanisławów ul. Rynek 32a | Cemtrala wentylacyjna GOLD04ERX VN = 1400 m3/h VW=1000 m3/h z nagrzewnicą elektryczną; Qn= 7,5 kW z autonomiczną automatyką | 6 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 2 |  | Cemtrala wentylacyjna GOLD04ERX VN = 1000 m3/h VW=1000 m3/h z nagrzewnicą elektryczną; Qn= 3,0 kW z autonomiczną automatyką | 6 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 2) |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 6

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 x kol. 5 | Maks. ilość wymian filtrów | Cena jednostkowa filtru powietrza netto w PLN | Wartość netto w PLN ** kol. 7 x kol. 8 | Stawka podatku VAT w % | Cena oferty netto w PLN kol. 6 + kol. 9 powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Warszawa ul. Wilcza | centrala nawiewna OTA 160-2400 z nagrzewnicą elektryczną | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 7

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 x kol. 5 | Maks. ilość wymian filtrów | Cena jednostkowa filtru powietrza netto w PLN | Wartość netto w PLN ** kol. 7 x kol. 8 | Stawka podatku VAT w % | Cena oferty netto w PLN kol. 6 + kol. 9 powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Stanisławów ul. Rynek 32a | Konwektor wentylatorowt UWK-E-H z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury z zadajnikiem wartości zadanej oraz zegarem sterującym | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 8

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 x kol. 5 | Maks. ilość wymian filtrów | Cena jednostkowa filtru powietrza netto w PLN | Wartość netto w PLN ** kol. 7 x kol. 8 | Stawka podatku VAT w % | Cena oferty netto w PLN kol. 6 + kol. 9 powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Warszawa ul. Okrężna | Centrala wentylacyjna H-Hermes-I-01-SE-FB4/CHE/WHC/CF1-R nr urz. C-18112/15 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór  - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Zadanie nr 9

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): __________________________________________________________________________________*

Adres_______________________________________________________________________*

Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  _______________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:

| Lp. | Lokalizacja | Urządzenie | Ilość przeglądów dla wszystkich urządzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Cena jednego przeglądu w PLN** (zł netto) | Wartość netto w PLN ** kol. 4 x kol. 5 | Maks. ilość wymian filtrów | Cena jednostkowa filtru powietrza netto w PLN | Wartość netto w PLN ** kol. 7 x kol. 8 | Maks. ilość wymian cylindrów | Cena jednostkowa cylindra powietrza netto w PLN | Wartość netto w PLN ** kol. 10 x kol. 11 | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w PLN kol. 6 + kol. 9 + kol. 12 powiększona o wartość podatku VAT ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Warszawa ul. Wilcza | szafa klimatyzacji precyzyjnej DMAUR0080H s/n HF1503055189 ze skraplaczem | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Warszawa ul. Wilcza | szafa klimatyzacji precyzyjnej DMAUR0060H s/n HF1503055183 ze skraplaczem | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Warszawa ul. Okrężna | szafa klimatyzacji precyzyjnej DMAUR0110H s/n ze skraplaczem | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 3) |  |

.

II.  Oświadczamy, że:

1)   Udzielamy ……*** miesięczną  gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.

2)    Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie        ……………………………..  * (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3)   Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

4)    Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

5)    Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6)    Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

7)    Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:   ………………………..…………*.

8)    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

9)    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że    korespondencja  została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1) 	Korespondencję należy kierować  na nr faksu ...............................................* ,  e-mail:    …………………………………….*,

2) 	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….*  nr tel. …………….*,  e-mail: ………………….. *

3) 	Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………….*

__________________________                                     ________________________________

Data:                                                                    		          Podpis i pieczęć wykonawcy:

Uwaga:

* -       należy wpisać

** -     do dwóch miejsc po przecinku

*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.                 1 miesiąc

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

ja ………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………….

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - niepotrzebne  skreślić

# Wzór - Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA  WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

My niżej podpisani wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

oświadczamy, że:

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera Konsorcjum ustanawiamy ____________________________*

      - Ustanawiamy  ____________________________*, jako pełnomocnika do reprezentowania nas                      w postępowaniu  o udzielenie zamówienia **/podpisania umowy**.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Uwaga:

*  -      należy  wpisać

** -     niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do    podpisania umowy

Wzór - Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……….............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik nr 6  do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI  DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

______________________________
                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* -    niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

** -  w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów

należących   do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór - Załącznik nr  7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

poniżej przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 lit. A ppkt 2 SIWZ.

| L.p. | Imię i nazwisko | Uprawnienia* | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osoba/y posiadająca certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20.ust. 4 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) - |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| osoba/y posiadająca/e świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i instalacji automatycznej regulacji |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

* proszę wpisać nazwę dokumentu, przez kogo został wydany, w przypadku dokumentów terminowych datę ważności,

Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty i świadectwa kwalifikacji.

- Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w wierszach nr 1- …..,  podana/e przeze mnie w kolumnie 2 Wykazu, posiada/ją zgodnie z art. 20.ust. 4 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)  certyfikat dla personelu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2 ww. ustawy

- Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w wierszach nr 3- ….., podana/e przeze mnie w kolumnie 2 Wykazu, posiada/ją świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i instalacji automatycznej regulacji - podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

dotyczy zadania nr 6, 7

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych, (Nr  postępowania: WZP-3229/16/154/IR)

poniżej przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 lit. A ppkt 2 SIWZ.

| L.p. | Imię i nazwisko | Uprawnienia* | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| osoba/y posiadająca/e świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i instalacji automatycznej regulacji |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

* proszę wpisać nazwę dokumentu, przez kogo został wydany, w przypadku dokumentów terminowych datę ważności,

Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty i świadectwa kwalifikacji.

Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w wierszach nr 1- ….., podana/e przeze mnie w kolumnie 2 Wykazu, posiada/ją świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i instalacji automatycznej regulacji - podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-3229/16/154/IR) oświadczamy że jesteśmy autoryzowanym serwisem producenta urządzeń i posiadamy aktualny dokument potwierdzający autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

________________________________ 
             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.