## formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do formularza oferty
Lokalizacja | Urządzenie | Ilość kpl/szt. | Producent | Data odbioru końcowego inwestycji | Ilość przeglądów zalecana przez producenta | Ilość przeglądów jednego urządzenia w 2016 r. | Ilość przeglądów jednego urządzenia w 2017 r. | Ilość przeglądów jednego urządzenia w 2018 r. | Łącznie ilość przeglądów dla wszystkich urzadzeń w zadaniu w latach 2016- 2018 | Koszt jednego przeglądu (zł netto) | Łączny koszt przegladów (zł netto) kol. 11 X kol. 12 | Koszt filtru powietrza (zł netto) | Maksymalna ilość wymian filtrów w ciągu okresu gwarancji | Łączny koszt wymiany filtrów (zł netto) kol.14 x kol.15 | Koszt cylindra nawilżacza (zł netto) | Maksymalna ilość wymian cylindróww ciągu okresu gwarancji | Łączny koszt wymiany cylindrów (zł netto) kol.17 x kol.18 | Sumaryczny koszt przeglądów i materiałow eksploatacyjnych w okresie gwarancji (zł netto) kol.13+kol.16+kol.19
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[16 empty] | Razem netto PLN |  | 0
[16 empty] | Razem brutto PLN |  | 0
Stanisławów ul. Rynek 32a | Vitorondens 200 T typ BR2A o mocy grzewczej 40 kW z palnikiem olejowym Vitoflame 200 z automatyką pogodową KO2B212+2zetawy uzupełniające z czujnikiem temperatury zasilania obiegu mieszczowego+komplet czujników temp. C.w +komplet okablowania+moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300RF +mały rozdzielacz z grupą bezpieczeństwa+neutralizator kondensatu ZK00289 + pompy obiegowe c.o typ Alpha 2 25-60 - 1 szt. Alpha 2 15-60 - 1 szt. pompa obiegu kotła typ Magna 25-80 - 1 szt. pompa cyrk c.w typu Comfort UP 15-14 BUT - 1 szt. zawory mieszające trójdrogowe DR 15 GMLA, DR 25 GMLA podgrzewacz pojemnościowy wody Vitocel V-100 o poj. 300 dm3., stacja zmiękczania wody Aquaset 500N Crystal 20-760 | 1 | Viessmann | 22.09.2015 | 2 razy w roku przez ASP | 2 | 2 | 2 | 6 | [8 empty] | 0
[16 empty] | Razem netto PLN |  | 0
[16 empty] | Razem brutto PLN |  | 0
[16 empty] | Razem netto PLN |  | 0
[16 empty] | Razem brutto PLN |  | 0
Razem netto PLN
[16 empty] | Razem brutto PLN |  | 0
[16 empty] | Razem netto PLN |  | 0
[16 empty] | Razem brutto PLN |  | 0
Łącznie części netto PLN
….. % VAT
Łącznie części brutto PLN