Nazwa i adres Zamawiającego**:** Załącznik nr 1

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | **Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych zasilaczy bezprzerwowych UPS, zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji.** |

Wspólny Słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

CPV: **50532000-3** - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i

podobnych urządzeń

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych zasilaczy bezprzerwowych UPS zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji.

Urządzenie zamontowane jest w następującym obiekcie:

1. KP Stanisławów ul. Rynek 32 A
2. Zakres przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

*(uwaga: skrót ASP oznacza- Autoryzowany Serwis Producenta)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokalizacja** | **Urządzenie** | **Ilość** | **Producent** | **Ilość przeglądów zalecana przez producenta** |
| KP Stanisławów  ul. Rynek 32a | UPS - PUSP-POGW AVARA Modular 2 x 15 kVA /  120 min | 1 kpl. | Schrack Technik Sp. z o.o | 1 raz w roku przez ASP |

1. Wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych.
2. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych powinno się odbywać się w zakresie oparciu o DTR - ki, instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz inne dokumenty wydane przez producentów urządzeń. Zakres przeglądu gwarancyjnego powinien uwzględniać wszystkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta do wykonania w ramach przeglądu gwarancyjnego w tym czynności podane w **załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.**
3. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych musi być wykonywane przez Autoryzowany Serwis Producenta.
4. Dla urządzeń, dla których jest wymagany Autoryzowany Serwis Producenta, Wykonawca powinien posiadać dokument potwierdzający autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
5. Dopuszcza się korzystanie z usług podwykonawców.
6. Korzystanie z usług podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.
7. Wykonawca i podwykonawcy w całym okresie umowy muszą posiadać ważne dokumenty, potwierdzające upoważnienie otrzymane od producenta urządzeń do gwarancyjnych przeglądów technicznych, w celu utrzymania gwarancji producentów urządzeń.
8. Wykonawca do oferty musi załączyć komplet posiadanych dokumentów upoważniających do wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz oświadczenia, wraz z ww. dokumentami, podwykonawców .
9. Wykonawca zobowiązany jest odnowić oraz przedłożyć Zamawiającemu, dokumenty, o których mowa w pkt. 6 i 7, własne i podwykonawców, w przypadku ewentualnego ich wygaśnięcia w okresie trwania umowy, zapewniając ciągłość usługi będącej przedmiotem zamówienia.
10. Zakres przeglądów gwarancyjnych określa **załącznik nr 1** do opisu przedmiotu zamówienia.
11. Z czynności przeglądu Wykonawca sporządzi protokoły zawierające w szczególności następujące informacje:
12. nazwa urządzenia (marka),
13. model urządzenia,
14. rodzaj urządzenia,
15. numer fabryczny,
16. lokalizacja urządzenia,
17. raport z wykonanych czynności (jako załącznik do protokołu)
18. wnioski dotyczące stanu technicznego,
19. Wykonawca zapewni niezbędne materiały konserwacyjno-eksploatacyjne, zapewniające należytą pracę urządzeń.
20. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń.
21. Materiały użyte do wykonywania przeglądów powinny posiadać stosowne certyfikaty lub aprobaty.
22. Wymagania odnośnie firm i personelu wykonującego przeglądy gwarancyjne.
23. Wykonawca, w zależności od rodzaju wykonywanego przeglądu gwarancyjnego, zobowiązany jest zapewnić wykonywanie czynności przez osoby posiadające:
24. dokument poświadczający, że jest upoważniony przez producenta urządzenia do wykonywania przeglądów gwarancyjnych (dla urządzeń, dla których jest wymagany Autoryzowany Serwis Producenta),
25. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1).

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r.    poz. 828 oraz, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz.1189).

1. Kalkulacja ceny jednostkowej jednego przeglądu gwarancyjnego.
2. W cenie jednostkowej **jednego przeglądu gwarancyjnego** Wykonawca uwzględni m.in. koszty:
3. dojazdu do miejsca świadczenia usług,
4. robocizny, koszty pośrednie, zysk,
5. zakupu podstawowych materiałów eksploatacyjnych (np. bezpieczniki itp.)
6. wymiany podzespołów lub urządzeń wynikających z warunków gwarancji,
7. pozostałe koszty związane z przeglądem gwarancyjnym.
8. Cenę jednego przeglądu gwarancyjnego uwzględniono w załączniku nr 1 do oferty**.**
9. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane roboty i zużyte materiały.

Sporządzili:

1. Barbara Topolnicka - WIR
2. Katarzyna Arent - WIR