Załącznik nr  4a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy Zadanie 1

| L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto (kol. 3 x4) | Wartość brutto (kol. 5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 16 loci STR chromosomu Y wraz z standardem wielkości oraz multikapilarnym zestawem standardów matrycy do aparatów 3130XLGenetic Analyzer op. 100reakcji | Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFlSTR Y filer Kit lub równoważny: - zestaw umożliwiający równoczesne badanie polimorfizmu chromosomu Y w co najmniej 16 loci STR, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu analizatora ABI 3130XLGenetic Analyzer zawierający następujące loci: DYS456, DYS389 I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448, - gotowy do użycia, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kontrolę ludzkiego żeńskiego DNA oraz kompatybilną drabinę alleli, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer (pięciostopniowa skala detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper IDX używanym do automatycznego genotypowania próbek, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzonych w analizatorze ABI 3130XL Genetic Analyzer, gwarantujący zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzeń, Standard wielkości wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, w ilości powiększonej o 15% do ilości próbek w zestawie, Zestaw do identyfikacji osobniczej konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, wystarczający maksymalnie do 100 reakcji w objętości 25 μl. dodatkowo jedno opakowanie zestawu standardów matrycy na całe zamówienie: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparat ABI 3130XL Genetic Analyzer, znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie | 3 op. | ………….. | …… | …………… | …………………. |

…………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy

Zadanie 2

| l.p | NAZWA ASORTYMENTU | DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto (kol. 3 x4) | Wartość brutto (kol. 5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Proteinaza K 30 u/mg op. a’ 100 mg | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteinazy, - czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe (DNA-z, RNA-z), od inhibitorów PCR - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po100 mg | 15 op.. | ………… | ……. | ………………….. | ……………………….. |

…………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4c do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy  Zadanie 3

| l.p | NAZWA ASORTYMENTU | DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto (kol. 3 x4) | Wartość brutto (kol. 5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe do PCR z podniesioną krawędzią op. 20szt. | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700, aparatu do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR ABI PRISM 7500 oraz automatycznego podajnika próbek posiadanego analizatora genetycznego ABI PRISM 3130XL Genetic Analyzer, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR oraz Real Time PCR ((wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu. | 16 op. | ………… | ……. | ………………. | …………………….. |
|  | Nakładki gumowe typu septa na mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe 96 Well Plate Septa op. 20szt. | Plate Septa 96-Well lub równoważny : - septy z przeznaczeniem do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer - kompatybilne do ww. mikropłytek reakcyjnych MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważnych, - konfekcjonowane fabrycznie – 20 sztuk w opakowaniu | 8 op. | …………….. | ……. | ………………. | …………………… |
|  | "Nakrywki" (nalepki) optyczne do mikropłytek reackyjnych 96-dołkowych - MicroAmp Optical Adhesive Covers op. 100szt. | - folie (nalepki) do przykrywania płytek reakcyjnych, 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR, - wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych, - kompatybilne z płytkami 96-dołkowymi zamawianymi w tym samym zadaniu - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 100 szt | 2 op. | …………….. | ……… | ………………. | ……………………. |
| Suma brutto (pozycje 1-3) | ………………. |

…………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik 4d do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy Zadanie 4

| l.p | NAZWA ASORTYMENTU | DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto (kol. 3 x4) | Wartość brutto (kol. 5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | SDS | -do stosowania w biologii molekuralnej -wolny od nukleaz, -o czystości minimum 98,5 % -o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów Cl<500 ppm, PO4<10 ppm, metali ciężkich (Pb)<10 ppm, konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 100g | 1 op.. | ……………… | ………… | ………………… | …………………… |
|  | TRIS | Trism Base lub równoważny : -do zastosowania w biologii molekularnej -czystość minimum 99,9% -wolny od nukleaz i proteaz -zawartość wody <0,2% zawartość metali ciężkich <0,2 ppm konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu100g | 1 op. | ………………. | ………. | ………………… | ……………………. |
|  | Sól sodowa kwasu etylenodimininotetraoctowego, dwuzasadowa, dwuwodna EDTANa2x2H2O | Do zastosowania w biologii molekularnej , czystość minimum 99% wolna odnukleaz i proteaz zawartość jonów Pb <0,002% zawartość jonów Fe < 0,005% konfekcjonowana fabrycznie w opakowaniu 100g | 1 op. | ………………. | ………… | ………………….. | ……………………. |
|  | Chlorek sodu NaCl | Do stosowania w biologii molekularnej wolny od nukleaz i proteaz krystaliczny o czystosci minimum 98% o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów PO4<5ppm, metali ciężkich (Pb) < 5ppm, K <50 ppm konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 100g | 1 op | ……………… | ……….. | ………………….. | ……………………. |
| Suma brutto (pozycje 1-4) | …………………. |

…………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)