Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________*

Adres: ____________________________________________________________________________    *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________    *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy____________________________

_____________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Dostawy materiałów elektrycznych – artykułów oświetleniowych” (numer postępowania: WZP-5074/16/261/AG):

- Oferujemy realizację zamówienia za ceny jednostkowe:

| L.p. | Rodzaj asortymentu/model | Szacunkowa ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto** | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN** (kol. (3x4)+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Lampa halogenowa G4 20W 12V | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampa halogenowa G9 35W 230V | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampa halogenowa GU10 35W 230 V | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lampa halogenowa GU5.3 35W 12V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oprawka świetlówki kanałowa owal siatka 230V, 60W, IP43, E27, klosz szklany | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oprawa świetlówki 511 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Oprawka ceramiczna E27 z uchwytem bocznym | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Oprawka ceramiczna GU 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Starter do świetlówek 4-22W | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Starter do świetlówek 4-65W | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Statecznik magnetyczny 36W / 2x18W | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Świetlówka liniowa T4 8W/830 G5 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Świetlówka liniowa T5 13W/865 G5 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Świetlówka liniowa T5 14W/840 G5 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Świetlówka liniowa T5 21W/830 G5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Świetlówka liniowa T5 54W/830 G5 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Świetlówka liniowa T8 14W/840 G13 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Świetlówka liniowa T8 36W/840 G5 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Świetlówka liniowa T8 58W/840 G13 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Świetlówka liniowa T8 18W/840 G5 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Żarnik halogenowy 100 W 78 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Żarnik halogenowy 150 W 78 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Żarnik halogenowy R7S 60 W 78 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Żarówka E27 160W 230V "MIX" | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Żarówka E40 250W 230V "MIX" | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Żarówka standardowa E27 40W 230V /bańka przezroczysta/ | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Żarówka standardowa E27 60W 230V /bańka przezroczysta/ | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Żarówka świecowa E14 25W 230V /bańka przezroczysta/ | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Żarówka świecowa E14 40W 230V /bańka biała matowa/ | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Żarówka tablicowa E14 15W 230V /bańka przezroczysta/ | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Żarówka wstrząsoodporna E27 100W 230V | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Żarówka wstrząsoodporna E27 75W 230V /bańka przezroczysta/ | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lampa metalohalogenowa 150W/828 E40 z opalizowaną bańką | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Lampa metalohalogenowa CDM-TT 150W/942 E40 ISL | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lampa metalohalogenowa HQI-TS 70W/NDL | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Lampa metalohalogenowa Rx7S 70W | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Lampa HPL 125W/634 E27 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Lampa sodowa 100W WLS E40 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Lampa sodowa 150W/2000K E40 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Lampa sodowa 250W WLS E40 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Lampa sodowa 400W E40 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Lampa sodowa 50W H50 E27 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Lampa sodowa 70W/RX7S FRO-IHQ-TS | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Lampa sodowa wysokoprężna 70W E27 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Lampa sodowa wysokoprężna z zapłonnikiem 70W E27 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Oprawa hermetyczna liniowa podwójna ze świetlówkami LED T8 2x10W 4500K IP65 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Oprawa hermetyczna liniowa podwójna ze świetlówkami LED T8 2x18W 4500K IP65 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Oprawa n/t LED 40W 230V 4000K, min. 3350 lm, z kloszem mlecznym, obudowa biała. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED sufitowa dwustronna z akumulatorem 3h | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED ścienna z akumulatorem 3h | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Oprawa p/t LED 40W 230V min. 3350 lm z kloszem mlecznym (do sufitu podwieszanego, panel 595x595mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Oprawa p/t LED 40W 230V min. 3350 lm z kloszem mlecznym (do sufitu podwieszanego, panel 595x595mm) z modułem awaryjnym 3h | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Oprawa plafon LED 12W 230V IP54, min. 1200 lm, 4000-4500K. Obudowa Ø250 300mm, biała, klosz mleczny. Odporność na uderzenia IK10 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Oprawa plafon LED 12W 230V IP54, min. 1200 lm, 4000-4500K. Obudowa Ø250 300mm, biała, klosz mleczny. Odporność na uderzenia IK10. Czujka ruchu. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Oprawa projektorowa LED 100 W, min. 6300 lm, IP65 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Oprawa projektorowa LED 100 W, min. 6300 lm, z czujką ruchu, IP65 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Oprawa projektorowa LED 50 W z czujką ruchu, IP65, min. 2400 lm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Oprawa projektorowa LED 50W IP65, min. 2400 lm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Oprawa przemysłowa żarowa typu C150/K 24 W z kloszem IP65 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Oprawa punktowa (wpuszczana) ze źródłem światła (GU10 LED) z regulacją kąta świecenia . Uz=230V 50Hz | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x150W typu SGS | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x250W typu SGS | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x70W typu SGS | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Oprawa świetlówkowa 1x55W typ pośredni n/t, z modułem awaryjnym 1x55W 3h | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Oprawa świetlówkowa 2 x 54W, wandaloodporna typu Boxer sufitowa z modułem awaryjnym 2h | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Oprawa świetlówkowa 2x18W n/t PAR EVG z rastrem | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Oprawa świetlówkowa 2x18W n/t PAR EVG z rastrem, z modułem awaryjnym 3h | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Oprawa świetlówkowa 2x18W w/t z kloszem opalizowanym IP40 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Oprawa świetlówkowa 2x36W n/t PAR EVG z rastrem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Oprawa świetlówkowa 2x36W n/t PAR z rastrem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Oprawa świetlówkowa 2x36W n/t PAR z rastrem, z modułem awaryjnym 3h | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Oprawa świetlówkowa 2x36W n/t SLA z rastrem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Oprawa świetlówkowa 2x36W z rastrem wisząca typu DELTA | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Oprawa świetlówkowa 2x54W, wandaloodporna typu Boxer narożna | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Oprawa świetlówkowa 2x54W, wandaloodporna typu Boxer narożna z modułem awaryjnym 2h | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Oprawa świetlówkowa 2x54W, wandaloodporna typu Boxer sufitowa | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Oprawa świetlówkowa 2x58W n/t PAR EVG z rastrem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Oprawa świetlówkowa 2x58W n/t PAR EVG z rastrem, z modułem awaryjnym 3h | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Oprawa świetlówkowa 2x58W z rastrem wisząca typu DELTA | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Oprawa świetlówkowa 4x18W n/t PAR EVG z rastrem | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Oprawa świetlówkowa 4x18W n/t PAR EVG z rastrem, z modułem awaryjnym 3h | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Oprawa świetlówkowa 4x18W n/t SLA z rastrem | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Oprawa świetlówkowa 4x18W n/t SLA z rastrem, z modułem awaryjnym 3h | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Oprawa świetlówkowa 4x18W w/t PAR EVG z rastrem | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Oprawa świetlówkowa 4x18W w/t PAR z rastrem | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Oprawa świetlówkowa 4x18W w/t PAR z rastrem, z modułem awaryjnym 3h | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 1x36 W | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 1x58W | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 1x58W z modułem awaryjnym 3h | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x18W z modułem awaryjnym 3h IP65 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x36 W | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x36W z modułem awaryjnym 3h IP65 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x58W IP65 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x58W z modułem awaryjnym 3h IP65 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Oprawa świetlówkowa n/t 4x18W z kloszem mlecznym | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Oprawa świetlówkowa naścienna 1 x 2D 28W IP54 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Oprawa świetlówkowa naścienna 1 x 2D 38W IP54 /oprawa do oświetlenia dróg ewakuac, U=230V, II kl izolacji IP22, cos fi 0,95, strumień 70Im, klosz z PC (poliwęglan), świecąca po zaniku napięcia, czas pracy z baterii 3h/ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Oprawa świetlówkowa o parametrach 1 x 18W z kloszem IP54 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Oprawa świetlówkowa o parametrach 2x36 W z kloszem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Oprawa świetlówkowa OKN 2x36 W | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Oprawa świetlówkowa p/t 4x18W z kloszem mlecznym | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Oprawa świetlówkowa przemysłowa z kloszem 2x18W IP65 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Oprawa świetlówkowa typ pośredni 2x36W EVG IP20 do sufitu podwieszanego | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Oprawa świetlówkowa typ pośredni 2x55W EVG IP20 n/t | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Oprawa świetlówkowa z kloszem 2x18 W | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Oprawa typ downlight 1x18W z modułem awaryjnym 3h (do sufitu podwieszanego) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Oprawa typ downlight 1x36 W z modułem awaryjnym 3h (do sufitu podwieszanego) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Oprawa typ downlight 2x18W z modułem awaryjnym 3h (do sufitu podwieszanego) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Oprawa typ OUSe-150, 150W, masa 6,5 kg z kloszem PMMA, IP65, cos fi>0,85 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Oprawa typu Kira E27 75W IP44 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Oprawa typu Luna E27 100W IP44 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Oprawa uliczna LED Bridgelux 120W IP65, obudowa aluminiowa, barwa dzienna neutralna, min. 10000 lm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Oprawa uliczna LED Bridgelux SR 40W IP65, barwa dzienna neutralna, min. 3200 lm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 11W z akumulatorem | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Statecznik elektroniczny do opraw 2 x 36 W | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Statecznik elektroniczny do opraw 2 x 58 W | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Statecznik elektroniczny do opraw 4 x18 W | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Świetlówka 2D 16W 4-pin o barwie ciepłej | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Świetlówka 2D 21W 4-pin o barwie ciepłej | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Świetlówka 2D 28W 4-pin o barwie ciepłej | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Świetlówka 2D 16W 2-pin o barwie ciepłej | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Świetlówka 2D 38W 4-pin o barwie ciepłej | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Świetlówka energooszczędna 13W E27 o barwie ciepłej | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Świetlówka energooszczędna 15W E27 o barwie ciepłej | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Świetlówka energooszczędna 20W E27 o barwie ciepłej | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Świetlówka kompaktowa 2G11 18W/840 4 pin barwa ciepła biała 3000K | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Świetlówka kompaktowa 11W 2G7 4pin | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24d 2pin | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24q 4pin | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Świetlówka kompaktowa 18W840 G24d 2pin | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24d 2pin | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24q-3 4pin | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Świetlówka kompaktowa 2G11 24W/840 4 pin barwa ciepła biała 3000K | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Świetlówka kompaktowa 2G11 36W/865 4 pin barwa ciepła biała 3000K | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Świetlówka kompaktowa PL-S 11W/840 2pin | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Świetlówka kompaktowa PL-S 9W/840 2pin | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Świetlówka LED 23-25W, 150 cm T8 G13 barwa ciepła z wbudowaną czujką ruchu, min. 2000 lm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Świetlówka LED mi. 18W, 120 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 1800 lm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Świetlówka LED min. 9W, 60 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 900 lm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Świetlówka LED min.22W, 150 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 2020 lm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Układ elektroniczny z akumulatorem N+MH, 4000mAh do oprawy 4 x 18 W | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Układem elektroniczny z akumulatorem do oprawy ewakuacyjnej 8 W | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Wysięgnik rurowy W20 do oprawy ulicznej | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Żarówka G9 6W 230V LED, min. 550 lm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Żarówka Gu10 2,2W SMD LED barwa biała ciepła, min. 200 lm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Żarówka Gu10 5W SMD LED barwa biała ciepła, min. 450 lm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Żarówka GU10 7W 230V LED barwa biała ciepła, min. 650 lm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Żarówka LED E14 230 V, 5W, barwa biała ciepła (2700 - 3100K) strumień światła 400 - 450 lm, świecowa | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Żarówka LED E14 230 V, 5W, min. 400 lm, barwa biała ciepła (2700 - 3100K), kula mleczna | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Żarówka LED E27 10W, 230 V, barwa biała ciepła (2700 - 3100K) strumień światła 680 - 750 lm, kula mleczna | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Żarówka LED E27 12W, 230V, barwa biała ciepła (2700 - 3000K) strumień światła 1100 lm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Żarówka LED E27 25W, 230V, min. 2000 lm, 4000K, barwa dzienna neutralna | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Żarówka LED E27 3-4W 230V, min. 450 lm, świecowa, barwa biała ciepła (2700 - 3100K) | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Żarówka LED E40 35W, 230V, min. 2500 lm, 4000K, barwa dzienna neutralna | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Żarówka LED E40 45W, 230V, min. 4000 lm, 4000K, barwa dzienna neutralna | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Żarówka LED GU5.3 6W 230V, min. 320 lm, 4000-4500K barwa biała ciepła | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Żarówka LED R7S 7W, 230V, min. 630 lm, (dł. 78 mm) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto** w PLN (kol. 6 poz. 1-158) (słownie: …………………………………..…………………………..…)** |  |  |  |  |

*    do dwóch miejsc po przecinku

- Oferujemy wykonanie dostawy w terminie do ….............***dni roboczych (min 1 dzień roboczy -  max. do 5 dni roboczych), od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- Udzielamy:

a) 12 miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment, o którym mowa w poz. od 1 do 32  Tabeli w pkt I

b) …... (min. 24 ****) miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment, o którym mowa w 	poz. od 33 do 158  Tabeli w pkt I, jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta

- liczonych od daty podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru dostawy.

- Zgodnie  z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie ...........................................***** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 24 miesięcy.

- Jesteśmy  mikroprzedsiębiorstwem******  /małym przedsiębiorstwem******  /średnim przedsiębiorstwem******.

- Termin płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informujemy, że:

- Do  realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy Panią/Pana.……………… nr tel……………, nr fax:………………………, e-mail:……………………………………….**

- Zamówienia i reklamacje należy składać w dniach roboczych: (poniedziałek – piątek), 
w godzinach: 9 00 - 1500 na nr telefonu ....................................      faxu ........................................; 
e-mail; …………  adres …………………………………………………………………………**

- Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*******

3.1. Podwykonawca 1   :………………………………………………………. nazwa firmy, siedziba

powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….*

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga

* 	należy wpisać

** 	 należy wpisać, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

*** 	w przypadku nie wypełnienia terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy podany w nawiasie

**** 	w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji podany w nawiasie

*****   niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy leży po stronie Wykonawcy

******  niepotrzebne skreślić

******* niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………..……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy materiałów elektrycznych – artykułów oświetleniowych” (numer postępowania: WZP-5074/16/261/AG) prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...............................………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………..

………………………………..……………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy materiałów elektrycznych – artykułów oświetleniowych” (numer postępowania: WZP-5074/16/261/AG) prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji,

- Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie Konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r.,  poz. 184, z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. Dowody potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy materiałów elektrycznych – artykułów oświetleniowych” numer postępowania WZP-5074/16/261/AG, oświadczam, że oferowany asortyment posiada aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty techniczne (odpowiednio do rodzaju asortymentu).

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość),

.................................................................................

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy materiałów elektrycznych – artykułów oświetleniowych” numer postępowania WZP-5074/16/261/AG, oświadczam, że oferowany asortyment jest równoważny i posiada aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty techniczne (odpowiednio do rodzaju asortymentu) oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość),

.................................................................................

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY