Załącznik do oferty

| Wentylacja i klimatyzacja |
| --- |
| L.p. | Nazwa układu/agregatu/urządzenia | Ilość układów/agregatów/urządzeń | Cena ryczałtowa netto w PLN za 1 przgląd gwarancyjny 1 układu/agregatu/ urządzenia | Cena ryczałtowa brutto w PLN za 1 przgląd gwarancyjny 1 układu/agregatu/ urządzenia | Ilość przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez Producenta w okresie 36 miesięcznej gwarancji * | Wartość brutto w PLN przeglądów gwarancyjnych (kol. 3 x kol. 5 x kol. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Układ VRF 1- sala odpraw: 1)Jednostka zewnętrzna układu VRF: - Nominalna moc chłodnicza nie niższa niż 12,1 kW; - Nominalna moc grzewcza nie niższa niż 13,6 kW; - Czynnik chłodniczy R410A; - ilość jednostek w układzie – 1 szt.; 2) Jednostka wewnętrzna układu VRF, kasetonowa: - Nominalna moc chłodnicza nie niższa niż 4,5 kW; - Nominalna moc grzewcza nie niższa niż 5,0 kW; - ilość jednostek w układzie – 2 szt. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 2. | Układ VRF 2- biura: 1) Jednostka zewnętrzna układu VRF - Nominalna moc chłodnicza nie niższa niż 15,5 kW - Nominalna moc grzewcza nie niższa niż 18,0 kW - ilośc urządzeń w układzie – 1 szt. 2) Jednostka wewnętrzna układu VRF, kasetonowa: - Nominalna moc chłodnicza nie niższa niż 3,6 kW - Nominalna moc grzewcza nie niższa niż 4,1 kW - Czynnik chłodniczy R410A; - ilość jednostek w układzie – 4 szt. 3) Jednostka wewnętrzna układu VRF, kasetonowa: - Nominalna moc chłodnicza nie niższa niż 2,8 kW - Nominalna moc grzewcza nie niższa niż 3,2 kW - ilość jednostek w układzie – 2 szt. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 3. | Układ split- dyżurka: Jednostka zewnętrzna układu split Jednostka wewnętrzna układu split kasetonowa - Wydajność w trybie chłodzenia nie niższa niż 6,8 kW - Wydajność w trybie grzania nie niższa niż 8,0 kW - ilośc urządzeń w układzie – 1 szt. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 4. | Układ split- serwerownia Jednostka zewnętrzna układu split Jednostka wewnętrzna układu split ścienna - Wydajność w trybie chłodzenia nie niższa niż 5,5 kW - ilość jednostek w układzie – 2 szt. | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 5. | Agregat skraplający dla NW1: Agregat skraplający o symbolu Moc chłodnicza nominalna nie niższa niż 25 kW | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6. | Agregat skraplający dla NW2: Agregat skraplający o symbolu Moc chłodnicza nominalna nie niższa niż 3,5 kW | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 7. | Agregat skraplający dla NW3: Agregat skraplający o symbolu Moc chłodnicza nominalna nie niższa niż 9,4 kW | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 8. | Agregat skraplający dla NW4: Agregat skraplający o symbolu Moc chłodnicza nominalna nie niższa niż 8,5 kW | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 9. | Układ split- UPS: Jednostka zewnętrzna układu split Jednostka wewnętrzna układu split ścienna Wydajność w trybie chłodzenia nie niższa niż 3,4 kW - ilość jednostek w układzie – 2 szt. | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 10. | N1/W1: Centrala wentylacyjna, stojąca w wykonaniu dachowym, wyposażona w sekcję osuszania i nawilżania, wymiennik krzyżowy, filtry powietrza Wydajność 1865/1815 m3/h i sprężu 400/400 Pa Wyposażona w tłumiki obustronne Nagrzewnica wodna do + 16 st. C - 9,2 kW Chłodnica freonowa +16 st. C - 28,2 kW Centrala stojąca w wykonaniu dachowym | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 11. | N2/W2: Centrala wentylacyjna podwieszana, wyposażona w filtry powietrza Wydajność 910/710 m3/h i sprężu 400/400 Pa Wyposażona w tłumiki obustronne Nagrzewnica wodna do + 24 st. C - 23,8 kW Chłodnica freonowa +24 st. C - 9,4 kW | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 12. | N3/W3: Centrala wentylacyjna stojąca w wykonaniu dachowym z wymiannikiem glikolowym, filtry powietrza Wydajność 2850/1810 m3/h i sprężu 400/400 Pa Wyposażona w tłumiki obustronne Nagrzewnica wodna do + 20 st. C - 4,0 kW Chłodnica freonowa +24 st. C - 3,0 kW Pobór mocy elektrycznej dla wentylatorów nie wyższy niż 1,1/1,1 kW Automatyka systemowa Możliwość zwiększenia wydatku o 240 m3/h na potrzeby szaf suszarniczych | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 13. | N4/W4: Centrala wentylacyjna stojąca w wykonaniu dachowym z wymiannikiem krzyżowym, filtry powietrza Wydajność 2460/2460 m3/h i sprężu 400/400 Pa Wyposażona w tłumiki od strony zewnętrznej, od strony instalacyjnej tłumniki montowane na kanałach Nagrzewnica wodna do + 20 st. C - 15,0 kW Chłodnica freonowa +24 st. C - 8,2 kW Centrala dwubiegowa 1 500 / 2 460 m3/h zgodnie z opisem do projektu | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 14. | W1.1 Wentylator dachowy DVSI 225 EV Wydajność 50 m3/h / 100 Pa Pobór prądu 48 W/ 230 V Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4,0 m - 35 dB (A) ErP 2016 - spełnia | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 15. | W3.1; W3.6; W3.7; W3.8: Wentylator dachowy DVSI 190 EZ SILEO Wydajność 150 m3/h / 200 Pa Wydajność 240 m3/h / 200 Pa Wydajność 240 m3/h / 200 Pa Wydajność 240 m3/h / 200 Pa Pobór prądu 52,4 W/ 230 V Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4,0 m - 41 dB (A) ErP 2016 - spełnia | 4 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 16. | SILENT 300: Wentylator do montażu na kanale wentylacji grawitacyjnej Wydajność 120 m3/h / 50 Pa Pobór prądu 29 W / 230 V Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3,0 m 32 dB (A) | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 17. | SILENT 300 PLUS: Wentylator do montażu na kanale wentylacji grawitacyjnej Wydajność 230 m3/h / 50 Pa Pobór prądu 21 W / 230 V Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3,0 m 36 dB (A) | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| Węzeł cieplny |
| 18. | Węzeł cieplny- pom. w piwnicy: - Regulator elektroniczny typ TROVIS 5578 IP40 – 1 szt. - osadniki żeliwne kołnierzowe - typ OISm 200/50 – 1 szt. - termometry – 17 szt. - manometry – 18 szt. - Manometry kontaktowe montowane wraz z wykonaniem tulei M 16-R/0-1,6MPa/EZ3-2F – 7 szt. - Pompy obiegowe dla c.o. typ MAGNA3 32-100 – 2 szt. - Pompy obiegowe dla c.o. typ MAGNA3 25-80 - 1 szt. - Pompy cyrkulacyjne dla c.w. typ Magna 3 25-40N - zawór regulacyjny typu 3222 dn 15 z siłownikiem elektrycznym typu 5825-13 z funkcją awaryjnego zamykania – 1 szt. - zawór regulacyjny typu 3222 dn 15 z końcówkami do wspawania z siłownikiem elektrycznym typu 5825-10 z funkcją awaryjnego zamykania – 2 szt. - Wymiennik ciepła płytowy lutowany typu CB30-50H – 1 kpl - Wymiennik ciepła płytowy lutowany typu CBH18-29A – 2 kpl - Wymienniki typu CB60-40L – 1 kpl - Naczynia wzbiorcze przeponowe typ N200 – 1 szt. - Naczynia wzbiorcze przeponowe - typ NG80 – 1 szt. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 19. | Hydrofornia - pom. w piwnicy Zestaw hydroforowy typ HYDRO MULTI-E CRE 5-05 | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| Pomieszczenie UPS w piwnicy |
| 20. | Agregat prądotwórczy 120 kVA | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 21 | Baterie kondensatorów | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 22. | UPS 60 kVA | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 23. | Sytem p.poż.: - Centrala sygnalizacji pożaru, adresowalna, 5 linii, akumulatory – 1 kpl; - Element kontrolno sterujący z obudową – 24 szt.; - Element kontrolny z obudową – 14 szt.; - Czujka dymu optyczna z izolatorem zwarć – 171 szt.; - Uniwersalna czujka ciepła z izolatorem zwarć – 1 szt.; - Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć – 19 szt.; - Wskaźnik zadziałania – 58 szt.; - Puszka połączeniowa, ceramiczne zaciski – 48 szt.; - Sygnalizator akustyczny – 10 szt.; - Zasilacz buforowy 24V, akumulatory – 14 szt.; - Uniwersalna centrala sterująca, adresowalna, jednostrefowa – 2 kpl; - Ręczny przycisk oddymiania – 8 szt.; - Przycisk przewietrzania – 2 szt.; - Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne – 161 szt. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| Platforma dla niepełnosprawnych |
| 24. | Platforma dla niepełnosprawnych | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| dźwig osobowy 5- cio przystankowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| L.p. | Nawza urządzenia | 1 | Cena ryczałtowa netto w PLN za 1 miesiąc przeglądów | Cena ryczałtowa brutto w PLN za 1 miesiąc przeglądów | Ilość miesięcy | Wartość brutto w PLN (kol. 5 kol. 6) |
| 25. | Dźwig osobowy 5- cio przystankowy |  |  |  | 36 |  |
| Pielęgnacja drzew liściastych |
| L.p. | Nawza urządzenia | Ilość drzew | Cena ryczałtowa netto w PLN za 1 miesiąc pielęgnacji 1 drzewa | Cena ryczałtowa brutto w PLN za 1 miesiąc pielęgnacji 1 drzewa | Ilość miesięcy pielęgnacji | Wartość brutto w PLN (kol. 3 kol. 5 kol 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Pielęgnacja drzew liściastych | 15 | ......................PLN | .......................PLN | 36 | .......................PLN |
| Cena oferty brutto w zamówieniu w prawie opcji (suma wartości w kol...... poz. od 1 do 26) | .......................PLN |

* Uwaga!

Ilość przeglądów wskazana przez Wykonawcę powinna być zgodna z ilościami wynikającymi z DTR-ek danych urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże nieprawidłową ilość przeglądów – obowiązywać będzie ilość wynikająca z DTR-ek, a łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane przeglądy nie przekroczy wartości brutto wskazanej w kol. 7.