Nr sprawy: WZP-1349/17/49/Z

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu w trybie

przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, na:

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI I WIDEOREJESTRATORÓW

CPV: 50411000-9

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 28.04.2017 r.

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 77335 – 2017

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

#### zwana dalej „SIWZ” zawiera:

| Rozdział I | Informacje o Zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i/lub dokumentów |
| --- | --- |
| Rozdział II | Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia |
| Rozdział III | Warunki udziału w postępowaniu |
| Rozdział IV | Podstawy wykluczenia |
| Rozdział V | Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia |
| Rozdział VI | Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego |
| Rozdział VII | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział VIII | Termin związania ofertą |
| Rozdział IX | Opis sposobu przygotowania ofert |
| Rozdział X | Zawartość ofert |
| Rozdział XI | Miejsce i termin składania i otwarcia ofert |
| Rozdział XII | Opis sposobu obliczania ceny |
| Rozdział XIII | Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty |
| Rozdział XIV | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |
| Rozdział XV | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVI | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| Rozdział XVII | Ogólne warunki umów |

Załączniki do SIWZ:

| Wzór - załącznik nr 1A-E (odpowiednio do zadania) | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Wzór - załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia |
| Wzór – załącznik nr 3 | Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej |

### I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW:

          - Zamawiający:   KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:	                             Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych,

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

z dopiskiem: „Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów” ze wskazaniem numeru referencyjnego postępowania: WZP-1349/17/49/Z

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.), każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (odpowiednio do zadania), nie podlega wykluczeniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 Ustawy. Zamawiający w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/elektroniczną przez całą dobę.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru faksu, adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Ewa Kazanecka, nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42

e-mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.

- Pytania należy kierować na adres wskazany w pkt 1 lub nr faksu/adres e-mail wskazany w pkt 7.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

      - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) usług serwisowych polegających na wykonywaniu przeglądów technicznych, kalibracji i legalizacji radarowych i laserowych mierników prędkości oraz wideorejestratorów wskazanych w pkt 3, zwanych dalej urządzeniami.

      - Pod pojęciami, o których mowa w pkt 1, należy rozumieć odpowiednio:

- przegląd techniczny – przygotowanie miernika prędkości do kalibracji i legalizacji,

- kalibracja – zespół czynności obejmujących regulację urządzenia, ustawianie i dostrojenie oprogramowania tak, aby prawidłowo, tj. z jak najmniejszym błędem mierzyło prędkość,

- legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że miernik prędkości spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1066).

      - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 zadań:

- Zadanie nr 1 – 64 radarowych mierników prędkości RMP RAPID,

- Zadanie nr 2 – 10 radarowych mierników prędkości RMP ISKRA,

- Zadanie nr 3 – 10 wideorejestratorów Videorapid,

- Zadanie nr 4 – 7 laserowych mierników LMP LTI 20/20 UltraLyte TruSpeed,

- Zadanie nr 5 - 22  laserowych mierników prędkości LMP LTI 20/20 UltraLyte 100 LR.

      - W ramach przedmiotu zamówienia w każdym z zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia książek serwisowych urządzeń z uwzględnieniem kolejnych terminów legalizacji (nie rzadziej niż co 12 miesięcy dotyczy zadania nr 1, 2, 3 – chyba że w trakcie umowy zaczną obowiązywać przepisy resortowe w inny sposób regulujące tę kwestię), monitorowania terminów kalibracji i legalizacji oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania ww. usług nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu legalizacji,

- sporządzania i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego urządzenia i opisu wykonanych czynności oraz koszt brutto,

- odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług, o których mowa w pkt 2,

- dołączenia do każdego zwracanego urządzenia świadectwa legalizacji z datą jej wykonania oraz zalecaną datą ponownej legalizacji, wystawionego przez Okręgowy lub Obwodowy  Urząd Miar lub inną uprawnioną jednostkę (np. laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji),

- w przypadku konieczności naprawy urządzenia lub wymiany jego części, Wykonawca dokona diagnozy stanu technicznego urządzenia oraz przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej wyniki dla każdego urządzenia z podaniem numeru fabrycznego urządzenia, opisu stanu technicznego  z wypunktowaniem  koniecznych do wykonania napraw lub części do wymiany, koszt oraz przewidywany termin naprawy. Urządzenie przeznaczone do naprawy nie podlega usługom wskazanym w pkt 2 lit. b-c do czasu usunięcia awarii.

      - Termin obowiązywania umowy:

- Zadanie 1-3 - 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,

- Zadanie 4-5 – 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

      - Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń:

a)  w zadaniach 1, 2 ,4, 5: magazyn Techniki Policyjnej Wydziału Zaopatrzenia KSP w Warszawie,  ul. Włochowska 25/33;

b) w zadaniu 3: Zamawiający dostarczy pojazd z zainstalowanymi urządzeniami do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie.

      - Termin realizacji usługi:

- maksimum 10 dni roboczych, licząc od dnia podjęcia urządzenia z magazynu Techniki Policyjnej Wydziału Zaopatrzenia KSP – w zadaniach 1, 2, 4, 5;

- maksimum 5 dni, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu przejęcia urządzenia – w Zadaniu 3.

      - Okres gwarancji odpowiednio na:

- użyte części i podzespoły – minimum 12 m-cy,

- wykonaną usługę – minimum 6 m-cy.

      - Osoby realizujące usługi serwisowe będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). Powyższy warunek uważa się również za spełniony, gdy Wykonawca prowadzi, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG i w ramach prowadzonej działalności Wykonawca jest osobą samozatrudnioną osobiście wykonującą usługi serwisowe.

      - Każdorazowo, na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca/Podwykonawca

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób

wykonujących czynności, o których mowa w pkt 9.

      - Niezłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie     dokumentów, o których mowa w ust. 10 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności 
i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w  § 3 ust. 1 lit. e) Ogólnych warunków umowy.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę/Podwykonawcę przepisów prawa pracy, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      - Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.

      - Zamawiający żąda  wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

- W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu nie żąda złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w rozdz. IV SIWZ, Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik nr 5 do SIWZ).

- W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający żąda, od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy złożenia oświadczenia, o którym mowa w  pkt 2 SIWZ, dla każdego z Podwykonawcy odrębnie.

- Jeżeli wobec podmiotów o których mowa pkt 7, zajdą podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań Zamawiającego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub wszystkie zadania, przy czym w danym zadaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

- Oferta, oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.

- Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

- Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym, na adres przewidziany do korespondencji,  i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I ust. 1 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e-mail, a także oznaczyć jako „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-1349/17/49/Z.

- Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe operatora pocztowego, posłańca, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-1349/17/49/Z.

- Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania firmowego/koperty będzie ponosił Wykonawca.

- Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 Ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji     (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie Ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym art. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

X.  ZAWARTOŚĆ OFERT:

1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór-załącznik nr 1A-1E do SIWZ – odpowiednio do zadania) zobowiązany jest złożyć:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika;

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik  nr  2 do SIWZ – jeżeli dotyczy;

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 
 1A-1E do SIWZ – odpowiednio do zadania) składają:

- każdy Wykonawca

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

- wspólnie

  - pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik  nr  2 do SIWZ – jeżeli dotyczy.

XI. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00 – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 1 SIWZ przeznaczony do korespondencji.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt 10-12 SIWZ), lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek drogą faksową lub e-mailową.

- Termin składania ofert upływa w dniu 12 maja 2017 r. o godzinie 11:00

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

- Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 12 maja 2017 r. o godzinie 12:00

- Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, przed godziną wskazaną w pkt 6, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego (odpowiednio do zdania).

- W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje wynikające z treści art 86 ust. 4 Ustawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego (odpowiednio do zadania);

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

- Cena brutto w PLN stanowiąca  podstawę przyznania punktów w kryterium cena brutto w PLN, stanowi sumę wartości wynikających z iloczynów cen jednostkowych netto w PLN, odpowiednio 
do rodzaju usługi/naprawy oraz szacowanych ich ilości wskazanych w załączniku nr 1A-1E do SIWZ (odpowiednio do zadania), kol. 3, powiększonych o stawkę podatku VAT.

- W cenie jednostkowej usługi serwisowej, o której mowa w pkt 1 Wykonawca uwzględni koszt:

- przeglądu technicznego, kalibracji i legalizacji urządzenia,

- odbioru i zwrotu urządzenia po wykonaniu usługi

- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego urządzenia i opisu wykonanych czynności,

- uzyskania świadectwa legalizacji, o którym mowa w Rozdz. II pkt 4 lit. d SIWZ,

- pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.

- Cena oferty brutto w PLN (odpowiednio do zadania) oraz wskazane przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto w PLN za asortyment  muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny jednostkowe pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm.) ceny netto wskazane w ofercie traktowane są jako ceny brutto. Utrata prawa do zwolnienia lub rezygnacja ze zwolnienia nie uprawnia Wykonawcy do zamiany ceny jednostkowej określonej Ofercie Wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1.	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

| L. p. | Opis kryteriów oceny ofert | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto w PLN (C) | 60% |
| 2. | Termin realizacji usługi w dniach roboczych (T) | 40% |

- Punkty w kryterium cena

Punkty wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

C = (Cmin : Cx) x 100 x 60%

gdzie:

C      -     wskaźnik kryterium ceny w pkt;

Cmin -  najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie ;

Cx     -  cena badanej oferty.

B. Punkty w kryterium termin realizacji usługi w dniach roboczych w Zadaniu 1,2,4,5.

B.1. przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie  zaproponowany termin realizacji usługi nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 9 dni ,

B.2.  za każdy dzień poniżej maksymalnego terminu, tj. poniżej 10 dni, zostanie przyznany 1 pkt.

B.3. ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych pkt. wg poniższego wzoru:

T = (Tb / Tnajk ) x 100 x 40%

gdzie:

T – wskaźnik kryterium termin realizacji usługi w punktach,

Tnajk – ilość punktów uzyskanych za termin najkrótszy (w dniach roboczych) spośród podlegających ocenie ofert,

Tb – ilość punktów uzyskanych za termin (w dniach roboczych) w badanej ofercie.

(maksymalny termin realizacji usługi - 10 dni roboczych)

C. Punkty w kryterium termin realizacji usługi w dniach roboczych w Zadaniu 3.

B.1. przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie  zaproponowany termin realizacji usługi nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 4 dni,

B.2.  za każdy dzień poniżej maksymalnego terminu, tj. poniżej 5 dni, zostanie przyznany 1 pkt.

B.3. ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych pkt. wg poniższego wzoru:

T = (Tb / Tnajk ) x 100 x 40%

gdzie:

T – wskaźnik kryterium termin realizacji usługi w punktach,

Tnajk – ilość punktów uzyskanych za termin najkrótszy (w dniach roboczych) spośród podlegających ocenie ofert,

Tb – ilość punktów uzyskanych za termin (w dniach roboczych) w badanej ofercie.

(maksymalny termin realizacji usługi - 5 dni roboczych)

          - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość punktową, wyliczoną wg poniższego wzoru:

P = C + T

gdzie:

P- wskaźnik oceny oferty w punktach,

C- wskaźnik kryterium ceny w punktach,

T- wskaźnik kryterium termin realizacji usługi w dniach roboczych w punktach.

          - Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.

          - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę                         z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych 
w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY WYKONAWCZEJ:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

- OGÓLNE WARUNKI  UMOWY :

Umowa  zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

Dotyczy zadania 1,2,4,5

§ 1

1.   Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych polegających na wykonaniu przeglądów technicznych, kalibracji i legalizacji radarowych, laserowych mierników prędkości  ………..... 
(nazwa, typ - odpowiednio do zadania) zwanych dalej, „urządzeniami”, w planowanej ilości …….. (odpowiednio do zadania), zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

2. 	Faktyczna ilość zleconych usług serwisowych wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy łączna wartość wykonanych usług będzie niższa od kwoty wskazanej w § 7, a ich ilość mniejsza niż wskazana w ust. 1.

3.	Pod pojęciami, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć odpowiednio:

        - przegląd techniczny – przygotowanie urządzenia do kalibracji i legalizacji,

        - kalibracja – zespół czynności obejmujących regulację urządzenia, ustawianie i dostrajanie oprogramowania tak, aby prawidłowo, tj. z jak najmniejszym błędem mierzyło prędkość,

        - legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że miernik prędkości spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1066).

4.	W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia książek serwisowych urządzeń z uwzględnieniem kolejnych terminów legalizacji (nie rzadziej niż co 12 miesięcy - dotyczy zadania nr 1 i nr 2 – chyba, że w trakcie umowy zaczną obowiązywać przepisy resortowe inaczej regulujące tę kwestię), monitorowania terminów kalibracji i legalizacji oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania ww. usług nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu legalizacji;

- sporządzania i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego urządzenia i opisu wykonanych czynności;

- odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług, o których mowa w ust.1, do zwrotu urządzenia po wykonanej usłudze do miejsca wskazanego w § 2 ust. 2;

- dołączenia do każdego zwracanego urządzenia świadectwa legalizacji z datą jej wykonania oraz zalecaną datą ponownej legalizacji, wystawionego przez Okręgowy lub Obwodowy Urząd Miar lub inną uprawnioną jednostkę (np. laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji);

- w przypadku konieczności naprawy urządzenia lub wymiany jego części, Wykonawca dokona diagnozy stanu technicznego urządzenia oraz przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej wyniki z podaniem numeru fabrycznego niesprawnego urządzenia, opisu stanu technicznego 
z wypunktowaniem koniecznych do wykonania napraw lub części do wymiany, koszt oraz przewidywany termin naprawy. Urządzenie przeznaczone do naprawy nie podlega usługom wskazanym w ust. 3 lit. b – c do czasu usunięcia awarii.

          - Strony ustalają:

            - stałe ceny jednostkowe netto w PLN w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy odpowiednio do rodzaju usługi (sporządzony na podstawie  Oferty Wykonawcy),

            - że obowiązek odprowadzenia podatku leży po stronie Wykonawcy/ Zamawiającego (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).

6.	W cenie jednostkowej, o której mowa w ust. 5 lit. a, Wykonawca uwzględnił koszt:

  - przeglądu technicznego, kalibracji i legalizacji urządzenia;

  - odbioru i zwrotu urządzenia (w tym koszt transportu i inne z nim związane koszty) po wykonaniu usługi do miejsca wskazanego w § 2 ust. 2;

  - sporządzania i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego urządzenia, opisu wykonanych czynności;

  - uzyskania świadectwa legalizacji, o którym mowa w ust. 4 lit. d;

  - wykonania diagnozy stanu technicznego urządzenia w formie pisemnej, o której mowa w ust. 4 lit. e;

  - pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

7. 	Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia faktury:

- odrębnie dla każdej Komendy Powiatowej Policji i Komendy Rejonowej Policji,

- zbiorczo dla pozostałych jednostek organizacyjnych KSP.

Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć raporty serwisowe, o których mowa w ust. 4 lit b. Zamawiający wymaga, aby każda faktura opisana była numerem niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonaną usługę w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury oraz dołączenia protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 2 ust. 8. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy współudziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty należytego wynagrodzenia Podwykonawcy.

- W przypadku braku załączenia do faktury dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. b, termin zapłaty liczony będzie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca gwarantuje, że osoby realizujące usługi serwisowe będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1666 ze zm.) - Powyższy warunek uważa się również za spełniony, gdy Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG 
i w ramach prowadzonej działalności Wykonawca jest osobą samozatrudnioną osobiście wykonującą usługi serwisowe.

- Każdorazowo, na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 10.

- Niezłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w ust. 11 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 10 czynności i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w  § 3 ust.1 lit. e).

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę/Podwykonawcę przepisów prawa pracy, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§2

1. 	Wydanie Wykonawcy urządzeń do wykonania usługi serwisowej oraz odbiór urządzeń po wykonaniu usługi nastąpi na podstawie protokołu przejęcia/odbioru ilościowego zawierającego dane:

- nazwę i nr fabryczny  urządzenia,

- imię i nazwisko przekazującego,

- wskazanie jednostki użytkującej sprzęt.

- Miejscem odbioru i zwrotu urządzeń jest magazyn Techniki Policyjnej Wydziału Zaopatrzenia KSP Warszawa ul. Włochowska 25/33 (wjazd od Al. Jerozolimskich). Do odbioru przekazywanych i odbieranych urządzeń upoważniona/y jest ........... (właściwa osoba zostanie wskazana w umowie).

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi serwisowej w terminie nieprzekraczającym 
…….. dni roboczych (max. 10 dni roboczych – zgodnie z Ofertą Wykonawcy), licząc od dnia podjęcia urządzenia z magazynu Techniki Policyjnej Wydziału Zaopatrzenia KSP. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzenia od chwili podpisania protokołu przyjęcia urządzenia do chwili podpisania protokołu odbioru urządzenia/urządzeń.

- Po wykonanej usłudze serwisowej i przekazaniu urządzeń Zamawiającemu w dniu ich zwrotu zostanie podpisany protokół odbioru urządzeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

- W przypadku ustalenia w trakcie odbioru, że zwrócone urządzenie jest niezgodne z numerem fabrycznym urządzenia wydanego przez Zamawiającego Wykonawcy lub zostało uszkodzone mechanicznie, tj. np. zbity wyświetlacz bądź pęknięta obudowa, Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt do jego naprawy w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki oraz do jego zwrotu do miejsca wskazanego w ust. 2.

- Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru do czasu usunięcia zastrzeżeń, o których mowa 
w ust. 6.

- Podpisany przez Strony protokół odbioru stanowić będzie podstawę do uznania, że usługa serwisowa została zrealizowana należycie oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Wykonawca udziela:

  - ……. (minimum) 12 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na użyte części i podzespoły

  - ……. (minimum) 6 miesięcy gwarancji i 6 miesięcy rękojmi na wykonane usługi (zgodnie z ofertą Wykonawcy);

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w ust.8.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji, wady lub usterki urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do usunięcia wady lub naprawy urządzenia w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji w formie opisanej w ust. 13.

- W przypadku opisanym w ust. 10 termin gwarancji zostaje wydłużony o okres, w którym dokonywano naprawy urządzenia.

- Koszt odbioru i zwrotu zareklamowanych urządzeń z / do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Reklamacje i zlecenia przekazywane będą pisemnie (dopuszcza się drogę faksową) w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00 na adres e:mail: ……………………lub nr faksu………………….. (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie w/w adresu i numeru faksu.

§ 3

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - 5 % wartości umowy, o której mowa w § 7, gdy Zamawiający rozwiąże (wypowie lub odstąpi od umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

  - 5 % wartości umowy, o której mowa w § 7, w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy ) przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;

  - 1 % ceny jednostkowej za usługę serwisową, o której mowa w § 1 ust. 5 lit. a powiększonej 
o podatek VAT - (jeżeli dotyczy), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 6;

  - 0,5% wartości wynikającej z iloczynu ceny jednostkowej, o której mowa w § 1 ust. 5 lit. a powiększonej o podatek VAT – (jeżeli dotyczy) i ilości zareklamowanych urządzeń za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 10;

  - 200,00 zł licząc za każdy dzień wykonywania usługi z naruszeniem § 1 ust.10 - w przypadku, gdy na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie będzie mógł wykazać, że osoby wskazane 
w § 1 ust. 10 biorące bezpośredni udział w wykonywaniu umowy ze strony Wykonawcy/Podwykonawcy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy.

- Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c), d) lub e) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

- Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub 
z powodu działania tzw. siły wyższej.

- Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: opóźnienie w wykonywanej usłudze, wadliwe wykonanie usługi, niewykonanie usługi, niewykonanie obowiązków gwarancyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy (faktury), bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.

§ 4

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a w przypadku dwukrotnego:

## przekroczenia o 2 dni robocze – terminu wykonania usługi, o którym mowa  w § 2 ust. 3;

## opóźnienia w terminie realizacji usługi, wykonania usługi niezgodnie ze zleceniem lub umową.

- Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wywołuje skutki na przeszłość 
ex nunc, w szczególności nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 
do wykonanej części umowy.

§ 5

- Strony dopuszczają zmianę:

## ustawowej stawki podatku VAT, która na dzień złożenia oferty wynosi ..............% wskazanej 
w załączniku do umowy(zgodnie z ofertą Wykonawcy), w przypadku zmiany przepisów,

## zmianę cen jednostkowych netto, o których mowa odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy oraz wartości umowy wskazanej w § 7,

b1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.) (dotyczy zadania nr 1 i nr 2),

b2) w przypadku zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (dotyczy zadania nr 1 i nr 2),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca udowodni ten fakt Zamawiającemu.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą obowiązywać od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy oraz numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji prowadzonej w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

- Za zachowaną formę pisemną Strony uznają przekazanie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego .................. lub Wykonawcy ................... dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 6

      - Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (nazwa Podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ofercie) ….……………………który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą…………………….(zgodnie z oferta Wykonawcy).

2. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za  jakość i  terminowość usług realizowanych przez Podwykonawców.

3. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i  zaniechania  własne.

4.  Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

5.  W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz                    z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.

6.  W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do każdej            wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego                Podwykonawcy  za zrealizowaną część przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust.1.

7.  W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 6,  Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury.

8.    Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 7

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony i będzie realizowana przez okres

a)  36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony (dotyczy zadania nr 1 i nr 2),

  - 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony (dotyczy zadania nr 4 i nr 5),

jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty ……………… PLN netto/brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku gdy obowiązek podatkowy będzie leżał po stronie Zamawiającego zostanie wskazana wartość netto.)

§ 8

- Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 do Umowy

sporządzony na podstawie Oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY		 			               	WYKONAWCA

dotyczy zadania  nr 3 (wideorejestratory)

§ 1.

1. .  Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych polegających na wykonywaniu przeglądów technicznych, kalibracji i legalizacji wideorejestratorów ……..….... ( nazwa, typ - odpowiednio do zadania) zainstalowanych w pojazdach użytkowanych w KSP, zwanych dalej, „urządzeniami”, w planowanej ilości …............ (odpowiednio do zadania), zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

2. 	Faktyczna ilość zleconych usług serwisowych wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy łączna wartość wykonanych usług będzie niższa od kwoty wskazanej w § 7, a ich ilość mniejsza niż wskazana w ust. 1.

3.	Pod pojęciami, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć odpowiednio:

- przegląd techniczny – przygotowanie urządzenia do kalibracji i legalizacji,

- kalibracja – zespół czynności obejmujących regulację urządzenia, ustawianie i dostrajanie oprogramowania tak, aby prawidłowo, tj. z jak najmniejszym błędem mierzyło prędkość,

- legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że miernik prędkości spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1066).

4.	W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia książek serwisowych urządzeń z uwzględnieniem kolejnych terminów legalizacji (nie rzadziej niż co 12 miesięcy - chyba, że w trakcie umowy zaczną obowiązywać przepisy resortowe inaczej regulujące tę kwestię), monitorowania terminów kalibracji i legalizacji oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania w/w usług nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu legalizacji;

- sporządzania i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem numeru fabrycznego urządzenia i opisu wykonanych czynności;

- przekazywania Zamawiającemu po wykonanej usłudze dla każdego urządzenia świadectwa legalizacji z datą jej wykonania oraz zalecaną datą ponownej legalizacji, wystawionego przez Okręgowy lub Obwodowy Urząd Miar lub inną uprawnioną jednostkę (np. laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji);

- w przypadku konieczności naprawy urządzenia lub wymiany jego części, Wykonawca dokona diagnozy stanu technicznego urządzenia oraz przekaże Zamawiającemu wyniki w formie pisemnej z podaniem numeru fabrycznego niesprawnego urządzenia, opisu stanu technicznego z wypunktowaniem koniecznych do wykonania napraw lub części do wymiany, koszt oraz przewidywany czas naprawy. Urządzenie przeznaczone do naprawy nie podlega usługom wskazanym w ust. 3 lit. b – c do czasu usunięcia awarii.

5.	Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć oraz odebrać na własny koszt pojazd, w którym zainstalowane jest urządzenie podlegające usłudze serwisowej.

          - Strony ustalają:

            - stałe ceny jednostkowe netto w PLN w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy odpowiednio do rodzaju usługi (sporządzony na podstawie  Oferty Wykonawcy),

            - że obowiązek odprowadzenia podatku leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).

7.	W cenie jednostkowej, o której mowa w ust. 6, Wykonawca uwzględnił koszt:

- przeglądu technicznego, kalibracji i legalizacji urządzenia,

- sporządzania i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem numeru fabrycznego urządzenia, opisu wykonanych czynności,

- uzyskania świadectwa legalizacji, o którym mowa w ust. 4 lit. c,

- pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

8. 	Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia faktury:

        - odrębnie dla każdej Komendy Powiatowej Policji i Komendy Rejonowej Policji,

        - zbiorczo dla pozostałych jednostek organizacyjnych KSP.

Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć raporty serwisowe, o których mowa w ust. 4 lit b. Zamawiający wymaga, aby każda faktura opisana była numerem niniejszej umowy.

9. 	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonaną usługę w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury oraz dołączenia protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 2 ust. 7. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy współudziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty należytego wynagrodzenia Podwykonawcy.

        - W przypadku braku załączenia do faktury dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. b, termin zapłaty liczony będzie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji  niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

11. Wykonawca gwarantuje, że osoby realizujące usługi serwisowe będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1666 ze zm.) – Powyższy warunek uważa się również za spełniony, gdy Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG 
i w ramach prowadzonej działalności Wykonawca jest osobą samozatrudnioną osobiście wykonującą usługi serwisowe.

12. Każdorazowo, na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 11.

13. Niezłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w ust. 12 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 11 czynności i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w  § 3 ust. 1 lit. e).

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę/Podwykonawcę przepisów prawa pracy, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2.

1. 	Przekazanie pojazdu z zainstalowanym urządzeniem w celu wykonania usługi serwisowej oraz odbiór pojazdu po wykonaniu usługi nastąpi na podstawie protokołu przejęcia/odbioru ilościowego zawierającego dane:

- nazwę i nr fabryczny urządzenia oraz numer rejestracyjny pojazdu, w którym urządzenie jest zainstalowane,

- imię i nazwisko przekazującego,

- wskazanie jednostki użytkującej urządzenie.

- Zamawiający dostarczy pojazd, w którym zainstalowane jest urządzenie podlegające usługom serwisowym, do …….. (właściwe miejsce zostanie wskazane w umowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy), co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia urządzenia podpisanym przez Strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi serwisowej w terminie nieprzekraczającym 
…….. dni roboczych (max. 5 dni roboczych – zgodnie z Ofertą Wykonawcy), licząc od dnia podpisania przez strony protokołu przejęcia urządzenia. W przypadku konieczności demontażu urządzenia z pojazdu, w którym jest ono zainstalowane, czas naprawy ulega wydłużeniu do 5 dni roboczych. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzenia i pojazdu, w którym jest ono zainstalowane od chwili podpisania protokołu przyjęcia do chwili jego odbioru potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru urządzenia – chyba, że do powstania szkody przyczynił się pracownik Zamawiającego.

- W przypadku ustalenia w trakcie odbioru, że zwrócone urządzenie jest niezgodne z numerem fabrycznym urządzenia zainstalowanego w pojeździe lub zostało uszkodzone mechanicznie, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do jego naprawy w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.

- Po wykonanej usłudze serwisowej i przekazaniu urządzeń Zamawiającemu, w dniu ich zwrotu, Strony podpiszą protokół odbioru urządzeń. Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru do czasu usunięcia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5.

- Podpisany przez Strony protokół odbioru stanowić będzie podstawę do uznania, że usługa serwisowa została zrealizowana należycie oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Wykonawca udziela:

a)……. (minimum) 12 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na użyte części i podzespoły,

b)……. (minimum) 6 miesięcy gwarancji i 6 miesięcy rękojmi na wykonane usługi (zgodnie z ofertą Wykonawcy);

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w ust.7.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji, wady lub usterki urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do usunięcia wady lub naprawy urządzenia w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji w formie opisanej w ust. 11.

- W przypadku opisanym w ust. 9 termin gwarancji zostaje wydłużony o okres, w którym dokonywano naprawy urządzenia.

- Reklamacje i zlecenia przekazywane będą pisemnie (dopuszcza się drogę faksową) w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00 na adres e: mail: ……………………lub nr faksu………………….. (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie w/w adresu i numeru faksu.

§ 3

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

        - 5 % wartości umowy, o której mowa w § 7, gdy Zamawiający rozwiąże (wypowie lub odstąpi od umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

        - 5 % wartości umowy, o której mowa w § 7, w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy ) przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;

  - 1 % ceny jednostkowej za usługę serwisową, o której mowa w § 1 ust. 6 lit. a powiększonej o podatek VAT – (jeżeli dotyczy), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 5;

  - 0,5% wartości wynikającej z iloczynu ceny jednostkowej, o której mowa w § 1 ust. 6 lit. a powiększonej o podatek VAT – (jeżeli dotyczy) i ilości zareklamowanych urządzeń za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 9;

  - 200,00 zł licząc za każdy dzień wykonywania usługi z naruszeniem § 1 ust.11- w przypadku, gdy na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie będzie mógł wykazać, że osoby wskazane w § 1 ust. 11 biorące bezpośredni udział w  wykonywaniu umowy ze strony Wykonawcy/Podwykonawcy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy.

      - Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c), d) lub e) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

      - Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub 
z powodu działania tzw. siły wyższej.

      - Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: opóźnienie w wykonywanej usłudze, wadliwe wykonanie usługi, niewykonanie usługi, niewykonanie obowiązków gwarancyjnych.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy (faktury), bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.

§ 4

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a w przypadku dwukrotnego:

## przekroczenia o 2 dni robocze – terminu wykonania usługi, o którym mowa  w § 2 ust. 3;

## opóźnienia w terminie realizacji usługi, wykonania usługi niezgodnie ze zleceniem lub umową.

      - Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wywołuje skutki na przeszłość 
ex nunc, w szczególności nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 
do wykonanej części umowy.

§ 5

            - Strony dopuszczają zmianę:

## ustawowej stawki podatku VAT, która na dzień złożenia oferty wynosi ..............% wskazanej 
w załączniku do umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w przypadku zmiany przepisów,

        - zmianę cen jednostkowych netto, o których mowa odpowiednio w załączniku do umowy oraz wartości umowy wskazanej w § 7,

b1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b2) w przypadku zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca udowodni ten fakt Zamawiającemu.

      - Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą obowiązywać od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.

      - Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy oraz numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji prowadzonej w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

      - Za zachowaną formę pisemną Strony uznają przekazanie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego .................. lub Wykonawcy ................... dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 6

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (nazwa Podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ofercie) ….……………………który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą…………………….(zgodnie z oferta Wykonawcy).

2. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za  jakość i  terminowość usług realizowanych przez Podwykonawców.

3. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i  zaniechania  własne.

4.  Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

5.  W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz                    z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.

6.  W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do każdej            wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego                Podwykonawcy  za zrealizowaną część przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust.1.

7.  W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 6,  Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury.

8.    Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 7

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony i będzie realizowana przez okres 
36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty ……………… PLN netto/brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku gdy obowiązek podatkowy będzie leżał po stronie Zamawiającego zostanie wskazana wartość netto.)

§ 8

  - Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 do Umowy

sporządzony na podstawie Oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY				                	               	WYKONAWCA

Zadanie nr 1  - Wzór-Załącznik nr 1 A do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów 
WZP-1349/17/49/Z

- W zadaniu nr 1 oferujemy  świadczenie usług serwisowych radarowych mierników prędkości RMP RAPID w nw. cenach:

| Lp. | Rodzaj usługi/naprawa | Ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN* (kol. 3 x kol. 4) + kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SERWIS obowiązkowy |  |
| 1 | Przegląd, kalibracja i legalizacja | 192 |  | % |  |
|  | NAPRAWA/WYMIANA** |  |
| 2 | Dioda nadawcza MA 49156-11 | 10 |  | % |  |
| 3 | Dioda odbiorcza MA 4E180 | 10 |  | % |  |
| 4 | Dioda odbiorcza MNH 300-CS50 | 10 |  | % |  |
| 5 | Dławik 47 uH | 30 |  | % |  |
| 6 | Dźwignia zał.nadajnik(spust) | 20 |  | % |  |
| 7 | Głowica MA 86843 | 2 |  | % |  |
| 8 | Gniazdo bez kabla | 10 |  | % |  |
| 9 | Gniazdo XLR 4P MCJ-505 | 10 |  | % |  |
| 10 | Góra zamka szyfrowego | 20 |  | % |  |
| 11 | Gumka (odbojnik)do obudowy | 20 |  | % |  |
| 12 | Kabel zasilania s800 | 10 |  | % |  |
| 13 | Kondensator 100 uF/16V | 10 |  | % |  |
| 14 | Maskownica metalowa Rapid | 10 |  | % |  |
| 15 | Mikrogłośnik MGD-4 | 10 |  | % |  |
| 16 | Mikroprzełącznik SMD | 10 |  | % |  |
| 17 | Nakładka rękojeści RAPID | 30 |  | % |  |
| 18 | Pamięć 27C64 z programem | 5 |  | % |  |
| 19 | Płyta czołowa RAPID-1A | 10 |  | % |  |
| 20 | Procesor 80C51 | 10 |  | % |  |
| 21 | Procesor 89C52 z programem | 10 |  | % |  |
| 22 | Przełącznik "spust" RP1/RAPID | 20 |  | % |  |
| 23 | Rączka do walizki | 20 |  | % |  |
| 24 | Rezonator kwarcowy 10.08 kHz | 10 |  | % |  |
| 25 | Rękojeść | 10 |  | % |  |
| 26 | Soczewka dielektryczna RAPID | 10 |  | % |  |
| 27 | Spust RAPID | 10 |  | % |  |
| 27 | Stabilizator LM 317 | 10 |  | % |  |
| 28 | Termistor KTY10-06 | 10 |  | % |  |
| 29 | Układ MAX 232 | 10 |  | % |  |
| 30 | Walizka aluminiowa | 10 |  | % |  |
| 31 | Wtyk car 001 | 10 |  | % |  |
| 32 | Wtyk DB 9 | 10 |  | % |  |
| 33 | Wtyk MIC 324 RP-2 | 10 |  | % |  |
| 34 | Wtyk MIC 324-RP2 | 10 |  | % |  |
| 35 | Wtyk XLR 4P MCJ-504 | 10 |  | % |  |
| 36 | Wtyk zapalniczki | 10 |  | % |  |
| 37 | Wyświetlacz mozaikowy 1x8 75-511-20 | 10 |  | % |  |
| 38 | Wyświetlacz mozaikowy 75527-71 | 10 |  | % |  |
| 39 | Zamek szyfrowy kpl. Do walizki | 20 |  | % |  |
| Cena oferty brutto (kol. 6 poz. 1-39) |  |

Cena  oferty brutto*:	PLN,

słownie: …………………………………………	PLN brutto.

- Oświadczamy, że:

- Termin realizacji usługi wyniesie: …………(maksymalny termin - 10 dni roboczych)** dni roboczych.

- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie ...........................................** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Udzielamy:

- …….. (min. 12) miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi na użyte części i podzespoły,

- …………..(min. 6) miesięcznej gwarancji i  6 miesięcznej rękojmi na wykonaną usługę

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru**.

- Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 36 miesięcy.

- Jesteśmy mikro****/małym****/średnim przedsiębiorstwem****.

- Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informujemy, że:

- Do  realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy Panią/Pana.……………… nr tel………………, nr fax:………………………, e-mail:……………………………………….**

- zlecenia i  reklamacje należy składać w dniach roboczych: (poniedziałek – piątek), w godzinach: 800 - 1400 na nr telefonu .........................................      faxu ...............................................;e-mail; ……………..   adres…………………………………**

- usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………**

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać; w pkt II.1 w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zamawiający przyjmie do oceny ofert termin podany w nawiasie,

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 2- Wzór-Załącznik nr 1B do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów 
WZP-1349/17/49/Z

- W zadaniu nr 2 oferujemy  świadczenie usług serwisowych radarowych mierników prędkości RMP ISKRA w nw. cenach:

| Lp. | Rodzaj usługi/naprawa | Ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN* (kol. 3 x kol. 4) + kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SERWIS obowiązkowy |  |
| 1 | Przegląd, kalibracja i wzorcowanie | 30 |  | % |  |
|  | NAPRAWA/WYMIANA** |  |
| 2 | AKUMULATOR iskra-1 | 5 |  | % |  |
| 3 | Antena tubowa ISKRA | 10 |  | % |  |
| 4 | Blok zasilania ISKRA | 5 |  | % |  |
| 5 | Gumka SPUST -ISKRA-1 | 10 |  | % |  |
| 6 | Gumowa osłona soczewki ISKRA | 20 |  | % |  |
| 7 | Kabel ładowania ISKRA kpl. | 10 |  | % |  |
| 8 | Korpus z rękojeścią ISKRA-1 | 2 |  | % |  |
| 9 | Ładowarka 230/12 ISKRA | 5 |  | % |  |
| 10 | Maskownica ISKRA-1 | 10 |  | % |  |
| 11 | Moduł b.w.cz.6W ISKRA | 2 |  | % |  |
| 12 | Moduł nadawczo -odbiorczy DC-6V | 1 |  | % |  |
| 13 | Moduł UTPv6A | 5 |  | % |  |
| 14 | Nakładka gumowa wyświetlacza ISKRA | 10 |  | % |  |
| 15 | Nakładka na rękojeść ISKRA-1 | 10 |  | % |  |
| 16 | Obudowa 6W2.04SB | 2 |  | % |  |
| 17 | Płyta cyfrowa ISKRA -UTRV6A | 2 |  | % |  |
| 18 | Płyta sterowania i zobrazowania ISKRA | 2 |  | % |  |
| 19 | Płyta włącznika nadajnika ISKRA | 5 |  | % |  |
| 20 | Płyta złącza akumulatora | 10 |  | % |  |
| 21 | Przełącznik TACTS-24N "ISKRA-1" | 15 |  | % |  |
| 22 | Soczewka dielektryczna SG6W11 | 5 |  | % |  |
| 23 | Układ scalony 3 Ft-ISKRA | 10 |  | % |  |
| 24 | Zaślepka złącza KR-10 | 10 |  | % |  |
| 25 | Złącze akumulatora ISKRA | 10 |  | % |  |
| Cena ofert brutto (kol. 6 poz. 1-25) |  |

Cena  oferty brutto*:	PLN,

słownie: …………………………………………	PLN brutto.

- Oświadczamy, że:

1. Termin realizacji usługi wyniesie: …………(maksymalny termin - 10 dni roboczych)** dni roboczych.

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z    tytułu dostawy leży po stronie ...........................................** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.Udzielamy:

- …….. (min. 12) miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi na użyte części i podzespoły,

- …………..(min. 6) miesięcznej gwarancji i  6 miesięcznej rękojmi na wykonaną usługę

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru **.

5.Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 36 miesięcy.

6.  Jesteśmy mikro****/małym****/średnim przedsiębiorstwem****.

          - Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

          - Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

          - Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informujemy, że:

            - do  realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy Panią/Pana.……………… nr tel………………, nr fax:………………………, e-mail:……………………………………….**

            - zlecenia i  reklamacje należy składać w dniach roboczych: (poniedziałek – piątek), w godzinach: 
800 - 1400 na nr telefonu .........................................      faxu ...............................................; e-mail; ……………..   adres ……………………………………………………………………………**

            - usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………………………………………………**

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać; w pkt II.1 w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zamawiający przyjmie do oceny ofert termin podany w nawiasie,

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 3 - Wzór-Załącznik nr 1C do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów 
WZP-1349/17/49/Z

- W zadaniu nr 3 oferujemy  świadczenie usług serwisowych wideorejestratorów Videorapid w nw. cenach:

| Lp. | Rodzaj usługi/naprawa | Ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN* (kol. 3 x kol. 4) + kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SERWIS obowiązkowy |  |
| 1 | Przegląd, kalibracja i legalizacja | 30 |  | % |  |
|  | NAPRAWA/WYMIANA** |  |
| 2 | Kieszeń na dysk EDA-957-M EverFocus | 2 |  | % |  |
| 3 | Kieszeń wewnętrzna 3,5" na SSD | 2 |  | % |  |
| 4 | Mikroprzełącznik SMD SKQDAA6x3,5/H-2,5 | 3 |  | % |  |
| 5 | Monitor LCD MON 500 | 2 |  | % |  |
| 6 | Monitor TFT 700YH-B | 2 |  | % |  |
| 7 | Adapter HDD IDE 2,5"/3,5" | 5 |  | % |  |
| 8 | Akumulator ACCU-P1.3-12/S | 10 |  | % |  |
| 9 | Dysk 2,5" 100 GB ATA 100 | 5 |  | % |  |
| 10 | Dysk 2,5" 160 GB ATA 100 | 5 |  | % |  |
| 11 | Dysk 2,5" 80 GB ATA 100 | 5 |  | % |  |
| 12 | Dysk SSD INTEL 120 GB Seria 540 | 5 |  | % |  |
| 13 | Gumki klawiatury PILOTA Videorapid-2 | 10 |  | % |  |
| 14 | Icy Box konwerter WE | 5 |  | % |  |
| 15 | Kamera Sony FCB-EX 980 SP | 1 |  | % |  |
| 16 | Kamera Sony FCB-EX 995 EP/990 DP | 1 |  | % |  |
| 17 | Karta CF-GB z prog. VR-2 | 5 |  | % |  |
| 18 | Uchwyt Pilota V-Rapid | 2 |  | % |  |
| 19 | Tranzystor N-MOSFET SUP 60 N)6(IRF) | 10 |  | % |  |
| Cena oferty brutto (kol. 6 poz. 1-19) |  |

Cena  oferty brutto*:	PLN,

słownie: …………………………………………	PLN brutto

- Oświadczamy, że:

1. Termin realizacji usługi wyniesie: …………(maksymalny termin - 5 dni roboczych)** dni roboczych.

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z    tytułu dostawy leży po stronie ...........................................** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.Udzielamy:

- …….. (min. 12) miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi na użyte części i podzespoły,

- …………..(min. 6) miesięcznej gwarancji i  6 miesięcznej rękojmi na wykonaną usługę

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru **.

5. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 36 miesięcy.

6. Jesteśmy mikro****/małym****/średnim przedsiębiorstwem****.

7. Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informujemy, że:

              - do  realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy Panią/Pana.……………… nr tel………………, nr fax:………………………, e-mail:……………………………………….**

              - zlecenia i  reklamacje należy składać w dniach roboczych: (poniedziałek – piątek), w godzinach: 
800 - 1400 na nr telefonu .........................................      faxu ...............................................; e-mail; ……………..   adres ……………………………………………………………………………*

              - miejscem do którego Zamawiający będzie dostarczał pojazdy z zainstalowanymi urządzeniami, jest …………………………………..**

              - Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………………………………………………**

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać; w pkt II.1 w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zamawiający przyjmie do oceny ofert termin podany w nawiasie,

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 4 - Wzór-Załącznik nr 1D do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów 
WZP-1349/17/49/Z

- W zadaniu nr 4 oferujemy  świadczenie usług serwisowych laserowych mierników  LMP LTI 20/20 UltraLyte TrueSpeed w nw. cenach:

| Lp. | Rodzaj usługi/naprawa | Ilość usług w czasie trwania umowy (12 m-cy) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN* (kol. 3 x kol. 4) + kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SERWIS obowiązkowy |  |
| 1 | Przegląd, kalibracja i legalizacja | 7 |  | % |  |
|  | NAPRAWA/WYMIANA** |  |
| 2 | Wymiana tylnego panela | 2 |  | % |  |
| 3 | Wymiana płyty klawiatury | 2 |  | % |  |
| 4 | Wymiana klawiatury ( guma ) | 2 |  | % |  |
| 5 | Wymiana wyświetlacza | 2 |  | % |  |
| 6 | Wymiana brzęczyka | 2 |  | % |  |
| 7 | Wymiana bloku spustowego | 2 |  | % |  |
| 8 | Wymiana magazynka baterii | 2 |  | % |  |
| 9 | Wymiana obudowy | 1 |  | % |  |
| 10 | Wymian podpórki na ramię | 1 |  | % |  |
| 11 | Wymiana filtra polaryzacyjnego | 7 |  | % |  |
| 12 | Luneta powiększająca 3,5x | 1 |  | % |  |
| 13 | Wymiana osłony gumowej przód | 7 |  | % |  |
| 14 | Wymiana osłony gumowej tył | 7 |  | % |  |
| 15 | Wymiana osłony gumowej lunety | 7 |  | % |  |
| 16 | Wymiana osłony gumowej baterii | 7 |  | % |  |
| 17 | Mikroprzełącznik spustu | 3 |  | % |  |
| 18 | Wymiana płyty spustu/baterii | 2 |  | % |  |
| 19 | Płyta HUD ( wyświetlacz w lunecie ) | 1 |  | % |  |
| 20 | Wyświetlacz HUD kpl z celownikiem | 1 |  | % |  |
| 21 | Korpus lunety | 2 |  | % |  |
| 22 | Mocowanie filtra polar. Do lunety | 2 |  | % |  |
| 23 | Mocowanie lunety 3,5x | 2 |  | % |  |
| Cena oferty brutto (kol. 6 poz. 1-23) |  |

Cena  oferty brutto*:	PLN,

słownie: …………………………………………	PLN brutto.

- Oświadczamy, że:

1. Termin realizacji usługi wyniesie: …………(maksymalny termin - 10 dni roboczych)** dni roboczych.

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z    tytułu dostawy leży po stronie ...........................................** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.  Udzielamy:

- …….. (min. 12) miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi na użyte części i podzespoły,

- …………..(min. 6) miesięcznej gwarancji i  6 miesięcznej rękojmi na wykonaną usługę

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru **.

5. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 12 miesięcy.

6. Jesteśmy mikro****/małym****/średnim przedsiębiorstwem****.

7. Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo   wystawionej  faktury.

8. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informujemy, że:

1.do  realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy Panią/Pana.……………… nr tel………………, nr fax:………………………, e-mail:……………………………………….**

            - zlecenia i  reklamacje należy składać w dniach roboczych: (poniedziałek – piątek), w godzinach: 
800 - 1400 na nr telefonu .........................................      faxu ...............................................; e-mail; ……………..   adres ……………………………………………………………………………**

            - usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………………………………………………**

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać; w pkt II.1 w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zamawiający przyjmie do oceny ofert termin podany w nawiasie,

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 5 - Wzór-Załącznik nr 1E do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________**

Adres: ____________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   __________________________**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów 
WZP-1349/17/49/Z

- W zadaniu nr 5 oferujemy  świadczenie  usług serwisowych laserowych mierników prędkości LMP LTI 20/20 UltraLyte 100 LR w nw. cenach:

| Lp. | Rodzaj usługi/naprawa | Ilość usług w czasie trwania umowy (12 m-cy) | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN* (kol. 3 x kol. 4) + kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SERWIS obowiązkowy |  |
| 1 | Przegląd, kalibracja i wzorcowanie | 22 |  | % |  |
|  | NAPRAWA/WYMIANA** |  |
| 2 | Wymiana tylnego panela | 2 |  | % |  |
| 3 | Wymiana płyty klawiatury | 2 |  | % |  |
| 4 | Wymiana gumowej osłony przycisku | 2 |  | % |  |
| 5 | Wymiana płyty wyświetlacza | 2 |  | % |  |
| 6 | Wymiana okienka wyświetlacza | 2 |  | % |  |
| 7 | Wymiana brzęczyka | 2 |  | % |  |
| 8 | Wymiana płyty HUD | 2 |  | % |  |
| 9 | Wymiana kabla pomiędzy HUD a CPU | 2 |  | % |  |
| 10 | Wymiana taśmy pomiędzy CPU a wyświetlaczem | 2 |  | % |  |
| 11 | Wymiana kabla pomiędzy PSU a CPU | 2 |  | % |  |
| 12 | Wymiana kabla łączącego moduły TX, RX, CPU | 2 |  | % |  |
| 13 | Wymiana płyty spustu | 2 |  | % |  |
| 14 | Wymiana bloku spustowego | 2 |  | % |  |
| 15 | Wymiana osłony spustu | 2 |  | % |  |
| 16 | Wymiana rękojeści | 1 |  | % |  |
| 17 | Wymiana filtra polaryzacyjnego | 2 |  | % |  |
| 18 | Wymiana lunety powiększającej 2x | 1 |  | % |  |
| 19 | Wymiana zatrzasku podpórki na ramię | 2 |  | % |  |
| 20 | Wymiana osłony gumowej przód | 8 |  | % |  |
| 21 | Wymiana pokrywy magazynka baterii | 5 |  | % |  |
| 22 | Wymiana śruby rękojeści | 5 |  | % |  |
| Cena oferty brutto (kol. 6 poz. 1-22) |  |

Cena  oferty brutto*:	PLN,

słownie: …………………………………………	PLN brutto.

- Oświadczamy, że:

1. Termin realizacji usługi: …………(maksymalny termin - 10 dni roboczych)** dni roboczych.

2. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z    tytułu dostawy leży po stronie ...........................................*** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.Udzielamy:

- …….. (min. 12) miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi na użyte części i podzespoły,

- …………..(min. 6) miesięcznej gwarancji i  6 miesięcznej rękojmi na wykonaną usługę

- licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru **.

5. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 12 miesięcy.

6. Jesteśmy mikro****/małym****/średnim przedsiębiorstwem****.

7. Termin płatności:  30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informujemy, że:

1.do  realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy Panią/Pana.……………… nr tel………………, nr fax:………………………, e-mail:……………………………………….**

2. zlecenia i  reklamacje należy składać w dniach roboczych: (poniedziałek – piątek), w godzinach: 
800 - 1400 na nr telefonu .........................................      faxu ...............................................; e-mail; ……………..   adres ……………………………………………………………………………**

3. usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………………………………………………………**

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać; w pkt II.1 w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zamawiający przyjmie do oceny ofert termin podany w nawiasie,

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………..……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów WZP-1349/17/49/Z prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów WZP-1349/17/49/Z prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji,

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: …………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis  osoby/ osób uprawnionych

do występowania  w imieniu Wykonawcy)

- Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis  osoby/ osób uprawnionych

do występowania  w imieniu Wykonawcy)