Zadanie nr 1 - Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy materiałów elektrycznych (Numer sprawy: WZP-2305/17/83/AG)

  - Oferujemy:

            - asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ - odpowiedni do zadania za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych  (kol. 7 poz. 1-240) ............................ brutto w PLN*.

(słownie: …………………………………………………………………………………………*)

            - termin dostawy …. (nie dłużej niż 5 dni) dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej*****.

II. Oświadczamy, że:

- Na oferowany asortyment udzielamy (min.24) ..……… miesiące gwarancji***** licząc od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru.

- Jesteśmy/nie jesteśmy **** małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem.

- zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie  ………………………………..  ** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- oferowany  asortyment jest  zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi w załączniku  nr  2 do SIWZ.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu…………………………………..…**, 
e-mail: ………………………..……….**.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

    - Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***…………….….…………………. (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……….………………**.

    - Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ………………….....………….** nr tel. stacjonarnego i komórkowego (zgłoszenia, reklamacje, inne) ...........................................................**.

    - Zamówienia i reklamacje będą zgłaszane na numer faksu ………………….** lub pocztą elektroniczną na e:mail ………………………………….***

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

***    niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

***** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji lub terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/termin dostawy  podany w nawiasie

Zadanie nr 2 - Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy materiałów elektrycznych (Numer sprawy: WZP-2305/17/83/AG)

I. Oferujemy:

            - asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ - odpowiedni do zadania za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych  (kol. 7 poz. 1-93) ............................ brutto w PLN*.

- (słownie: …………………………………………………………………………………………*)

  - termin dostawy …. (nie dłużej niż 5 dni) dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej*****.

II. Oświadczamy, że:

- Na oferowany asortyment udzielamy (min.24) ..……… miesiące gwarancji***** licząc od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru.

- Jesteśmy/nie jesteśmy **** małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem.

- zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie  ………………………………..  ** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- oferowany  asortyment jest  zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi w załączniku  nr  2 do SIWZ.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu…………………………………..…**, 
e-mail: ………………………..……….**.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

    - Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***…………….….…………………. (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……….………………**.

    - Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ………………….....………….** nr tel. stacjonarnego i komórkowego (zgłoszenia, reklamacje, inne) ...........................................................**.

- Zamówienia i reklamacje będą zgłaszane na numer faksu ………………….** lub pocztą elektroniczną na e:mail ………………………………….***

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

***    niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

***** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji lub terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/termin dostawy  podany w nawiasie

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

| Zadanie nr 1 - Akcesoria elektryczne, CPV: 31210000-1. |
| --- |
| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | J.m. | Producent** | Cena jednostkowa netto w PLN* | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w PLN* (5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Automat schodowy AS-01 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator żelowy 12V 18 Ah o wymiarach zewnętrznych 181x77x167 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Automat schodowy CRM 4 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Baterie 2CR5 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Baterie LR6 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Baterie R14 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Bateria 9V 6F22R | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Czujka ruchu Uz=230V, 360° | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Czujka zaniku fazy typ CZF 310 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Dekiel uniwersalny do puszek instalacyjnych | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne zasięg 50-100m | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Dzwonek czaszowy 230V AC jednotonowy. | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Główki bezpiecznikowe Bi-u 25A,500V E-27 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Główki bezpiecznikowe Bi-u 63A,500V E-33 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Gniazdo przenośne jednofazowe gumowe 16A 2P+Z IP 44 z bolcem | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Gniazda wtykowe n/t IP 44 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe. | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Gniazda wtykowe n/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne | szt. |  |  |  |  |
| 18 | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne | szt. |  |  |  |  |
| 19 | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe kompletne. | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe, modułowe, bez ramki | szt. |  |  |  |  |
| 21 | Gniazda wtykowe podwójne p/t IP 20 16A 250V, ze stykiem ochronnym, białe modułowe, bez ramk | szt. |  |  |  |  |
| 22 | Gniazda wtykowe pojedyncze n/t IP 20 16A 250V ze stykiem ochronnym, białe, | szt. |  |  |  |  |
| 23 | Gniazdo wtykowe na szynę TH35 2P+Z 10/16A 230V | szt. |  |  |  |  |
| 24 | Gniazdo 16 A 400V 3P+Z+N wył 0-1 PCE | szt. |  |  |  |  |
| 25 | Gniazdo 63 A 3P+Z+N | szt. |  |  |  |  |
| 26 | Gniazdo komputerowe 1X RJ 45 p/t, białe, modułowe, bez ramki | szt. |  |  |  |  |
| 27 | Gniazdo komputerowe 2X RJ45 p/t białe, modułowe bez ramki | szt. |  |  |  |  |
| 28 | Gniazdo p/t "DATA" kodowane, modułowe, bez ramki + klucz IP 20, 16A, 250V | szt. |  |  |  |  |
| 29 | Gniazdo p/t IP 44 16A 250 V z klapką kolor do wyboru, kompletne, | szt. |  |  |  |  |
| 30 | Gniazdo p/t IP 44 16A 250 V z klapką przezroczystą przydymioną, kompletne, białe | szt. |  |  |  |  |
| 31 | Gniazdo telefoniczne pojedyncze 1xRJ12 p/t białe, modułowe, bez ramki | szt. |  |  |  |  |
| 32 | Gniazdo wtykowe p/t IP 44 32A 220/380V 3P+N-Z | szt. |  |  |  |  |
| 33 | Gniazdo wtykowe stałe izolacyjne IP 44 16A 230/380 V 3P-N-Z | szt. |  |  |  |  |
| 34 | Korytko kablowe KPR 50 H50 /2m lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 35 | Korytko kablowe typu KPR 100 H50 /2m lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 36 | Lampka kontrolna L300 Uz=230 50Hz | szt. |  |  |  |  |
| 37 | Listwa instalacyjna pcv LN 15X17 biała 2m | mb |  |  |  |  |
| 38 | Listwa kablowa typu LN 25X15mm | mb |  |  |  |  |
| 39 | Listwa kablowa LS 60 x 40mm biała 2m | mb |  |  |  |  |
| 40 | Listwa kablowa LS 90 x 60mm biała 2m | mb |  |  |  |  |
| 41 | Listwa kablowa z pcv typu KIO 190x50 biała 2m | mb |  |  |  |  |
| 42 | Listwa kablowa z pcv typu KIO 250x60 biała 2m | mb |  |  |  |  |
| 43 | Listwa kablowa podłogowa szara LP 75/18 2m | szt. |  |  |  |  |
| 44 | Listwa pcv z przegrodą niesymetryczną LN 50 x 20 lub 50 x 18 | mb |  |  |  |  |
| 45 | Listwa zaciskowa LZ 2,5 (12-to torowa) | szt. |  |  |  |  |
| 46 | Listwa zaciskowa LZ 4 (6-cio torowa) | szt. |  |  |  |  |
| 47 | Łącznik krzywkowy 63 A w obudowie 0-1 (załącz - wyłącz) | szt. |  |  |  |  |
| 48 | Łącznik n/t biały. | szt. |  |  |  |  |
| 49 | Łącznik n/t IP 44 16A. | szt. |  |  |  |  |
| 50 | Łącznik n/t IP 44 16A świecznikowy. | szt. |  |  |  |  |
| 51 | Łącznik p/t krzyżowy, biały | szt. |  |  |  |  |
| 52 | Łącznik p/t świecznikowy biały | szt. |  |  |  |  |
| 53 | Łącznik p/t 16A X/250V IP 44. | szt. |  |  |  |  |
| 54 | Łącznik p/t IP-20 16A, biały | szt. |  |  |  |  |
| 55 | Łącznik p/t schodowy biały | szt. |  |  |  |  |
| 56 | Łącznik p/t zwierny światło, biały kompletny | szt. |  |  |  |  |
| 57 | Łącznik p/t, zwierny dzwonek | szt. |  |  |  |  |
| 58 | Modułowy blok listew rozdzielczych czterobiegunowy 40A (np. BR 4-13) | szt. |  |  |  |  |
| 59 | Obudowa do wyłączników nad prądowych serii S190 typu S2 IP 20 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 60 | Obudowa typ S4 IP20 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 61 | Obudowa typ S6 IP20 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 62 | Ogranicznik przepięć kl. 0-2 typ TNC 255 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 63 | Ogranicznik przepięć kl. II typu .275FM lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 64 | Ogranicznik przepięć kl. II typu TNS lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 65 | Ogranicznik przepięć kl. I typ bloc/1 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 66 | Ogranicznik przepięć kl. I, typ bloc/3 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 67 | Ogranicznik przepięć kl. III typ rail 230FML lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 68 | Ogranicznik przepięć typu 275/35 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 69 | Płaskownik perforowany typ PLD 12/2m lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 70 | Pręt uziemiający fi 16 ocynkowany długość =2m | kpl |  |  |  |  |
| 71 | Tester, bezdotykowy wykrywacz napięcia, AC 12 - 600V, sygnał akustyczny i optyczny, zasilanie baterią (bateria w kpl) | szt. |  |  |  |  |
| 72 | Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 3 mb 250A/10A | szt. |  |  |  |  |
| 73 | Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 5 mb 250A/10A | szt. |  |  |  |  |
| 74 | Przekaźnik bistabilny modułowy do montażu na TH35 16A/230V 50Hz | szt. |  |  |  |  |
| 75 | Przekaźnik bistabilny typu BIS 413 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 76 | Przekaźnik kontroli fazy typu PKF 333 SZR lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 77 | Przekaźnik zmierzchowy, 230V 16A, wbudowany czujnik | szt. |  |  |  |  |
| 78 | Przełącznik podwójny n/t | szt. |  |  |  |  |
| 79 | Przełącznik pojedynczy n/t | szt. |  |  |  |  |
| 80 | Przycisk dzwonkowy hermetyczny n/t | szt. |  |  |  |  |
| 81 | Puszka 140 x 140 IP 42 | szt. |  |  |  |  |
| 82 | Puszka 75 x 75 IP 42 | szt. |  |  |  |  |
| 83 | Puszka 85 x 105 IP 42 | szt. |  |  |  |  |
| 84 | Puszka 95 x 115 IP 42 | szt. |  |  |  |  |
| 85 | Puszka końcowa p/t do ścian gipsowych fi 60 | szt. |  |  |  |  |
| 86 | Puszka n/t krzyżowe Al. i Cu 10-25 mm2 z pcw 4 zaciskowa do rur PO-28 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 87 | Puszka typu PK 60 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 88 | Puszka typu PO 70 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 89 | Puszka fi 80 P/T | szt. |  |  |  |  |
| 90 | Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego odgałęźne p/t z pokrywą typu PO-60 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 91 | Puszka PO 105 x 105 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 92 | Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 44 | szt. |  |  |  |  |
| 93 | Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 94 | Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 95 | Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 44 | szt. |  |  |  |  |
| 96 | Ramka typu RU 11F lub odpowiednik pasująca do poz. z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92 | szt. |  |  |  |  |
| 97 | Ramka typu RU 21F lub odpowiednik pasująca do poz. z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92 | szt. |  |  |  |  |
| 98 | Ramka typu RU 31F lub odpowiednik pasująca do poz. z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92 | szt. |  |  |  |  |
| 99 | Rozdzielnia elektryczna z drzwiczkami metalowymi 1 x 18 bez wyposażenia | szt. |  |  |  |  |
| 100 | Rozdzielnia RN-2x12 bez drzwiczek natynkowa, bez wyposażenia lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 101 | Rozdzielnia RN-2X12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 102 | Rozdzielnia RN-3x12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 103 | Rozdzielnia RN-4x12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 104 | Rozdzielnia RWN 4x12, drzwiczki metalowe z zamkiem, biała, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 105 | Rozdzielnia wnękowa typ RW 1x12 z drzwiczkami metalowymi, biała, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 106 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 00 160A 690V~ lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 107 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 1 250A 690V~ lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 108 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 2 400A 690V~ lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 109 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN II lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 110 | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy typ SLP-00 160A ,660V lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 111 | Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 1-faz typu FR-101 40A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 112 | Rozłącznik mocy typu DPX630, 4P, 630A (z cewką wybijakową) lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 113 | Rozłącznik typu FR-104/100A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 114 | Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 18 mm lub odpowiednik | mb. |  |  |  |  |
| 115 | Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 22 mm lub odpowiednik | mb. |  |  |  |  |
| 116 | Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 18 | mb |  |  |  |  |
| 117 | Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 25 | mb |  |  |  |  |
| 118 | Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 50 | mb |  |  |  |  |
| 119 | Rura ochronna SRS fi 75 lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 120 | Rura ochronna typu SRS fi 110 lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 121 | Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 22 mm lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 122 | Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 28 mm lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 123 | Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 28 mm lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 124 | Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 37 mm lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 125 | Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 47 mm lub odpowiednik | mb |  |  |  |  |
| 126 | Stycznik instalacyjny modułowy, montowany na szynę TH35x7,5, typ R25,25A,230V | szt. |  |  |  |  |
| 127 | Szyna grzebieniowa 3-fazowa, 54-modułowa | szt. |  |  |  |  |
| 128 | Śruba do instalacji odgromowej naprężna dwustronna M16 | szt. |  |  |  |  |
| 129 | Taśma Al.10 X 1 | kg |  |  |  |  |
| 130 | Taśma izolacyjna 0,15 x 19 x 2000 mm | szt. |  |  |  |  |
| 131 | Transformator elektroniczny 12V 70W | szt. |  |  |  |  |
| 132 | Zasilacz do LED 30W, 12V, 2,50A, IP67 | szt. |  |  |  |  |
| 133 | Uchwyt naciągowy uniwersalny UNU lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 134 | Uchwyt przyklejany H=15cm 2n lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 135 | Uchwyt do rur U-18 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 136 | Uchwyt do rur U-22 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 137 | Uchwyt do rur U-28 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 138 | Uchwyt do rur U-37 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 139 | Uchwyt do rur U-47 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 140 | Uchwyt naciągowy ze złączem UNZ lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 141 | Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z czujnikiem ruchu, fi 100 U=230V | szt. |  |  |  |  |
| 142 | Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z timerem, fi 100 U=230V | szt. |  |  |  |  |
| 143 | Wkładka Bi-Wts. 35A | szt. |  |  |  |  |
| 144 | Wkładka Bi-Wts. 63A | szt. |  |  |  |  |
| 145 | Wkładka BM 100A typu Wt00 | szt. |  |  |  |  |
| 146 | Wkładka BM 125A typu Wt00 | szt. |  |  |  |  |
| 147 | Wkładka BM 32A typu Wt00 | szt. |  |  |  |  |
| 148 | Wkładka BM 63A typu Wt00 | szt. |  |  |  |  |
| 149 | Wkładka topikowa WT DO2 25A | szt. |  |  |  |  |
| 150 | Wkładka topikowa WT DO2 35A | szt. |  |  |  |  |
| 151 | Wkładka topikowa WT DO2 50A | szt. |  |  |  |  |
| 152 | Wkładka topikowa WT DO2 63A | szt. |  |  |  |  |
| 153 | Wkładka aparatowa 5x20mm 1A | szt. |  |  |  |  |
| 154 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 16A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 155 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 20A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 156 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 25A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 157 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 35A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 158 | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 50A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 159 | Wkładka WT-1 80A | szt. |  |  |  |  |
| 160 | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 10A | szt. |  |  |  |  |
| 161 | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 25A | szt. |  |  |  |  |
| 162 | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A | szt. |  |  |  |  |
| 163 | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts16A | szt. |  |  |  |  |
| 164 | Wspornik ścienno-sufitowy do koryt szerokości 100 mm z poz. 35 | szt. |  |  |  |  |
| 165 | Wspornik ścienno-sufitowy do koryt szerokości 50 mm z poz. 34 | szt. |  |  |  |  |
| 166 | Wtyczka sieciowa prosta 16A | szt. |  |  |  |  |
| 167 | Wtyczka sieciowa kątowa 16A | szt. |  |  |  |  |
| 168 | Wtyczka gumowa jednofazowa gumowa 16A 2P+Z IP 44 z bolcem | szt. |  |  |  |  |
| 169 | Wtyk 16A 5-bolcowy (3P+N+Z) | szt. |  |  |  |  |
| 170 | Wtyk 32A 5-bolcowy (3P+N+Z) | szt. |  |  |  |  |
| 171 | Wtyk 63A 5 bolcowy (3P+N+Z) | szt. |  |  |  |  |
| 172 | Wyłącznik typu S-303 B 63 A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 173 | Wyłącznik typu S-303 C 25 A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 174 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typu P-312 B16 A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 175 | Wyłącznik przeciwporażeniowe, modułowe n.n typ P-302 25A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 176 | Wyłącznik FR-102/63A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 177 | Wyłącznik FR-103/100A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 178 | Wyłącznik FRX-100 z cewka wybijakową lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 179 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 20 A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 180 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 25A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 181 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 50A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 182 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 63A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 183 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 6A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 184 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 10A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 185 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 16A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 186 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 20A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 187 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 32A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 188 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 40A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 189 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 63A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 190 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 16A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 191 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 25A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 192 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 32A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 193 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 40A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 194 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 6A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 195 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 10A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 196 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 16A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 197 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 20A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 198 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 6A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 199 | Wyłącznik p-poż. w obudowie n/t | szt. |  |  |  |  |
| 200 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 16 A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 201 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 32 A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 202 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P-304 40 A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 203 | Wyłącznik typ P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 204 | Wyłącznik typ S-301 B 16A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 205 | Wyłącznik typ S-301 B 20A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 206 | Wyłącznik typ S-301 B 25A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 207 | Wyłącznik typ S-301 B 40A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 208 | Wyłącznik typ S-301 B 32A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 209 | Wyłącznik typ S-303 B 50A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 210 | Wyłącznik typu ŁUK-25-13 w obudowie blaszanej lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 211 | Wyłącznik typu S-301 B 10A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 212 | Wyłącznik typu S-303 C 63A lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 213 | Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 25A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 214 | Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 63A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 215 | Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 80A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 216 | Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 B 10A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 217 | Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 10A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 218 | Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 219 | Złącze kontrolno-pomiarowe 4 X M8 | szt. |  |  |  |  |
| 220 | Złącze krzyżowe 2 X M8 | szt. |  |  |  |  |
| 221 | Złącze krzyżowe 4 X M8 X 30 | szt. |  |  |  |  |
| 222 | Złącze uniwersalne pojedyncze | szt. |  |  |  |  |
| 223 | Złączka do rury typu SRS fi 110 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 224 | Złączka do rury typu SRS fi 75 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 225 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 2,5 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 226 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 4 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 227 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 6 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 228 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 10 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 229 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 16 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 230 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 10 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 231 | Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 2,5 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 232 | Złączka ZCL 18 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 233 | Złączka ZCL 22 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 234 | Złączka ZCL 28 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 235 | Złączka ZCL 37 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 236 | Złączka ZCL 47 lub odpowiednik | szt. |  |  |  |  |
| 237 | Złączka do puszek 2x2,5 mm² Wago | szt. |  |  |  |  |
| 238 | Złączka do puszek 3x2,5 mm² Wago | szt. |  |  |  |  |
| 239 | Złączka do puszek 4x2,5 mm² Wago | szt. |  |  |  |  |
| 240 | Złączka do puszek 5x2,5 mm² Wago | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suma poz. 1-240 |  |

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać. Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawane są oferowane części bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis  osoby/ osób uprawnionych

do występowania  w imieniu Wykonawcy)

Zadanie nr 2 - Przewody elektryczne, teletechniczne i osprzęt do nich, CPV: 31224400-6, 31321200-4.

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | J.m. | Producent** | Cena jednostkowa netto w PLN* | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w PLN* (5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kabel JZ-500 5X10 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 2 | Kabel YKY 5x4 mm 2 | mb |  |  |  |  |
| 3 | Kabel YKY 5x6 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 4 | Kabel YKY 5x10 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 5 | Kabel YKY 5x16 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 6 | Końcówka oczkowa bez izolacji 1,0 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Końcówka oczkowa bez izolacji 2,5 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka oczkowa bez izolacji 4,0 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka oczkowa bez izolacji 6,0 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Końcówka oczkowa bez izolacji 10 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Końcówka oczkowa bez izolacji 25 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Końcówka oczkowa bez izolacji 35 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Końcówka oczkowa bez izolacji 70 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Końcówka oczkowa bez izolacji 95 Cu | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 35/8 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 70/10 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Końcówka rurkowa izolowana 25 | szt. |  |  |  |  |
| 18 | Końcówka rurkowa izolowana 0.75 | szt. |  |  |  |  |
| 19 | Końcówka rurkowa izolowana 2X1,5 | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Końcówka rurkowa izolowana 2X2.5 | szt. |  |  |  |  |
| 21 | Końcówka rurkowa izolowana 2X4 | szt. |  |  |  |  |
| 22 | Końcówka rurkowa izolowana 4 | szt. |  |  |  |  |
| 23 | Końcówka tulejkowa izolowana 2,5/8 | szt. |  |  |  |  |
| 24 | Końcówka tulejkowa izolowana 6/12 | szt. |  |  |  |  |
| 25 | Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/8 | szt. |  |  |  |  |
| 26 | Koszulka termokurczliwa fi 6,4 odcinek 1 m | szt. |  |  |  |  |
| 27 | Koszulka termokurczliwa fi 9,5 odcinek 1 m | szt. |  |  |  |  |
| 28 | Opaska kablowa 100 X 2.5 | szt. |  |  |  |  |
| 29 | Opaska kablowa 150 X 3,6 | szt. |  |  |  |  |
| 30 | Opaska kablowa 200 X 4,8 | szt. |  |  |  |  |
| 31 | Opaska kablowa 250 x 3,6 | szt. |  |  |  |  |
| 32 | Opaska kablowa 300 X 4,8 | szt. |  |  |  |  |
| 33 | Opaska kablowa 350 x 4,8 | szt. |  |  |  |  |
| 34 | Opaska kablowa 500 x 9,0 | szt. |  |  |  |  |
| 35 | Opaska kablowa 812 x 9,0 | szt. |  |  |  |  |
| 36 | Opaska kablowa 760 x 9,0 | szt. |  |  |  |  |
| 37 | Opaska kablowa 1168 x 9,0 | szt. |  |  |  |  |
| 38 | Przewód dla sieci komputerowych typ UTP (skrętka) zwykła nieekranowana 4x2x0,5 mm2 KAT.5 drut | mb |  |  |  |  |
| 39 | Przewód Cu w izolacji polwinitowej typ LY 1,5 mm2 - 750 V | mb |  |  |  |  |
| 40 | Przewód LY 2,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 41 | Przewód LY 4 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 42 | Przewód LY 6 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 43 | Przewód LY 10 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 44 | Przewód LY 16 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 45 | Przewód LY 25 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 46 | Przewód Cu jednodrutowy w izolacji polwinitowej typ Dy 1.5 mm2 -750V | mb |  |  |  |  |
| 47 | Przewód DY 2,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 48 | Przewód DY 4 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 49 | Przewód DY 6 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 50 | Przewód DY 10 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 51 | Przewód H07RN-F 3G1,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 52 | Przewód H07RN-F 3G2,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 53 | Przewód Cu wielodrutowy giętki o izolacji polwinitowej typ LgY 1 mm2 450/750V | mb |  |  |  |  |
| 54 | Przewód LgY 2.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 55 | Przewód LgY 4 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 56 | Przewód LgY 6 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 57 | Przewód LgY 10 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 58 | Przewód LgY 16 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 59 | Przewód LgY 25 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 60 | Przewód LgY 35 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 61 | Przewód LgY 50 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 62 | Przewód LgY 70 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 63 | Przewód LgY 95 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 64 | Przewód NKGs 3x1,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 65 | Przewód NKGs 3x2.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 66 | Przewód NKGs 5x1.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 67 | Przewód NKGs 5x2.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 68 | Przewód OMY 3X1 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 69 | Przewód OMY 3x1,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 70 | Przewód OMY 3x2,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 71 | Przewód OW 3x2,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 72 | Przewód OW 4X4 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 73 | Przewód OW 5x1,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 74 | Przewód OW 5X2,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 75 | Przewód Rg 8 | mb |  |  |  |  |
| 76 | Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typ YDYp 2x1 mm2 -750V | mb |  |  |  |  |
| 77 | Przewód YDYp 2x1,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 78 | Przewód YDYp 3x1.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 79 | Przewód YDYp3x2,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 80 | Przewód YDYp 3x4 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 81 | Przewód YDYp 3x6 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 82 | Przewód YDYp 4x1.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 83 | Przewód YDYp 5x2.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 84 | Przewody kabelkowe okrągłe Cu jednodrutowe w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY 2x1 mm2 -750V | mb |  |  |  |  |
| 85 | Przewód YDY 3x1,0 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 86 | Przewód YDY 3x1.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 87 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 88 | Przewód YDY 4x1.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 89 | Przewód YDY 4x2.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 90 | Przewód YDY 5x1.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 91 | Przewód YDY 5x2.5 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 92 | Przewód YDY 5x4 mm2 | mb |  |  |  |  |
| 93 | Przewód YDY 5x10 mm2 | mb |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suma poz. 1-93 |  |

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać. Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawane są oferowane części bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis  osoby/ osób uprawnionych

do występowania  w imieniu Wykonawcy)

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………..……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych (Numer postępowania: WZP-2305/17/83/AG), prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych (Numer postępowania: WZP-2305/17/83/AG) prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji,

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: …………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis  osoby/ osób uprawnionych

do występowania  w imieniu Wykonawcy)

- Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis  osoby/ osób uprawnionych

do występowania  w imieniu Wykonawcy)