Załącznik do oferty

| Instalacja wentylacji i klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa układu/agregatu/urządzenia | Ilość układów/agregatów/urządzeń | Cena ryczałtowa netto w PLN za 1 przgląd gwarancyjny 1 układu/agregatu/ urządzenia | Cena ryczałtowa brutto w PLN za 1 przgląd gwarancyjny 1 układu/agregatu/ urządzenia | Ilość przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez Producenta w okresie 36 miesięcznej gwarancji * | Wartość brutto w PLN przeglądów gwarancyjnych (kol. 3 x kol. 5 x kol. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | N1/W1 centrala wentylacyjna stojąca wyposażona w filtr F5, wentylator nawiewny i wyciągowy, wymiennik przeciwprądowy, chłodnicę freonową zasilaną na dachu, nagrzewnicę wodną, nawiew 910 m3/h, spręż 400 Pa, wywiew 460 m3/h, spręż 400 Pa, Centrala zamawiana z kompletem automatyki systemowej, Silniki wentylatorów EC. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 2. | N2/W2 centrala wentylacyjna stojąca wyposażona w filtr F5, wentylator nawiewny i wyciągowy, wymiennik przeciwprądowy, chłodnicę freonową zasilaną na dachu, nagrzewnicę wodną, nawiew 870 m3/h, spręż 400 Pa, wywiew 870 m3/h, spręż 400 Pa, Centrala zamawiana z kompletem automatyki systemowej, Silniki wentylatorów EC. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 3. | N3/W3 Centrala wentylacyjna stojąca wyposażona w filtr F5, wentylator nawiewny i wyciągowy, wymiennik przeciwprądowy, chłodnicę freonową zasilaną agregatem na dachu, nagrzewnicę wodną, nawiew 550 m3/h, spręż 400 Pa, wywiew 400 m3/h, spręż 400 Pa, Centrala zamawiana z kompletem automatyki systemowej, Silniki wentylatorów EC. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 4. | A CH N.1 Agregat chłodniczy na potrzeby chłodnicy freonowej centrali N1/W1, Moc chłodnicza 2,8 kW o poborze prądu 0,91 kW | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 5. | A CH N.3 Agregat chłodniczy na potrzeby chłodnicy freonowej centrali N1/W3, Moc chłodnicza 1,9 kW o poborze prądu 0,91 kW | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6. | klimatyzatory inwentorowe |  |  |  |  |  |
| 6.1 | K 1 Wydajność 2,5 m3/h głośność do 30 dB (A) zespolony z agregatem usytuowanym na dachu (pobór prądu 0,91 kW) | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6.2 | K 2 Wydajność 3,5 m3/h głośność do 35 dB (A) Układ dwóch klimatyzatorów w systemie pracy wymiennej (P+R) z modułem pracy całorocznej zespolony z agregatem usytuowanym na dachu (pobór prądu 0,91 kW) - (K2.1, K2.2) | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6.3 | K 3 Wydajność 5,5 m3/h głośność do 35 dB (A) Układ dwóch klimatyzatorów w systemie pracy wymiennej (P+R) z modułem pracy całorocznej zespolony z agregatem usytuowanym na dachu (pobór prądu 1, 39 kW) - (K3.1, K3.2) | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6.4 | K 4 Wydajność 2,8 m3/h głośność do 30 dB (A) zespolony z agregatem usytuowanym na dachu (pobór prądu 0,91 kW) | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6.5 | K 5 Wydajność 3,5 m3/h głośność do 30 dB (A) zespolony z agregatem usytuowanym na dachu (pobór prądu 1,39 kW) | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6.6 | K 6 Wydajność 2,5 m3/h głośność do 30 dB (A) zespolony z agregatem usytuowanym na dachu (pobór prądu 0,91 kW) | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6.7 | K 7 Wydajność 1,5 m3/h głośność do 30 dB (A) zespolony z agregatem usytuowanym na dachu (pobór prądu 0,91 kW) | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 7 | Wentylator kanałowy EC o wydajności 630 m3h, spręż 400 Pa | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 8 | Wentylator do montażu na kanale wentylacji grawitacyjnej, Wydajność 50 m3/h / 50-70 Pa, praca ciągła jednostajna | 5 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| Kotłownia gazowa |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaskada dwóch kotłów kondensacyjnych o mocy 40 kW(p.c. 80/60°C) wyposażona w kolektory zbiorcze, sprzęgło hydrauliczne, pompy obiegowe i zawory bezpieczeństwa kotłów, zabezpieczenia przed brakiem wody - dostawa kompletu producenta, neutralizator dla kotłów o mocy nie większej niż 90 kW. Zasobnik o mocy wężownicy 54 kW, SUV o przepływie 0,44 l/s wody uzdatnionej z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym, wyposażona w zawór antyskażeniowy typu BA 295 DN20 oraz filtr mechaniczny. Automatyka kaskady kotłów + 2x czujnik obiegu z mieszaczem + czujnik c.w.u. + czujnik temp. zewn. Zlew techniczny z armaturą czerpalną. | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| Urządzenia elektroenergetyczne |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Baterie kondensatorów | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 11 | UPS 20 kVA | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| Urządzenia p.poż |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Drzwi stalowe EI 30 | 3 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 13 | Drzwi aluminiowe EI 15 | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 14 | Drzwi aluminiowe EI 30 | 50 | ......................PLN | .......................PLN | …………………….. | .......................PLN |
| 15 | Okno aluminiowe EI 15 | 3 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 16 | Klapa oddymiająca | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 17 | PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 18 | Oświetlenie awatyjne - ewakuacyjne | 25 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| Cena oferty brutto w zamówieniu w prawie opcji (suma wartości w kol...... poz. od 1 do 18) |  |  |  |  |  | .......................PLN |

……………………………….

/podpis Wykonawcy/

* Uwaga!

Ilość przeglądów wskazana przez Wykonawcę powinna być zgodna z ilościami wynikającymi z DTR-ek danych urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże nieprawidłową ilość przeglądów – obowiązywać będzie ilość wynikająca z DTR-ek, a łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane przeglądy nie przekroczy wartości brutto wskazanej w kol. 7.