Wzór-Załącznik nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ  CENOWY

Zadanie  nr 1 - DOSTAWY  ZAWORÓW

| Lp. | Opis asortymentu | Producent zaoferowanego asortymentu | J.m. | Stawka podatku VAT w % ** | Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ciepłomierz kompaktowy, montowany na zasilaniu, Qn=0,6 m3/h DN15 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 2 | Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ C | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 3 | Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ V | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 4 | Klapa zwrotna ABS kan. zew. DN160 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 5 | Odpowietrznik automatyczny pionowy fi 15 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 6 | Odpowietrznik automatyczny kątowy fi 15 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 7 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1/2" | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 8 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 3/4" | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 9 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1" | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 10 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/4" | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 11 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/2" | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 12 | Wodomiar fi 1 1/2" ZW | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 13 | Wodomiar fi 1 1/4" ZW | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 14 | Wodomiar fi 1'' CW | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 15 | Wodomiar fi 1'' ZW | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 16 | Wodomiar fi 1/2'' ZW | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 17 | Wodomiar fi 1/2'' CW | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 18 | Wodomiar fi 3/4'' ZW | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 19 | Wodomiar fi 3/4'' CW | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 20 | Zawór do baterii fi 1/2x3/8 z filtrem, kątowy | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 21 | Zawór do pralki fi 1/2x3/4 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 22 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 2115 6 bar | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 23 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 2115 6 bar | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 24 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 2115 6 bar | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 25 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1/2" 1915 3 bar | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 26 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 1915 3 bar | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 27 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 1915 3 bar | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 28 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 1915 3 bar | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 29 | Zawór kulowy 1/2"x1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 30 | Zawór kulowy 1/2x3/8'' | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 31 | Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża 1'' | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 32 | Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża 3/4'' | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 33 | Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 34 | Zawór kulowy fi 15 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 35 | Zawór kulowy fi 15 do odpowietrznika | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 36 | Zawór kulowy fi 20 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 37 | Zawór kulowy fi 25 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 38 | Zawór kulowy fi 32 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 39 | Zawór kulowy fi 40 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 40 | Zawór kulowy fi 50 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 41 | Zawór kulowy fi 65 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 42 | Zawór kulowy fi 80 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 43 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 100 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 44 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 15 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 45 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 20 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 46 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 25 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 47 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 32 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 48 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 40 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 49 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 50 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 50 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 65 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 51 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 80 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 52 | Zawór kulowy spawany fi 100 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 53 | Zawór kulowy spawany fi 15 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 54 | Zawór kulowy spawany fi 20 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 55 | Zawór kulowy spawany fi 25 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 56 | Zawór kulowy spawany fi 32 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 57 | Zawór kulowy spawany fi 40 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 58 | Zawór kulowy spawany fi 50 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 59 | Zawór kulowy spawany fi 65 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 60 | Zawór kulowy spawany fi 80 do 16 atm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 61 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 62 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 20 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 63 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 25 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 64 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 32 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 65 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 40mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 66 | Zawór powrotny grzejnikowy kątowy fi 15 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 67 | Zawór powrotny grzejnikowy prosty fi 15 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 68 | Zawór przelotowy kulowy fi 15 mm z kurkiem spustowym | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 69 | Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 15 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 70 | Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 20 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 71 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 72 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 73 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 3/4" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 74 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 75 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 76 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 100 kołnierzowe | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 77 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 50 kołnierzowe | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 78 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 65 kołnierzowe | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 79 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 80 kołnierzowe | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 80 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 20 mm ( EA 291NF) | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 81 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 25 mm ( EA 291NF) | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 82 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 32mm ( EA 291NF) | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 83 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 40mm ( EA 291NF) | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 84 | Zawór zwrotny fi 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 85 | Zawór zwrotny fi 1 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 86 | Zawór zwrotny fi 1 1/4" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 87 | Zawór zwrotny fi 2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 88 | Zawór zwrotny fi 3/4" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 89 | Zestaw pomiarowy typ 3 - zawór pomiarowy i zawór napełniająco-spustowy | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-89) Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy |  |  |  |  |  |

Uwaga:

* -     należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.  Nie wskazanie  przez  Wykonawcę producenta  asortymentu skutkować będzie  odrzuceniem  oferty.

** -     należy wpisać  obowiązującą  stawkę podatku  VAT.  W  przypadku  odwrotnego  obciążenia  VAT rozliczy  Zamawiający

*** -    z  dokładnością do dwóch  miejsc  po  przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Wzór-Załącznik nr 1B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ  CENOWY

Zadanie  nr 2 – DOSTAWY  URZĄDZEŃ   SANITARNYCH

| Lp. | Opis asortymentu | Producent zaoferowanego asortymentu | J.m. | Stawka podatku VAT w % ** | Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Automat spłukujący ciśnieniowy 3/4" do WC | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 2 | Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych jednouchwytowa stojąca. | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 3 | Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszaną, podtynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20˚ oraz przyciskiem wandaloodpornym i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 4 | Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszaną,natynkowa z wylewką nieruchomą 76 m i kącie pochylenia 20˚, rurką łączącą długości 1010 mm, z mieszaczem o głębokości zabudowy 112 mm i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 5 | Bateria natryskowa z wężem i słuchawką | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 6 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z wylewką na wysokości min. 70 mm (może być obrotowa) | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 7 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 8 | Bateria umywalkowa bezdotykowa stojąca, z mieszaczem, zasilanie bateryjne, . | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 9 | Bateria umywalkowa stojąca, czasowa, przyłącze 1x1/2", zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody. | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 10 | Bateria ścienna wannowa z wężem i słuchawką | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 11 | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z wyciąganą wylewką | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 12 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką na wysokości min. 120 mm (obrotowa), jednouchwytowa | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 13 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa, trzywężykowa do podgrzewacza. | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 14 | Bateria ścienna umywalkowa | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 15 | Bateria ścienna zlewozmywakowa | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 16 | Brodzik akrylowy biały 80x80 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 17 | Brodzik akrylowy biały 90x90 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 18 | Brodzik blaszany emaliowany biały 80x80 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 19 | Brodzik blaszany emaliowany biały 90x90 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 20 | Brodzik stal nierdzewna 90x90 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 21 | Deska sedesowa typu "REKORD" twarda (duroplast) producenta KOŁO | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 22 | Deska sedesowa uniwersalna twarda | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 23 | Deska sedesowa dla niepełnosprawnych | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 24 | Dolnopłuk | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 25 | Drążek do natrysku (drążek, mocowanie, uchwyt słuchawki) | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 26 | Drzwi do kabin natryskowych (dwuczęściowe) z regulacją szerokości od 90 do 100 /szkło - matowe/ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 27 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 25 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 28 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 32 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 29 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 40 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 30 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 50 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 31 | Głowice do baterii 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 32 | Górnopłuk | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 33 | Grzejnik C11 600 x 1200 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 34 | Grzejnik C22 600 x 1400 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 35 | Grzejnik V22 600 x 1200 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 36 | Grzejnik łazienkowy drabinkowy biały, wysokość 120cm +/- 10cm, rozstaw śrubunków 50 cm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 37 | Izolacja akustyczna do wc | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 38 | Kabina natryskowa 80x80 narożna /szkło - matowe/ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 39 | Kabina natryskowa 80x80 trzyścienna /szkło - matowe/ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 40 | Kabina natryskowa 90x90 narożna /szkło - matowe/ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 41 | Kabina natryskowa 90x90 trzyścienna /szkło - matowe/ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 42 | Kolano białe 110/90˚ do podłączenia WC | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 43 | Kolano białe 110/45˚ do podłączenia WC | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 44 | Kompakt wc miska i zbiornik, z deską twardą wolnoopadającą. | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 45 | Kurek manometryczny gwintowany trójdrożny | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 46 | Lejek gumowy do górnopłuka | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 47 | Manometr M/160-R/0-10/N | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 48 | Manometr M/160-R/0-16/N | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 49 | Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 50 | Miska kompaktowa biała uniwersalna kompletna | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 51 | Miska ustępowa wisząca do stelaża biała | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 52 | Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca do stelaża poz. 94 biała z deską | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 53 | Mocowanie do WC | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 54 | Mocowanie stelaża -wspornik dystansowy | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 55 | Mocowanie umywalki | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 56 | Obejmy ogniochronne 1 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 57 | Obejmy ogniochronne 2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 58 | Obejmy ogniochronne 1 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 59 | Obejmy ogniochronne 1 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 60 | Obejmy ogniochronne 1 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 61 | Obejma naprawcza do rur stalowych 1/2" np. Gebo | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 62 | Obejma naprawcza do rur stalowych 3/4" np. Gebo | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 63 | Obejma naprawcza do rur stalowych 1" np. Gebo | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 64 | Obejma naprawcza do rur stalowych 1 1/4" np Gebo | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 65 | Obejma naprawcza do rur stalowych 1 1/2" np. Gebo | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 66 | Obejma naprawcza do rur stalowych 2" np. Gebo | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 67 | Obejma naprawcza rur stalowych 2 ½ np. Gebo | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 68 | Perlator M24x1 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 69 | Perlator M28x1 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 70 | Pisuar biały z syfonem schowanym | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 71 | Pisuar biały na stelaż | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 72 | Pokrętło do baterii białe z tworzywa | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 73 | Pompa zanurzeniowa do wody brudnej w obudowie ze stali nierdzewnej, Moc min 800W. Uniwersalne złącze 32 mm (1 1/4''), zasilanie 230 V, kabel zasilający min 10 m, wysokość transportowa min. 8 m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 74 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o parametrach minimum: zakres temperatury cieczy 2… 110°C; maksymalne ciśnienie pracy 10 bar; przyłącze rurowe G 1 1/2"; ciśnienie PN 10; długość montażowa 180 mm; napięcie nominalne 230V; IP42; klasa izolacji F; np. ALPHA 2L 25-60 180 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 75 | Poręcz wc uchylna ścienna łukowa dł. 850 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 76 | Półpostument do umywalki biały | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 77 | Przycisk ONDA do WC producent Schwab | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 78 | Przycisk do wc dwudzielny chrom mat do stelaża z poz. 92 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 79 | Przyciski Twinline do WC producent Geberit | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 80 | Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane kątowe | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 81 | Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane proste | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 82 | Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane kątowe | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 83 | Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane proste | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 84 | Rączka /słuchawka natryskowa/ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 85 | Reduktor ciśnienia wody1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 86 | Reduktor ciśnienia wody 1" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 87 | Redukcja gumowa fi 100/110 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 88 | Redukcja gumowa fi 50x32 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 89 | Redukcja gumowa fi 50x40 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 90 | Rurki syfonowe do manometrów | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 91 | Sitka do pisuarów ze stali nierdzewnej | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 92 | Stelaż wc do zabudowy, mocowany przy ścianie wolnostojącej lub z płyty gipsowej. Komplet z miską, izolacja akustyczna, deska sedesowa twarda wolnoopadajaca, przycisk | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 93 | Stelaż pisuarowy do zabudowy,kompletny (miska, syfon, układ elektroniczny, bateria), bezdotykowy, zasilanie bateryjne | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 94 | Stelaż do zabudowy wc dla niepełnosprawnych. Komplet z miską, izolacja akustyczna, deska sedesowa twarda, przycisk | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 95 | Syfon do brodzików z pcv płaski | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 96 | Syfon brodzikowy czyszczony od góry | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 97 | Syfon pcv zlewozmywak-podwójny | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 98 | Syfon pcv zlewozmywak-pojedynczy | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 99 | Syfon pisuarowy podtynkowy pionowy | … Producent ………………..* | szt |  |  |
| 100 | Syfon pisuarowy butelkowy | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 101 | Syfon pisuarowy A50450 80mm odpływ poziomy | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 102 | Syfon umywalkowy zwykły z pcv | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 103 | Śruby do mocowania pisuaru | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 104 | Taśma opaska ognioodporna pęczniejąca, szerokiść ok. 50 mm, długość minimum 18 m, np. PROMASTOP | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 105 | Terma ciśnieniowa podumywalkowa 10L | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 106 | Terma elektryczna 10L nadumywalkowa z baterią | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 107 | Terma elektryczna 60L | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 108 | Terma elektryczna 80L | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 109 | Terma elektryczna 120L montowana w pionie i poziomie | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 110 | Termometr przemysłowy kątowy 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 111 | Termometr przemysłowy kątowy 3/4" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 112 | Termometr przemysłowy prosty 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 113 | Termometr przemysłowy prosty 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 114 | Termometr tarczowy z tuleją do 150°C dł tuleji 8cm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 115 | Termostatyczny zawór mieszający fi 1 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 116 | Termostatyczny zawór mieszający fi 1 1/4 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 117 | Termostatyczny zawór mieszający fi 3/4 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 118 | Uchwyt kątowy ścienny biały 300 x 300 (+/- 100mm) dla osób niepełnosprawnych | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 119 | Uchwyt prosty ścienny biały 400 mm (+/- 100 mm) dla osób niepełnosprawnych | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 120 | Uchwyt ścienno-podłogowy biały (prawy, lewy) 750 x 800 (+/- 100 mm) dla osób niepełnosprawnych | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 121 | Uchwyt ścienny (poręcz) do umywalki dla osób niepełnosprawnych, łukowy dł 60 cm, biały | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 122 | Uchwyt podłogowy uchylny biały 750 x 800 (+/- 100 mm) osób niepełnosprawnych | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 123 | Umywalka 55 cm biała wisząca do stelaża | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 124 | Umywalka 55 cm biała z otworem | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 125 | Umywalka biała 55 cm wpuszczana w blat biała | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 126 | Umywalka dla osób niepełnosprawnych biała, z syfonem, z otworem i przelewem. | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 127 | Uszczelki fi 100 z klingerytu | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 128 | Uszczelki fi 15 z klingerytu | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 129 | Uszczelki fi 20 z klingerytu | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 130 | Uszczelki fi 25 z klingerytu | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 131 | Uszczelki fi 32 z klingerytu | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 132 | Uszczelki fi 40 z klingerytu | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 133 | Uszczelki fi 50 z klingerytu | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 134 | Uszczelki fi 80 z klingerytu | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 135 | Uszczelki do baterii | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 136 | Wąż natryskowy 120 cm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 137 | Wężyki nakrętne 1/2 L30 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 138 | Wężyki nakrętne 1/2 L40 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 139 | Wężyki nakrętne 1/2 L50 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 140 | Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L30 | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 141 | Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L50 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 142 | Wylewka 3/4" S 160 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 143 | Wylewka 3/4" C 160 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 144 | Zawory pływakowe 1/2" | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 145 | Zawory pływakowe 3/8" | Producent | szt |  |  |
| 146 | Zawór do pisuaru naścieny czasowy | ………………..* | szt |  |  |
| 147 | Zawór pisuarowy wandaloodporny czasowy z zamknięciem automatycznym, z zabezpieczeniem antyblokujacym i regulowanym wypływem | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 148 | Zawór spustowy WC (uniwersalny) jak KK-POL | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 149 | Zestaw przyłączeniowy wc wiszącego do kanalizacji | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 150 | Zlew nierdzewny 1-komora głęboki -typ pralniczy | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 151 | Zlew nierdzewny dwukomorowy nakładany na szafkę 80 x 60 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 152 | Zlew nierdzewny dwukomorowy wpuszczany w blat | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 153 | Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem nakładany na szafkę 80 x 60 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 154 | Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat (syfon w kpl) | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| 155 | Zlew nierdzewny jednokomorowy wpuszczany w blat (syfon w kpl) | Producent ………………..* | kpl |  |  |
| Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-155) Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy |  |  |  |  |  |

Uwaga:

* -     należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.  Nie wskazanie  przez  Wykonawcę producenta  asortymentu skutkować będzie  odrzuceniem  oferty.

** -     należy wpisać  obowiązującą  stawkę podatku  VAT.  W  przypadku  odwrotnego  obciążenia  VAT rozliczy  Zamawiający

*** -    z  dokładnością do dwóch  miejsc  po  przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Wzór-Załącznik nr 1C do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ  CENOWY

Zadanie  nr 3 – DOSTAWY HYDRAULICZNYCH  MATERIAŁÓW  POMOCNICZYCH                          I  EKSPLOATACYJNYCH

| Lp. | Opis asortymentu | Producent zaoferowanego asortymentu | J.m. | Stawka podatku VAT w % ** | Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Drut do izolacji FI 0,6 ocynkowany | Producent ………………..* | kg |  |  |
| 2 | Farba podkładowa miniowa do rur stalowych | Producent ………………..* | l |  |  |
| 3 | Izolacja polietylen 114/30 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 4 | Izolacja polietylen 22/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 5 | Izolacja polietylen 22/6 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 6 | Izolacja polietylen 22/9 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 7 | Izolacja polietylen 28/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 8 | Izolacja polietylen 28/6 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 9 | Izolacja polietylen 28/9 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 10 | Izolacja polietylen 35/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 11 | Izolacja polietylen 35/6 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 12 | Izolacja polietylen 35/9 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 13 | Izolacja polietylen 42/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 14 | Izolacja polietylen 42/9 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 15 | Izolacja polietylen 48/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 16 | Izolacja polietylen 48/9 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 17 | Izolacja polietylen 54/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 18 | Izolacja polietylen 54/9 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 19 | Izolacja polietylen 60/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 20 | Izolacja polietylen 60/30 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 21 | Izolacja polietylen 60/9 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 22 | Izolacja polietylen 76/13 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 23 | Izolacja polietylen 76/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 24 | Izolacja polietylen 76/30 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 25 | Izolacja polietylen 89/13 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 26 | Izolacja polietylen 89/20 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 27 | Izolacja polietylen 89/30 | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 28 | Klej do izolacji puszka 250g | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 29 | Klej do izolacji tubka 125g | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 30 | Len czesany | Producent ………………..* | kg |  |  |
| 31 | Mankiety do izolacji czerwone 30 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 32 | Mankiety do izolacji niebieskie 30 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 33 | Nity do izolacji z płaszczem PCV (opakowanie 1000 szt) | Producent ………………..* | op |  |  |
| 34 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV gr.20 mm fi 100 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 35 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV gr.20 mm fi 20 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 36 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 25 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 37 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 32 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 38 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 40 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 39 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 50 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 40 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 65 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 41 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 80 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 42 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 20 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 43 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 25 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 44 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 40 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 45 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 100 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 46 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 125 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 47 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 150 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 48 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV.gr.30 mm fi 20 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 49 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 25 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 50 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 32 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 51 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 40 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 52 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 50 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 53 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 65 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 54 | Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 80 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 55 | Otulina z poliuretanu wpłaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 32 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 56 | Pasta uszczelniająca 500 g | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 57 | Peszel czerwony na rury 20 -23 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 58 | Peszel czerwony na rury 25 - 29 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 59 | Peszel niebieski na rury 20 - 23 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 60 | Peszel niebieski na rury 25 - 29 mm | Producent ………………..* | mb |  |  |
| 61 | Pręty gwintowane fi 10 L-1m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 62 | Pręty gwintowane fi 10 L-2m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 63 | Pręty gwintowane fi 8 L-1m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 64 | Pręty gwintowane fi 8 L-2m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 65 | Profil szyna montażowa 30x25x2 L1m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 66 | Profil szyna montażowa ze stopką 30x30x3 L 0,5m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 67 | Spinka do izolacji | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 68 | Taśma klejąca z folii PCV szer 30 mm dł 33 mb | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 69 | Taśma klejąca z folii PCV szer 50 mm dł 33 mb | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 70 | Taśma teflonowa do uszczelniania gwintów 12 mm x 0,1 mm x 12 m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 71 | Taśma klejąca tkaninowa rolka 48 mm x 25 m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 72 | Taśma samoprzylepna kauczukowa rolka 50mm x 3 mm x 15m | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 73 | Tuleja kotwiąca mosiężna M10 fi zewnętrzne 12 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 74 | Tuleja kotwiąca mosiężna M8 fi zewnętrzne 10 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 75 | Złączka gwintowana fi 10x24 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 76 | Złączka gwintowana fi 8x24 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-76) Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy |  |  |  |  |  |

Uwaga:

* -     należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.  Nie wskazanie  przez  Wykonawcę producenta  asortymentu skutkować będzie  odrzuceniem  oferty.

** -     należy wpisać  obowiązującą  stawkę podatku  VAT.  W  przypadku  odwrotnego  obciążenia  VAT rozliczy  Zamawiający

*** -    z  dokładnością do dwóch  miejsc  po  przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Wzór-Załącznik nr 1D do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ  CENOWY

Zadanie  nr 4 –  DOSTAWY RUR  KANALIZACYJNYCH  Z  TWORZYW

| Lp. | Opis asortymentu | Producent zaoferowanego asortymentu | J.m. | Stawka podatku VAT w % ** | Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Do instalacji wewnętrznej |  |  |  |  |
| 1 | Czwórnik kanalizacji wewnętrznej szary fi 110/110˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 2 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/15˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 3 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/22˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 4 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/30˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 5 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 6 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 7 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/90˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 8 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/15˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 9 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/22˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 10 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/30˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 11 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 12 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 13 | Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/90˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 14 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 15 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 16 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/90˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 17 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/15˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 18 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/22˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 19 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/30˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 20 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 52/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 21 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 22 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/90˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 23 | Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 110 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 24 | Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 160 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 25 | Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 50 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 26 | Korek kanalizacyjny FI 110 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 27 | Kratka ściekowa PCV FI 100 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 28 | Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem i kratką stalową nierdzewną | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 29 | Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 30 | Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście pionowe | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 31 | Mufa kanalizacji wewnętrznej szara długa FI 110 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 32 | Mufa kanalizacji wewnętrznej szara długa FI 50 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 33 | Mufa kanalizacji wewnętrznej szara przesuwna FI 110 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 34 | Mufa kanalizacji wewnętrznej szara przesuwna FI 160 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 35 | Mufa kanalizacji wewnętrznej szara przesuwna FI 50 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 36 | Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwna FI 40 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 37 | Napowietrzacz kanalizacyjny A 50 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 38 | Napowietrzacz kanalizacyjny HTA 110 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 39 | Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 110/ 50 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 40 | Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 160/110 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 41 | Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 50/40 PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 42 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/250 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 43 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/315 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 44 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/500 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 45 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/1000 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 46 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/1500 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 47 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/2000 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 48 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/250 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 49 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/315 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 50 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/500 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 51 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/1000 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 52 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/1500 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 53 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/2000 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 54 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/500 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 55 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/1000 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 56 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/250 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 57 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/315 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 58 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/500 z uszczelką PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 59 | Rura wywiewna kanalizacyjna DN 110/75 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 60 | Rura wywiewna kanalizacyjna DN 160/110 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 61 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 62 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 63 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 64 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 65 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 160/110/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 66 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/45˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 67 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 68 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/90˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 69 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 70 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/90˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 71 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 72 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/90˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 73 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 160/110/67˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 74 | Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/90˚ PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 75 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 160 z kółkiem i śrubą | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 76 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 40 z kółkiem i śrubą | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 77 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 50 z kółkiem i śrubą | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 78 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN110 z kółkiem i śrubą | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 79 | Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 40 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 80 | Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 50 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 81 | Uszczelka do rury kanalizacyjnej fiI 110 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 82 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 110 (rewizja) PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 83 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 160 (rewizja) PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 84 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 50 (rewizja) PCV-U HT | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 85 | Złączka przejście z żel na pcv fi 150/160 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 86 | Złączka przejście z żel na pcv fi 50 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 87 | Zwężka PCV fi 50/32 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| Do instalacji zewnętrznej (zgodna z normą PN-EN 1401) z zastosowaniem do obszaru UD |  |  |  |  |  |
| 88 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x15˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 89 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x22˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 90 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x30˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 91 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x45˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 92 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x67˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 93 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x90˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 94 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x15˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 95 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x30˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 96 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x45˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 97 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x67˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 98 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x90˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 99 | Korek kanalizacyjny FI 160 mm | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 100 | Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 110 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 101 | Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 160 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 102 | Redukcja kanalizacyjna zewnętrzny PVC-U 160x110 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 103 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x500 z uszczelką | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 104 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x1000 z uszczelką | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 105 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x2000 z uszczelką | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 106 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x500 z uszczelką | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 107 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x2000 z uszczelką | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 108 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x1000 z uszczelką | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 109 | Studzienka ciśnieniowa z podejściem grawitacyjnym DN200 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 110 | Studzienka kanalizacyjna FI 315 z PP/PE zgodnie z normą PN-EN 13598-2/2009 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 111 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x45˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 112 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x67˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 113 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x45˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 114 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x67˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 115 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x45˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 116 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x90˚ | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 117 | Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| 118 | Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160 | Producent ………………..* | szt |  |  |
| Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-118 Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy |  |  |  |  |  |

Uwaga:

* -     należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.  Nie wskazanie  przez  Wykonawcę producenta  asortymentu skutkować będzie  odrzuceniem  oferty.

** -     należy wpisać  obowiązującą  stawkę podatku  VAT.  W  przypadku  odwrotnego  obciążenia  VAT rozliczy  Zamawiający

*** -    z  dokładnością do dwóch  miejsc  po  przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Wzór-Załącznik nr 1E do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ  CENOWY

Zadanie  nr 5 –  DOSTAWY KSZTAŁTEK MOSIĘŻNYCH

| Lp. | Opis asortymentu | Producent zaoferowanego asortymentu | J.m. | Stawka podatku VAT w % ** | Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kolano mosiężne fi 1 1/2" w/w | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 2 | Kolano mosiężne fi 1 1/2" w/z | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 3 | Kolano mosiężne fi 1 1/4" w/w | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 4 | Kolano mosiężne fi 1 1/4" w/z | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 5 | Kolano mosiężne fi 1" w/w | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 6 | Kolano mosiężne fi 1" w/z | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 7 | Kolano mosiężne fi 1/2" w/w | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 8 | Kolano mosiężne fi 1/2" w/z | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 9 | Kolano mosiężne fi 2" w/w | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 10 | Kolano mosiężne fi 2" w/z | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 11 | Kolano mosiężne fi 3/4" w/w | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 12 | Kolano mosiężne fi 3/4" w/z | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 13 | Mufki mosiężne 1 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 14 | Mufki mosiężne 1 1/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 15 | Mufki mosiężne 1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 16 | Mufki mosiężne 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 17 | Mufki mosiężne 2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 18 | Mufki mosiężne 3/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 19 | Nypel mosiężny fi 1 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 20 | Nypel mosiężny fi 1 1/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 21 | Nypel mosiężny fi 1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 22 | Nypel mosiężny fi 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 23 | Nypel mosiężny fi 2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 24 | Nypel mosiężny fi 3/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 25 | Przedłużka mosiężna fi 15x10 | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 26 | Przedłużka mosiężna fi 15x15 | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 27 | Przedłużka mosiężna fi 15x5 | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 28 | Redukcja mosiężna 1 1/2 x 1 1/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 29 | Redukcja mosiężna 1 1/2 x 1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 30 | Redukcja mosiężna 1 1/4 x 1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 31 | Redukcja mosiężna 1 1/4 x 3/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 32 | Redukcja mosiężna 1 x 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 33 | Redukcja mosiężna 1 x 3/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 34 | Redukcja mosiężna 2 x 1 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 35 | Redukcja mosiężna 2 x 1 1/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 36 | Redukcja mosiężna 2 x 1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 37 | Redukcja mosiężna 3/4 x 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 38 | Śrubunek mosiężny fi 11/2 '' | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 39 | Śrubunek mosiężny fi 11/4 '' | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 40 | Śrubunek mosiężny fi 1 '' | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 41 | Śrubunek mosiężny fi 1/2 '' | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 42 | Śrubunek mosiężny fi 2 '' | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 43 | Śrubunek mosiężny fi 3/4 '' | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 44 | Trójniki mosiężne 1 1/2x1 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 45 | Trójniki mosiężne 1 1/2x1 1/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 46 | Trójniki mosiężne 1 1/2x1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 47 | Trójniki mosiężne 1 1/4x1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 48 | Trójniki mosiężne 1/2x1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 49 | Trójniki mosiężne 1x1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 50 | Trójniki mosiężne 1x3/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 51 | Trójniki mosiężne 2 x 1 1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 52 | Trójniki mosiężne 2 x 1 1/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 53 | Trójniki mosiężne 2 x 1" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 54 | Trójniki mosiężne 2 x 2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 55 | Trójniki mosiężne 3/4x1/2" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| 56 | Trójniki mosiężne 3/4x3/4" | Producent ………………..* | szt. |  |  |
| Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-56 Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy |  |  |  |  |  |

Uwaga:

* -     należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.  Nie wskazanie  przez  Wykonawcę producenta  asortymentu skutkować będzie  odrzuceniem  oferty.

** -     należy wpisać  obowiązującą  stawkę podatku  VAT.  W  przypadku  odwrotnego  obciążenia  VAT rozliczy  Zamawiający

*** -    z  dokładnością do dwóch  miejsc  po  przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Wzór-Załącznik nr 2A do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________*

Adres: ____________________________________________________________________________    *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________    *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej ____________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy  ramowej  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów  sanitarnych  (Numer  postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

W zadaniu  nr 1 - Dostawy zaworów:

I.  Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1A  do  SIWZ za sumę cen jednostkowych netto ……………** PLN;

II. Asortyment  będziemy  dostarczać  w terminie  ………...* dni roboczych  (min.2  dni  robocze- max 6 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

  - Na asortyment udzielamy gwarancji na okres  ….......***  miesięcy (min. 24) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

- Jesteśmy  małym przedsiębiorstwem****   /średnim przedsiębiorstwem****

- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu  leży:

              - po stronie Wykonawcy w  poz. ……… * (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego);

b)  po stronie Zamawiającego w  poz. ……….*  (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego).

- Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane                   i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8  umowy  ramowej.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                                               z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………………..*,

e-mail: ………………………………………………………………….*.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

* -          należy wpisać

** -        należy wpisać  do dwóch miejsc po przecinku

***  -     należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany   w nawiasie

IV. Informujemy, że:

1.	  Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1   : …………………………………………………………………………….*

nazwa firmy, siedziba

powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Uwaga:

* -        należy wpisać

*****   -   niepotrzebne  skreślić . W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Wzór-Załącznik nr 2B do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________*

Adres: ____________________________________________________________________________    *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________    *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej ____________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy  ramowej  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów  sanitarnych  (Numer  postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

W zadaniu  nr 2 -  Dostawy urządzeń sanitarnych:

I.  Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1B  do  SIWZ za sumę cen jednostkowych netto ……………** PLN;

II. Asortyment  będziemy  dostarczać  w terminie  ………...* dni roboczych  (min. 2  dni  robocze- max.               6 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

III. Na asortyment udzielamy gwarancji na okres  ….......***  miesięcy (min. 24) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

        - Jesteśmy  małym przedsiębiorstwem****   /średnim przedsiębiorstwem****

2.   Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu  leży:

a) po stronie Wykonawcy w  poz. ……… * (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego);

b)  po stronie Zamawiającego w  poz. ……….*  (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego).

3.  Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane                   i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.    Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.   Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8  umowy  ramowej.

6.  Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                                               z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………………..*,

e-mail: ………………………………………………………………….*.

7.    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.

8.    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

9.     Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

* -          należy wpisać

** -        należy wpisać  do dwóch miejsc po przecinku

***  -     należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany   w nawiasie

****-   niepotrzebne  skreślić

IV. Informujemy, że:

1.	  Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1   : …………………………………………………………………………….*

nazwa firmy, siedziba

powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Uwaga:

* -              należy wpisać

*****   -    niepotrzebne  skreślić . W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Wzór-Załącznik nr 2C do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________*

Adres: ____________________________________________________________________________    *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________    *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej ____________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy  ramowej  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów  sanitarnych  (Numer  postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

W  zadaniu  nr 3 - Dostawy hydraulicznych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych:

I.  Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1C  do  SIWZ za sumę cen jednostkowych netto ……………** PLN;

II. Asortyment  będziemy  dostarczać  w terminie  ………...* dni roboczych  (min. 2  dni  robocze- max.               6 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

III. Na asortyment udzielamy gwarancji na okres  ….......***  miesięcy (min. 24) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

1. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem****   /średnim przedsiębiorstwem****

2.   Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu  leży:

a) po stronie  Wykonawcy w  poz. ……… * (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego);

b)  po stronie Zamawiającego w  poz. ……….*  (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego);

3.  Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane                   i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8  umowy  ramowej.

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                                               z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………………..*,

e-mail: ………………………………………………………………….*.

7.    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.

8.    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

9.     Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

* -          należy wpisać

** -        należy wpisać  do dwóch miejsc po przecinku

***  -     należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany   w nawiasie

****-   niepotrzebne  skreślić

IV. Informujemy, że:

1.	  Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1   : …………………………………………………………………………….*

nazwa firmy, siedziba

powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Uwaga:

* -              należy wpisać

*****   -    niepotrzebne  skreślić . W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Wzór-Załącznik nr 2D do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________*

Adres: ____________________________________________________________________________    *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________    *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej ____________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy  ramowej  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów  sanitarnych  (Numer  postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

W  zadaniu  nr 4 - Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw;

I.  Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1D  do  SIWZ za sumę cen jednostkowych netto ……………** PLN;

II. Asortyment  będziemy  dostarczać  w terminie  ………...* dni roboczych  (min. 2  dni  robocze- max.               6 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

III. Na asortyment udzielamy gwarancji na okres  ….......***  miesięcy (min. 24) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

1. Jesteśmy  małym przedsiębiorstwem**** /średnim przedsiębiorstwem****

2.   Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu  leży:

a) po stronie Wykonawcy w  poz. ……… * (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego);

b)  po stronie Zamawiającego w  poz. ……….*  (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego);

3.  Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane                   i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8  umowy  ramowej.

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                                               z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………………..*,

e-mail: ………………………………………………………………….*.

7.    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.

8.    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

9.     Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

* -          należy wpisać

** -        należy wpisać  do dwóch miejsc po przecinku

***  -     należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany   w nawiasie

****-   niepotrzebne  skreślić

IV. Informujemy, że:

1.	  Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1   : …………………………………………………………………………….*

nazwa firmy, siedziba

powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Uwaga:

* -              należy wpisać

*****   -    niepotrzebne  skreślić . W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Wzór-Załącznik nr 2E do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________*

Adres: ____________________________________________________________________________    *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________    *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej ____________________________________________________________________________________*

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy  ramowej  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów  sanitarnych  (Numer  postępowania: WZP-3083/17/126/AG):

W zadaniu  nr 5  - Dostawy kształtek mosiężnych:

I.  Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1E  do  SIWZ za sumę cen jednostkowych netto ……………** PLN;

II. Asortyment  będziemy  dostarczać  w terminie  ………...* dni roboczych  (min. 2  dni  robocze- max.               6 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

III. Na asortyment udzielamy gwarancji na okres  ….......***  miesięcy (min. 24) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

1. Jesteśmy  małym przedsiębiorstwem**** /średnim przedsiębiorstwem****

2.   Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu  leży:

a) po stronie Wykonawcy w  poz. ……… * (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego);

b)  po stronie Zamawiającego w  poz. ……….*  (wpisać  pozycje  z  Formularza  Cenowego);

3.  Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane                   i  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.  Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8  umowy  ramowej.

6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                                               z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu……………………………..*,

e-mail: ………………………………………………………………….*.

7.    Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.

8.    W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

9.     Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

* -          należy wpisać

** -        należy wpisać  do dwóch miejsc po przecinku

***  -     należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany   w nawiasie

****-   niepotrzebne  skreślić

IV. Informujemy, że:

1.	  Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1   : …………………………………………………………………………….*

nazwa firmy, siedziba

powierzona  część  zamówienia  ………………………………...……………..……………….*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Uwaga:

* -              należy wpisać

*****   -    niepotrzebne  skreślić . W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca   będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Wzór-Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

……………………………………………………………………………..…….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawy materiałów  sanitarnych  (Numer  postępowania: WZP-3083/17/126/AG):

prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy  ramowej  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów  sanitarnych  (Numer  postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji:

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2017r., poz. 229 ze zm.)

| Lp | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: …………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis  osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)

- Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis  osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)