Wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ________________________________________________________________

Adres _________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faks________________________________________________________________________

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy________________________________________________________________________________

Do

Komendy Stołecznej Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Przeglądy konserwacyjne instalacji i kotłowni gazowych Nr  sprawy: WZP- 133/10/08/N:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp | Rodzaj usługi objętej przedmiotem zamówienia | Cena jednostkowa brutto* w PLN za usługę | Planowana ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Wartość brutto* w PLN za poszczególny rodzaj usługi w okresie obowiązywania umowy (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) | Uruchomienie kotłowni gazowej |  | 117 |  |
| b) | Przegląd i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej |  | 123 |  |
| c) | Przegląd roczny kotłowni gazowej |  | 117 |  |
| d) | Przegląd półroczny kotłowni gazowej |  | 117 |  |
| e) | Przegląd miesięczny kotłowni gazowej |  | 1170 |  |
| Cena brutto oferty w PLN* ( suma wartości – kol.5 pkt a) - e) |  |

* -  z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku

Słownie:……………………………………………………………………………………………PLN

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy przez 36 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.

4. Udzielamy ..... (min. 12) miesięcznej gwarancji na wykonane usługi*.

5. Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi za wady części i materiałów eksploatacyjnych użytych w ramach świadczonej usługi w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez kierownika obiektu dokumentu, o którym mowa w Rozdz. XVII § 3 ust. 2 SIWZ.

6. Miejsce realizacji zamówienia: Obiekty zlokalizowane na terenie m. st. Warszawy oraz powiatów: otwockiego, legionowskiego, wołomińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, mińskiego, nowodworskiego, grodziskiego oraz warszawskiego zachodniego- zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

7. Zlecenia i reklamacje należy składać w dni robocze w godz. 800 - 1600  pod numerem telefonu i faksu:

…………/..................  adres: .......................................................................................……………………

8.	Osobą nadzorującą prace objęte przedmiotem zamówienia ze strony Wykonawcy jest (imię i nazwisko)…………………….nr telefonu  kontaktowego………………..

II.     Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XVII SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc  od terminu składania ofert.

- Powierzamy/nie powierzamy** części zamówienia Podwykonawcom, tj.:

…………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................

DATA:                                                                      PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                  ________________________________

UWAGA

* - Wypełnić, w przypadku nie wypełnienia  informacji, Zamawiający przyjmie minimalny okres  (podane w nawiasie).

** w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przeglądy konserwacyjne instalacji i kotłowni gazowych.

Nr  sprawy: WZP- 133/10/08/N

ja ……………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………….................

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………….................

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..……...................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………………………………

jako – wpisany w rejestrze lub upoważniony (ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….................................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1. spełniam (my)* warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2. nie podlegam (my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data  ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

    - ……………………………………….

    - ………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

____________________________________

UWAGA

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przeglądy konserwacyjne instalacji i kotłowni gazowych.

Nr  sprawy: WZP- 133/10/08/N

poniżej przedstawiamy wykaz  należycie wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w tym  minimum jednej usługi odpowiadającej przedmiotowemu zamówieniu, o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto .

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w  zakresie świadczenie usług przeglądów konserwacyjnych instalacji i kotłowni gazowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w PLN brutto | Data wykonania/termin wykonywania (dzień/miesiąc/rok | Nazwa odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Uwaga

Do wykazu należy  załączyć dokument/ dokumenty, że usługa/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.......................................                                          ..............................................................

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przeglądy konserwacyjne instalacji i kotłowni gazowych Nr  sprawy: WZP- 133/10/08/N

poniżej przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdz. III SIWZ.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Imię i nazwisko | Uprawnienia* | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

* proszę wpisać nazwę dokumentu, przez kogo został wydany, w przypadku dokumentów terminowych datę ważności,

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.......................................                          	         ..............................................................

Wzór -  Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na Przeglądy konserwacyjne instalacji i kotłowni gazowych Nr  sprawy: WZP- 133/10/08/N

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), że

1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2. nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Załącznik nr 9

###### OPINIA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ

KOTŁOWNIA

I .  PODSTAWOWE INFORMACJE

OBIEKT: ......................................................

...................................................................................

ADRES : .................................................... .....................

1.  ZAPOTRZEBOWANIE MOCY:

1.1- centralne ogrzewanie : moc (z projektu).............. kW; kubatura budynku: ..................  m3 ;

regulacja parametrów pogodowa : .tak/nie...; zawory termostatyczne: .....tak/nie...

działanie ogrzewania: ciągłe/ z osłabieniem w nocy ...............

1.2- wentylacja : nawiew mechaniczny z nagrzewnicą wodną moc ( z projektu)  ............  kW

działanie wentylacji : ....................  godz/ dobę; regulacja: termostat/ ręczna

1.3- ciepła woda użytkowa : moc ( z projektu) ......... kW ;

ilość pracowników: ................................  w tym korzystających z natrysku ................ os.

2. ŹRÓDŁO CIEPLA:

2.1  KOTŁOWNIA LOKALNA:

PALIWO: - wartość opałowa – GAZ  ........................................ MJ/m3 .........................................

OPIS KOTŁÓW: producent: .................................................

opis stanu technicznego z natury ......................................................................................................... ........................................................................................................................................................

ROK PRODUKCJI i WBUDOWANIA .............../.......................

ILOŚĆ KOTŁÓW i ich MOC:   typ  .......- ..........szt....................... kW; nr fabr: .......................

typ  ......-........... szt ...................... kW; nr fabr: .......................

typ  ......-........... szt ...................... kW; nr fabr: .......................

PARAMETRY PRACY: .........../.................°C....

AUTOMATYKA: (typ sterownika lub opis funkcyjny): ...........................................................

....................................................................................................................................................

KOMIN : (wysokość, przekrój) ........................................................................................

GAZ :  - średnica zasilenia - .................... ; gazomierz (typ, data legalizacji) - ...............................

- system bezpieczeństwa (typ) ..............................................

2.2. URZĄDZENIA INSTALACJI:

– obiegi (ilość, cel, parametry)

1. obieg  c.o -  nr 1    .....................   pompa, ............................., mieszacz........................

2. ładująca c.c.w.     .......................  pompa, ............................., mieszacz........................

3. cyrkulacja cw..............................  pompa, ............................., mieszacz........................

4. wentylacja..................................   pompa, ............................., mieszacz........................

6. ...................................................... pompa, ............................., mieszacz........................

7. ...................................................... pompa, ............................., mieszacz........................

8. ...................................................... pompa, ............................., mieszacz........................

NACZYNIA WZBIORCZE: .. (typ, wielkość)...............................................................................

..........................................................................................................................................................

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY :  (typ, wielkość).........................................................................

.........................................................................................................................................................

ODMULACZE : (typ, wielkość,).....................................................................................................

..........................................................................................................................................................

UZDATNIANIE WODY : (typ, wielkość).....................................................................................

...........................................................................................................................................................

INNE URZADZENIA: ................................................................................................................

..................................................................................................................................

URZĄDZENIA DOZOROWE UDT: ...............................................................................................

..............................................................................................................................

...................................................................................................................................

Załącznik nr 10

KARTA PRACY URZĄDZEŃ SEZON    .....201......./....201.........    ROK

NAZWA I ADRES OBIEKTU:  ..........................................................................................................................

OBSŁUGA: (konserwator – imię i nazwisko) .......................................................... ...................................................................................................................................

| Data | Temp. zew. | parametry instalacji | stan paliwa / odczyt licz. | Czynności* | Uwagi | Podpis Kierownika Obiektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* można wpisać właściwy symbol odpowiednio do wykonanej czynności:

UK –uruchomienia urządzeń kotłowni gazowej,

SG - przegląd i sprawdzenia szczelności instalacji gazowej,

PR - przegląd roczny urządzeń kotłowni gazowej,

PP - przegląd półroczny urządzeń kotłowni gazowej,

PM - przegląd miesięczny urzadzeń kotłowni gazowej.

Zalecenia remontowe:....................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bilans sezonu:

- średnia dzienna temperatura sezonu grzewczego ...................... °C

- ilość godzin pracy ogrzewania  .................................. godz.

3.   zużycie paliwa wg odczytów .....................................   m3

Sporządził: ..................................................		 dnia ...........................................

konserwator/serwis

uwagi użytkownika: .............................................................. .......................................... .......................................................................................................................................... .......................................... dnia ....................