Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG):

……………………………………………………………………………………………………………………

Nr. tel./fax/e-mail ……………………………………………………………………………………………….

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:

I.	Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy",
WZP-1063/18/36/IR oferujemy:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w SIWZ za:

- cenę ryczałtową oferty netto…..……..…. PLN**

- stawka podatku VAT ………….%*

- cena ryczałtową oferty brutto…….………......PLN**

- słownie:……….* *

2)	wykonanie przedmiotu zamówienia w prawie opcji opisanego w SIWZ - zgodnie z sumą
wartości w kol. 7 poz. 1- 9 Załącznika do oferty – formularz cenowy dla zamówienia w prawie opcji za:

- cenę oferty netto………..…...PLN* *

- stawka podatku VAT	…..…..%*

- cena oferty brutto……………..…..…..PLN**

- słownie:...……* *

II.	Oświadczamy, że:

1.	Udzielamy:

- rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 	...miesięcy, (min. 60 miesięcy),***

- gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres	miesięcy, (min. 60 miesięcy),***

- gwarancji na zamontowane urządzenia na okres………. miesięcy, (min. 36 miesięcy)*** jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta

- liczonych od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.

- Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego ****

- Jesteśmy/nie jesteśmy****** małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej

z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel.……………………………………*

faksu	* e-mail..............................................................................................*.

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej wysokości do 80% kwoty, o której mowa w §1 ust. 5 pkt 1, w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do przyjęcia zaliczki na poczet należnego wynagrodzenia i zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie określonej w Rozdz. XVI §13 ust. 2 SIWZ.

10. Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w Rozdz. II pkt 9 SIWZ w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione będą przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1666 ze zm.).

III. Informujemy, że:

1.	Reklamacje i korespondencję w trakcie realizacji umowy należy składać na adres……………...………..* nr faksu ………………….……….. * lub e-maila……………………………………..*

2.	Oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji należy składać na adres .………...…..* nr faksu ………………….……….. * lub e-maila……………………………………..*

3.	Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia zrealizowane będą własnymi
siłami. *****

4.	Roboty budowlane wymienione poniżej realizowane będą z pomocą Podwykonawcy/
Podwykonawców* * * * *

4.1.Podwykonawca 1: ……………………………………………………………………………………*

nazwa firmy, siedziba

zakres robót………………………………………………………………………………………………*

4.2.Podwykonawca 2: ……………………………………………………………….……………………*

nazwa firmy, siedziba

zakres robót………………………………………………………………………………………………*

4.3.Podwykonawca 3: …………………………………………………………………………………….*

nazwa firmy siedziba

zakres robót……………………………………………………………………………………………….*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.		…………………………………………

(podpis)

Załącznik do oferty: Formularz cenowy – dla zamówienia w prawie opcji

Uwaga:

* - należy wpisać,

** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

*** - w przypadku niewypełnienia okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi lub gwarancji podany w nawiasie,

**** - należy niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

*****- niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom ******- niepotrzebne skreślić

Słowniczek:

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik do oferty

Formularz cenowy – dla zamówienia w prawie opcji

| Instalacja wentylacji i klimatyzacji |
| --- |
| L.p. | Nazwa układu/agregatu/urządzenia | Ilość szt. urządzeń | Cena ryczałtowa netto w PLN za 1 przgląd gwarancyjny 1 urządzenia | Cena ryczałtowa brutto w PLN za 1 przgląd gwarancyjny 1 urządzenia | Ilość przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez Producenta w okresie 36 miesięcznej gwarancji * | Wartość brutto w PLN przeglądów gwarancyjnych (kol. 3 x kol. 5 x kol. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Centrala wentylacyjna podwieszana Strumień objętości powietrza: 900 - 1100 m3/h, Spręż dyspozycyjny: 310 - 180 Pa Sprawność wymiennika krzyżowego: 75- 63 % Zasilanie: 230 V AC Maksymalna wysokość: 460 mm Średnica króćców wentylacyjnych: 315 mm Klasa filtrów: G4, wbudowaną automatyką, manipulator naścienny, z nagrzewnicą wodną kanałową o mocy 5 kW z zespołem regulacyjnym, z chłodnicą freonową kanałową czterorzędową o mocy 6,5 kW | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 2. | SERWEROWNIA System split- jednostka zewnętrzna współpracująca z jedną jednostką wewnętrzną naścienną Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 3,5kW, Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,8kW, Sprężarka DC Inwerter | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 3. | POMIESZCZENIA BIUROWE System split- jednostka zewnętrzna współpracująca z jedną jednostką wewnętrzną kasetonową Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 3,5kW, Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,1kW, | 2 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 4. | UPS System split- jednostka zewnętrzna współpracująca z jedną jednostką wewnętrzną naścienną Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 5,3kW, Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,6kW, | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 5. | Agregat zewnętrzny zasilający freonową kanałową chłodnicę Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 7,1kW, Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 7,1kW, Wraz z modułem sterującym | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 6. | Zbiorczy wentylator wyciągowy: Zakres przepływu 0 – 400 m3/h, podciśnienie maks. 125 Pa, zasilanie prądem jednofazowym 230V, 50Hz, ilość otworów przyłączeniowych 7 | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Kotłownia gazowa : kocioł kondensacyjny gazowy o mocy 26 kW z płynną regulacją pracy, neutralizator, stacja uzdatniania wody o przepływie nominalnym 1440 l/h | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 8. | UPS 15 kVA | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| 9. | baterie konserwatorów | 1 | ......................PLN | .......................PLN | ........................ | .......................PLN |
| Cena oferty brutto w zamówieniu w prawie opcji (suma wartości w kol...... poz. od 1 do 9) | .......................PLN |

……..……………………………….

/podpis Wykonawcy/

* Uwaga!

Ilość przeglądów wskazana przez Wykonawcę powinna być zgodna z ilościami wynikającymi z DTR-ek danych urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże nieprawidłową ilość przeglądów – obowiązywać będzie ilość wynikająca z DTR-ek, a łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane przeglądy nie przekroczy wartości brutto wskazanej w kol. 7.

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,  																						ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………..……….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy", WZP-1063/18/36/IR prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.			 	…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.				 …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.				…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.						…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.		    		 		………………………………

(podpis)

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,  																							ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Wykonawca:

……………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy", WZP-1063/18/36/IR prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.				 			…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………….

…………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………..…………………

……………………………………………………… i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.						 …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.						…………………………………………

(podpis)

Wzór-Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

| LR | ZLECAJĄCY (nazwa, adres) | Miejsce wykonania robót | Rodzaj robót budowlanych | Wartość wykonanych robót w PLN (brutto) | Data zakończenia dzień/miesiąc/ rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w wierszu 1 - 	  roboty budowlane wykonane  zostały w  sposób  należyty oraz zgodnie  z  zasadami  sztuki budowlanej  i  prawidłowo ukończone.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.						 …………………………………………

(podpis)

Wzór-Załącznik nr 6 do SIWZ

…...................................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe | Wykszałcenie | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobami (umowa o pracę na czas nieokreślony/ określony do dnia …. , umowa zlecenie)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ..................................................* z dnia ….....................................* wydane przez ….......................... …................................................* |  | inż.** mgr inż.** dr** dr. hab.** | Kierownik budowy |  |
| 2. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ………… z dnia …....................................... wydane przez ….......................... |  | inż.** mgr inż.** dr** dr. hab.** | Kierownik robót |  |
| 3. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr …................................................. z dnia ….......................................... wydane przez …............................ |  | inż.** mgr inż.** dr** dr. hab.** | Kierownik robót |  |
| 4. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nr ….................................................. z dnia …....................................... wydane przez ….......................... ….................................................. |  | inż.** mgr inż.** dr** dr. hab.** | Kierownik robót |  |
| 5. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej nr ….................................................. z dnia …....................................... wydane przez ….......................... ….................................................. |  | inż.** mgr inż.** dr** dr. hab.** | Kierownik robót |  |

* nalezy wpisać

** niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.							 …………………………………………

(podpis)

___________________________________

Wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów

w zakresie zdolności technicznej i zawodowej

składane na podstawie art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Ja/My	…………………

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy……………………………………………………

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego na „Budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy", WZP-1063/18/36/IR, w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunków udziału z w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie zdolności technicznej i zawodowej    poprzez   udział   w   realizacji   zamówienia   w   charakterze   Podwykonawcy   w   zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………….……

(należy wypełnić w takim zakresie, w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicznej i zawodowej)

na okres

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.				 			…………………………………………

(podpis)

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy", WZP-1063/18/36/IR, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji,

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji:

……………………….(miejscowość), dnia	r.			……………………………………………………

(podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

4.    Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej. o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

(miejscowość), dnia	r.      ……………………………………………………

(podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)