Załącznik nr 10 do SIWZ
Zadanie nr 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą
Zamówienie podstawowe
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej GlobalFiler lub równoważny: / - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu termocyklerów GeneAmp 9700 i Biometra TP-Professional Basic, Veriti w systemie co najmniej 21 loci STR (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338), 1 loci Y-STR i Amelogeniny oraz fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer w układzie 6 barwników, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci jednakowym we wszystkich dostarczonych opakowaniach zestawów, kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer (w systemie sześciokolorowej detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania); / - posiadający walidację producenta przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej, gwarantujący zachowanie wszelkich licencji urządzeń; / - konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na 100 lub 200 reakcji PCR w objętości 25 µl, stabilny po rozmrożeniu przez co najmniej 6 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze lodówki 2-8 st. C, termin ważności 12 miesięcy od daty dostarczenia zestawu; / - zawarty w zestawie lub dołączony do zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w analizatorze AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, w ilości powiększonej o min. 15% do ilości próbek w zestawie, konfekcjonowany fabrycznie; / - dodatkowo trzy opakowania zestawów standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.				211 300	próbka		%

Zamówienie w prawie opcji
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej GlobalFiler lub równoważny: / - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu termocyklerów GeneAmp 9700 i Biometra TP-Professional Basic, Veriti w systemie co najmniej 21 loci STR (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338), 1 loci Y-STR i Amelogeniny oraz fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer w układzie 6 barwników, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci jednakowym we wszystkich dostarczonych opakowaniach zestawów, kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer (w systemie sześciokolorowej detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania); / - posiadający walidację producenta przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej, gwarantujący zachowanie wszelkich licencji urządzeń; / - konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na 100 lub 200 reakcji PCR w objętości 25 µl, stabilny po rozmrożeniu przez co najmniej 6 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze lodówki 2-8 st. C, termin ważności 12 miesięcy od daty dostarczenia zestawu; / - zawarty w zestawie lub dołączony do zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w analizatorze AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, w ilości powiększonej o min. 15% do ilości próbek w zestawie, konfekcjonowany fabrycznie; / - dodatkowo trzy opakowania zestawów standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.				63 000	próbka		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku
Zadanie nr 2 –	Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą (zaoferowany przez innego producenta niż zestawy z zadania nr 1 z uwagi na konieczność weryfikacji wątpliwych wyników badań genetycznych) / Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion 6C System lub równoważny: / - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu termocyklerów GeneAmp 9700 i Biometra TP-Professional Basic, w systemie co najmniej 21 loci STR (D3S1358, D1S1656, D2S441, D10S1248, D13S317, D16S539, D18S51, D2S1338, CSF1PO, TH01, vWA, D21S11, D7S820, D5S818, TPOX, D8S1179, D12S391, D19S433, SE33, D22S1045, FGA), 1 loci Y-STR i Amelogeniny oraz fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatów serii AB3500/3130xl Genetic Analyzer w układzie 6 barwników, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, standard wewnętrzny), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanych ww. aparatów (w systemie sześciokolorowej detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania), / - posiadający walidację producenta przy użyciu aparatów serii AB3500/3130xl Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej, - konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na 100 lub 200 reakcji PCR w objętości 25 µl, - kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład zestawu, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w ww. aparatach, - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, Dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok trwania umowy, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji ww. aparatów, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami ww. aparatów, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.				12 400	próbka		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 3 – Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą
Zamówienie podstawowe
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System lub równoważny: / Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System, Y-filer Plus lub równoważny: / - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA w systemie co najmniej 23 loci zlokalizowanych na chromosomie Y oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatów AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer w układzie 5 lub 6 barwników, / - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, standard wewnętrzny, wodę wolną od nukleaz), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z koniecznością ewentualnej aktualizacji oprogramowania) – posiadający walidację producenta przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej,- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 reakcji PCR w objętości 25 µl, - kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład lub załączonym do zestawu, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w aparacie AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. Dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok trwania umowy, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia.				13 600	próbka		%

Zamówienie w prawie opcji
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System lub równoważny: / Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System, Y-filer Plus lub równoważny: / - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA w systemie co najmniej 23 loci zlokalizowanych na chromosomie Y oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatów AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer w układzie 5 lub 6 barwników, / - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, standard wewnętrzny, wodę wolną od nukleaz), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z koniecznością ewentualnej aktualizacji oprogramowania) – posiadający walidację producenta przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej,- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 reakcji PCR w objętości 25 µl, - kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład lub załączonym do zestawu, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w aparacie AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. Dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok trwania umowy, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia.				3 950	próbka		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 4 – Odczynniki do elektroforezy kapilarnej na aparacie 3130xl
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3130xl – Polimer do elektroforezy kapilarnej op. 3,5 ml / POP-4 TM Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer lub równoważny: / - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, / - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer , / - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad, / - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad, / - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml				178	op		%
2	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3130xl – Bufor do elektroforezy kapilarnej op. 25 ml / Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer lub równoważny: / - 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, / - sprawdzony w użyciu, / z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w pozycji 3 / - gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, / - konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu				87	op		%
3	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3130xl – Formamid wysoko dejonizowany do elektroforezy kapilarnej op. 25 ml / Hi-Di TM Formamide lub równoważny: / - o przewodnictwie poniżej 30 uS, / - stosowany w biologii molekularnej w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, / - gwarantujący prawidłowość denaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3130xl Genetic Analizer, / optycznie neutralny, / - konfekcjonowany fabrycznie, op. 25ml				56	op		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-3)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 5 – Kapilary do aparatu 3130xl
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kapilary do aparatu ABI 3130xl / 16-Capillary Array, 36 cm lub równoważny: / - kapilary długości 36 cm; / - scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie nie powlekanych, z jednym oknem odczytu, w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, / - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (+/-0,5bp); / - nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu.				39	szt		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 6 - Materiały do elektroforezy kapilarnej na aparatach 3130xl/3500/3500xl
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe z podniesioną krawędzią o poj. 0,2 ml do aparatów 7500/3130xl/3500/3500xl op. 20 szt. / Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700, Biometra TP-Professional Basic, Veriti, aparatu do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR ABI PRISM 7500 oraz automatycznego podajnika próbek i dedykowanych ramek na płytki posiadanego analizatora genetycznego ABI PRISM 3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR oraz Real Time PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu.				469	op		%
2	Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe z podniesioną krawędzią o poj. 0,2 ml do aparatów 7500/3130xl/3500/3500xl op. 500 szt. / Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700, Biometra TP-Professional Basic, aparatu do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR ABI PRISM 7500/7000 oraz automatycznego podajnika próbek i dedykowanych ramek na płytki posiadanego analizatora genetycznego ABI PRISM 3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR oraz Real Time PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) z załączonym certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, indywidualnie oznaczone kodami paskowymi (barcode), pakowane po 500 sztuk.				12	op		%
3	Nakrywki optyczne do płytek reakcyjnych 96 dołkowych op. 100 szt. / MicroAmp Optical Adhesive Film lub równoważne - nakrywki optyczne do płytek 96 dołkowych lub równoważne folie (nalepki) do przykrywania płytek reakcyjnych, 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR,- wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych, - kompatybilne z płytkami 96-dołkowymi zaoferowanymi w zadaniach nr 6.1, 6.2 - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 100 sztuk nalepek				63	op		%
4	Nakładka gumowa do mikropłytek reakcyjnych 96 dołkowych do aparatów 3130xl/3500/3500xl op. 20 szt. / Plate septa 96 well lub równoważne - nakładka gumowa- septa do mikropłytek reakcyjnych 96 dołkowych - septy z przeznaczeniem do aparatu ABI 3130XL/3500/3500xl Genetic Analyzer - kompatybilne do mikropłytek reakcyjnych zaoferowanymi w zadaniach nr 6.1, 6.2, - konfekcjonowane fabrycznie – 20 sztuk w opakowaniu.				260	op		%
5	Folia aluminiowa do mikropłytek reakcyjnych PCR 96 dołkowych op. 100 szt. / Samoprzylepna folia aluminiowa do przykrycia płytek 96 dołkowych z krawędzią na czas przeprowadzania reakcji PCR w amplifikatorze				15	op		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-5)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 7 -	Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą
Zamówienie podstawowe
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą / Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System, Y-filer Plus lub równoważny: / - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA w systemie co najmniej 23 loci zlokalizowanych na chromosomie Y (DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, YGATAH4, DYS437, DYS438, DYS448, DYS576, DYS481, DYS549, DYS533, DYS570, DYS643) oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer w układzie 5 lub 6 barwników, - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacją aparatu oraz jego użytkowaniem przez okres co najmniej 3 lat, / - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, standard wewnętrzny, wodę wolną od nukleaz), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer (w systemie pięciokolorowej detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania) - zwalidowany przez producenta przy użyciu aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej,- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 reakcji PCR w objętości 25 µl, / - kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład zestawu, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, / - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, / Dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok trwania umowy, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia.				3 000	próbka		%

Zamówienie w prawie opcji
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą / Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System, Y-filer Plus lub równoważny: / - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA w systemie co najmniej 23 loci zlokalizowanych na chromosomie Y (DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, YGATAH4, DYS437, DYS438, DYS448, DYS576, DYS481, DYS549, DYS533, DYS570, DYS643) oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer w układzie 5 lub 6 barwników, - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacją aparatu oraz jego użytkowaniem przez okres co najmniej 3 lat, / - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, standard wewnętrzny, wodę wolną od nukleaz), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer (w systemie pięciokolorowej detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania) - zwalidowany przez producenta przy użyciu aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej,- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 reakcji PCR w objętości 25 µl, / - kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład zestawu, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, / - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, / Dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok trwania umowy, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia.				900	próbka		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 8 - Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczenia DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.2
Zamówienie podstawowe
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.2 / Quantifiler Trio DNA Quantification Kit lub równoważny: / stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych, z kontrolą umożliwiającą wykrycie degradacji DNA, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA w jednej reakcji techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem aparatu 7500 Real Time PCR System, kompatybilny z oprogramowaniem HID Real Time PCR Analysis Software v. 1.2 (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania), posiadający walidację producenta do wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki przy użyciu w/w aparatu, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, z załączonym lub dostępnym na prośbę Zamawiającego dokumentem walidacyjnym, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,01 ng/μl, zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym 1 kompletny zestaw odczynników, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.				151 600	próbka		%
2	Zestaw do kalibracji aparatu 7500 RT-PCR kompatybilny z zestawami do ilościowego oznaczania DNA zaoferowanymi w punkcie 1. / Zestaw do kalibracji aparatu HID Real-Time PCR System 7500 (gotowe płytki do kalibracji barwników i innych parametrów wymaganych przez oprogramowanie, pozwalający na min. 2 krotne użycie) termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia, kompatybilny z zestawami do ilościowego oznaczania DNA zaoferowanymi w punkcie 1.				7	zestawów		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-2)

Zamówienie w prawie opcji
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.2 / Quantifiler Trio DNA Quantification Kit lub równoważny: / stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych, z kontrolą umożliwiającą wykrycie degradacji DNA, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA w jednej reakcji techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem aparatu 7500 Real Time PCR System, kompatybilny z oprogramowaniem HID Real Time PCR Analysis Software v. 1.2 (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania), posiadający walidację producenta do wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki przy użyciu w/w aparatu, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, z załączonym lub dostępnym na prośbę Zamawiającego dokumentem walidacyjnym, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,01 ng/μl, zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym 1 kompletny zestaw odczynników, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.				45 200	próbka		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 9 - Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczenia DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3
Zamówienie podstawowe
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3 / Investigator QuantiPlex Hyres Kit lub Quantifiler Duo DNA Quantification Kit lub Quantifiler Trio DNA Quantification Kit lub równoważny: - stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych, - zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA w jednej reakcji techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparacie Real-Time PCR Systems 7500, obsługiwany przez posiadane oprogramowanie HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3, w przypadku zaoferowania odczynników wymagających modernizacji aparatu Real Time PCR System 7500 wraz z oprogramowaniem do pracy z oferowanymi zestawami czynność ta jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych; - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze ABI 7500, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, z załączonym lub dostępnym na prośbę Zamawiającego dokumentem walidacyjnym, / - o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od co najmniej 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl - zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym 1 kompletny zestaw reagentów, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia. / Zestaw powinien w pełni współpracować ze stacją pipetującą Nimbus4 Hamilton posiadaną przez LK KSP – wykonawca zobowiązany jest do dostosowania oprogramowania stacji pipetującej do obsługi zamawianych zestawów wraz z pierwszą dostawą odczynników, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych.				150 000	próbka		%
2	Zestaw do kalibracji aparatu 7500 RT-PCR kompatybilny z zestawami do ilościowego oznaczania DNA zaoferowanymi w punkcie 1. / Zestaw do kalibracji aparatu HID Real-Time PCR System 7500 (gotowe płytki do kalibracji barwników i innych parametrów wymaganych przez oprogramowanie, pozwalający na min. 2 krotne użycie) kompatybilny z zestawami do ilościowego oznaczania DNA zaoferowanymi w punkcie 1,				6	zestawów		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-2)

Zamówienie w prawie opcji
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3 / Investigator QuantiPlex Hyres Kit lub Quantifiler Duo DNA Quantification Kit lub Quantifiler Trio DNA Quantification Kit lub równoważny: - stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych, - zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA w jednej reakcji techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparacie Real-Time PCR Systems 7500, obsługiwany przez posiadane oprogramowanie HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3, w przypadku zaoferowania odczynników wymagających modernizacji aparatu Real Time PCR System 7500 wraz z oprogramowaniem do pracy z oferowanymi zestawami czynność ta jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych; - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze ABI 7500, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, z załączonym lub dostępnym na prośbę Zamawiającego dokumentem walidacyjnym, / - o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od co najmniej 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl - zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym 1 kompletny zestaw reagentów, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia. / Zestaw powinien w pełni współpracować ze stacją pipetującą Nimbus4 Hamilton posiadaną przez LK KSP – wykonawca zobowiązany jest do dostosowania oprogramowania stacji pipetującej do obsługi zamawianych zestawów wraz z pierwszą dostawą odczynników, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych.				44 000	próbka		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 10 -	Testy paskowe do ujawniania krwi
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Testy paskowe do ujawniania krwi op. 50 szt. / Szybkie testy HEMOPHAN Test lub równoważne - stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), - w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki), - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej oraz utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych), - konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności.				1 155	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 11 -	Testy paskowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Testy paskowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej op. 25 szt. / Papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej Phosphatesmo KM lub równoważne - test stosowany w kryminalistyce do wykrywania ewentualnych śladów nasienia - w postaci papierków testowych o wymiarach ok. 15 x 30 mm jednorazowo zaklejonych - dających barwną reakcję enzymatyczną w obecności kwaśnej fosfatazy - w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 papierków testowych.				169	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 12 -	Testy immunochromatograficzne do wykrywania specyficznego antygentu prostaty PSA

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Testy immunochromatograficzne do wykrywania specyficznego antygentu prostaty PSA op. 40 szt. / Test do oznaczania specyficznego antygenu prostaty PSA Semiquant PSM 400 Seratec lub równoważny: / - test do wykrywania obecności PSA, stosowany w kryminalistyce do wykrywania obecności antygenu prostaty w płynie nasiennym, jednoetapowy, immunochromatograficzny test w postaci hermetycznie, oddzielnie zapakowanych płytek, zawierających kontrolę wewnętrzną i standard wewnętrzny (odpowiadający stężeniu PSA 4ng/ml), opatrzonych numerem serii i datą ważności, wysoce specyficzny dla PSA występującego w płynie nasiennym człowieka, o wysokiej czułości ≤ 2 ng/ml, pochodzący z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujący wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru, konfekcjonowany fabrycznie, po 40 płytek w opakowaniu, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testów.				75	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 13 -	Testy immunochromatograficzne do ujawniania nasienia ludzkiego

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Testy immunochromatograficzne do ujawniania nasienia ludzkiego op. 25 szt. / Test do ujawniania nasienia RSID TM Semen lub równoważny : - produkowany dla celów medycy sadowej i kryminalistyki, - służący do ujawniania śladów nasienia ludzkiego na różnych powierzchniach, - oparty o reakcję immunchromatograficzną do detekcji semenogeliny o wysokiej czułości (wykrywalności od poziomu 1 ul nasienia ludzkiego) - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testów - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru.				110	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadania nr 14 -	Testy immunochromatograficzne do ujawniania śliny ludzkiej
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Testy immunochromatograficzne do ujawniania śliny ludzkiej op. 25 szt. / Test do ujawniania śliny RSIDTM Saliva lub równoważny: / - produkowany dla celów medycy sądowej i kryminalistyki, / - służący do ujawniania zaschniętych śladów śliny na różnych powierzchniach, / - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testów pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej, / - utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru.				61	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 15 -	Preparat w postaci tabletek do ujawniania niewidocznych śladów krwi
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Preparat w postaci tabletek do ujawniania niewidocznych śladów krwi op. 2 x 8 szt. / Tabletki Bluestar BF lub równoważne: / - tabletki do rozpuszczania w wodzie. / - środek ułatwiający lokalizację plam z krwi. / - charakteryzujący się wysoką czułością (rozcieńczenie 1:10 000), intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji (430 nm). / - środek działający zarówno z krwią świeżą, jak i zaschniętą; - stosowany do wykrywania śladów krwi / - konfekcjonowany fabrycznie po 8 x 2 tabletki				93	op		%
2	Preparat w postaci tabletek do ujawniania niewidocznych śladów krwi op. 2 x 4 szt. / Tabletki Bluestar BF lub równoważne: / tabletki do rozpuszczania w wodzie, środek ułatwiający lokalizację plam z krwi, charakteryzujący się wysoką czułością (rozcieńczenie 1:10 000), intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji (430 nm), środek działający zarówno z krwią świeżą, jak i zaschniętą, stosowany do wykrywania śladów krwi, / - konfekcjonowany fabrycznie po 4 x 2 tabletki.				60	op		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-2)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 16 -	Alkohol etylowy cz. d. a.
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Alkohol etylowy wzór sum.: C2H5OH Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz / - Zawartość alkoholu etylowego 96% / - cz.d.a, nie zawierający DNA pochodzenia ludzkiego, / - wykorzystywany do izolacji DNA metodą absorpcji - elucji z zastosowaniem zestawu kolumienkowego; / - konfekcjonowany w opakowaniu 500 ml.				151	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 17 -	Probówki
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Probówki do reakcji PCR o poj. 0,2 ml (typu Eppendorf) op. 1000 szt. / Probówki typu „eppendorf” o poj. 0,2 ml do przeprowadzania reakcji PCR - stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, bezbarwnego i chemicznie odpornego, niezawierającego plastyfikatorów, biocydów ani środków ułatwiających wyjmowanie z formy (wymagane poświadczenie certyfikatem), z polem do opisu, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, minimalizującymi parowanie próbek w trakcie przechowywania oraz inkubacji w temp. do 100°C - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) wymagane poświadczenie certyfikatem, w pełni kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System 9700, Biometra TP-Professional Basic, - autoklawowalne, trwałe w temp. od -30°C (lub niższej) do 121°C (lub większej) - z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem próbki zapobiegającym dotykaniu wewnętrznej powierzchni pokrywki (dodatkowa osłona w postaci wystającego „bolca” na końcu wieczka) - z zawiasem ustalającym położenie pokrywki - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.				125	op		%
2	Probówki z bezpiecznym zamknięciem typu „safe lock” o poj. 1,5 ml (typu Eppendorf) op. 1000 szt. / Probówki o poj. 1,5 ml typu „eppendorf” - stożkodenne, jednorazowego użycia, wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, bezbarwnego i chemicznie odpornego, niezawierającego plastyfikatorów, biocydów ani środków ułatwiających wyjmowanie z formy (wymagane poświadczenie certyfikatem) - autoklawowalne, trwałe w temp. od -30°C (lub niższej) do 121°C (lub większej), - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami minimalizującymi parowanie próbek w trakcie przechowywania oraz inkubacji w temp. do 100°C, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji- niedopuszczalne zamknięcie na tzw. „kulkę”), - z podziałką i polem do opisu na wieczku; - maksymalna szybkość wirowania 30000g lub więcej - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) wymagane poświadczenie certyfikatem, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.				72	op		%
3	Probówki typu „safe lock” o poj. 2 ml (typu Eppendorf) op. 1000 szt. / Probówki o poj. 2,0 ml typu „eppendorf” - okrągłodenne, jednorazowego użycia, wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, bezbarwnego i chemicznie odpornego, niezawierającego plastyfikatorów, biocydów ani środków ułatwiających wyjmowanie z formy (wymagane poświadczenie certyfikatem) - autoklawowalne, trwałe w temp. od -30°C (lub niższej) do 121°C (lub większej), - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami minimalizującymi parowanie próbek w trakcie przechowywania oraz inkubacji w temp. do 100°C, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji- niedopuszczalne zamknięcie na tzw. „kulkę”), - z podziałką i polem do opisu na wieczku; - maksymalna szybkość wirowania 30000g lub więcej - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) wymagane poświadczenie certyfikatem, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.				25	op		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-3)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 18 -	Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań op. 500 szt. / Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna , czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym (dakronowym/flokowany nylon) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - podłoże kolekcjonera pokryte substancją uniemożliwiającą rozwój mikroorganizmów, / - konfekcjonowane fabrycznie, po 500 szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą ważności i czystości PCR.				60	op		%
2	Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań op. 100 szt. / Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna , czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym (dakronowym/flokowany nylon) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - podłoże kolekcjonera pokryte substancją uniemożliwiającą rozwój mikroorganizmów, / - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą ważności i czystości PCR.				619	op		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-2)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 19 - Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą
Zamówienie podstawowe
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System, GlobalFiler PCR / Amplification Kit lub równoważny: / - stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora Genetic Analyzer ABI 3130 XL znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami, zawierający następujące układy w następujących loci: CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA , / D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, / D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, DYS391, D12S391, Amelogenina, D2S1338, D19S433 / - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacją aparatu oraz jego użytkowaniem przez okres co najmniej 3 lat, / - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, odczynnik dodawany do mieszaniny reakcyjnej po pierwszym rozmrożeniu, mieszaninę znakowanych j/w primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli), / - zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania / w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15 % do ilości próbek w zestawie. / - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sądowych prowadzonych w analizatorach ABI 3130XL, gwarantujących zachowanie wszystkich gwarancji i licencji urządzeń, / - wystarczający na 200 reakcji ( testów ) w objętości reakcyjnej 25 ul, / - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników; / - dodatkowo trzy opakowania zestawów standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl Genetic Analyzer, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.				22 500	próbka		%

Zamówienie prawie opcji
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System, GlobalFiler PCR Amplification Kit lub równoważny: / - stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora Genetic Analyzer ABI 3130 XL znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami, zawierający następujące układy w następujących loci: CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA , / D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, / D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, DYS391, D12S391, Amelogenina, D2S1338, D19S433 / - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacją aparatu oraz jego użytkowaniem przez okres co najmniej 3 lat, / - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, odczynnik dodawany do mieszaniny reakcyjnej po pierwszym rozmrożeniu, mieszaninę znakowanych j/w primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli), / - zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania / w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15 % do ilości próbek w zestawie. / - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sądowych prowadzonych w analizatorach ABI 3130XL, gwarantujących zachowanie wszystkich gwarancji i licencji urządzeń, / - wystarczający na 200 reakcji ( testów ) w objętości reakcyjnej 25 ul, / - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. / - dodatkowo trzy opakowania zestawów standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl Genetic Analyzer, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.				6 400	próbka		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 20 -	Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań (bawełniane)
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań op. 100 szt. (bawełniane) / Wymazówka jednorazowego użycia - przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna , czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym (bawełnianym) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - konfekcjonowane fabrycznie, po 100szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności i czystości PCR.				15	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 21 -	Roztwór do oczyszczania narzędzi i powierzchni roboczych wyprodukowany na bazie chloru
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Roztwór do oczyszczania narzędzi i powierzchni roboczych op. 500 ml / Preparat do dekontaminacji powierzchni roboczych oraz narzędzi typu DNA - ERASE lub równoważny: - roztwór do usuwania DNA z powierzchni roboczych oraz narzędzi laboratoryjnych, bezbarwny, nie posiadający właściwości toksycznych, wyprodukowany na bazie chloru, konfekcjonowany w plastikowej butelce o poj. 500 ml, / - dołączona karta charakterystyki produktu.				351	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 22 -	Roztwór do oczyszczania narzędzi i powierzchni roboczych
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Roztwór do oczyszczania narzędzi i powierzchni roboczych op. 250 ml / Preparat do dekontaminacji powierzchni laboratoryjnych oraz narzędzi typu DNA AWAY lub równoważny: / - roztwór do usuwania DNA z powierzchni roboczych oraz narzędzi laboratoryjnych. Charakterystyka: stabilny, odporny na wysokie temperatury, dostępny w formie gotowej do użycia, / - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po 250ml, / - dołączona karta charakterystyki produktu.				735	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 23 -	Końcówki z podwójnym filtrem oraz zestaw uzupełniający końcówki bez filtra
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 0,1-10 ul rozmiar „S” op. 960 szt. / Końcówki do pipet: / -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej / -do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania RT-PCR, amplifikacji i elektroforezy DNA / - o pojemności do 0,1 - 10 µl, / - o długości 34 mm (rozmiar S) / - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika / - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne składające się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, mające zapewnić zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i biocząsteczek - wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 (wymagane poświadczenie certyfikatem) / - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - końcówki powinny mieć silnie hydrofobową powierzchnię typu Low Retention zapewniającą jak najmniejszą utratę próbki podczas dozowania, nie powinny być jednak powlekane ani nie zawierać dodatków, które mogłyby zostać wypłukane do próbki / - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym				121	op		%
2	Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 0,1-10 ul rozmiar „M” op. 960 szt. / Końcówki do pipet : / -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej / -do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA / - o pojemności do 0,1 - 10 µl, / - o długości 40 mm (rozmiar M) / - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika / - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne składające się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od 223siebie wielkością porów, mające zapewnić zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i biocząsteczek - wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 (wymagane poświadczenie certyfikatem) / - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym				223	op		%
3	Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 2-100 ul op. 960 szt. / Końcówki do pipet : / -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej / -do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA / - o pojemności 2 μl – 100 μl / - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych / 10 – 100 μl, 20 -200 μl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, / - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne składające się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych, z których jedna ma właściwość zamykania porów natychmiast po kontakcie z próbką nie wpływając jednocześnie na jej zawartość, mające zapewnić zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i biocząsteczek - wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 (wymagane poświadczenie certyfikatem) / - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym				285	op		%
4	Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 50-1000 ul op. 960 szt. / Końcówki do pipet :-jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej-do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA- o pojemności 50 μl – 1000 μl,- kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 100 -1000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,- wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne składające się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, mające zapewnić zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i biocząsteczek - wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 (wymagane poświadczenie certyfikatem)- sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,- konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk (statyw o rozkładzie 8 x 12 końcówek), w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym.				155	op		%
5	Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 20-300 ul op. 960 szt. / Końcówki do pipet : / -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej / -do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA / - o pojemności 20 μl – 300 μl, / - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych / 20 -200 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, / - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne składające się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, mające zapewnić zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i biocząsteczek - wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 (wymagane poświadczenie certyfikatem) / - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym				42	op		%
6	Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 2-200 ul op. 960 szt. / Końcówki do pipet :-jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA- o pojemności 2 μl – 200 μl,- kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research plus, Reference 2, Reference, Research o objętościach nastawnych 20 - 200 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne składające się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, mające zapewnić zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i biocząsteczek - wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 / - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk (statyw o rozkładzie 8 x 12 końcówek), w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym.				18	op		%
7	Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 0,5-20 ul rozmiar „L” op. 960 szt. / Końcówki do pipet : / - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej / - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA / - o pojemności do 0,5 - 20 µl, / - o długości 46 mm (rozmiar L) / - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reference2 w objętościach nastawnych 2-20 µl (jasnoszary) z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika / - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne składające się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, mające zapewnić zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i biocząsteczek - wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 (wymagane poświadczenie certyfikatem) / - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym.				15	op		%
8	Zestaw uzupełniający końcówki bez filtra 0,1-10 ul rozmiar „S” op. 960 szt. / Końcówki do pipet w wymiennych tackach o pojemności 0,1-10 ul (rozmiar "S") / - potwierdzenie dokładności działania z pipetami firmy Eppendorf oraz posiadanymi pudełkami wielokrotnego użytku Eppendorf - certyfikat jakości IvD lub równoważny (dopuszczający produkt do diagnostyki in vitro), wykonane z najwyższej jakości polipropylenu chemicznie odpornego bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), / - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 tacek w opakowaniu zbiorczym.				30	op		%
9	Zestaw uzupełniający końcówki bez filtra o poj. 0,1-10 ul rozmiar „M” op. 960 szt. / Zestawy tacek (ramek wypełnionych końcówkami do pipet) / -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej / -do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA / - o pojemności od 0,1 - 10 µl, / - o długości 40mm (rozmiar M), / - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, / - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), potwierdzone załączonym certyfikatem, / - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 tacek w opakowaniu zbiorczym, / - w tackach (rack’ach) umożliwiających łatwe, bezpośrednie wypełnienie oryginalnych pudełek firmy Eppendorf (będących na wyposażeniu pracowni) 96 –oma końcówkami jednocześnie.				30	op		%
10	Zestaw uzupełniający końcówki bez filtra o poj. 2-200 ul op. 960 szt. / Końcówki do pipet w wymiennych tackach o pojemności 2-200 ul - potwierdzenie dokładności działania z pipetami firmy Eppendorf oraz posiadanymi pudełkami wielokrotnego użytku Eppendorf - certyfikat jakości IvD lub równoważny (dopuszczający produkt do diagnostyki in vitro), wykonane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), chemicznie odpornego - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 tacek w opakowaniu zbiorczym.				15	op		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-10)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 24 -	Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej typu FOB
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej op. 25 szt. / Testy typu FOB do ujawniania krwi ludzkiej lub równoważne - gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, o wysokiej czułości (wykrywalność ≤50 ng/ml próbki) pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, z dołączonym buforem ekstrakcyjnym w ilościach równych ilościom testów, konfekcjonowanym w buteleczkach umożliwiających zmniejszenie jego objętości przed wykonaniem testu oraz umieszczeniem w nim próbki o wielkości nie mniejszej niż 0,5cm, testy konfekcjonowane fabrycznie, po 25 sztuk w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności.				626	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 25 -	Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej op. 30 szt. / Testy Seratec HemDirect Hemoglobin lub równoważne - gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, do szybkiego ujawniania krwi ludzkiej w próbkach kryminalistycznych, specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, o wysokiej czułości (wykrywalność min. 20 ng/ml ludzkiej hemoglobiny) pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, z dołączonym buforem ekstrakcyjnym w ilościach równych ilościom testów, konfekcjonowanym w buteleczkach umożliwiających zmniejszenie jego objętości przed wykonaniem testu oraz umieszczeniem w nim próbki o wielkości nie mniejszej niż 0,5cm, testy konfekcjonowane fabrycznie 30 sztuk w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności.				79	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 26 -	Końcówki do dozownika manualnego typu „combitip advanced” oraz końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced”
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Końcówki do dozownika manualnego typu „combitip advanced” o poj. 5 ml op. 100 szt. / Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne: / - kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream / - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, / - o pojemności 5,0 ml, / - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), / - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk				110	op		%
2	Końcówki do dozownika manualnego typu „combitip advanced” o poj. 0,5 ml op. 100 szt. / Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne: / - kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream, / - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, / - o pojemności 0,5 ml, / - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), / - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk				9	op		%
3	Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 0,2 ml op. 100 szt. / Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne: / - kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf Multipipette Stream lub Xstream lub E3, / - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, / - o pojemności 0,2 ml, / - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), / - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk				12	op		%
4	Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 2,5 ml op. 100 szt. / Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne: / - kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf Multipipette Stream lub Xstream lub E3, / - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, / - o pojemności 2,5 ml, / - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), / - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk				12	op		%
5	Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 10 ml op. 100 szt. / Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne: / - kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream lub E3, / - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, / - o pojemności 10,0 ml, / - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), / - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk				6	op		%
6	Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 25 ml op. 100 szt. / Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne: / - kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream lub E3, / - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, / - o pojemności 25 ml, / - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), / - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk				72	op		%
7	Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 50 ml op. 100 szt. / Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne: / - kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream lub E3, / - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, / - o pojemności 50 ml, / - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), / - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, / - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk				24	op		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-7)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 27 -	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl\
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – Polimer do elektroforezy kapilarnej op. 384 reakcje / POP-4 TM Polimer do elektroforezy (384) Performance Optimized Polimer 3500 Series lub równoważny: gotowy do użycia, zwalidowany do stosowania w genetyce sądowej, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 i 3500xl, optymalizowany do użycia w analizach STR, jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości 35-500 bp,o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/-0,5 bp),konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) pozwalający na przeprowadzenie do 384 analiz po zainstalowaniu, termin ważności min. 5 m-cy od daty dostarczenia .				467	op		%
2	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – Bufor anodowy do elektroforezy kapilarnej op. 4 szt. / Anode Buffer Container 3500 Series lub równoważny - bufor anodowy do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej, gotowy do użycia - w opakowaniu przygotowanym do bezpośredniego zainstalowania na aparacie po uprzednim usunięciu zabezpieczającej folii -konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. w opakowaniu ; -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification, termin ważności min. 6 m-cy od daty dostarczenia				149	op		%
3	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – Bufor katodowy do elektroforezy kapilarnej op. 4 szt. / Cathode Buffer Container 3500 Series lub równoważny - bufor katodowy do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej, gotowy do użycia w kontenerze składającym się w dwóch oddzielnych pojemników; lewego przewidzianego na katodowy bufor do elektroforezy, prawego umożliwiającego przemycie kapilar i usuwanie zużytego polimeru pomiędzy nastrzykami -konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. w opakowaniu ; - w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification), termin ważności min. 6 m-cy od daty dostarczenia.				149	op		%
4	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – Formamid wysoko dejonizowany do elektroforezy kapilarnej op. 5 ml / Hi-Di TM Formamide lub równoważny : / - o przewodnictwie 30uS, stosowany w biologii molekularnej w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturacyjnych, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w aparacie AB3500 Genetic Analyzer, optycznie neutralny, konfekcjonowany fabrycznie po 5 ml termin ważności min. 7 m-cy od daty dostarczenia.				490	op		%
5	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – odczynnik do przygotowania i przemywania pompy polimeru op. 1 szt. / Conditioning Reagent 3500 Series lub równoważny: - gotowy do użycia odczynnik stosowany do przygotowania i przemywania pompy polimeru w aparacie Genetic Analyzer 3500 i 3500 xl - stosowany w pompie przy zmianie polimeru -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification), termin ważności min. 5 m-cy od daty dostarczenia .				221	op		%
6	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestaw nakładek gumowych do pojemników z buforem katodowym op. 2 x 10 szt. / Septy 3500 Series Cathode Buffer Container lub równoważny: - 2 rodzaje pokrywek kompatybilnych do pojemników buforu elektroforetycznego Cathode Buffer Container 3500 Series, opakowanie konfekcjonowane fabrycznie – po 10 sztuk każdego rodzaju w opakowaniu				68	op		%
7	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – osłona adaptacyjna/mocująca płytki 96 dołkowej op. 4 szt. / Ratainer & Base Set lub równoważny: - spinacze do mikropłytek reakcyjnych 96 dołkowych stanowiące integralną część wyposażenia analizatora genetycznego 3500/3500 xl, kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96 dołkowych mikropłytek reakcyjnych, podstawek do 96 dołkowych mikropłytek reakcyjnych i automatycznego systemu pobierania próbek w aparacie, konfekcjonowane fabrycznie, po 4 sztuki w opakowaniu				33	op		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-7)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 28 -	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestawy kapilar
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestaw 8 kapilar w jednym elemencie op. 1 szt. / 8-Capillary Array, 36 cm lub równoważny : - zestaw 8 kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez analizator genetyczny ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu, termin ważności min. 5 m-cy od daty dostarczenia.				112	szt		%
2	Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestaw 24 kapilar w jednym elemencie op. 1 szt. / 24-Capillary Array, 36 cm lub równoważny : - zestaw 24 kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3500xl Genetic Analyzer HID, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez analizator genetyczny ABI 3500xl Genetic Analyzer HID, - nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowani, termin ważności min. 5 m-cy od daty dostarczenia u.				11	szt		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-2)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 29 -	Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Wartość brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – wkład Progard 1 do urządzenia Elix / Wkład Progard 1 do urządzenia Elix systemu oczyszczania wody firmy Millipore PROG00001				20	szt		%
2	Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – wkład oczyszczający Q-GARD 1 do urządzenia Milli-Q Gradient				12	szt		%
3	Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – wkład Quantum IX i Milipak Express 20 do urządzenia Milli-Q Gradient op. 1+1 szt. / Wkład Quantum IX i Millipak Express 20 do urządzenia Milli-Q Gradient systemu oczyszczania wody firmy Millipore (op. = 1 wkład Quantum + 1 Millipak)				9	szt		%
4	Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – filtr oddechowy do zbiornika oczyszczania wody / Filtr oddechowy do zbiornika systemu oczyszczania wody firmy Millipore				6	szt		%
5	Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – filtr mechaniczny Prefiltr PS5 do Elix5 / Filtr mechaniczny Prefiltr PS5 do Elix5 (op. = 1szt.)				36	szt		%
6	Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – lampa UV do urządzenia Milli-Q Gradient systemu oczyszczania wody / Lampa UV do urządzenia Milli-Q Gradient systemu oczyszczania wody firmy Millipore				6	szt		%
7	Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – wkłady filtracyjne Smart Pak DQ3 LT do systemu oczyszczania wody DirectQ3 / Wkład filtracyjny stosowany w systemie oczyszczania wody DirectQ3 – Wkład złożony jest z dwóch kolumn z tworzywa sztucznego, z których jedna zawiera węgiel aktywowany i membranę odwróconej osmozy, a druga mieszane złoża żywic jonowymiennych (wszystkie etapy oczyszczania w jednym wkładzie). SKŁAD : węgiel aktywowany , membrana odwróconej osmozy, żywice jonowymienne, polipropylen (PP) – rurki i zatyczki, polietylen (PE) - osłony, Dimonomer etylen-propylen lub elastomer krzemianowy – O-ring.- Dedykowany do systemu oczyszczania wody DirectQ3UV				3	szt		%
Cena oferty brutto (suma wartości brutto poz. 1-7)

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 30 -	Luminol
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Luminol op. 25g Luminol - wzór chemiczny C8H7N3O2 - masa cząsteczkowa 177,16 – cz.d.a - odczynnik wykorzystywany w kryminalistyce do sporządzania roztworu służącego do ujawniania niewidocznych śladów krwi - charakteryzujący się wysoką czułością intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji - środek działający zarówno z krwią świeżą, jak i zaschniętą; - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po 25g.				11	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 31 -	Ostrza do skalpeli
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ostrza do skalpeli (typu Falcon wz. 22) op. 100 szt. / Wymienne ostrza chirurgiczne do skalpeli typ 22, sterylne, jednorazowego użytku, z nierdzewnej stali węglowej, twardość: 750-770 HV (skala Vickersa), każde ostrze zapakowane w indywidualne opakowanie. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk.				75	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku

Zadanie nr 32 - Nadtlenek wodoru.
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego asortymentu	Producent* oferowanego asortymentu	Nr katalogowy asortymentu	Szacunkowa / Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto za j.m. w PLN **	Stawka podatku VAT *	Cena oferty brutto** (kol. 6x8) powiększona o wartość podatku VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nadtlenek wodoru roztwór 30% op. 1 L / Wodoru nadtlenek roztwór 30% cz.d.a Wzór sum.: H2O2 , nazwa zwyczajowa - perhydrol wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz - wykorzystywany do wykrywania aktywności peroksydazy krwi w materiale biologicznym, konfekcjonowany w opakowaniu 1l.				5	op		%

_________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
 * należy wpisać
** do dwóch miejsc po przecinku