Zadanie nr 1 - Wzór-Załącznik nr 1 a do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego  - Zadanie nr 1 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego (Numer sprawy: WZP-3567/19/183/IR)

  - Oferujemy:

    - asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 a do SIWZ za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych brutto (kol. 8 poz. 1-178) ........................................................................ brutto w PLN*.

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….**)

    - Okres gwarancji ……………. ***** (minimum 24 m-cy) liczony od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

II. Oświadczamy, że:

- Oferowany asortyment dostarczymy w terminie……… dni roboczych (min 2 dni roboczych – max. 5 dni roboczych) ****** licząc od daty zawarcia umowy Wykonawczej.

- Jesteśmy/nie jesteśmy **** mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem.

- Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie:

  - Zamawiającego w poz. ……………….... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 2 SIWZ)**,

  - Wykonawcy w poz. ……………….... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 2 SIWZ)**,

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu…………………………………..…**, 
e-mail: ………………………..……….**.

- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

    - Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***…………….….…………………. (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……….………………**.

  - Adres poczty elektronicznej i nr faksu na jaki będą wysyłane zaproszenia, o których mowa w Rozdz. II pkt  10 SIWZ oraz Rozdz. XVII § 3 ust. 2  SIWZ ………………………………………… .

VI. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt III.1., Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

***** w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny ofert minimalny okres gwarancji wskazany w nawiasie

******- w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin maksymalny wskazany w nawiasie.

Zadanie nr 2 - Wzór-Załącznik nr 1 b do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego  - Zadanie nr 2 Dostawa baterii (Numer sprawy: WZP-3567/19/183/IR)

  - Oferujemy:

    - asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 b do SIWZ za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych brutto (kol. 8 poz. 1-4) ........................................................................ brutto w PLN*.

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….**)

    - Okres gwarancji ……………. ***** (minimum 24 m-cy) liczony od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

II. Oświadczamy, że:

- Oferowany asortyment dostarczymy w terminie……… dni roboczych (min 2 dni roboczych – max. 5 dni roboczych) ****** licząc od daty zawarcia umowy Wykonawczej.

- Jesteśmy/nie jesteśmy **** mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem.

- Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie:

  - Zamawiającego w poz. ……………….... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 2 SIWZ)**,

  - Wykonawcy w poz. ……………….... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 2 SIWZ)**,

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu…………………………………..…**, 
e-mail: ………………………..……….**.

- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

    - Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***…………….….…………………. (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……….………………**.

    - Adres poczty elektronicznej i nr faksu na jaki będą wysyłane zaproszenia, o których mowa w Rozdz. II pkt  10 SIWZ oraz Rozdz. XVII § 3 ust. 2  SIWZ ………………………………………… .

VI. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt III.1., Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

***** w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny ofert minimalny okres gwarancji wskazany w nawiasie

******- w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin maksymalny wskazany w nawiasie.

Zadanie nr 3 - Wzór-Załącznik nr 1 c do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego  - Zadanie nr 3 Dostawa gniazd elektrycznych i komputerowych (Numer sprawy: WZP-3567/19/183/IR)

  - Oferujemy:

    - asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 c do SIWZ za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych brutto (kol. 8 poz. 1-20) ........................................................................ brutto w PLN*.

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….**)

    - Okres gwarancji ……………. ***** (minimum 24 m-cy) liczony od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

II. Oświadczamy, że:

- Oferowany asortyment dostarczymy w terminie……… dni roboczych (min 2 dni roboczych – max. 5 dni roboczych) ****** licząc od daty zawarcia umowy Wykonawczej.

- Jesteśmy/nie jesteśmy **** mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem.

- Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie:

  - Zamawiającego w poz. ……………….... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 2 SIWZ)**,

  - Wykonawcy w poz. ……………….... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 2 SIWZ)**,

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu…………………………………..…**, 
e-mail: ………………………..……….**.

- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

- Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***…………….….…………………. (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……….………………**.

- Adres poczty elektronicznej i nr faksu na jaki będą wysyłane zaproszenia, o których mowa w Rozdz. II pkt  10 SIWZ oraz Rozdz. XVII § 3 ust. 2  SIWZ ………………………………………… .

VI. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt III.1., Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

***** w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny ofert minimalny okres gwarancji wskazany w nawiasie

******- w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin maksymalny wskazany w nawiasie.

Zadanie nr 4 - Wzór-Załącznik nr 1 d do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________**

Adres: _______________________________________________________________________________    **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail___________________________________________________________    **

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty   ____________________________**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego  - Zadanie nr 4 Dostawa wyłączników (Numer sprawy: WZP-3567/19/183/IR)

  - Oferujemy:

    - asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 d do SIWZ za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych brutto (kol. 8 poz. 1-47) ........................................................................ brutto w PLN*.

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….**)

    - Okres gwarancji ……………. ***** (minimum 24 m-cy) liczony od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

II. Oświadczamy, że:

- Oferowany asortyment dostarczymy w terminie……… dni roboczych (min 2 dni roboczych – max. 5 dni roboczych) ****** licząc od daty zawarcia umowy Wykonawczej.

- Jesteśmy/nie jesteśmy **** mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem.

- Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie:

  - Zamawiającego w poz. ……………….... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 2 SIWZ)**,

  - Wykonawcy w poz. ……………….... opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej oferty (załącznik nr 2 SIWZ)**,

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu…………………………………..…**, 
e-mail: ………………………..……….**.

- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.

- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

III. Informujemy, że:

1. Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***…………….….…………………. (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……….………………**.

- Adres poczty elektronicznej i nr faksu na jaki będą wysyłane zaproszenia, o których mowa w Rozdz. II pkt  10 SIWZ oraz Rozdz. XVII § 3 ust. 2  SIWZ ………………………………………… .

VI. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt III.1., Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

**** - niepotrzebne skreślić

***** w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny ofert minimalny okres gwarancji wskazany w nawiasie

******- w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin maksymalny wskazany w nawiasie.

Zadanie nr 1 - Załącznik nr 2 a  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy

Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego

| 1 |  |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  |  | Rodzaj asortymentu/model | Producent zaoferowanego asortymentu |  | Typ, symbol nr katalogowy produktu – jeśli dotyczy |  |  | jm |  | ilość | Cena jednostkowa Netto w PLN * |  |  | Stawka podatku VAT w %*** |  | Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + VAT wg stawki podanej w kol. 6) w PLN** |  |
| 1 |  |  | Automat schodowy AS-01 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Automat schodowy CRM 4 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Czujka ruchu Uz=230V, 360˚ |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Czujka zaniku fazy typ CZF 310 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Dekiel uniwersalny do puszek instalacyjnych |  |  |  |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne zasięg 50-100m |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Dzwonek czasowy 230V AC jednotonowy |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Główki bezpiecznikowe Bi-u 25A,500V E-27 |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Główki bezpiecznikowe Bi-u 63A,500V E-33 |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Korytko kablowe typu KPR 50 H50 /2m lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Korytko kablowe typu KPR 100 H50 /2m lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Lampka kontrolna L300 Uz=230 50 Hz |  |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Listwa instalacyjna pcv 15x17 biała 2m |  |  |  |  |  | mb |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Listwa instalacyjna pcv 15x25 biała 2m |  |  |  |  |  | mb |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Listwa kablowa 40 x 60mm biała 2m |  |  |  |  |  | mb |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Listwa kablowa 60 x 90mm biała 2m |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Listwa kablowa z pcv typu KIO 190x50 biała 2m |  |  |  |  |  | mb |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Listwa kablowa z pcv typu KIO 250x50 biała 2m |  |  |  |  |  | mb |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Listwa kablowa podłogowa szara LP 75/18 2m |  |  |  |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Listwa pcv z przegrodą niesymetryczną 50 x 20 lub 50 x 18 |  |  |  |  |  | mb |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Listwa zaciskowa LZ 2,5 (12-to torowa) |  |  |  |  |  | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Listwa zaciskowa LZ 4 (12-to torowa) |  |  |  |  |  | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Łącznik prosty do listwy instalacyjnej 40x60 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Łącznik kątowy do listwy instalacyjnej 40x60 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Łącznik prosty do listwy instalacyjnej 60x90 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Łącznik kątowy do listwy instalacyjnej 60x90 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Łącznik prosty do listwy instalacyjnej 15x17 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Łącznik kątowy do listwy instalacyjnej 15x17 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Łącznik prosty do listwy instalacyjnej 50x18 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Łącznik kątowy do listwy instalacyjnej 50x18 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Łącznik krzywkowy 63A w obudowie 0-1 (załącz – wyłącz) |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Łącznik n/t biały |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Łącznik n/t IP 44 16A |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Łącznik n/t IP 44 16A świecznikowy |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Łącznik p/t krzyżowy, biały |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Łącznik p/t świecznikowy, biały |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Łącznik p/t schodowy biały |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Łącznik p/t zwierny światło, biały kompletny |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Łącznik p/t, zwierny dzwonek |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Modułowy blok listew rozdzielczych czterobiegunowy 40A (np. BR 4-13) |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Narożnik zewnętrzny do listwy instalacyjnej 40x60 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Narożnik wewnętrzny do listwy instalacyjnej 40x60 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Narożnik zewnętrzny do listwy instalacyjnej 60x90 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Narożnik wewnętrzny do listwy instalacyjnej 60x90 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Narożnik zewnętrzny do listwy instalacyjnej 50x18 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Narożnik wewnętrzny do listwy instalacyjnej 50x18 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Narożnik zewnętrzny do listwy instalacyjnej 15x17 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Narożnik wewnętrzny do listwy instalacyjnej 15x17 |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Obudowa do wyłączników nadprądowych serii S190 typu S2 IP 20 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Obudowa typ S4 IP 20 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Obudowa typ S6 IP 20 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Ogranicznik przepięć B+C trójfazowy |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Ogranicznik przepięć B+C jednofazowy |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Płaskownik perforowany typ PLD 12/2m lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Pręt uziemiający fi 16 ocynkowany długość=2m |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Tester, bezdotykowy wykrywacz napięcia, AC 12 – 600V, sygnał akustyczny i optyczny zasilanie baterią (bateria w komplecie) |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Trójnik do listwy instalacyjnej 40x60 |  |  |  |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Trójnik do listwy instalacyjnej 60x90 |  |  |  |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Trójnik do listwy instalacyjnej 50x18 |  |  |  |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Trójnik do listwy instalacyjnej 15x17 |  |  |  |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 3mb. 250A/10A |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 5mb. 250A/10A |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Przekaźnik bistabilny modułowy do montażu na TH35 16A/230V 50 HZ |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Przekaźnik bistabilny typu BIS 413 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Przekaźnik kontroli fazy typu PKF 333 SZR lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Przekaźnik zmierzchowy, 230V 16A, wbudowany czujnik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Przełącznik podwójny n/t |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Przełącznik pojedynczy n/t |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Przycisk dzwonkowy hermetyczny n/t |  |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Przycisk dzwonkowy punktowy p/t |  |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Puszka 140 x 140 +/- 5mm IP min 42 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Puszka 85 x 85 +/- 5mm IP min 42 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Puszka 80 x 90 +/- 5mm IP min 42 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Puszka 110 x 110 +/- 5mm IP min 42 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Puszka końcowa p/t do ścian gipsowych fi 60 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Puszka n/t krzyżowe Np.. I Cu 10-25mm² 4 zaciskowa do rur PO-28 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Puszka typu PK 60 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Puszka typu PO 70 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Puszka fi 80 p/t |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Puszka PO 105 x 105 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 20 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 20 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Ramka typu RU 11F lub odpowiednik pasująca do poz, z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 81-84 |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Ramka typu RU 21F lub odpowiednik pasująca do poz, z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 81-84 |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Ramka typu RU 31F lub odpowiednik pasująca do poz, z osprzętem modułowym |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Rozdzielnia RN-2x12 z drzwiczkami biała, natynkowa, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Rozdzielnia RN-3x12 z drzwiczkami biała, natynkowa, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Rozdzielnia RN-4x12 z drzwiczkami biała, natynkowa, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Rozdzielnia RWN 4x12, drzwiczki metalowe z zamkiem, biała, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Rozdzielnia wnękowa typ RW 1x12 z drzwiczkami metalowymi, biała, bez wyposażenia lub odpowiednik, min. IP 30 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 00 160A 690V~ lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 1 250A 690V~ lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 2 400A 690V~ lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN II lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy typ SLP-00 160A, 660V lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 1-faz typu FR-101 40A lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Rozłącznik mocy typu DPX630, 4P, 630A (z cewką wybijakową) lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Rozłącznik typu FR-104/100A lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 18 mm lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 22 mm lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel o średnicy zewnętrznej fi 25 |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel o średnicy zewnętrznej fi 50 |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Rura osłonowa typu SRS fi 75 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Rura osłonowa typu SRS fi 110 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 22 mm lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 28 mm lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Rura instalacyjna z PCV gładka, bardzo lekka, typu RB 37 mm lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Rura instalacyjna z PCV gładka, bardzo lekka, typu RB 47 mm lub odpowiednik |  |  |  |  |  | mb |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Stycznik instalacyjny modułowy, montowany na szynę TH35x7,5, typ R25,25A,230V |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Szyna grzebieniowa 3-fazowa, 54-modułowa |  |  |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Śruba do instalacji odgromowej naprężna dwustronna M16 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Taśma aluminiowa 10 x 1 |  |  |  |  |  | kg |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Taśma izolacyjna 19 x 2000 mm różne kolory, gr. 0,15 +/- 0,02 mm |  |  |  |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Transformator elektroniczny 12V 70W |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Zasilacz do LED 30 W, 12V, 2,50A, IP67 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Uchwyt naciągowy uniwersalny UNU (np.. Nomag) lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Uchwyt przyklejany H=15cm 2n lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Uchwyt do rur U-18 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Uchwyt do rur U-22 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Uchwyt do rur U-28 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Uchwyt do rur U-37 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Uchwyt do rur U-47 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Uchwyt naciągowy ze złączem UNZ 9np. Nomag) lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z czujnikami ruchu, fi 100 U=230V |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | WENTYLATOR WYCIĄGOWY FI 125 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z timerem, fi 100 U=230V |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Wkładka Bi-Wts. 35A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Wkładka Bi-Wts. 63A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Wkładka BM 100A typu Wt00 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Wkładka BM 125A typu Wt00 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Wkładka BM 32A typu Wt00 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Wkładka BM 63A typu Wt00 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Wkładka topikowa WT DO2 25A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | Wkładka topikowa WT DO2 35A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Wkładka topikowa WT DO2 50A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | Wkładka topikowa WT DO2 63A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | Wkładka aparatowa 5x20mm 1A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 16A lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 20A lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 25A lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 35A lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 50A lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Wkładka WT-1 80A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 10A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 25A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 16A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | Wspornik ścienno-sufitowy do koryt szerokości 100 mm z poz. 35 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | Wspornik ścienno-sufitowy do koryt szerokości 50 mm z poz. 34 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Wtyczka sieciowa prosta 16A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | Wtyczka sieciowa kątowa 16A |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Wtyczka gumowa jednofazowa gumowa 16A 2P+Z IP 44 z bolcem |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Wtyk 16A 5-bolcowy (3P+N+Z) |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Wtyk 32A 5-bolcowy (3P+N+Z) |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | Wtyk 63A 5-bolcowy (3P+N+Z) |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Złącze kontrolno-pomiarowe 4 x M8 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | Złącze krzyżowe 2 x M8 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Złącze krzyżowe 4 x M8 x 30 |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Złącze uniwersalne pojedyncze |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Złączka do rury SRS fi 110 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Złączka do rury SRS fi 75 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 2,5 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 4 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 6 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 10 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Złączka na szynę TH35 typu ZUG 16 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 10 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 2,5 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Złączka ZCL 18 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | Złączka ZCL 22 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | Złączka ZCL 37 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | Złączka ZCL 47 lub odpowiednik |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | Złączka do puszek 2x2,5 mm² Wago |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | Złączka do puszek 3x2,5 mm² Wago |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Złączka do puszek 4x2,5 mm² Wago |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | Złączka do puszek 5x2,5 mm² Wago |  |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma cen jednostkowych brutto (kol. Nr 8 poz. 1-178) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |
|  |  | * należy wpisać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *** należy wpisać stawkę także w przypadku odwróconego obciążenia podatkowego podatkiem od towarów i usług |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2 - Załącznik nr 2b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy

Dostawy baterii

| 1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. |  | Rodzaj asortymentu/model | Producent zaoferowanego asortymentu, | Typ, symbol nr katalogowy produktu – jeśli dotyczy | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto w PLN * | Stawka podatku VAT w %*** | Cena jednostkowa brutto (kol. 5 + VAT wg stawki podanej w kol. 6) w PLN** |
| 1 |  | Baterie 2CR5 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 2 |  | Baterie LR6 |  |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 3 |  | Baterie R14 |  |  | szt. | 300 |  |  |  |
| 4 |  | Bateria 9V 6F22R |  |  | szt. | 200 |  |  |  |
|  | Suma cen jednostkowych brutto (kol. 8 poz. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  | ** |

| * należy wpisać |  |
| --- | --- |
| ** należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |
| *** należy wpisać stawkę także w przypadku odwróconego obciążenia podatkowego podatkiem od towarów i usług |  |

Zadanie nr 3 - Załącznik nr 2c do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy

Dostawy gniazd elektrycznych i komputerowych

| 1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Rodzaj asortymentu/model | Producent zaoferowanego asortymentu | Typ, symbol nr katalogowy produktu – jeśli dotyczy | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto w PLN * | Stawka podatku VAT w %*** | Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + VAT wg stawki podanej w kol. 6) w PLN** |
| 1 |  | Gniazdo przenośne jednofazowe gumowe 16A 2P+Z IP 44 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 2 |  | gniazdo komputerowe zintegrowane natynkowe UTP 2xRJ 45 kat. 5 E |  |  | szt. | 300 |  |  |  |
| 3 |  | Gniazda wtykowe n/t IP 44 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, wieczko białe lub bezbarwne |  |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 4 |  | Gniazda wtykowe n/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne |  |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 5 |  | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne |  |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 6 |  | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe kompletne |  |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 7 |  | Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe, modułowe, bez ramki |  |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 8 |  | Gniazda wtykowe podwójne p/t IP 20 16A 250V, ze stykiem ochronnym, białe modułowe, bez ramki |  |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 9 |  | Gniazda wtykowe pojedyncze n/t IP 20 16A 250V ze stykiem ochronnym, białe. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 10 |  | Gniazdo wtykowe na szynę TH35 2P+Z 10/16A 230V |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 11 |  | Gniazdo 16A 400V 3P+Z+N wył 0-1 PCE |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 12 |  | Gniazdo 63A 3P+Z+N |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 13 |  | Gniazdo komputerowe 1x RJ 45 kat.6 p/t białe modułowe, bez ramki |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 14 |  | Gniazdo komputerowe 2x RJ 45 kat.6 p/t białe modułowe, bez ramki |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 15 |  | Gniazdo p/t "DATA" kodowane, modułowe, bez ramki + klucz IP 20,16A, 250V |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 16 |  | Gniazdo p/t IP 44 16A 250V z klapą kolor do wyboru kompletne |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 17 |  | Gniazdo p/t IP 44 16A 250V z klapą przezroczystą przydymioną, kompletne, białe |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 18 |  | Gniazdo telefoniczne pojedyncza 1xRJ11 p/t białe, modułowe, bez ramki |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 19 |  | Gniazdo wtykowe p/t IP 44 32A 220/380V 3P+N-Z |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 20 |  | Gniazdo wtykowe stałe izolacyjne IP 44 16A 230/380B 3P-N-Z |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Suma cen jednostkowych brutto (kol. Nr 8 poz. 1-20) |  |  |  |  |  |  |  | ** |

| * należy wpisać |  |
| --- | --- |
| ** należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |
| *** należy wpisać stawkę także w przypadku odwróconego obciążenia podatkowego podatkiem od towarów i usług |  |

Zadanie nr 4 - Załącznik nr 2d do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy

Dostawy wyłączników

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj asortymentu/model | Producent zaoferowanego asortymentu | Typ, symbol nr katalogowy produktu – jeśli dotyczy | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto w PLN * | Stawka podatku VAT w %*** | Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + VAT wg stawki podanej w kol. 6) w PLN** |
| 1 | Wyłącznik typu S-303 B 63 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Wyłącznik typu S-303 C 25 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typu P-312 B16 A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 4 | Wyłącznik przeciwporażeniowe, modułowe n.n typ P-302 25A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Wyłącznik FR-102/63A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Wyłącznik FR-103/100A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Wyłącznik FRX-100 z cewką wybijakową lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 20 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 9 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 25 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 50 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 11 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 63 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 6 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 13 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 10 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 14 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 16 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 15 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 20 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 16 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 32 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 17 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 40 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 18 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 63 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 19 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 16 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 20 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 25 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 21 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 32 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 22 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 40 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 23 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 6 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 24 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 10 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 25 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 16 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 26 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 20 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 27 | Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 6 A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 28 | Wyłącznik p-pożarowy w obudowie n/t |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 29 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 16A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 30 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 32A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 31 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P-304 40A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 32 | Wyłącznik typ P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 33 | Wyłącznik typ S-301 B 16A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 34 | Wyłącznik typ S-301 B 20A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 35 | Wyłącznik typ S-301 B 25A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 36 | Wyłącznik typ S-301 B 40A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 37 | Wyłącznik typ S-301 B 32A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 38 | Wyłącznik typ S-303 B 50A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 39 | Wyłącznik typu ŁUK-25-13 w obudowie blaszanej lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 40 | Wyłącznik typ S-301 B 10A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 41 | Wyłącznik typ S-303 C 63A lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 42 | Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 25A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 43 | Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 63A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 44 | Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 80A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 45 | Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 B 10A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 46 | Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 10A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 47 | Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| Suma cen jednostkowych brutto (kol. Nr 8 poz. 1-47) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * należy wpisać |  |
| --- | --- |
| ** należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |  |
| *** należy wpisać stawkę także w przypadku odwróconego obciążenia podatkowego podatkiem od towarów i usług |  |

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………..……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego (Numer postępowania: WZP-3567/19/183/IR), prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)